dot.: PN 19/20

Załącznik nr 13 (Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz wymagane od Wykonawców dokumenty przedmiotowe)

Warunki dostawy oferowanego asortymentu:

Zgodnie z projektem umowy (x2, są 2 odrębne projekty umowy), który stanowi integralną część siwz.

Wymagane od Wykonawców dokumenty przedmiotowe:

(Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy

odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego):

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego):

A) Zamawiający żąda od Wykonawcy próbek oferowanych produktów wyłącznie do określonych  n/w  pakietów i/lub wybranych pozycji w ramach danego pakietu:

Dot. ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 1 Tabela nr 1 -  minimum 3 szt. - Worki do autoklawowania, odporne do temperatury minimum 134 ºC, wymiary 60 x 65-80 cm;

Dot. ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 2 Tabela nr 1

- 1 opakowanie - Eza o objętości  10 µl,

- 1 opakowanie - Eza o objętości 1 µl;

Dot. ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 3 Tabela nr 1 - pozycja 46 - fiolka z krążkami z Wankomycyną 5 µg.

Wymagane próbki muszą być wyraźnie oznakowane celem umożliwienia ich porównania z dostarczonymi później produktami.

Uwaga! Zamawiający wymaga szczegółowego opisu próbek, tj.: opisu sygnatury postępowania, numeru części zamówienia oraz numeru pozycji w ramach części zamówienia, do której należy je przyporządkować.

Próbki:

- należy dostarczyć bezpośrednio do Zespołu ds. Odczynników Laboratoryjnych (ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, pok. 014b), tam będą też przechowywane,

- powinny zawierać wykaz złożonych próbek.

Szczegółowy opis próbek oraz wykaz złożonych próbek sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci papierowej i opatruje się własnoręcznym podpisem oraz składa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.  Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

W przypadku dostarczonych próbek przekazanych do przetestowania przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezwracania otrzymanych i przetestowanych próbek.

B) Pozostałe wymagane od Wykonawców dokumenty przedmiotowe:

Nadto, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego):

Dot. ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 1-9

Potwierdzenie, w formie oświadczenia, o posiadaniu aktualnych wpisów do Rejestru Wyrobów Medycznych lub deklaracji zgodności CE potwierdzających, że oferowany asortyment spełnia wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych lub w przypadku braku - oświadczenie, że produkt nie wymaga opisanych dokumentów, tj. wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych lub deklaracji zgodności CE.

Potwierdzenie parametrów wymaganych/granicznych instrukcjami / metodykami / dokumentem producenta w n/w zakresie:

Dot. ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 2 - Tabela nr 2 – w zakresie: pkt 1 Eza z tworzywa sztucznego elastycznego, sterylna, o objętości 10 µl  lub 1 µl. Eza posiada świadectwo kalibracji w języku polskim.

Dot. ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 3 -  Tabela nr 2 w zakresie:

- pkt 5 Przechowywanie krążków w temperaturze od +2ºC do +8ºC;

- pkt 12 Regulacja stopki dyspensera w zależności do wysokości agaru na płytce;

- pkt 13 Dyspenser z sześcioma miejscami na fiolki z krążkami.

Dot. ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 4 - Tabela nr 2 w zakresie:

- pkt 13 Podłoże selektywne  Burkholderia capatia comlex o składzie między innymi z: tikarciliną, polimyksyną B, solami żółci, fioletem krystalicznym,

- pkt 18 Podłoże na płytce Burkholderia cepatia comlex przejrzyste

- pkt 20 Jednoznaczny, charakterystyczny wzrost  na podłożu i /lub zmiana wybarwienia podłoża  przy wzroście szczepu Burkholderia cepatia comlex na podłożu.

Dot. ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 5 - Tabela nr 2 w zakresie:

- pkt 1 Dotyczy pozycji 1 – 5: Odczynniki przeznaczone do wykonania barwienia metodą Grama, odczynniki gotowe do użycia;

- pkt 5 Dotyczy pozycji 6  - Identyfikacja szczepu oparta na testach biochemicznych i chromogennych pozwalających różnicować ważny klinicznie szczep z rodzaju Neisseria, Haemophilus, Moraxella. Baza identyfikowanych szczepów udostępniona;

- pkt 9 Dotyczy pozycji 6 - Inkubacja testów identyfikacyjnych nie dłużej niż 4h.

Dot. ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 8 - Tabela nr 2 w zakresie:

- pkt 12 Test immunochromatograficzny do równoczesnego wykrywania antygenów rotawirusów i  adenowirusów w kale;

- pkt 17 Test z pozytywną proceduralną kontrolą wewnętrzną;

- pkt 20 Test immunochromatograficzny  vs. metoda  ELISA,  czułość > 95 %

- pkt 21 Test immunochromatograficzny  vs. metoda  ELISA  swoistość > 98 %.

Dot. ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 9 – Tabela nr 2 w zakresie:

- pkt 1 Test immunoenzymatyczny do równoczesnego wykrywania antygenu dehydrogenazy glutaminianowej oraz toksyny A i B  Clostridioides difficile w kale;

- pkt 2 Zestaw odczynników z pozytywną płynną kontrolą zewnętrzna, odczynnik w postaci roztworu;

- pkt 3 Test z pozytywną proceduralną kontrolą wewnętrzną;

- pkt 6 Test z jedną studzienką na próbę badaną

- pkt 7 Zestaw ze skalowaną pipetką do pobierania materiału

- pkt 9 Test wykrywający toksynę B na minimalnym poziomie ≥ 0,16 ng/ml i dehydrogenazę glutaminianową na minimalnym poziomie ≥ 0,8 ng/ml.

Informacje potwierdzające parametry graniczne prosimy zaznaczyć kolorem w dokumentach wraz z opisem, którego parametru dotyczą. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia w/w dokumentów w formie elektronicznej (pendrive).