ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 1

WADIUM: 20 000,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena netto szt./op. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa handlowa/kod | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przylepiec chirurgiczny, z włókniny poliestrowej bez zawartości wiskozy i celulozy, hypoalergiczny, perforowany na całej powierzchni umożliwiającej dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, oddychający, z klejem akrylowym, wodoodporny, o dużej przylepności długoterminowej i pierwotnej O wymiarach ok. 9,1 m x 25 mm | 25 000 sztuk |  |  |  |  |  |  |

| 2. | Przylepiec hypoalergiczny z białego jedwabiu, z klejem akrylowym, z ząbkowanymi brzegami ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek, o dużej wytrzymałości mechanicznej, oddychający, przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza o wymiarach ok. 5 m x 25 mm | 15 000 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Przylepiec z opatrunkiem na włókninie z klejem akrylowym , o wysokiej przepuszczalności pary wodnej i powietrza , hypoalergiczny o wymiarach 1 m x 8 cm | 3 000 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z przezroczysty, mikroporowaty , z polietylenu, perforowany na całej powierzchni umożliwiającej dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, elastyczny z wodoodpornym klejem akrylowym o wymiarach ok. 5 m x 25 mm | 6 000 sztuk |  |  |  |  |  |  |

| 5. | Przylepiec chirurgiczny na tkaninie bawełnianej, hypoalergiczny, o dużej przylepności, łatwy do dzielenia bez użycia nożyczek (ząbkowane krawędzie) O wymiarach ok.5 m x 25 mm | 9 000 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Folia chirurgiczna bakteriobójcza poprzez uwalniania wolnego jodu z warstwy klejącej, przepuszczalna dla tlenu i pary wodnej, o wymiarach ok. 15 cm x 20 cm ( powierzchnia klejąca ok. 10 cm x 20 cm ) | 1 000 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Folia chirurgiczna bakteriobójcza poprzez uwalniania wolnego jodu z warstwy klejącej, przepuszczalna dla tlenu i pary wodnej, o wymiarach ok. 66 cm x 45 cm ( powierzchnia klejąca ok. 56 cm x 45 cm ) | 500 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Folia chirurgiczna bakteriobójcza poprzez uwalniania wolnego jodu z warstwy klejącej, przepuszczalna dla tlenu i pary wodnej, o wymiarach ok. 44 cm x 35 cm ( powierzchnia klejąca ok. 34 cm x 35 cm ) | 2 300 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Folia chirurgiczna wykonana z poliestru, ultracienka o grubości 0,025 mm, warstwa klejąca zawierająca klej akrylowy, antystatyczna, matowa, hypoalergiczna, niepalna, paroprzepuszczalność większa niż 600g/m²/24h z systemem bezpiecznej aplikacji, o wymiarach ok. 20 cm x 20 cm ( powierzchnia klejąca ok. 10 cm x 20 cm ) | 1 000 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Folia chirurgiczna wykonana z poliestru, ultracienka o grubości 0,025 mm, warstwa klejąca zawierająca klej akrylowy, antystatyczna, matowa, hypoalergiczna, niepalna, paroprzepuszczalność większa niż 600g/m²/24h z systemem bezpiecznej aplikacji, o wymiarach ok. 38 cm x 25 cm ( powierzchnia klejąca ok. 28 cm x 25 cm ) | 3 000 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Folia chirurgiczna wykonana z poliestru, ultracienka o grubości 0,025 mm, warstwa klejąca zawierająca klej akrylowy, antystatyczna, matowa, hypoalergiczna, niepalna, paroprzepuszczalność większa niż 600g/m²/24h z systemem bezpiecznej aplikacji, o wymiarach ok. 38 cm x 41 cm ( powierzchnia klejąca ok. 28 cm x 41 cm ) | 500 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Sterylny , przezroczysty, półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych, wzmocniony włókniną w części obejmującej kanikule, z ramką ułatwiającą aplikację, proste wycięcie na port, dwa włókninowe paski mocujące, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, z klejem akrylowym na całej powierzchni przylepnej, opakowanie folia-folia z polietylenu O rozmiarze 50mm x 57 mm x 100 sztuk | 350 opakowań x 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Sterylny przezroczysty, półprzepuszczalny opatrunek do mocowania cewników centralnych, z ramką otaczającą opatrunek za wszystkich stron, z metką do oznaczenia odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, z klejem akrylowym naniesionym równomiernie na całej powierzchni przylepnej, opakowanie folia-folia O rozmiarze 10 cm x 12 cm | 3 500 sztuk |  |  |  |  |  |  |

| 14. | Półprzepuszczalny, przezroczysty opatrunek na rolce, z klejem akrylowym równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, z dwoma warstwami zabezpieczającymi, górny aplikator z miarką metryczną dzieloną na dwie części, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol O rozmiarze ok. 5cm x 10 m | 50 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15. | Opaska unieruchamiająca, sztywna, wykonana z włókna szklanego, impregnowana żywicą poliuretanową, przezierna dla promieni RTG Rozmiar : 5 cm x 3,6 m | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Opaska unieruchamiająca, sztywna, wykonana z włókna szklanego, impregnowana żywicą poliuretanową, przezierna dla promieni RTG Rozmiar : 7,6 cm x 3,6 m | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Opaska unieruchamiająca, półsztywna, wykonana z włókna szklanego, impregnowana żywicą poliuretanową, przezierna dla promieni RTG Rozmiar : 5 cm x 3,6 m | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Opaska unieruchamiająca, półsztywna, wykonana z włókna szklanego, impregnowana żywicą poliuretanową, przezierna dla promieni RTG Rozmiar : 7,6 cm x 3,6 m | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Szyna usztywniająca, składająca się z 8 warstw zaimpregnowanej żywicą poliuretanową taśmy z włókien szklanych, z wyściółką z pianki poliuretanowej i nieprzepuszczalnej włókniny, przezierna dla promieni Rozmiar : 10,1 cm x 75 cm | 10 op. x 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Szyna usztywniająca, składająca się z 8 warstw zaimpregnowanej żywicą poliuretanową taśmy z włókien szklanych, z wyściółką z pianki poliuretanowej i nieprzepuszczalnej włókniny, przezierna dla promieni Rozmiar : 12,7 cm x 75 cm | 10 op x 5 szt. |  |  |  |  |  |  |

| 21. | Pończocha syntetyczna, poliestrowa, w rolce, elastyczna, pakowana pojedynczo w kartonie z łatwą możliwością odmierzania i cięcia na kawałki Rozmiar : 2,5 cm x 22,8 m | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. | Pończocha syntetyczna, poliestrowa, w rolce, elastyczna, pakowana pojedynczo w kartonie z łatwą możliwością odmierzania i cięcia na kawałki Rozmiar : 5,0 cm x 22,8 m | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Pończocha syntetyczna, poliestrowa, w rolce, elastyczna, pakowana pojedynczo w kartonie z łatwą możliwością odmierzania i cięcia na kawałki Rozmiar : 7,6 cm x 22,8 m | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Pończocha syntetyczna, poliestrowa, w rolce, elastyczna, pakowana pojedynczo w kartonie z łatwą możliwością odmierzania i cięcia na kawałki Rozmiar : 10,1 cm x 22,8 m | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Taśma typu rzep, nieprzylepna, czarna, podłoże z oczkami Rozmiar : 5 cm x 25 m | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Taśma typu rzep, przylepna, czarna, podłoże z oczkami Rozmiar : 5 cm x 25 m | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Przylepiec zabezpieczający, piankowy, elastyczny, wodoodporny Rozmiar : ok. 2,5 cm x 5 m | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny. Opatrunek sterylny, wykonany z folii poliuretanowej ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i wycięciem obejmującym cewnik. Hydrożel w rozmiarze 3x4cm, przezierny, absorbujący krew i wydzielinę. Ramka ułatwiająca aplikację, metka do oznaczenia, 2 włókninowe paski mocujące, rozmiar 8.5x11.5cm z okienkiem 5.5x6.3cm wypełnionym folią, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej. Opakowanie x 25 sztuk | 150 opakowań x 25 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul i cewników centralnych, podwójny klej na części włókninowej i foliowej ,wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 4 stron , okno wypełnione folią, owalny, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, 2 włókninowe paski mocujące, rozmiar 8,5x11,5cm, okno wypełnione folią min 5,5x6,3xm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy , niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie typu folia-folia , zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania Opakowanie x 50 sztuk | 150 opakowań x 50 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny. Opatrunek sterylny, wykonany z folii poliuretanowej ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i wycięciem obejmującym cewnik. Hydrożel w rozmiarze 2x2-2,5 cm, przezierny, absorbujący krew i wydzielinę. Ramka ułatwiająca aplikację, metka do oznaczenia, 2 włókninowe paski mocujące, rozmiar 7x8,5cm z okienkiem 4x4,5cm cm wypełnionym folią, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej. Opakoeanie x 25 sztuk | 50 opakowań x 25 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Środek ochrony skóry w płynie, nie zawierający alkoholu, stanowiący przezroczystą ochronną błonę na skórze, aktywny do 72h, stosowany u niemowląt powyżej 1miesiąca życia, sterylny, hypoalergiczny, atomizer 28ml, pakowany po 12 sztuk | 20 opakowań x 12 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych o wysokiej przylepności i przepuszczalności dla pary wodnej, podwójny klej na części włókninowej i foliowej, klej akrylowy naniesiony w siateczkę w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 3 stron, ramka ułatwiająca aplikację 1 ręką, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, 2 włókninowe paski mocujące, metka do oznaczenia, , przezroczyste okno 4,3 x 3-4 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia z polietylenu . Rozmiar 7 x 8 cm Opakowanie x 100 sztuk | 100 opakowań x 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Hypoalergiczny plaster poiniekcyjny z rozciągliwej włókniny z opatrunkiem absorbcyjnym, na papierze zabezpieczającym, z wodoodpornym klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni, , bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku, opakowanie tekturowe – dyspenser. Wymiary : 4cm x 2 cm – 5 m rolka | 100 opakowań |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Samoprzylepne paski do zamykania ran z akrylowym klejem wrażliwym na siłę nacisku, o równej szerokości na całej długości, dokładnie przybliżające brzegi rany, z mikroporowatej włókniny poliestrowej wzmacnianej włóknami sztucznego jedwabiu, nie klejące się do rękawiczek. 6 x 75 mm (koperta a'3 paski 50 szt. w opakowaniu | 100 opakowań x 50 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Samoprzylepne paski do zamykania ran z akrylowym klejem wrażliwym na siłę nacisku, o równej szerokości na całej długości, dokładnie przybliżające brzegi rany, z mikroporowatej włókniny poliestrowej wzmacnianej włóknami sztucznego jedwabiu, nie klejące się do rękawiczek. 6 x 38 mm (koperta a'6 pasków) 50 szt. w opakowaniu | 100 opakowań x 50 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Skoncentrowany trójpolimerowy krem z silikonem do ochrony skóry przed działaniem płynów oraz nietrzymaniem moczu/kału, zapewnia nawilżanie suchej i spierzchniętej skóry, bez zawartości tlenku cynku i alkoholu, działanie przez 24 godziny (aplikacja co 3-4 epizod nietrzymania moczu/kału), skuteczność ochrony skóry potwierdzona klinicznie na grupie minimum 200 pacjentów (załączyć wykaz publikacji badań klinicznych). 28g 12 szt w opakowaniu | 30 opakowań x 12 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Jednorazowe mokre ręczniki do mycia i pielęgnacji pacjenta unieruchomionego. Zawierają środki powierzchniowo czynne oraz substancję nawilżającą (gliceryna) i barierową (dimeticon). Rozmiar 20x30cm | 500 opakowań x 8 sztuk |  |  |  |  |  |  |

Uwaga!

Długość  przylepca  w  poz. 4  -  nie  może  przekraczać  1  m (z odchyleniem 10 % długości).

Długość przylepców ok.5 m - dopuszczalne odchylenie do +/- 5 cm.

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

Termin dostawy: ……….. godzin/y.

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 2

WADIUM: 1 000,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena netto op./szt. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa handlowa | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylny, przezroczysty, półprzepuszczalny opatrunek z folii poliuretanowej do mocowania kaniul obwodowych, o współczynniku przepuszczalności MVTR powyżej 10000g/m2/24h w 37 st C, wzmocniony włókniną w części obejmującej kaniule, wycięcie na port, z dwoma paskami mocującymi i metka, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, z klejem akrylowym naniesionym w formie kratki, o rozmiarze 50mm x 60mm | 5 000 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylny, przezroczysty, półprzepuszczalny opatrunek z folii poliuretanowej do mocowania cewników centralnych, o współczynniku przepuszczalności MVTR powyżej 10000g/m2/24h w 37 st C, z ramką otaczająca opatrunek z 3 stron, z dwoma paskami mocującymi i metka, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, z klejem akrylowym naniesionym w formie kratki, o rozmiarze 10 cm x 12 cm | 1 000 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Półprzepuszczalny, przezroczysty opatrunek poliuretanowy na rolce, z klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni przylepnej, z dwoma warstwami zabezpieczającymi, górny aplikator z miarką w formie kratki dzielony na dwie części, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol o rozmiarze ok.5cm x 10 m | 20 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Sterylny, przezroczysty, półprzepuszczalny opatrunek z folii poliuretanowej do mocowania kaniul i cewników centralnych, o współczynniku przepuszczalności MVTR powyżej 10000g/m2/24h w 37 st C, wzmocniony włókniną w części obejmującej kaniule, wycięcie na port pionowy, z dwoma paskami mocującymi i metka, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, z klejem akrylowym naniesionym w formie kratki, o rozmiarze 10cm x 20 cm | 1 000 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Środek ochrony skory w płynie, nie zawierający alkoholu, stanowiący przezroczystą ochronną błonę na skórze, aktywny do 72h, stosowany u niemowląt powyżej 1 miesiąca życia, sterylny, hypoalergiczny, atomizer 28 ml pakowany po 12 sztuk | 20 x 12 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Elastyczny opatrunek poliestrowy powleczony srebrem nanokrystalicznym, może pozostawać na ranie do 3 dni, rozmiar 10cm x 10cm | 20 op. x 5 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Elastyczny opatrunek poliestrowy powleczony srebrem nanokrystalicznym, może pozostawać na ranie do 3 dni, rozmiar 10cm x 20cm | 5 op. x 12 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Antyseptyczny opatrunek parafinowy z gazy z chlorheksydyną. Zalecany w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia u ran zagrożonych infekcją, niewielkich ran oparzeniowych, ranach szarpanych, otarciach, miejscach pobrania przeszczepu i miejscach dawczych. Sterylny. Rozmiar 10 cm x 10 cm | 300 opakowań x 10 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Antyseptyczny opatrunek parafinowy z gazy z chlorheksydyną. Zalecany w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia u ran zagrożonych infekcją, niewielkich ran oparzeniowych, ranach szarpanych, otarciach, miejscach pobrania przeszczepu i miejscach dawczych. Sterylny. Rozmiar 15 cm x 20 cm | 50 opakowań x 10 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Antyseptyczny opatrunek parafinowy z gazy z chlorheksydyną. Zalecany w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia u ran zagrożonych infekcją, niewielkich ran oparzeniowych, ranach szarpanych, otarciach, miejscach pobrania przeszczepu i miejscach dawczych. Sterylny. Rozmiar 15 cm x 1 m rolka | 10 opakowań |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Parafinowy opatrunek z gazy dla ran powierzchniowych. Sterylny. Rozmiar :10 cm x 10 cm | 500 opakowań x 10 sztuk |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

Termin dostawy: ……….. godzin/y.

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 3

WADIUM: 2 000,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena netto szt. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa handlowa | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opatrunek hydrokoloidowy składający się z 3 rodzajów hydrokoloidow : karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny. Masa hydrokoloidowa na opatrunku w postaci plastra miodu. Rozmiar 20 cm x 20 cm | 500 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Opatrunek hydrokoloidowy składający się z 3 rodzajów hydrokoloidow : karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny. Masa hydrokoloidowa na opatrunku w postaci plastra miodu. Rozmiar 15 cm x 15 cm | 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Opatrunek hydrokoloidowy składający się z 3 rodzajów hydrokoloidow : karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny. Masa hydrokoloidowa na opatrunku w postaci plastra miodu. Rozmiar 10 cm x 10 cm | 1 500 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Opatrunek hydrokoloidowy składający się z 3 rodzajów hydrokoloidow : karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny. Masa hydrokoloidowa na opatrunku w postaci plastra miodu. Rozmiar 7,5 cm x 7,5 cm cienki | 1 000 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Opatrunek hydrofiber z jonami srebra, zbudowany z podwójnej warstwy włókien karboksymetylocelulozy sodowej o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami w rozmiarze 10 cm x 10 cm | 1 000 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Opatrunek hydrofiber z jonami srebra, zbudowany z podwójnej warstwy włókien karboksymetylocelulozy sodowej o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami w rozmiarze 15 cm x 15 cm | 200 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Opatrunek hydrofiber z jonami srebra, zbudowany z podwójnej warstwy włókien karboksymetylocelulozy sodowej o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami w rozmiarze 20 cm x 30 cm | 200 sztuk |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

Termin dostawy: ……….. godzin/y.

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 4

WADIUM: 15 000,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena netto op./mb/kg/szt. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa handlowa | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompresy gazowe, niejałowe z gazy 17 nitkowej, z podwójnym brzegiem, 8 warstwowe, wymiary ca 10 cm x 10 cm | 10 000 op. x 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kompresy gazowe, niejałowe, z gazy 17 nitkowej, z podwójnym brzegiem, 8 warstwowe, wymiary ca 5 cm x 5 cm | 10.000 op. x 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kompresy gazowe, niejałowe, z gazy 17 nitkowej, z podwójnym brzegiem, 8 warstwowe, wymiary ca 7,5cm x 7,5cm | 8 000 op. x 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kompresy włókninowe niejałowe, 4-warstwowe, wiskozowo-poliestrowe lub wiskozowe, wymiary ca 10 cm x 10 cm | 10 000 op. x 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kompresy włókninowe niejałowe, 4-warstwowe, wiskozowo-poliestrowe lub wiskozowe, wymiary ca 5 cm x 5 cm | 15 000 op. x 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kompresy włókninowe niejałowe, 4-warstwowe, wiskozowo-poliestrowe lub wiskozowe, wymiary ca 7,5 cm x 7,5 cm | 10.000 op. x 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kompresy gazowe, niejałowe, z gazy 17-nitkowej,z podwiniętym brzegiem,8-12 warstwowe, z nitką radiacyjną, wymiary ca 5 cm x 5 cm | 200 op. x 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Kompresy gazowe, niejałowe,z gazy 17-nitkowej,z podwiniętym brzegiem,8-12 warstwowe, z nitką radiacyjną, wymiary ca 7,5 cm x 7,5 cm | 200 op. x 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Gaza opatrunkowa (17 nitkowa) 90cm – 100 cm szerokości, niejałowa, w metrach bieżących | 80.000 mb |  |  |  |  |  |  |

| 10. | Wata celulozowa biała w arkuszach, pakowana ca 5 kg | 5.000 kg |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Wata opatrunkowa niesterylna, bawełniano -wiskozowa (50/50 z odchyleniem max. 10%) w opakowaniach ca 200 g | 2.000 op. |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Opaska dziana wiskozowa 10 cm x 4 m | 20 000 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Opaska dziana wiskozowa 5 cm x 4 m | 35.000 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Opaska elastyczna z zapinką 10 cm x 4 m | 5.000 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Opaska elastyczna z zapinką 15 cm x 4 m | 2.000 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Elastyczna opaska podtrzymująca o rozciągliwości 85% i właściwościach kohezyjnych, o wymiarach 6 cm x 4 m | 15 000 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Podkład pod gips wiskozowy lub poliestrowy 10 cm x 3 m | 2 000 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Podkład pod gips wiskozowy lub poliestrowy 15 cm x 3 m | 2 000 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Opatrunek chłonny, włókninowy, wyjałowiony o niskim stopniu przylepności do rany z przylepcem z klejem akrylowym, o wymiarach ok. 6 cm x 10 cm | 2 000 opakowań x 25 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Opatrunek chłonny, wyjałowiony o niskim stopniu przylepności do rany z przylepcem z klejem akrylowym, o wymiarach ok. 8 cm x 10 cm | 1 000 opakowań x 25 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Opatrunek chłonny, wyjałowiony o niskim stopniu przylepności do rany z przylepcem z klejem akrylowym, o wymiarach ok. 8 cm x 15 cm | 400 opakowań x 25 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Opatrunek chłonny, wyjałowiony o niskim stopniu przylepności do rany z przylepcem z klejem akrylowym, o wymiarach ok. 10 cm x 20 cm | 100 opakowań x 25 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Opatrunek chłonny, wyjałowiony o niskim stopniu przylepności do rany z przylepcem z klejem akrylowym, o wymiarach ok. 10 cm x 25 cm | 100 opakowań x 25 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Opatrunek chłonny, wyjałowiony, samoprzylepny, czterowarstwowy, z dodatkowa warstwa zawierająca jony srebra, o wymiarach ok. 10 cm x 6 cm | 50 opakowań x 25 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Opatrunek chłonny, wyjałowiony, samoprzylepny, czterowarstwowy, z dodatkowa warstwa zawierająca jony srebra, o wymiarach ok. 10 cm x 8 cm | 50 opakowań x 25 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Opatrunek chłonny, wyjałowiony, samoprzylepny, czterowarstwowy, z dodatkowa warstwa zawierająca jony srebra, o wymiarach ok. 15 cm x 8 cm | 50 opakowań x 25 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Opatrunek chłonny, wyjałowiony, samoprzylepny, czterowarstwowy, z dodatkowa warstwa zawierająca jony srebra, o wymiarach ok. 20 cm x 10 cm | 20 opakowań x 25 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Serweta operacyjna włókninowa, jałowa, foliowana o wymiarach 45 cm x 75 cm | 20.000 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Serweta operacyjna włókninowa, jałowa, foliowana, samoprzylepna, dwuczęściowa, z otworem, o wymiarach 45 cm x 75 cm | 3 000 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Opatrunek z włókien alginianów wapnia, przekształcający się na ranie w wilgotny żel, nie przywierający do rany, jałowy, przyspieszający ziarninowanie, o wymiarach 10 cm x 10 cm | 500 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Opatrunek do zaopatrywania sztucznych przetok, głównie przetok tchawicznych, podkładany pod rurkę tracheostomijną, kaniule, cewniki, sondy, wchłaniający wysięk z przetoki, zapobiegający wnikaniu bakterii do tchawicy, z nacięciem w kształcie litery „V”, amortyzujący ucisk rurki na ciało pacjenta, o wymiarach 8 cm x 8 cm | 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Opatrunek hydrożelowy, przezroczysty, jałowy do zaopatrywania trudnogojących się ran znajdujących się w fazie ziarninowania i naskórkowania, zapobiegający zakażeniom wtórnym, nie przywiera do rany, z możliwością pozostawienia na ranie do 7 dni, o wymiarach 10 cm x 10 cm | 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Amorficzny, przezroczysty hydrożel do terapii ran chronicznych głębokich lub powierzchniowych, o małym wysięku, we wszystkich fazach gojenia. Rozmiękczający suchą tkankę martwiczą i ułatwiający jej usunięcie, z dozownikiem w formie strzykawki, o gramaturze 15 gram | 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Opatrunek foliowy, samoprzylepny, przezroczysty do umocowania kateterów bez przecięcia, o wymiarach ok. 6 cm x 9cm (+/-1cm w obu wymiarach) x 100 sztuk | 50 op. x 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Zestaw do usunięcia szwów: 1 x ostrze-skalpel 6,5cm ze stali węglowej -zakrzywione ostrze bez rączki; 3 x tupfery kuliste z włókniny wielkości śliwki -30g/m2 1 x metalowa pęseta Adson 12 cm 1 x plastikowa pęseta 12,5 cm Opakowanie: tacka blister o pojemności ok. 300 ml | 2 500 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Zestaw do wkłuć centralnych : 4 x tupfery kuliste 100% bawełniana gaza higroskopijna, 20 nitkowa, wielkości śliwki 1 x plastikowe kleszczyki Kocher 14 cm 1 x plastikowa pęseta 12,5 cm 1 x strzykawka Luer Lock 10 ml 1 x igla podskorna 21G (0,8x 40mm) 1x ostrze- skalpel 6,5cm – zakrzywione 1 x samoprzylepny, przezroczysty opatrunek 10x15cm 6 x kompresy 7,5x7,5cm 100% bawełna,8 warstw,17 nitek 1 x serweta z włókniny 45cm x 75cm, podwójna włóknina 1 x serweta z włókniny 45cm x 75cm z otworem(regulacja otworu przylepnego – 2 części) 1 x igła podskórna ,różowa 18G (1,2x 40mm) Opakowanie :typu blister z 2 wgłębieniami | 1 400 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Zestaw do dezynfekcji: Skład zestawu: 6 x tampony włókninowe (tupfery) w kształcie kuli wielkości jajka; 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm. Opakowanie: Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki | 200 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Zestaw do zakładania szwów: 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm; 1 x pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12 cm; 6 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki (Pagasling Nr 3); 1 x igłotrzymacz 12 cm; 1 x nożyczki metalowe ostre/ostre 11 cm; 1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml, (zapakowana); 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2, różowa (zapakowana); 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G x 11/2, zielona (zapakowana) 1 x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm; z przylepnym otworem 5 cm x 10cm; 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60 cm x 60 cm. Opakowanie: Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki. | 500 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Zestaw do cewnikowania : 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm; 1 x pęseta plastikowa anatomiczna 12,5 cm; 5 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm; 4 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki; 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm; 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 75 cm x 90 cm z otworem Ø10 cm; 1 x strzykawka Luer 20 ml, (zapakowana); 1 x Igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2,różowa, (zapakowana); 1 x żel poślizgowy w saszetce 2,7 g; 1 x woda sterylna w ampułce 20 ml; 1 x para rękawiczek diagnostycznych, rozmiar M (pakowane w papier, wywinięty mankiet). Opakowanie: Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki. | 300 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Opatrunek do tamponady z 24-nitkowej gazy opatrunkowej, impregnowanej obojętnym żelem węglowodorowym; Chroni tkankę i nie podrażnia rany; Jest miękki i dobrze się układa; Dzięki impregnacji maścią nie przykleja się do rany, można go więc bezboleśnie usunąć; Neutralny skład maści pozwala na połączenie go z antybiotykiem lub innym lekiem zaleconym przez lekarza; W opakowaniach jałowych po 1 szt. Rozmiar : 2 cm x 5 m | 500 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Antybakteryjny jałowy opatrunek z maścią zawierający srebro metaliczne; Hydrofobowa siatka poliamidowa, stanowiąca materiał nośny opatrunku, pokryta jest srebrem metalicznym oraz impregnowana nie zawierającą wazeliny maścią z triglicerydów (tłuszczów obojętnych); Pod wpływem wydzieliny z rany opatrunek uwalnia jony srebra o bakteriobójczym działaniu; Zwalcza zarówno bakterie gram-ujemne jak i gram-dodatnie włącznie ze szczepami MRSA. Warstwa zewnętrzna materiału nośnego oraz maść zapobiegają przyklejaniu się opatrunku do rany, dzięki czemu daje się on bezboleśnie zmieniać; Maść pielęgnuje brzegi rany i zapewnia ich elastyczność; Dzięki temu, że opatrunek jest cienki, miękki i łatwy do układania, zapewniony jest jego dobry kontakt z podłożem rany; Charakteryzuje się wysokim stopniem przepuszczalności dla powietrza i pary wodnej a także dla wydzieliny rany; Przy zmianie opatrunku na ranie nie pozostają trudne do usunięcia resztki maści (jak np. wazelina); W opakowaniach jałowych po 1 szt. 10 cm x 10 cm | 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Opatrunek zbudowany z siatki politereftalanu etylenowego, pokrytego obustronnie warstwą silikonową Rozmiar : 7,5 cm x 10 cm | 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Opatrunek zbudowany z siatki politereftalanu etylenowego, pokrytego obustronnie warstwą silikonową Rozmiar : 10 cm x 20 cm | 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Opatrunek zbudowany z siatki politereftalanu etylenowego, pokrytego obustronnie warstwą silikonową Rozmiar : 20 cm x 30 cm | 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Igła kulkowa sterylna, jednorazowego użytku o wymiarach 8,1 cm , 18G (1,2 x 81mm) z końcówka luer lock, wykonana ze stali nierdzewnej, pakowana pojedynczo w opakowania typu „peel pouch” umożliwiające aseptyczne pobranie produktu. Igły umieszczone w dyspenserze po 25 sztuk. | 300 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Jałowy uchwyt Velcro (typu rzep) do mocowania drenów i przewodów. Rozmiar 2 x 23 cm. Pakowany po 200 sztuk | 10 opakowań x 200 szt. |  |  |  |  |  |  |

Uwaga! Dotyczy pozycji 19 ; 20 ;21 ;22 ; 23 ; 24 ; 25 ; 26 ; 27

Maksymalna wielkość opakowania może wynosić 50 sztuk. Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia krotności opakowań i podania ceny za opakowanie jednostkowe.

Zmiany należy nanieść w rubryce - ilość opakowań. Należy wyraźnie zaznaczyć ilość w opakowaniu.

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

Termin dostawy: ……….. godzin/y.

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 5

WADIUM:  500,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena netto szt. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa handlowa | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opaska gipsowa szybkowiążąca typu Gypsona S, czas wiązania do 150 sekund o wymiarach 2,7 m x 12,5 cm | 3 000 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Opaska gipsowa szybkowiążąca typu Gypsona S, czas wiązania do 150 sekund o wymiarach 2,7 m x 15 cm | 2 000 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Opaska gipsowa szybkowiążąca typu Gypsona S, czas wiązania do 150 sekund o wymiarach 2,7 m x 7,5 cm | 1 000 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Opaska gipsowa szybkowiążąca typu Gypsona S, czas wiązania do 150 sekund o wymiarach 2,7 m x 5 cm | 500 sztuk |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

Termin dostawy: ……….. godzin/y.

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 6

WADIUM: 10 000,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena netto opak./szt. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa handlowa | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Serweta operacyjna z gazy, 17-20-nitkowej, 6-warstwowa, z tasiemką, X-ray, 45 x 45 cm | 12 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Serweta operacyjna z gazy, 17- 20 nitkowej, 4-warstwowa, z tasiemką, X-ray, 30 x 30 cm | 12 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Elastyczna siatka opatrunkowa 4 cm x 1 m | 300 op. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Elastyczna siatka opatrunkowa 6 cm x 1 m | 300 op. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Elastyczna siatka opatrunkowa 8 cm x 1 m | 300 op. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Elastyczna siatka opatrunkowa 10 cm x 1 m | 200 op. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Elastyczna siatka opatrunkowa 14 cm x 1 m | 50 op. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Elastyczna siatka opatrunkowa 2 cm x 1 m | 20 op. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Tupfery gazowe, bawełniane, niejałowe, X-ray 9,5 cm x 9,5 cm | 50 op. (x 200szt.) |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Tupfery gazowe, bawełniane, niejałowe, 20 cm x 20 cm | 50 op. (x 250szt.) |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Kompresy gazowe, jałowe 17 nitkowej, z podwójnym brzegiem, 8 warstwowe, wymiary ca 10 cm x 10 cm x 10 sztuk | 30 000 op x 10 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Kompresy gazowe, jałowe 17 nitkowej, z podwójnym brzegiem, 8 warstwowe, wymiary ca 7,5 cm x 7,5 cm x 10 sztuk | 35 000 op x 10 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Kompresy gazowe, jałowe 17 nitkowej, z podwójnym brzegiem, 8 warstwowe, wymiary ca 5 cm x 5 cm x 10 sztuk | 30 000 op x 10 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Kompresy gazowe, jałowe, z gazy 17-nitkowej,z podwiniętym brzegiem,8-12 warstwowe, z nitką radiacyjną, wymiary ca 7,5 cm x 7,5 cm x 10 sztuk | 20 000 op x 10 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Kompresy gazowe, jałowe, z gazy 17-nitkowej,z podwiniętym brzegiem,8-12 warstwowe, z nitką radiacyjną, wymiary ca 5 cm x 5 cm x 10 sztuk | 10 000 op x 10 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Kompresy włókninowe jałowe, 40 gramowe 4-warstwowe, wiskozowo-poliestrowe lub wiskozowe, wymiary ca 10 cm x 10 cm x 3 sztuki | 40 000 op x 3 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Kompresy włókninowe jałowe, 40 gramowe 4-warstwowe, wiskozowo-poliestrowe lub wiskozowe, wymiary ca 7,5 cm x 7,5 cm x 3 sztuki | 35 000 op x 3 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Kompresy włókninowe jałowe, 40 gramowe 4-warstwowe, wiskozowo-poliestrowe lub wiskozowe, wymiary ca 5 cm x 5 cm x 3 sztuki | 30 000 op x 3 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Serweta operacyjna jałowa z gazy 17-20-nitkowej, 6-warstwowa, z tasiemką, X-ray, 45 x 45 cm x 3 sztuki | 5 000 op x 3 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Serweta operacyjna jałowa z gazy, 17- 20 nitkowej, 4-warstwowa, z tasiemką, X-ray, 30 x 30 cm x 3 sztuki | 5 000 op x 3 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Tupfery gazowe jałowe , typu fasola, X-ray, o wymiarach 9,5cm x 9,5cm x 5 sztuk | 8 000 op x 5 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Tupfery gazowe jałowe , typu kula, X-ray, o wymiarach 20cm x 20cm x 5 sztuk | 3 000 op x 5 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Jałowy opatrunek do mocowania kaniul, wykonany z mikroporowatej, elastycznej włókniny o wysokiej przepuszczalności dla pary wodnej i powietrza, z wycięciem pod kaniule, o wymiarach ok. 5-6 cm x 7-8 cm | 1 600 opakowań (x 50 sztuk) |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Zestaw do laparotomii: Serweta 300cm x 240 cm z przylepcem i otworem 20 cm x 10 cm Serweta 300 cm x 240 cm z otworem 20 cm x 10 cm i folia chirurgiczną Ręczniki do rąk 40 cm x 20 cm - 2 sztuki Serweta na stół do instrumentarium 190 cm x 150 cm Pokrowiec na stolik Mayo 145 cm x 80 cm Taśma medyczna montująca 50 cm x 9 cm | 200 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Serweta z laminatu o wysokiej wytrzymałości na zrywanie, stanowiąca całkowitą barierę dla cieczy, zapewniająca wysoka ochronę przed czynnikami biologicznymi oraz charakteryzujące się dobrą chłonnością dzięki zastosowaniu warstwy bibuły Serweta o wymiarach 60 cm x 50 cm z otworem owalnym 8 cm x 6 cm i przylepcem | 1 500 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Serweta z laminatu o wysokiej wytrzymałości na zrywanie, stanowiąca całkowitą barierę dla cieczy, zapewniająca wysoka ochronę przed czynnikami biologicznymi oraz charakteryzujące się dobrą chłonnością dzięki zastosowaniu warstwy bibuły Serweta o wymiarach 130 cm x 90 cm z otworem o średnicy 8 cm i przylepcem | 200 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Serweta z laminatu o wysokiej wytrzymałości na zrywanie, stanowiąca całkowitą barierę dla cieczy, zapewniająca wysoka ochronę przed czynnikami biologicznymi oraz charakteryzujące się dobrą chłonnością dzięki zastosowaniu warstwy bibuły Serweta o wymiarach 200 cm x 180 cm | 200 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Serweta z laminatu o wysokiej wytrzymałości na zrywanie, antyelektrostatyczna, stanowiąca całkowita barierę dla cieczy, zapewniająca wysoka ochronne przed czynnikami biologicznymi, a dzięki warstwie chłonnej wykazująca dobre zdolności absorpcyjne Serweta o wymiarach 90 cm x 75 cm z otworem owalnym 8 cm x 6 cm i przylepcem | 300 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Pokrowiec na stolik Mayo Sterylny, z warstwą chłonną umożliwiającą wchłanianie płynów z użytych podczas operacji narzędzi, z warstwa folii chroniącej przed przenikaniem płynów na stolik. Wymiary : 145 cm x 80 cm | 1 000 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Kieszeń foliowa z kształtką Foliowa i szczelna kieszeń służąca do przechowywania płynów, ssaków, podręcznych narzędzi chirurgicznych i drobnego materiału opatrunkowego. Jednokomorowa. Kształtka umieszczona na kieszeni umozliwia jej wyprofilowanie, a przezroczysta folia pozwala na identyfikację zawartości. Wymiary : 40 cm x 30 cm | 500 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Barwne oznaczniki chirurgiczne służące do podtrzymania narządów wypreparowanych w czasie operacji. Znaczniki z włókien poliestrowych R2 x 900mm x A10 RED | 10 opakowań |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Nieresorbowalna siatka chirurgiczna wykonana z monofilamentu polipropylenowego Cienka, lekka o standardowej powierzchni porów. Wielkość : 150mm x 200 mm w wersji ThinLight | 5 opakowań |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Nieresorbowalna siatka chirurgiczna wykonana z monofilamentu polipropylenowego Cienka, lekka o standardowej powierzchni porów. Wielkość : 200mm x 250 mm w wersji ThinLight | 5 opakowań |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Nieresorbowalna siatka chirurgiczna wykonana z monofilamentu polipropylenowego Cienka, lekka o standardowej powierzchni porów. Wielkość : 200mm x 300 mm w wersji ThinLight | 5 opakowań |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Nieresorbowalna siatka chirurgiczna wykonana z monofilamentu polipropylenowego Cienka, lekka o standardowej powierzchni porów. Wielkość : 300mm x 300 mm w wersji ThinLight | 5 opakowań |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Setony z gazy 17-nitkowej 4-warstwowe, niejałowe 2m x 1 cm x 200 sztuk | 30 opakowań |  |  |  |  |  |  |

Uwaga!

Pozycja nr: 3, 4, 5, 6, 7, 8  - maksymalna dopuszczalna długość siatek 100 cm (z odchyleniem 10%).

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

Termin dostawy: ……….. godzin/y.

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 7

WADIUM: 200,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena netto szt. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa handlowa | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gąbka żelatynowa typu „Spongostan” o wymiarach ok. 70-80 x 50 x 1mm | 600 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gąbka żelatynowa typu „Spongostan” o wymiarach ok. 70-80 x 50 x 10mm | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

Termin dostawy: ……….. godzin/y.

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 8

WADIUM: 1 500,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena netto szt. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa handlowa | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System mocowań do zabezpieczania cewników, linii, przewodow, sond typu Grip-Lok Bezlateksowy, wodoodporny Minimalna średnica linii – 3 mm Maksymalna średnica linii – 8 mm | 2 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | System mocowań do zabezpieczania cewników, linii, przewodow, sond typu Grip-Lok hydrokoloidalny, wodoodporny Minimalna średnica linii – 1,5 mm Maksymalna średnica linii – 4,5 mm | 2 000 szt. |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

Termin dostawy: ……….. godzin/y.

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 9

WADIUM: 1 000,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| Lp. | Nazwa leku | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | VAT % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa handlowa leku | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gaziki do dezynfekcji skóry przed injekcjami, nasączone 70% alkoholem Izopropylowym, saszetka w rozmiarze 7cmx 7cm, gazik złożony 3x, 6 warstw włókniny. Wielkość gazika po rozłożeniu w przedziale 9cmx 12cm.pakowany po 100 sztuk. STERYLNY | 2 000 |  |  |  |  |  |  |

Termin dostawy: ……….. godzin/y.

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 10

WADIUM: 2 000,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| Lp. | Nazwa leku | Ilość sztuk | Cena netto sztuki | VAT % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa handlowa leku | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opatrunek hydrokoloidowy podstawowy 10cm x 10cm | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Opatrunek hydrokoloidowy podstawowy 15cm x 15cm | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Opatrunek hydrokoloidowy podstawowy 20cm x 20cm | 200 |  |  |  |  |  |  |
| .4 | Opatrunek hydrokoloidowy z alginianem profilaktyczne PRD średnicy 10 cm | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Opatrunek hydrokoloidowy z alginianem profilaktyczne PRD średnicy 7 cm | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Opatrunek hydrokoloidowy z alginianem wapnia, sterylny, samoprzylepny 10 cm x 10 cm | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Opatrunek hydrokoloidowy z alginianem wapnia, sterylny, samoprzylepny 15 cm x 15 cm | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Opatrunek hydrokoloidowy z alginianem wapnia, sterylny, samoprzylepny 20 cm x 20 cm | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Sterylny, nieprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z jonami srebra 10 cm x 10 cm | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Sterylny, nieprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z jonami srebra 15 cm x 15 cm | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Sterylny, nieprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z jonami srebra 20 cm x 20 cm | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Sterylny, nieprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z jonami srebra 10 cm x 20 cm | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Miękki opatrunek alginianowy ze srebrem nieprzylepny w taśmie 3cm x 44cm | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Sterylny, nieprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z dużą możliwością absorpcji, przeznaczony do leczenia ran z dużym wysiękiem 10 cm x 10 cm | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Sterylny, nieprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z dużą możliwością absorpcji, przeznaczony do leczenia ran z dużym wysiękiem 15 cm x 15 cm | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Sterylny, samoprzylepny, przezroczysty opatrunek hydrokoloidowy z alginianem wapnia, z kratka do pomiaru wielkości rany, przeznaczony do ran bez wysięku lub z małym wysiękiem 5 cm x 7 cm | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Purilon Gel – żel hydrokoloidowy z alginianem 15g x 10 sztuk | 30 |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

Termin dostawy: ……….. godzin/y.

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 11

WADIUM: 700,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| Lp. | Nazwa leku | Ilość sztuk | Cena netto sztuki | VAT % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa handlowa leku | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tampon nosowo-gardłowy Bellocq, klasyczny, sterylny, 5 nici (dł. ok. 55 cm) Wymiary : 30mm x 30mm | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Tampon nosowo-gardłowy Bellocq, klasyczny, sterylny, 5 nici (dł. ok. 55 cm) Wymiary : 40mm x 40mm | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Tampon nosowo-gardłowy Bellocq, klasyczny, sterylny, 5 nici (dł. ok. 55 cm) Wymiary : 50mm x 50mm | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Sterylna rurka ssąca do ucha długości 80mm, średnica 2,0mm | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Sterylna rurka ssąca do ucha długości 80mm, średnica 2,5mm | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Sterylna rurka ssąca do nosa długości 140mm, średnica 3,0mm | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Raczka do jednorazowych kaniul ssących, pakowana pojedynczo, sterylna, złącze typu Luer | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ochraniacz na zęby sterylny | 60 |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

Termin dostawy: ……….. godzin/y.

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 12

WADIUM: 3 500,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| Lp. | Nazwa leku | Ilość opakowań | Cena netto kpl | VAT % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa handlowa leku | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy zestaw obłożeniowy do zabiegów elektrofizjologicznych i hemodynamicznych: - serweta angiograficzna 211 cm x 330 cm ( 2 otwory o śr.11,5 cm, wypełnione folią przylepną na brzegach 2,5cm, oddalone od siebie max 11-12 cm) Serweta z warstwą chłonną w polu zabiegowym o wym. 122 x x81 cm. Na dłuższej krawędzi serweta posiadająca przezroczysta folię o szer. Min 60 cm na co najmniej ½ długości. - etykieta z nadrukiem do wklejenia w kartę pacjenta - skalpel rozmiar 11 - fartuch SMS rozmiar L - fartuch SMS rozmiar XL - gaziki włókninowe 10 x 10 cm –50 szt. - rękawiczki bezpudrowe roz. 7,0 i 7,5 - miska okrągła z uchwytem na prowadnik o śr. 25 cm, poj. 2000 ml - miska przezroczysta 120 ml z miarką - miska niebieska 250 ml z miarką - miska niebieska 500 ml z miarką - ręczniki papierowe wysokochłonne 30x40 cm – 2 szt. - serweta absorbujaca 45x60 cm - osłona foliowa w kształcie czepka 75x80 cm - strzykawki 10ml z kolorowymi tłokami –czerwony, zielony –po 1 szt. - strzykawki 5ml z kolorowymi tłokami, żółty, niebieski – po 1 szt. - strzykawki 3ml z kolorowymi tłokami, żółty, niebieski – po 1 szt. - igła bezpieczna z osłoną 0,6x 30 mm 23G – 1 szt. - kleszczyki plastikowe 200mm zakrzywione - kleszczyki plastikowe 185mm zakrzywione - kleszczyki plastikowe 125mm proste - chusta o wym. 152x190cm na stolik - chusta o wym. 152x228cm pod pacjenta | 400 kompletów |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy zestaw obłożeniowy do zabiegów elektrofizjologicznych i hemodynamicznych: - serweta angiograficzna 211 cm x 330 cm ( 2 otwory owalne o wym. 12,5x7,5 cm, wypełnione folią przylepną , światło otworu 4cm, oddalone od siebie max 3 cm) Serweta z warstwą chłonną w polu zabiegowym o wym. 122 x x61 cm. Na dłuższej krawędzi serweta posiadająca przezroczysta folię o szer. Min 60 cm na co najmniej ½ długości. - etykieta z nadrukiem do wklejenia w kartę pacjenta - skalpel rozmiar 11 - fartuch SMS rozmiar L - fartuch SMS rozmiar XL - gaziki włókninowe 10 x 10 cm –50 szt. - rękawiczki bezpudrowe roz. 7,0 i 7,5 - miska okrągła z uchwytem na prowadnik o śr. 25 cm, poj. 2000 ml - miska przezroczysta 120 ml z miarką - miska niebieska 250 ml z miarką - miska niebieska 500 ml z miarką - ręczniki papierowe wysokochłonne 30x40 cm – 2 szt. - serweta absorbujaca 45x60 cm - osłona foliowa w kształcie czepka 75x80 cm - strzykawki 10ml z kolorowymi tłokami –czerwony, zielony –po 1 szt. - strzykawki 5ml z kolorowymi tłokami, żółty, niebieski – po 1 szt. - strzykawki 3ml z kolorowymi tłokami, żółty, niebieski – po 1 szt. - igła bezpieczna z osłoną 0,6x 30 mm 23G – 1 szt. - kleszczyki plastikowe 200mm zakrzywione - kleszczyki plastikowe 185mm zakrzywione - kleszczyki plastikowe 125mm proste - chusta o wym. 152x190cm na stolik – 2 sztuki | 700 kompletów |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

Termin dostawy: ……….. godzin/y.

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy