Poznań, dnia 12.06.2019 r.

dot.: PN 20/19

DZP 139/2019

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu) aparatury oraz sprzętu komputerowego (…) do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 20/19               (21 pakietów).

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 21

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / oprogramowania biurowego,  nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / oprogramowania biurowego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 21

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe / biurowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe / biurowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 21

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, stosowanymi przez producentów sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji.

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 21

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania.

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 21

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności.

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 14

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby oferowane  łóżko i materac były tego samego producenta?  W szczególności w przypadku Łóżko  ITM    – 2  szt – zamawiający wymaga materaca zmiennociśnieniowego z pompą, a takie specjalistyczne przeciwodleżynowe materace są produkowane zazwyczaj przez inne firmy niż te zajmujące się produkcją łóżek.

Odpowiedź: Dopuszczamy materac innego producenta kompatybilny z oferowanymi łóżkami.

Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 14, Łóżko  ITM  dla dzieci-kardiochirurgia - 9 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach zewnętrznych 180 x 103,5 cm oraz o wymiarach leża 160 x 78 cm?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu nr 14, Łóżko  ITM  dla dzieci-kardiochirurgia - 9 szt.

Czy Zamawiający dopuści barierki boczne dwuczęściowe opuszczane niezależnie z wytrzymałymi zawiasami kompozytowymi, ze wspomaganiem sprężynami gazowymi, z wbudowanymi wskaźnikami kąta nachylenia leża, zabezpieczające pacjenta na całej długości, dźwignie odblokowywania barierek niedostępne dla pacjenta?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 9 – dotyczy Pakietu nr 14, Łóżko  ITM  dla dzieci-kardiochirurgia - 9 szt.

Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację TR i anty TR w zakresie 120?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 10 – dotyczy Pakietu nr 14, Łóżko  ITM   młodzieżowe - 2  szt.

Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości  w zakresie 525 mm max 845 mm

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 11 – dotyczy Pakietu nr 14, Łóżko  ITM   młodzieżowe - 2  szt.

Czy Zamawiający dopuści szczyty bez blokady na czas transportu? Szczyty mocowane są gniazdach uniemożliwiających samoistne wysunięcie się podczas transportu.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 12 – dotyczy Pakietu nr 14, Łóżko  ITM - 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści szczyty bez blokady na czas transportu? Szczyty mocowane są gniazdach uniemożliwiających samoistne wysunięcie się podczas transportu.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 13 – dotyczy Pakietu nr 14, Łóżko  ITM - 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści  barierki bez wyprofilowanych uchwytów na woreczki urologiczne? W praktyce w najniższym położeniu barierki, zawieszony na niej worek może ulec zagięciu co utrudnia prawidłowe odprowadzanie płynów fizjologicznych. Oferowane łóżko wyposażone jest w haczyki na ramie leża służące do zawieszania woreczków.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 14 – dotyczy Pakietu nr 14, Łóżko  ITM - 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści barierki bez podświetlanego wskaźnika kątowego informującego zmianą koloru cieczy o opisanych  funkcjach?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 15 – dotyczy Pakietu nr 14, Łóżko  ITM - 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści  regulację wysokości od 42 cm do 67 cm?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 16 – dotyczy Pakietu nr 14, Łóżko  ITM - 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez alarmu dźwiękowego informujący o próbie użycia zablokowanej funkcji?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 17 – dotyczy Pakietu nr 14, Łóżko  ITM - 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez alarmu dźwiękowego informującego o odblokowanych kołach przy podłączeniu łóżka do sieci?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 18 – dotyczy Pakietu nr 14, Poz. 2. Łóżko ITM młodzieżowe, Poz. 7. Łóżko wyburzeniowo - obserwacyjne

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 1897mm?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 19 – dotyczy Pakietu nr 14, Poz. 6. Wózek wybudzeniowy obserwacyjny

Czy Zamawiający dopuści wózek z materacem stabilizowanym na blacie wózka za pomocą wbudowanej od spodu maty antypoślizgowej, zapobiegającej przesuwaniu się materaca co jest rozwiązaniem równoważnym do opisanego systemu stabilizacji, zatem nie ma potrzeby stosowania tworzywowych wypustek?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 20 – dotyczy Pakietu nr 3,18

Czy Zamawiający dopuści składanie ofert w formacie pdf?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 21 – dotyczy Projektu umowy, §6 pkt 1

Czy Zamawiający wydłuży czas realizacji zamówienia z 6 tygodni na termin 8 tygodni licząc od zawarcia umowy?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 22 – dotyczy Pakietu nr 8

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 12 przewodów.

Pytanie nr 23 – dotyczy Pakietu nr 8

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 24 – dotyczy Pakietu nr 8

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 25 – dotyczy Pakietu nr 8

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 26 – dotyczy Pakietu nr 19

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie fabrycznie nowego, objętego pełną gwarancją systemu do nieinwazyjnego monitorowania w czasie rzeczywistym parametrów krwi w obwodzie krążenia pozaustrojowego wyprodukowanego w 2015 roku?

System nie przechodził od 2015 roku żadnych modyfikacji technicznych, aktualizacja urządzenia odbywa się jedynie na podstawie wgrania nowego oprogramowania, którego najbardziej aktualna wersja będzie zainstalowana na oferowanym urządzeniu.

Odpowiedź: TAK, wyrażamy zgodę na zaoferowanie fabrycznie nowego, objętego pełną gwarancją systemu do nieinwazyjnego monitorowania w czasie rzeczywistym parametrów krwi w obwodzie krążenia pozaustrojowego wyprodukowanego w 2015 roku.

Pytanie nr 27 – dotyczy Pakietu nr 19

Prosimy o doprecyzowanie jakiej średnicy drenów na linii tętniczej w układzie krążenia pozaustrojowego używa Zamawiający?

Odpowiedź: Używamy średnicy drenów na linii tętniczej w układzie krążenia pozaustrojowego o następujących wymiarach: 3/16", 1/4", 3/8".

Pytanie nr 28 – dotyczy Projektu umowy, § 8 ust. 1, 2, 3

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1, 2, 3:

- W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia z winy leżącej po stronie Dostawcy,  Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,3% wartości netto niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy (za każdy dzień opóźnienia), jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z winy leżącej po stronie Dostawcy, Dostawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% całości wartości netto niezrealizowanej części przedmiotu umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Dostawcę z winy leżącej po stronie Dostawcy, Dostawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% całości wartości netto niezrealizowanej części przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Ad. 28.1: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Ad. 28.2: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Ad. 28.3: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 29 – dotyczy Projektu umowy, § 8 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 8 ust. 6 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 30 (ppkt = podpunkt nr 1-18) – dotyczy Pakietu nr 15 - Monitor stacjonarny (37 szt.).

Pytanie nr 1.

Pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z jednoczesnym wyświetlaniem 8 krzywych

dynamicznych?

Pytanie nr 2.

Pkt. 5, 91, 191, 298, 394, 476 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor ze sterowaniem

poprzez ekran dotykowy? Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości

sterowania przyciskami na modułach?

Pytanie nr 3.

Pkt. 6, 92, 192, 299, 395, 477 Czy Zamawiający dopuści 5 konfiguracji kardiomonitora?

Pytanie nr 4.

Pkt. 7, 93, 193, 300, 396, 478 Czy Zamawiający dopuści 5 układów ekranu?

Pytanie nr 5.

Pkt. 9, 95, 195, 302, 398, 480 Czy Zamawiający dopuści moduł transportowy bez funkcji flipscreen?

Pytanie nr 6.

Pkt. 18, 104, 204, 311, 407, 489 Czy Zamawiający dopuści moduł transportowy o masie 3,9

kg?

Pytanie nr 7.

Pkt. 27, 113, 213, 320, 416, 498 Czy Zamawiający dopuści monitorowanie 12 odprowadzeń

EKG z jakością diagnostyczną z 10 elektrod?

Pytanie nr 8.

Pkt. 34, 119, 219, 326, 422, 504 Czy Zamawiający dopuści analizę arytmii bez

rozpoznawania migotania przedsionków?

Pytanie nr 9.

Pkt. 35, 120, 220, 327, 423, 505 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory bez analizy

QT/QTc, z realizacją tego pomiaru w centrali?

Pytanie nr 10.

Pkt. 37, 122, 222, 329, 425, 507 Czy Zamawiający dopuści analizę ST w zakresie od -9 do +9

mm?

Pytanie nr 11.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory bez ciągłego monitorowania i wyświetlania

wartości QT/QTc?

Pytanie nr 12.

Czy Zamawiający dopuści pomiar SpO2 bez możliwości rozbudowy o pomiar hemoglobiny?

Pytanie nr 13.

Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną od -50 do 300

mmHg?

Pytanie nr 14.

Czy Zamawiający dopuści pomiar rzutu serca metodą Swan-Ganza w module oraz metodą

PiCCO w zewnętrznym urządzeniu?

Pytanie nr 15.

Czy Zamawiający dopuści pomiar NMT w zewnętrznym urządzeniu?

Pytanie nr 16.

Pkt. 73, 161, 257, 542 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory bez takiej funkcji?

Pytanie nr 17.

Pkt. 77, 165, 261, 366, 462, 546 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory bez takiej funkcji?

Pytanie nr 18.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pamięcią zdarzeń alarmowych z okresu ostatniej

godziny, bez limitu ich liczby?

Odpowiedź ppkt 1: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Odpowiedź ppkt 2: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Odpowiedź ppkt 3: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Odpowiedź ppkt 4: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Odpowiedź ppkt 5: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Odpowiedź ppkt 6: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Odpowiedź ppkt 7: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Odpowiedź ppkt 8: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Odpowiedź ppkt 9: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Odpowiedź ppkt 10: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Odpowiedź ppkt 11: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Odpowiedź ppkt 12: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Odpowiedź ppkt 13: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Odpowiedź ppkt 14: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Odpowiedź ppkt 15: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Odpowiedź ppkt 16: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Odpowiedź ppkt 17: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Odpowiedź ppkt 18: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 31 – dotyczy Pakietu nr 4, poz. 3

Prosimy o wydzielenie poz. 3 do osobnego zadania, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

# Pytanie nr 32 – dotyczy Pakietu nr 4, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, pkt. 2

Prosimy o dopuszczenie podgrzewacza z przepływem do 1500 ml

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 33 – dotyczy Pakietu nr 4, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, pkt. 3

Prosimy o dopuszczenie regulacji temperatury w zakresie 35°C - 42°C co 0,1°C

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 34 – dotyczy Pakietu nr 4, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, pkt. 7

Prosimy o dopuszczenie profili grzewczych o długości 80 cm i 130 cm, dostosowanych do średnicy od 3,5 do 5 mm

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 35 (ppkt = podpunkt nr 1-61) – dotyczy Pakietu nr 15 - Monitor stacjonarny (37 szt.).

Pakiet nr 15 Monitor stacjonarny (37 szt.).

- Dotyczy wzoru umowy § 8 pkt. 1.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym karę umowną można naliczyć w wypadku zawinionego działania lub zaniechania, więc Wykonawca powinien odpowiadać za zwłokę, nie za opóźnienie. Wykonawca nie powinien odpowiadać za opóźnienie wywołane np. siłą wyższą, działaniem organów administracji. W związku z tym proponujemy, aby w omawianym punkcie słowo „opóźnienie” zastąpić słowem „zwłoka”.

- Dotyczy wzoru umowy § 8 pkt. 1.

Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.

- Dotyczy SIWZ X. Opis przygotowania oferty

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na sporządzenie oferty w formacie danych pdf – opatrzonego elektronicznym podpisem (oraz np. dołączenie na platformę dodatkowego pliku w wersji edytowalnej w formacie doc / docx)?

- dot. Załącznik nr 15., Zestawienie parametrów ocenianych, punkt 18

Prosimy potwierdzenie i akceptację. Czy Zamawiający opisując wymóg „Kardiomonitory i centrala jednego producenta” ma na myśli produkty wyprodukowane przez jednego producenta (korporację) posiadające oryginalnie (fabrycznie umieszczone) zastrzeżone prawem logo tego samego producenta, jest wyprodukowane wyłącznie dla jednego dedykowanego odbiorcy i objęty jego licencją?

- dot. Załącznik nr 15., Monitor stacjonarny punkt 32

Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej i uzupełnienie zapisu „TAK” w punkcie 32. dot. Analizy arytmii.

- dot. Załącznik nr 15., , Monitor stacjonarny punkt 33

Czy Zamawiający zgodzi się przyznać dodatkowe punkty w ocenie technicznej za zaoferowanie algorytmu analizy arytmii analizującego jednocześnie 4 odprowadzenia EKG, dzięki czemu zapewnia wysoki poziom rozpoznawania faktycznych zaburzeń rytmu serca oraz minimalizuje występowania fałszywych alarmów, poprawiając tym samym komfort pracy personelu medycznego i poziom bezpieczeństwa pacjenta.

- dot. Załącznik nr 15., , Monitor stacjonarny punkt 44

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia algorytmu pomiarowego saturacji, umożliwiającego ekstrakcję sygnału, czyli eliminację zakłócającego wynik pomiaru z krwi żylnej (podczas ruchu pacjenta) i wyświetlanie pomiaru jedynie z krwi tętniczej, jak np. algorytm Masimo SET.

7A.Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy monitor pacjenta z możliwością rozbudowy o pomiar hemoglobiny w przyszłości, w kolejnych wersjach oprogramowania kardiomonitora? Pozytywna odpowiedź na to pytanie pozwoli na zaoferowanie wysokiej klasy systemu monitorowania CARESCAPE firmy GE.

- dot. Załącznik nr 15., Monitor stacjonarny punkt 48

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma na myśli 20 czujników jednorazowych dla noworodków?

- Załącznik nr 15., Monitor stacjonarny punkt 58

Czy Zamawiający zgodzi się przydzielić punkty w ocenie technicznej za monitor z możliwością wpisania własnych nazw etykiet temperatury, zgodnych z nomenklaturą używaną na oddziale (np. w języku łacińskim lub polskim)?

- dot. Załącznik nr 15., , Monitor stacjonarny punkt 66

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z modułem 1 kompletu przewodów do podłączania akcesoriów jednorazowych do pomiaru rzutu serca metodą PiCCO.

- dot. Załącznik nr 15., Monitor stacjonarny punkt 67

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z modułem kompletu przewodów i min. 25 szt. elektrod do pomiaru głębokości uśpienia zgodnych z oferowaną metodą pomiaru.

- dot. Załącznik nr 15., Monitor stacjonarny punkt 68

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z modułem kompletu przewodów i wielorazowego czujnika do pomiaru zwiotczenia mięśni u dorosłych i dzieci.

- dot. Załącznik nr 15., Monitor stacjonarny punkt 85

Uprzejmie prosimy o podanie producenta i modelu aparatu do znieczulania, na którym ma zostać zamontowany oferowany monitor pacjenta.

- dot. Załącznik nr 15., Monitor stacjonarny szt 4 sala operacyjna chirurgiczna punkt 116

Prosimy o wyjaśnienie czy przez zapis „5/6-elektrod” Zamawiający ma na myśli dostarczenie alternatywnie przewodu do podłączenia 5- elektrod lub przewodu do podłączenia 6- elektrod?

- dot. Załącznik nr 15., Monitor stacjonarny szt 4 sala operacyjna chirurgiczna punkt 118

Czy Zamawiający zgodzi się przyznać dodatkowe punkty w ocenie technicznej za zaoferowanie algorytmu analizy arytmii analizującego jednocześnie 4 odprowadzenia EKG, dzięki czemu zapewnia wysoki poziom rozpoznawania faktycznych zaburzeń rytmu serca oraz minimalizuje występowania fałszywych alarmów, poprawiając tym samym komfort pracy personelu medycznego i poziom bezpieczeństwa pacjenta.

- dot. Załącznik nr 15.Monitor stacjonarny szt 4 sala operacyjna chirurgiczna punkt 129

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia algorytmu pomiarowego saturacji, umożliwiającego ekstrakcję sygnału, czyli eliminację zakłócającego wynik pomiaru z krwi żylnej (podczas ruchu pacjenta) i wyświetlanie pomiaru jedynie z krwi tętniczej, jak np. algorytm Masimo SET.

16A.Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy monitor pacjenta z możliwością rozbudowy o pomiar hemoglobiny w przyszłości, w kolejnych wersjach oprogramowania kardiomonitora? Pozytywna odpowiedź na to pytanie pozwoli na zaoferowanie wysokiej klasy systemu monitorowania CARESCAPE firmy GE.

- dot. Załącznik nr 15., Monitor stacjonarny szt 4 sala operacyjna chirurgiczna punkt 133

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma na myśli 20 czujników jednorazowych dla noworodków?

- dot. Załącznik nr 15., Monitor stacjonarny szt 4 sala operacyjna chirurgiczna punkt 154

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z modułem 1 kompletu przewodów do podłączania akcesoriów jednorazowych do pomiaru rzutu serca metodą PiCCO.

- dot. Załącznik nr 15., , Monitor stacjonarny szt 4 sala operacyjna chirurgiczna punkt 155

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z modułem kompletu przewodów i min. 25 szt. elektrod do pomiaru głębokości uśpienia zgodnych z oferowaną metodą pomiaru.

- dot. Załącznik nr 15., Monitor stacjonarny szt 4 sala operacyjna chirurgiczna punkt 156

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z modułem kompletu przewodów i wielorazowego czujnika do pomiaru zwiotczenia mięśni u dorosłych i dzieci.

- dot. Załącznik nr 15, Monitor stacjonarny szt 4 sala operacyjna chirurgiczna punkt 170

Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej i uzupełnienie zapisu „TAK” w punkcie 170. dot. Innych funkcji monitora.

- dot. Załącznik nr 15., Monitor stacjonarny szt 4 sala operacyjna chirurgicznapunkt 173

Uprzejmie prosimy o podanie producenta, modelu i liczby konkretnych aparatów do znieczulania, na których mają zostać zamontowane oferowane monitory pacjenta.

- dot. Załącznik nr 15., , Monitor stacjonarny szt 13 sale POOP  Kardiochirurgiczne punkt 188

Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej i uzupełnienie zapisu „TAK” w punkcie 188. dot. Monitora stacjonarnego.

- dot. Załącznik nr 15., Monitor stacjonarny szt 13 sale POOP  Kardiochirurgiczne punkt 218

Czy Zamawiający zgodzi się przyznać dodatkowe punkty w ocenie technicznej za zaoferowanie algorytmu analizy arytmii analizującego jednocześnie 4 odprowadzenia EKG, dzięki czemu zapewnia wysoki poziom rozpoznawania faktycznych zaburzeń rytmu serca oraz minimalizuje występowania fałszywych alarmów, poprawiając tym samym komfort pracy personelu medycznego i poziom bezpieczeństwa pacjenta.

- dot. Załącznik nr 15., , Monitor stacjonarny szt 13 sale POOP  Kardiochirurgiczne punkt 219

Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia monitorów dla POOP Kardiochirurgicznego, wyposażonych w opcję zaawansowanej analizy arytmii? Taki wymóg nie wprowadza ograniczenia konkurencyjności, a pozwoli Zamawiającemu na lepszą ocenę stanu serca u pacjenta po zabiegu kardiochirurgicznym.

- dot. Załącznik nr 15., Monitor stacjonarny szt 13 sale POOP  Kardiochirurgiczne punkt 224

Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej i uzupełnienie zapisu „TAK” w punkcie 224. dot. monitorowania oddechu.

- dot. Załącznik nr 15., Monitor stacjonarny szt 13 sale POOP  Kardiochirurgiczne punkt 229

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia algorytmu pomiarowego saturacji, umożliwiającego ekstrakcję sygnału, czyli eliminację zakłócającego wynik pomiaru z krwi żylnej (podczas ruchu pacjenta) i wyświetlanie pomiaru jedynie z krwi tętniczej, jak np. algorytm Masimo SET.

27A.Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy monitor pacjenta z możliwością rozbudowy o pomiar hemoglobiny w przyszłości, w kolejnych wersjach oprogramowania kardiomonitora? Pozytywna odpowiedź na to pytanie pozwoli na zaoferowanie wysokiej klasy systemu monitorowania CARESCAPE firmy GE.

- dot. Załącznik nr 15., , Monitor stacjonarny szt 13 sale POOP  Kardiochirurgiczne punkt 233

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma na myśli 20 czujników jednorazowych dla noworodków?

- dot. Załącznik nr 15., Monitor stacjonarny szt 13 sale POOP  Kardiochirurgiczne punkt 251

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia kompletu przewodów wielorazowych niezbędnych do podłączenia akcesoriów jednorazowych do pomiaru rzutu serca met. termodylucji z wykorzystaniem cewnika Swana-Ganza do każdego z oferowanych monitorów?

- dot. Załącznik nr 15., Monitor stacjonarny szt 13 sale POOP  Kardiochirurgiczne punkt 252

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z modułem 1 kompletu przewodów do podłączania akcesoriów jednorazowych do pomiaru rzutu serca metodą PiCCO.

- dot. Załącznik nr 15., Monitor stacjonarny szt 13 sale POOP  Kardiochirurgiczne punkt 264

Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia monitorów wyposażonych w min. 48 godzin trendów z rozdzielczością 1-minutową? Takie rozwiązanie nie ogranicza konkurencyjności, a pozwoli jednocześnie na głębszą analizę danych pacjenta bezpośrednio przy jego łóżku.

- dot. Załącznik nr 15., , Monitor stacjonarny szt 13 sale POOP  Kardiochirurgiczne punkt 269

Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej i wykreślenie słów „Do wykreślenia” z treści punktu 269., a także o doprecyzowanie do czego mają zostać zamontowane monitory oferowane na POOP Kardiochirurgiczny.

- dot. Załącznik nr 15 Monitor stacjonarny szt  6 sale wybudzeń Bloku Operacyjnego punkt 286

Czy Zamawiający przydzieli dodatkowe punkty w ocenie technicznej za monitor 15” wyposażony we wbudowaną ramę na 2 moduły pomiarowe z funkcją obrotu ramy o 90 stopni względem pionowej osi obrotu, dzięki czemu możliwe jest wsuwanie modułów pomiarowych nie tylko od boku urządzenia, ale również z przodu monitora, co znacząco poprawia komfort pracy personelu?

- dot. Załącznik nr 15., Monitor stacjonarny szt  6 sale wybudzeń Bloku Operacyjnego punkt 294

Prosimy o doprecyzowanie na czym mają zostać zamontowane monitory oferowane na sale wybudzeń Bloku operacyjnego, Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej i uzupełnienie zapisu „TAK” w punkcie 294. dot. Uchwytów montażowych.

- dot. Załącznik nr 15., , Monitor stacjonarny szt  6 sale wybudzeń Bloku Operacyjnego punkt 325

Czy Zamawiający zgodzi się przyznać dodatkowe punkty w ocenie technicznej za zaoferowanie algorytmu analizy arytmii analizującego jednocześnie 4 odprowadzenia EKG, dzięki czemu zapewnia wysoki poziom rozpoznawania faktycznych zaburzeń rytmu serca oraz minimalizuje występowania fałszywych alarmów, poprawiając tym samym komfort pracy personelu medycznego i poziom bezpieczeństwa pacjenta.

- dot. Załącznik nr 15., Monitor stacjonarny szt  6 sale wybudzeń Bloku Operacyjnego punkt 326

Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia monitorów dla Sali wybudzeń Bloku Operacyjnego, wyposażonych w opcję zaawansowanej analizy arytmii? Taki wymóg nie wprowadza ograniczenia konkurencyjności, a pozwoli Zamawiającemu na lepszą ocenę stanu serca u pacjenta po zabiegu operacyjnym.

- dot. Załącznik nr 15., , Monitor stacjonarny szt  6 sale wybudzeń Bloku Operacyjnego punkt 336

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia algorytmu pomiarowego saturacji, umożliwiającego ekstrakcję sygnału, czyli eliminację zakłócającego wynik pomiaru z krwi żylnej (podczas ruchu pacjenta) i wyświetlanie pomiaru jedynie z krwi tętniczej, jak np. algorytm Masimo SET.

37A.Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy monitor pacjenta z możliwością rozbudowy o pomiar hemoglobiny w przyszłości, w kolejnych wersjach oprogramowania kardiomonitora? Pozytywna odpowiedź na to pytanie pozwoli na zaoferowanie wysokiej klasy systemu monitorowania CARESCAPE firmy GE.

- dot. Załącznik nr 15., , Monitor stacjonarny szt  6 sale wybudzeń Bloku Operacyjnego punkt 340

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma na myśli 20 czujników jednorazowych dla noworodków?

- dot. Załącznik nr 15., , Monitor stacjonarny szt  6 sale wybudzeń Bloku Operacyjnego Pkt. 341

Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej i uzupełnienie zapisu „TAK” w punkcie 341. dot. Pomiaru NIBP.

- dot. Załącznik nr 15., , Monitor stacjonarny szt  6 sale wybudzeń Bloku Operacyjnego punkt 374

Prosimy o wyjaśnienie, do czego mają zostać zamontowane monitory oferowane na Sale wybudzeń Bloku Operacyjnego?

- dot. Załącznik nr 15., Monitor stacjonarny szt 11 sale Pośrednie   Kardiochirurgiczne punkt 390

Prosimy o doprecyzowania, do czego zamocowane mają zostać monitory oferowane na oddział pośredni.

- dot. Załącznik nr 15., Monitor stacjonarny szt 11 sale Pośrednie   Kardiochirurgiczne punkt 421

Czy Zamawiający zgodzi się przyznać dodatkowe punkty w ocenie technicznej za zaoferowanie algorytmu analizy arytmii analizującego jednocześnie 4 odprowadzenia EKG, dzięki czemu zapewnia wysoki poziom rozpoznawania faktycznych zaburzeń rytmu serca oraz minimalizuje występowania fałszywych alarmów, poprawiając tym samym komfort pracy personelu medycznego i poziom bezpieczeństwa pacjenta.

- dot. Załącznik nr 15. Monitor stacjonarny szt 11 sale Pośrednie   Kardiochirurgiczne punkt 422

Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia monitorów dla Sali pośrednich Kardiochirurgicznych, wyposażonych w opcję zaawansowanej analizy arytmii? Taki wymóg nie wprowadza ograniczenia konkurencyjności, a pozwoli Zamawiającemu na lepszą ocenę stanu serca pacjentów.

- dot. Załącznik nr 15., Monitor stacjonarny szt 11 sale Pośrednie   Kardiochirurgiczne punkt 432

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia algorytmu pomiarowego saturacji, umożliwiającego ekstrakcję sygnału, czyli eliminację zakłócającego wynik pomiaru z krwi żylnej (podczas ruchu pacjenta) i wyświetlanie pomiaru jedynie z krwi tętniczej, jak np. algorytm Masimo SET.

44A.Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy monitor pacjenta z możliwością rozbudowy o pomiar hemoglobiny w przyszłości, w kolejnych wersjach oprogramowania kardiomonitora? Pozytywna odpowiedź na to pytanie pozwoli na zaoferowanie wysokiej klasy systemu monitorowania CARESCAPE firmy GE.

- dot. Załącznik nr 15., Monitor stacjonarny szt 11 sale Pośrednie   Kardiochirurgiczne punkt 436

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma na myśli 20 czujników jednorazowych dla noworodków?

- dot. Załącznik nr 15 Monitor stacjonarny szt 11 sale Pośrednie   Kardiochirurgiczne 467

Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej i uzupełnienie zapisu „TAK” w punkcie 467. dot. Innych wymagań monitora

- dot. Załącznik nr 15 Monitor stacjonarny szt  2 sale Odziału ITM punkt 503

Czy Zamawiający zgodzi się przyznać dodatkowe punkty w ocenie technicznej za zaoferowanie algorytmu analizy arytmii analizującego jednocześnie 4 odprowadzenia EKG, dzięki czemu zapewnia wysoki poziom rozpoznawania faktycznych zaburzeń rytmu serca oraz minimalizuje występowania fałszywych alarmów, poprawiając tym samym komfort pracy personelu medycznego i poziom bezpieczeństwa pacjenta.

- dot. Załącznik nr 15. Monitor stacjonarny szt  2 sale Odziału ITM punkt 504

Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia monitorów dla OITM, wyposażonych w opcję zaawansowanej analizy arytmii? Taki wymóg nie wprowadza ograniczenia konkurencyjności, a pozwoli Zamawiającemu na lepszą ocenę stanu serca pacjentów.

- dot. Załącznik nr 15., Monitor stacjonarny szt  2 sale Odziału ITM punkt 514

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia algorytmu pomiarowego saturacji, umożliwiającego ekstrakcję sygnału, czyli eliminację zakłócającego wynik pomiaru z krwi żylnej (podczas ruchu pacjenta) i wyświetlanie pomiaru jedynie z krwi tętniczej, jak np. algorytm Masimo SET.

49A.Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy monitor pacjenta z możliwością rozbudowy o pomiar hemoglobiny w przyszłości, w kolejnych wersjach oprogramowania kardiomonitora? Pozytywna odpowiedź na to pytanie pozwoli na zaoferowanie wysokiej klasy systemu monitorowania CARESCAPE firmy GE.

- dot. Załącznik nr 15., Monitor stacjonarny szt  2 sale Odziału ITM punkt 518

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma na myśli 20 czujników jednorazowych dla noworodków?

- dot. Załącznik nr 15., Monitor stacjonarny szt  2 sale Odziału ITM punkt 531

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jest w posiadaniu monitora Sophysa Pressio 2 (kompatybilnego z opisanymi w punkcie 531. specyfikacji czujnikami) i oczekuje od oferentów dostarczenia przewodów łączących oferowane kardiomonitory z posiadanym monitorem ICP.

- dot. Załącznik nr 15. Monitor stacjonarny szt  2 sale Odziału ITM punkt 537

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z modułem 1 kompletu przewodów do podłączania akcesoriów jednorazowych do pomiaru rzutu serca metodą PiCCO.

- dot. Załącznik nr 15., Monitor stacjonarny szt  2 sale Odziału ITM punkt 549

Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia monitorów wyposażonych w min. 48 godzin trendów z rozdzielczością 1-minutową? Takie rozwiązanie nie ogranicza konkurencyjności, a pozwoli jednocześnie na głębszą analizę danych pacjenta bezpośrednio przy jego łóżku.

- dot. Załącznik nr 15. Monitor stacjonarny szt  2 sale Odziału ITM punkt 556

Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi punktu 556. Załącznika nr 15 do SIWZ system monitorowania, który zgodnie z wcześniejszymi zapisami SIWZ umożliwia rozbudowę o integrację z systemami zewnętrznymi w zakresie: pobierania danych demograficznych pacjenta oraz wysyłania parametrów życiowych pacjenta, z wykorzystaniem protokołu HL7 (zgodnego z wersją 2.3.1), realizowaną za pośrednictwem serwera komunikacyjnego (tzw. Gateway), bez bezpośredniej możliwości integracji z wykorzystaniem standardu DICOM (ponieważ monitory nie służą do diagnostyki obrazowej)?

- dot. Załącznik nr 15., Monitor stacjonarny szt  2 sale Odziału ITM punkt 558

Czy Zamawiający dopuści system monitorowania pacjenta, w którym oferowane monitory 15” spełniają opisane w punkcie 558. wymogi dotyczące możliwości rozbudowy o bezprzewodowe połączenie z siecią centralnego monitorowania, monitory 19” umożliwiają pracę wyłącznie w sieci przewodowej, zgodnej ze standardem Ethernet, a wymagane moduły transportowe umożliwią rozbudowę o takie połączenie bezprzewodowe w przyszłości, w kolejnych wersjach oprogramowania.

- dot. Załącznik nr 15., Monitor stacjonarny szt  2 sale Odziału ITM punkt 560

Czy Zamawiający zgodzi się przydzielić dodatkowe punkty w ocenie technicznej za system monitorowania, w którym funkcjonalność wzajemnego podglądu monitorów oraz przesyłania pomiędzy nimi informacji o alarmach zależna jest wyłącznie od funkcjonowania sieci centralnego monitorowania i nie wymaga obecności dedykowanych serwerów lub centrali?

dot. Załącznik nr 15., Zestawienie parametrów ocenianych

- pkt. 2 Czy Zamawiający zgodzi się przydzielić 5 punktów w ocenie technicznej za zaoferowanie modułu transportowego wyposażonego w ekran o przekątnej 7” (największy dostępny na rynku ekran w module transportowym), obsługiwany dotykowo, również przy pomocy gestów, z funkcją flip-screen?

- Pkt 6. Czy Zamawiający zgodzi się również przydzielić 5 lub więcej punktów w ocenie technicznej za zaoferowanie modułu transportowego o klasie odporności IP41 – a więc znacznie wyższej od wymaganych?

- Pkt. 9 Prosimy o wyjaśnienie jakie kanały Zamawiający ma na myśli (SpO2, IBP, analizy EKG w celu detekcji arytmii)? Jednocześnie prosimy o przydzielenie 10 punktów w ocenie technicznej za kardiomonitor realizujący wieloodprowadzeniową analizę artymii w 4 kanałach EKG jednocześnie, zapewniając dzięki temu niezrównany poziom wykrywania fałszywych zaburzeń oraz minimalizację fałszywych alarmów, co przekłada się na poprawę komfortu pracy personelu oraz poziomu bezpieczeństwa pacjentów.

- Pkt. 10. Czy Zamawiający zgodzi się przydzielić dodatkowe punkty w ocenie technicznej za centralę z możliwością zdalnego wyłączenia pomiarów w trybie automatycznym oraz możliwością wyboru rozmiaru mankietu (dorosły/ dziecko/ noworodek)?

- Pkt. 17 Czy w przypadku zaoferowania pomiaru saturacji metodą Masimo, Zamawiający zgodzi się również na przydzielenie 10 punktów w ocenie technicznej za opisaną w punkcie 17 możliwość rozbudowy o pomiar poziomu analgezji z wykorzystaniem czujnika saturacji, dopuszczając zastosowanie dodatkowego modułu saturacji w technologii TruSignal? Jedynie ta metoda pomiaru saturacji umożliwia dodatkowo monitorowania poziomu analgezji.

Odpowiedź ppkt 1: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Odpowiedź ppkt 2: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Odpowiedź ppkt 3: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Odpowiedź ppkt 4: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Odpowiedź ppkt 5: TAK, Zamawiający potwierdza, że jest to warunek/parametr graniczny. Wykonawca uwzględni ten zapis w treści formularza ofertowego udzielając odpowiedzi w wymaganych kolumnach.

Odpowiedź ppkt 6: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Odpowiedź ppkt 7: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Odpowiedź ppkt 7A: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Odpowiedź ppkt 8: TAK Zamawiający ma na myśli 20 czujników jednorazowych dla noworodków.

Odpowiedź ppkt 9: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Odpowiedź ppkt 10: Zamawiający wymaga wszystkich niezbędnych akcesoriów, przewodów (tzn. będzie wymagał  urządzenia kompletnego i  gotowego do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ze strony Zamawiającego).

Odpowiedź ppkt 11: Zamawiający wymaga wszystkich niezbędnych akcesoriów, przewodów (tzn. będzie wymagał  urządzenia kompletnego i  gotowego do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ze strony Zamawiającego).

Odpowiedź ppkt 12: Zamawiający wymaga wszystkich niezbędnych akcesoriów, przewodów (tzn. będzie wymagał  urządzenia kompletnego i  gotowego do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ze strony Zamawiającego).

Odpowiedź ppkt 13: Drager –primus.

Odpowiedź ppkt 14:  Zamawiający ma na myśli dostarczenie alternatywnie przewodu do podłączenia 5-elektrod lub przewodu do podłączenia 6-elektrod.

Odpowiedź ppkt 15: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Odpowiedź ppkt 16: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Odpowiedź ppkt 16A: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Odpowiedź ppkt 17: TAK, Zamawiający ma na myśli 20 czujników jednorazowych dla noworodków.

Odpowiedź ppkt 18: Zamawiający wymaga wszystkich niezbędnych akcesoriów, przewodów (tzn. będzie wymagał  urządzenia kompletnego i  gotowego do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ze strony Zamawiającego).

Odpowiedź ppkt 19:  Zamawiający wymaga wszystkich niezbędnych akcesoriów, przewodów (tzn. będzie wymagał  urządzenia kompletnego i  gotowego do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ze strony Zamawiającego).

Odpowiedź ppkt 20:   Zamawiający wymaga wszystkich niezbędnych akcesoriów, przewodów (tzn. będzie wymagał  urządzenia kompletnego i  gotowego do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ze strony Zamawiającego).

Odpowiedź ppkt 21: TAK, Zamawiający potwierdza, że jest to warunek/parametr graniczny. Wykonawca uwzględni ten zapis w treści formularza ofertowego udzielając odpowiedzi w wymaganych kolumnach.

Odpowiedź ppkt 22: Drager -primus SZT 5.

Odpowiedź ppkt 23: TAK, Zamawiający potwierdza, że jest to warunek/parametr graniczny. Wykonawca uwzględni ten zapis w treści formularza ofertowego udzielając odpowiedzi w wymaganych kolumnach.

Odpowiedź ppkt 24: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Odpowiedź ppkt 25: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Odpowiedź ppkt 26: TAK, Zamawiający potwierdza, że jest to warunek/parametr graniczny. Wykonawca uwzględni ten zapis w treści formularza ofertowego udzielając odpowiedzi w wymaganych kolumnach.

Odpowiedź ppkt 27: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Odpowiedź ppkt 27A: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Odpowiedź ppkt 28: TAK, Zamawiający ma na myśli 20 czujników jednorazowych dla noworodków.

Odpowiedź ppkt 29: Zamawiający wymaga wszystkich niezbędnych akcesoriów, przewodów (tzn. będzie wymagał  urządzenia kompletnego i  gotowego do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ze strony Zamawiającego).

Odpowiedź ppkt 30: Zamawiający wymaga wszystkich niezbędnych akcesoriów, przewodów (tzn. będzie wymagał  urządzenia kompletnego i  gotowego do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ze strony Zamawiającego).

Odpowiedź ppkt 31: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Odpowiedź ppkt 32: Zapis „Do wykreślenia” jest omyłką pisarską i nie ma żadnego znaczenia merytorycznego. Wykonawca nie będzie brał tego zapisu pod uwagę przy udzielaniu odpowiedzi w wymaganych kolumnach. Monitory mają zastać zamontowane DO KOLUMNY MEDYCZNEJ.

Odpowiedź ppkt 33: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Odpowiedź ppkt 34: Monitory mają zostać zamontowane DO KOLUMNY MEDYCZNEJ.

TAK, Zamawiający potwierdza, że jest to warunek/parametr graniczny. Wykonawca uwzględni ten zapis w treści formularza ofertowego udzielając odpowiedzi w wymaganych kolumnach.

Odpowiedź ppkt 35: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Odpowiedź ppkt 36: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Odpowiedź ppkt 37: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Odpowiedź ppkt 37A: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Odpowiedź ppkt 38: TAK, Zamawiający ma na myśli 20 czujników jednorazowych dla noworodków.

Odpowiedź ppkt 39: TAK, Zamawiający potwierdza, że jest to warunek/parametr graniczny. Wykonawca uwzględni ten zapis w treści formularza ofertowego udzielając odpowiedzi w wymaganych kolumnach.

Odpowiedź ppkt 40: Monitory mają zostać zamontowane DO KOLUMNY MEDYCZNEJ.

Odpowiedź ppkt 41: Monitory oferowane na oddział pośredni mają być zamontowane do ściany.

Odpowiedź ppkt 42: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Odpowiedź ppkt 43: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Odpowiedź ppkt 44: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Odpowiedź ppkt 44A: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Odpowiedź ppkt 45: TAK, Zamawiający ma na myśli 20 czujników jednorazowych dla noworodków.

Odpowiedź ppkt 46: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Odpowiedź ppkt 47: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Odpowiedź ppkt 48: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Odpowiedź ppkt 49: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Odpowiedź ppkt 49A: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Odpowiedź ppkt 50: TAK, Zamawiający ma na myśli 20 czujników jednorazowych dla noworodków.

Odpowiedź ppkt 51: Zamawiający jest w posiadaniu monitora Sophysa Pressio 1 i oczekuje od Wykonawców dostarczenia przewodów łączących oferowane kardiomonitory z posiadanym monitorem ICP.

Odpowiedź ppkt 52: Zamawiający wymaga wszystkich niezbędnych akcesoriów, przewodów (tzn. będzie wymagał  urządzenia kompletnego i  gotowego do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ze strony Zamawiającego).

Odpowiedź ppkt 53: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Odpowiedź ppkt 54: Kardiomonitory muszą mieć możliwość integracji z systemami zewnętrznymi 
i wspierać standard DICOM 3.0 i HL7 2.3.1 lub 2.5.

Odpowiedź ppkt 55: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Odpowiedź ppkt 56: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Odpowiedź ppkt 57: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Odpowiedź ppkt 58: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Odpowiedź ppkt 59: Zamawiający ma na myśli kanały pomiarowe ciśnienia metoda inwazyjną. Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Odpowiedź ppkt 60: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Odpowiedź ppkt 61: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Z poważaniem