ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  1

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

##### FORMULARZ OFERTOWY

Zakup i dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do badań parametrów krytycznych  wraz z dzierżawą aparatury (dwóch analizatorów) - umowa na okres 36 miesięcy

Producent / Firma: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Urządzenie / Typ ………………………………………………………/ Rok produkcji…………………………..

- Urządzenie / Typ………………………………………………………/ Rok produkcji……………………………

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- zakup i dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów eksploatacyjnych zużywalnych do badań parametrów krytycznych,

w ilości odpowiedniej do ilości wykonywanych badań  tj. 62 000 badań (parametry zgodnie z zapisem Tabela nr 1 i nr 2) wraz z dzierżawą 2 analizatorów  przystosowanych do przeprowadzenia badań,

- serwis techniczny i aplikacyjny,

- przyłączenie analizatorów do systemu Eskulap, Wykonawca zapewni 2 zestawy komputerowe do pracy w systemie informatycznym,

- szkolenie z zakresu obsługi analizatorów i interpretacji wyników.

Wymagane  (w cenie oferty) warunki serwisowe: - interwencja serwisu w czasie do 24 godzin,

- naprawy analizatorów, obsługa serwisowa,

- przeglądy okresowe analizatorów – 2 przeglądy rocznie.

Minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego i wyposażenia służącego do rozbudowy systemu informatycznego:

Stacja robocza: obudowa typu Small Form Factory,  procesor Intel i5 lub lepszy, pamięć RAM 8GB, HDD min. 120 GB SSD, DVD-RW, karta graficzna,

minimum 6 porty USB – w tym min. 2 USB 3.0  z przodu obudowy, zasilacz z certyfikatem 80 PLUS bronze – 350W.

karta sieciowa 10/100/1000, klawiatura, mysz optyczna, UPS min. 400 VA

System operacyjny: zainstalowany z bieżącymi aktualizacjami Win 10 PRO PL – 64 bit

Pakiet biurowy: typu Office kompatybilny z używanym w szpitalu

Monitor: w formacie 16:9  min. 21” LCD.

Drukarka: laserowa, monochromatyczna, druk dwustronny na papierze A4/A5, min.20-25 str/min.

Czytnik kodów kreskowych: spełniający warunki: podłączany do klawiatury lub USB, czytający kod 128C, programowalny suffix i prefix.

Oprogramowanie użytkowe: HIS kompatybilny z używanym w szpitalu.

Ilość badań: 62 000 badań zgodnie z wymaganymi parametrami : przewidywana ilość badań 1 analizator   50 000 badań

przewidywana ilość badań  2 analizator  12 000 badań

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego):

- Oświadczenie o posiadaniu deklaracji zgodności CE - dla analizatora/ów i odczynników.

- Pełna instrukcja obsługi oferowanego/ych analizatora/ów w wersji elektronicznej (penedrive).

- Potwierdzenie parametrów wymaganych - granicznych Tabela nr 1 Lp. 3,5,6,7,11,12,13,14,17 i 18 oraz w przypadku spełnienia ocenianych parametrów technicznych Tabela nr 2 Lp. 1, 2 i 3.

Uwaga! Wymagamy wskazania w treści dokumentów przedmiotowych złożonych w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, konkretnych miejsc – stron w wyciągu z Instrukcji obsługi, ulotkach produktowych, informacji potwierdzających spełnienie wymaganych w/w parametrów.

- Spis wszystkich kaset / elementów wymienialnych oraz ich okresy gwarancji.

Wraz z dostawą analizatora Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego:

- karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w języku polskim w wersji elektronicznej (pendrive),

- instrukcję obsługi  analizatorów w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej  (pendrive).

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania materiałów kontrolnych co najmniej na 3 poziomach. Ilość zaoferowanych materiałów kontrolnych musi zapewnić wykonanie kontroli na trzech różnych poziomach każdego dnia tj. 7 dni w tygodniu.

Cały oferowany sprzęt na gwarancji przez cały okres umowy. Wszystkie wymagane dokumenty w języku  polskim.

Wykonawca jest zobowiązany dokładnie wyliczyć (wg okresów ważności na pokładzie) i wyszczególnić w tabeli ofertowej wszystkie materiały  potrzebne do wykonania podanej ilości badań w okresie 3 lat pracy zaoferowanych 2 analizatorów.

Niedoszacowanie oferty będzie skutkowało jej odrzuceniem.

Tabela 1: Zestawienie parametrów wymaganych - granicznych (minimalnych) – dotyczy każdego analizatora

| L.p. | Parametry wymagane (graniczne) | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 analizatory parametrów krytycznych – fabrycznie nowe rok produkcji 2020r | TAK |  |  |
| 2 | Analizatory z kompletnym wyposażeniem; zainstalowane ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi i kompletem odczynników gwarantujących podjęcie pracy | TAK |  |  |
| 3 | Analizatory kasetowe pracujące na dwóch, maksymalnie trzech kasetach. Kaseta sensorowa, kaseta odczynnikowa z materiałem kontrolnym lub oddzielna kaseta z materiałem kontrolnym | TAK |  |  |
| 4 | Zapewnienie i podłączenie urządzenia podtrzymującego napięcie na minimum 15 minut dla każdego analizatora | TAK |  |  |
| 5 | Maksymalna objętość badanej próbki dla wszystkich mierzonych parametrów 130 µl | TAK |  |  |
| 6 | Parametry mierzone: |  |  |  |
|  | pH | TAK |  |  |
|  | pCO2 | TAK |  |  |
|  | pO2 | TAK |  |  |
|  | tHb | TAK |  |  |
|  | O2Hb | TAK |  |  |
|  | COHb | TAK |  |  |
|  | HHb | TAK |  |  |
|  | MetHb | TAK |  |  |
|  | Na | TAK |  |  |
|  | K | TAK |  |  |
|  | Cl | TAK |  |  |
|  | Ca zjonizowany z liniowością od 0,1 mmol/l | TAK |  |  |
|  | mleczany | TAK |  |  |
|  | glukoza | TAK |  |  |
| 7 | Parametry wyliczane: |  |  |  |
|  | koncentracja jonów wodorowych | TAK |  |  |
|  | standardowe stężenie wodorowęglanów | TAK |  |  |
|  | hematokryt | TAK |  |  |
|  | całkowita zawartość dwutlenku węgla | TAK |  |  |
|  | standardowy nadmiar zasad we krwi | TAK |  |  |
|  | luka anionowa | TAK |  |  |
|  | Ca zjonizowany skorygowany do pH 7,4 | TAK |  |  |
| 8 | Możliwość wprowadzenia temperatury pacjenta | TAK |  |  |
| 9 | Możliwość wprowadzenia wielkości prężności tlenu w mieszaninie oddechowej | TAK |  |  |
| 10 | Podawanie parametru sO2 | TAK |  |  |
| 11 | Podawanie próbki badanej bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary bez użycia adapterów | TAK |  |  |
| 12 | Możliwość pomiaru parametrów w następujących typach próbek: krew tętnicza, krew włośniczkowa, krew żylna | TAK |  |  |
| 13 | Łączny czas wymaganych kalibracji – maksymalnie 100 minut / dobę, z możliwością zaprogramowania dowolnego czasu ich wykonywania | TAK |  |  |
| 14 | Automatyczny program kontroli jakości (moduł automatycznej kontroli) pozwalający zaprogramować dowolne pory i poziomy wykonania kontroli | TAK |  |  |
| 15 | Materiały kontrolne co najmniej na 3 poziomach Ilość zaoferowanych materiałów kontrolnych zapewni wykonanie kontroli na trzech różnych poziomach każdego dnia tj. 7 dni w tygodniu | TAK |  |  |
| 16 | Oddzielny materiał kontrolny, inny niż kalibratory | TAK |  |  |
| 17 | System pobierania próbki przez analizator z eliminacją mikroskrzepów | TAK |  |  |
| 18 | Elementy zużywalne wymieniane niezależnie od siebie. | TAK |  |  |
| 19 | Ochrona systemu pobierania próbki krwi włośniczkowej tj. zapewnienie tzw. wyłapywaczy mikroskrzepów w ilości 2500 szt. | TAK |  |  |
| 20 | Zapewnienie zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości - 2 komplety próbek kontrolnych na 2 analizatory - udział w sprawdzianach 2x w roku | TAK |  |  |
| 21 | Dostawa sprzętów w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy | TAK |  |  |
| 22 | Instalacja , uruchomienie analizatorów i szkolenie personelu w zakresie obsługi oraz interpretacji wyników (wszystkie materiały dostarcza Wykonawca) | TAK |  |  |
| 23 | Dwukierunkowa współpraca aparatury z LIS i podłączenie analizatora do LIS Eskulap | TAK |  |  |
| 24 | Moduł umożliwiający zdalne monitorowanie analizatora z poziomu Centralnego Laboratorium z wymogiem zapoznania się z wartością liczbową przeprowadzonej kontroli jakości i możliwością porównania jej z zakresem odniesienia | TAK |  |  |
| 25 | Pełny (uwzględniony w cenie oferty) serwis analizatorów przez okres trwania umowy, przeglądy okresowe gwarancyjne 2x w roku oraz części zamienne | TAK |  |  |
| 26 | Czas naprawy maksymalnie do 24 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia usterki przez Zamawiającego | TAK |  |  |
| 27 | W przypadku awarii utrzymującej się powyżej 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii, Wykonawca zapewni analizator zastępczy | TAK |  |  |
| 28 | Szczegółowa instrukcja obsługi i skrócona instrukcja obsługi w języku polskim (instrukcja zawiera wykaz błędów analizatora i ich objaśnienia) | TAK |  |  |
| 29 | Oprogramowanie aparatu w języku polskim | TAK |  |  |
| 30 | Możliwość sporządzania raportów bezpośrednio z analizatorów np. wydruk monitorowania kontroli laboratoryjnej | TAK |  |  |

### Uwaga!  Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi!

W Tabeli 1 w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” wymagana jest odpowiedź TAK  zgodna z oferowanymi parametrami/warunkami i potwierdzona opisem w  stosownej rubryce „Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków”.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych (we wszystkich dostępnych źródłach). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu aparatury spełniającej wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Tabela 2:  Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: Ocena parametrów technicznych)

| L.p. | Parametry oceniane | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca) | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Objętość próbki dla pełnego panelu badań – Tabela nr 1 Lp.6 |  |  | < 80µl – 10 pkt – 120 µl – 5 pkt. >120 µl – 1 pkt. |
| 2 | Czas do uzyskania wyniku podczas normalnego trybu pracy analizatora |  |  | <40 sekund – 10 pkt. 40-60 sekund - 5 pkt >60 sekund - 1 pkt. |
| 3 | Łączny dobowy czas kalibracji, należy wyszczególnić rodzaje kalibracji |  |  | <30 minut – 10 pkt. 30-60 minut – 5 pkt. >60 minut – 1 pkt. |

### Uwaga!  Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi!

W Tabeli nr 2.  w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy”  wymagana jest odpowiedź TAK lub NIE zgodna z oferowanymi parametrami/warunkami i potwierdzona opisem w  stosownej rubryce. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie przez Zamawiającego jako brak danego parametru/warunku.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (30)

Ocena parametrów technicznych (30%)   =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Oświadczamy, iż oferowana w niniejszym postępowaniu przetargowym  (powyżej wyspecyfikowana) aparatura jest kompletna i będzie po zainstalowaniu gotowa do użycia - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ze strony Zamawiającego.

Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie i porównaniu złożonych ofert

Tabela ofertowa (cena oferty)

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent Kod katalogowy Nazwa | Ilość badań | Ilość opakowań (a) | Ilość badań z 1 opakowania / ilość miesięcy | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / cena dzierżawy netto - za 1 miesiąc (b) | Wartość netto (a x b = c) | Podatek VAT (w %) | Wartość brutto (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kalibratory * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Materiały kontrolne * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dzierżawa systemu |  |  |  | 36 miesięcy |  |  |  |  |
| Do kalkulacji należy podać liczbę opakowań zaokrągloną do pełnego opakowania. | Wartość netto zamówienia (ogółem) | Podatek VAT (w %) | Wartość brutto zamówienia (ogółem) |
|  | ... zł | ... zł | ... zł |

*   Wykonawca zobowiązany jest wyszczególnić w tabeli ofertowej wszystkie materiały  potrzebne do wykonania podanej ilości badań,

w  okresie 3 lat pracy zaoferowanych 2 analizatorów, wg wymagań Zamawiającego.

Do kalkulacji  badań w ofercie  należy doliczyć wykonanie kontroli  codziennej min. na 3 poziomach każdego dnia,

tzn. 7 dni w tygodniu oraz oznaczenia wymaganych kalibracji.

Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp, odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia:

W opisie przedmiotu zamówienia określono standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia został określony w sposób wyczerpujący, z uwzględnieniem wszystkich potrzeb Zamawiającego w zakresie jego prawidłowej realizacji. Przedmiotowe zamówienie nie generuje żadnych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego (posiadamy środki finansowe na wszystkie etapy cyklu życia).

Stosownie do treści art. 91 ust. 3a Pzp, Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego (załączając do niniejszego formularza ofertowego stosowne oświadczenie), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując w oświadczeniu nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Brak w/w informacji (oświadczenia) traktowany będzie przez Zamawiającego, że sytuacja taka nie ma miejsca.

Informujemy, że Zamawiający żąda również wskazania przez Wykonawcę (w treści złożonego wraz z ofertą oświadczenia z art. 25a Pzp) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

____________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.............................................................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy