Poznań, dnia 23.09.2020 r.

dot.: PN 20/20

DZP 200/2020

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą aparatury (dwóch analizatorów) do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 20/20.

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuści analizator pracujący w oparciu o 3 kasety: odczynnikową, płucząco-zlewkową oraz automatycznej kontroli jakości? Wszystkie sensory są wbudowane w kasetę odczynnikową?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuści analizator, którego liniowość dla Ca zjonizowanego zaczyna się od 0,2 mmol/l?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający dopuści analizator, w którym dobowy czas kalibracji wynosi 120 minut. Kalibracje są wykonywane automatycznie przez analizator, bez możliwości programowania czasu ich wykonania. Istniej natomiast możliwość przerwania procesu kalibracji w celu wykonania próbki pilnej?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 4

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie nie wymagające stosowania wyłapywaczy mikroskrzepów? Funkcję ochronną przed wniknięciem mikroskrzepu do systemu zapewnia port próbki, stanowiący część wymienialną w systemie.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Z  poważaniem