ZAŁĄCZNIK (PAKIET) nr 1 - formularz ofertowy

..................................

(pieczęć Wykonawcy)

Zakup i dostawa odczynników i części eksploatacyjnych do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości

drobnoustrojów wraz z dzierżawą aparatury na okres 36 miesięcy

Producent / Firma: ......................................................................

Urządzenie / Typ: .............................................................................

Rok produkcji: ……………..

Hasło (kod) dostępu do pliku JEDZ: …..

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Zakup i dostawę odczynników, części eksploatacyjnych do wykonania: 3600 oznaczeń identyfikacyjnych drobnoustrojów i 3300 oznaczeń lekowrażliwości drobnoustrojów (ilość i asortyment określony w tabeli nr 3) wraz z dzierżawą aparatu  na okres 36 miesięcy.

- Serwis techniczny, aplikacyjny, przeglądy gwarancyjne aparatu oraz dodatkowych przyrządów  przynajmniej raz na 12 miesięcy.

- Pokrycie dodatkowych kosztów odczynników poniesionych przez Zamawiającego w przypadku awarii aparatu.

- Gwarancję całego oferowanego sprzętu przez okres obowiązywania umowy.

- Dostawę stołu (75X75cm) oraz krzesła laboratoryjnego celem stworzenia niezależnego stanowiska pracy do wykonania testu identyfikacji i lekowrażliwości badanych szczepów w pomieszczeniu Pracowni Mikrobiologicznej.

- Szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego.

- Wymagane warunki serwisowe: - czas reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze od czasu zgłoszenia telefonicznego/drogą mailową,

- usunięcie awarii w czasie do 5 dni roboczych od zgłoszenia telefonicznego awarii

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Pracowni Mikrobiologii.

Wszystkie wyszczególnione składowe oferowanej aparatury, odczynniki, materiały kontrolne, kalibracyjne, akcesoria, materiały eksploatacyjne i jednorazowego użytku w ilości zapewniającej wykonanie planowanej ilości badań należy podać w tabeli ofertowej nr 4.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego):

- Potwierdzenie (oświadczenie), że wyroby medyczne spełniają wymagania normy EN ISO 13485:2012 „Wyroby medyczne-Systemy zarządzania jakością-Wymagania do celów przepisów prawnych”,  zharmonizowanej z europejską dyrektywą odnoszącą się do wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro 98/79/WE.

- Potwierdzenie parametrów wymaganych /granicznych oryginalnymi instrukcjami producenta, tabela nr 1,  pkt  nr 1, 7, 8, 11, 12.

- W przypadku spełnienia parametrów ocenianych, potwierdzenie oryginalnymi instrukcjami producenta, tabela nr 2,  pkt 1 – 3.

- Potwierdzenie (oświadczenie), że zaoferowany aparat i odczynniki posiadają deklarację CE IVD.

- Aktualną instrukcję obsługi aparatu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów,  metodykę  i/lub instrukcję: wykonania testu oznaczania identyfikacji i lekowrażliwości szczepu, odczynników, kalibratorów, materiałów zużywalnych (dopuszczona wersja elektroniczna na pendrive).

- Procedurę wykonania badania z zawiesiny  o gęstości 0.25 McF w przypadku słabego wzrostu szczepu.

UWAGA! Dokumentacja dot. pkt 5 – Zamawiający dopuszcza możliwość jej złożenia w formie elektronicznej (Pendrive).

Wraz z pierwszą dostawą należy dostarczyć  Kierownikowi Pracowni Mikrobiologicznej:

1.  Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i szkodliwych, jeżeli oferowane odczynniki takie substancje zawierają.

2.  Podać dane do kontaktu z serwisem.

Tabela nr 1 : Zestawienie parametrów wymaganych/granicznych

| L.p. | Parametry wymagane (graniczne) | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie | Opis oferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Zautomatyzowany system do diagnostyki mikrobiologicznej wykonujący testy identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości na leki przeciwbakteryjne | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Aparat w pełni sprawny z gwarancją eksploatacyjną, rok produkcji 2016 – 2018 r. | Tak |  |  |
| 3. | Pełna gwarancja eksploatacyjna dla zaoferowanego sprzętu (wystąpienie 3 krotnej w ciągu 3 miesięcy awarii będzie skutkować obowiązkiem wymiany aparatury wraz z pokryciem wszystkich kosztów) | Tak |  |  |
| 4. | Aparat wykonujący wszystkie niezbędne testy identyfikacyjne bez konieczności wykonywania dodatkowych testów manualnie | Tak |  |  |
| 5. | Aparat, drukarka oraz UPS stojący na stole. Stół pod aparat i sprzęt dostarczyć. | Tak |  |  |
| 6. | Pojemność aparatu z minimum 30 stacjami inkubacyjno- pomiarowymi | Tak |  |  |
| 7. | Baza taksonomiczna drobnoustrojów umożliwiająca identyfikację istotnych klinicznie występujących u ludzi tlenowych i względnie beztlenowych bakterii Gram dodatnich, bakterii Gram ujemnych oraz gatunków grzybów drożdżopodobnych. Nie jest wymagana identyfikacja Neisseria spp., Haemophilus spp oraz beztlenowców | Tak |  |  |
| 8. | Aparat z oprogramowaniem przystosowany do pracy z testami do oznaczania lekowrażliwości zgodny z aktualnymi wymaganymi wg zaleceń EUCAST. EUCAST - Europejski Komitet ds. Oznaczania Lekowrażliwości, dostarczyć wymaganą wersję na dany rok wg zaleceń Zespołu ds. oznaczania lekowrażliwości zgodnie z zaleceniami EUCAST. | Tak |  |  |
| 9. | System oznaczający wrażliwość na antybiotyki i chemioterapeutyki drobnoustrojów Gram dodatnich i Gram ujemnych | Tak |  |  |
| 10. | Wynik testu lekowrażliwości w postaci wartości MIC w kategorii S, I, R S- wrażliwy, I-słabo wrażliwy, R – oporny. Podwójne, geometrycznie wzrastające rozcieńczenia dla leków. | Tak |  |  |
| 11. | Wykrywanie wszystkich prawdopodobnych mechanizmów oporności bakterii Gram dodatnich: metycylinooporności - MR oporności typu MLS, (oporność na makrolidy linkosamidy streptograminy B) oporności na penicylinę oporności na glikopeptydy: VRE( Enterococcus spp. oporny na wankomycynę), GRSA ( oporny na glikopeptydy S.aureus) oporności typu HLAR( oporność wysokiego stopnia na gentamicynę u Enterococcus spp.) | Tak |  |  |
| 12. | Wykrywanie wszystkich prawdopodobnych mechanizmów oporności bakterii Gram ujemnych : oporność na aminoglikozydy ESBL (poszerzone spektrum beta – laktamaz) oporności na karbapenemy pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae oporności na karbapenemy pałeczek niefermentujących | Tak |  |  |
| 13. | Wykonanie testu identyfikacyjnego i lekowrażliwości szczepu o gęstości wymaganej wg metodyki zawiesiny drobnoustroju w skali McFarlanda. Dostawa densytometru i kalibratorów na czas umowy | Tak |  |  |
| 14. | Przeszkolenie personelu z zakresie obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |  |
| 15. | Możliwość archiwizacji na nośniku pamięci wyników badań | Tak |  |  |
| 16. | Przechowywanie testów do identyfikacji i lekowrażliwości oraz bulionów do przygotowania zawiesiny drobnoustroju w temperaturze pokojowej. W przypadku wymogu przechowywania testów oraz bulionów w temperaturze +4 - +8 dostarczyć chłodziarkę na czas trwania umowy | Tak |  |  |
| 17. | Dostawa całego sprzętu w terminie do 3 tygodni od daty podpisania umowy. | Tak |  |  |
| 18. | Serwis aparatu oraz sprzętu dodatkowego jak: UPS, drukarka, densytometr, pipeta automatyczna i inne wymagane przynajmniej raz na 12 miesięcy w czasie trwania umowy | Tak |  |  |
| 19. | Czas reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia telefonicznego /drogą mailowa | Tak |  |  |
| 20. | Naprawa/ usuniecie awarii analizatora do 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii | Tak |  |  |
| 21. | Pokrycie dodatkowych kosztów odczynników poniesionych przez Użytkownika w przypadku awarii aparatu | Tak |  |  |
| 22. | Termin ważności odczynników minimum 4 - 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego | Tak |  |  |
| 23. | System zabezpieczający oraz zapisujący dane o próbkach w aparacie w przypadku awarii sieci energetycznej lub spadku napięcia i jednoczesne pozwalający na kontynuowanie wykonywanych badań po awarii . Dostawa UPS na czas trwania umowy | Tak |  |  |
| 24. | Praca aparatu odbywająca się w systemie całodobowym | Tak |  |  |
| 25. | Utworzenie niezależnego stanowiska pracy do nastawiania testów w pomieszczeniu pracowni. Dostarczenie stołu do nastawiania testów i krzesła laboratoryjnego | Tak |  |  |
| 26. | Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży wprowadzonych nowych testów, w czasie trwania umowy, w cenie identycznej do proponowanej w umowie w stosunku do aktualnego asortymentu. | Tak |  |  |

Tabela 2.: Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium: Ocena parametrów technicznych)

| Lp. | Parametry oceniane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź wykonawcy Tak/Nie | Opis oferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca) | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość wykonania testu identyfikacji i lekowrażliwości z próbki o gęstości zawiesiny bakteryjnej 0,25 McF. Dołączyć procedurę wykonania badania z zawiesiny o gęstości 0.25 McF w przypadku słabego wzrostu szczepu. | Tak / Nie |  |  | Tak –10pkt Nie – 1pkt |
| 2. | Testy identyfikujące Neisseria spp.,, Haemophilus spp oraz beztlenowce. | Tak / Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 1 pkt |
| 3. | Wynik testu lekowrażliwości w postaci wartości MIC leku w kategorii S, I, R ( S- wrażliwy, I-słabo wrażliwy, R – oporny). Podwójne, geometrycznie wzrastające, rozcieńczenie dla poszczególnych antybiotyków na teście bez omijania stężeń pośrednich dla danego leku. | Tak / Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 1 pkt |

Uwaga!

Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi!

W Tabeli  1. w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy”  wymagana jest odpowiedź TAK  zgodna z oferowanymi parametrami/warunkami i potwierdzona opisem w  stosownej rubryce. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku  traktowany będzie jako brak danego parametru /warunku i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

W Tabeli 2. w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy”  wymagana jest odpowiedź TAK lub NIE zgodna z oferowanymi parametrami/warunkami i potwierdzona opisem w  stosownej rubryce. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku (i zostanie oceniony w sposób szczegółowo określony w tabeli).

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (10)

Ocena parametrów technicznych (10%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym  (powyżej wyspecyfikowane) urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do użycia - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu urządzenia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Tabela nr 3.: Opis przedmiotu zamówienia: odczynniki, materiały kontrolne, kalibracyjne, akcesoria i materiały eksploatacyjne

| Lp. | Rodzaj badania | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość badań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Identyfikacja istotnych klinicznie występujących u ludzi tlenowych i względnie beztlenowych drobnoustrojów Gram dodatnich.1. 2 |  | 1275 |
| 2. | Identyfikacja istotnych klinicznie występujących u ludzi drobnoustrojów Gram ujemnych 1. 2 |  | 2025 |
| 3. | Oznaczenie wrażliwości drobnoustrojów Gram dodatnich Wymienić zalecane testy do oznaczania wrażliwości1. 2 |  | 1275 |
| 4. | Oznaczenie wrażliwości pałeczek Gram ujemnych Wymienić zalecane testy do oznaczania wrażliwości dla pałeczek izolowanych z moczu i płynu ustrojowego1. 2 |  | 2025 |
| 5. | Identyfikacja istotnych gatunków grzybów drożdżopodobnych |  | 300 |
| 6. | Kalibratory | Wyszczególnić ilość wzorców do przeprowadzenia wymaganej kalibracji densytometru na czas trwania umowy tj. 36 miesięcy |  |
| 7. | Akcesoria i materiały eksploatacyjne | Wyszczególnić i podać wielkości opakowania do wykonania wymaganej ilości testów |  |

dotyczy tabeli nr 3:

- Dopuszcza się wykonanie jednocześnie w pozycji 1 i 2 badanie identyfikacji i lekowrażliwości szczepu.

Oszacować wówczas ofertę dla punktu 1, dla punktu 2 i pominąć pozycję nr 3 oraz pozycję nr 4.  Testy do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów Gram dodatnich i ujemnych wycenić łącznie jako jedno badanie.

2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru asortymentu w ramach łącznej zamawianej - ilości - dotyczy punktu nr 1, 2, 3 i 4.

Do kalkulacji należy podać liczbę opakowań zaokrągloną w górę do pełnego opakowania oraz uwzględnić trwałość odczynników po otwarciu.

Tabela nr 4: Tabela ofertowa (cena oferty)

Cena oferty w PLN brana pod uwagę przy ocenie i porównaniu złożonych ofert

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent Kod katalogowy Nazwa | Ilość badań | Ilość opakowań (a) | Ilość badań z 1 opakowania / ilość miesięcy | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / cena dzierżawy netto-za 1 miesiąc(b) | Wartość netto (a x b = c) | Podatek VAT (w %) | Wartość brutto (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kalibratory2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Akcesoria i materiały eksploatacyjne3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dzierżawa aparatu - Wymienić składowe systemu |  |  |  | 36 miesięcy |  |  |  |  |
|  | Wartość netto zamówienia (ogółem) | Podatek VAT (w %) | Wartość brutto zamówienia (ogółem) |
|  | ... zł | ... zł | ... zł |

1.Wyszczególnić wszystkie odczynniki, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z wymaganiami SIWZ z uwzględnieniem trwałości odczynników po otwarciu.

2.Wyszczególnić wszystkie materiały, które zapewnią wykonanie kalibracji.

3.Wyszczególnić wszystkie akcesoria i materiały eksploatacyjne w ilości zapewniającej wykonanie zaplanowanej ilości badań zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp:

Wyroby medyczne powinny spełniać wymagania normy EN ISO 13485:2012 „Wyroby medyczne-Systemy zarządzania jakością-Wymagania do celów przepisów prawnych”,  zharmonizowanej z europejską dyrektywą odnoszącą się do wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro 98/79/WE.

W pozostałym zakresie w opisie przedmiotu zamówienia również określono standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia został określony w sposób wyczerpujący, z uwzględnieniem wszystkich potrzeb Zamawiającego w zakresie jego prawidłowej realizacji.

Opis przedmiotu zamówienia uwzględnia też wszystkie elementy, które mają wpływ na koszty związane z eksploatacją i utylizacją przedmiotu zamówienia. Koszty ponoszone przez Zamawiającego w całym okresie korzystania z produktów spełniających podane parametry będą takie same bez względu na szeroko rozumianego producenta poszczególnych produktów. Przedmiotowe zamówienie nie generuje dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego (posiadamy środki finansowe na wszystkie etapy cyklu życia).

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.........................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy