ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  1

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

##### FORMULARZ OFERTOWY

Przedmiot postępowania przetargowego: zakup i dostawa systemu zamkniętego pobierania krwi oraz systemu pobierania krwi włośniczkowej (na okres 18 miesięcy).

Opisu przedmiotu zamówienia dokonano z uwzględnieniem potrzeb wielospecjalistycznego klinicznego Szpitala Dziecięcego, w trosce o bezpieczeństwo naszych pacjentów, zgodnie ze standardami akredytacyjnymi i przyjętą w Szpitalu polityką jakości.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- zakup  i dostawę asortymentu do systemu zamkniętego pobierania krwi oraz do systemu pobierania krwi włośniczkowej na okres 18 miesięcy.

- przed pierwszą dostawą Wykonawca zapewni szkolenie personelu pobierającego krew (oraz w trakcie trwania umowy szkolenia dodatkowe w zależności od potrzeb – zgodnie z decyzją Kierownika CL).

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego):

- Zamawiający żąda od Wykonawcy próbek oferowanych produktów - próbek asortymentu zawartego w Tabeli nr 3 (z wyjątkiem pozycji nr 24), w ilości 3 szt.

Wymagane próbki muszą być wyraźnie oznakowane celem umożliwienia ich porównania z dostarczonymi później produktami.

Uwaga! Zamawiający wymaga szczegółowego opisu próbek, tj.: opisu sygnatury postępowania, numeru części zamówienia oraz numeru pozycji w ramach części zamówienia, do której należy je przyporządkować.

Próbki:

- należy dostarczyć bezpośrednio do Zespołu ds. Odczynników Laboratoryjnych (ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, pok. 014b), tam będą też przechowywane,

- powinny zawierać wykaz złożonych próbek.

Szczegółowy opis próbek oraz wykaz złożonych próbek sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci papierowej i opatruje się własnoręcznym podpisem oraz składa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.  Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

W przypadku

B) Pozostałe wymagane od Wykonawców dokumenty przedmiotowe:

Nadto, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego):

Oświadczenie o posiadaniu aktualnych wpisów do Rejestru Wyrobów Medycznych lub deklaracji zgodności CE potwierdzających, że oferowany asortyment spełnia wymagania określone w przepisach ustawy o wyrobach medycznych lub w przypadku braku – oświadczenie, że produkt nie wymaga opisanych dokumentów, tj. wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych lub deklaracji zgodności CE.

TABELA nr 1: Zestawienie parametrów wymaganych ( granicznych )

| L.p. | Parametry wymagane ( graniczne ) | Parametry wymagane | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System zamknięty pobierania krwi (metoda aspiracyjno – próżniowa) | Tak |  |
| 2. | Cały oferowany asortyment do pobierania krwi musi pochodzić od jednego producenta – Tabela 3 pozycje 1 do 24 | Tak |  |
| 3. | Oferowane probówki do wszystkich rodzajów badań wykonane z tworzywa sztucznego | Tak |  |
| 4. | Zamknięcie probówek eliminujące efekt aerozolowy, probówki systemu zakręcane korkiem | Tak |  |
| 5. | Sterylne igły systemowe oraz igły systemowe bezpieczne na stałe połączone z holderem | Tak |  |
| 6. | Utylizacja przez spalanie | Tak |  |
| 7. | W cenie oferty szkolenia personelu pobierającego krew zapewniające umiejętność stosowania oferowanego systemu – przed pierwszą dostawą towaru (oraz wg potrzeb szkolenia dodatkowe w trakcie trwania umowy) | Tak |  |
| 8. | Termin ważności oferowanego asortymentu -probówki do OB, probówki zawierające żel separujący oraz probówki do układu krzepnięcia – minimum 5 miesięcy, pozostały asortyment minimum 8 miesięcy od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego. | Tak |  |
| 9. | Ulotki/instrukcje postępowania w języku polskim | Tak |  |

### Uwaga!

Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi!

W Tabeli nr 1  w rubryce „ Odpowiedź Wykonawcy” wymagana jest odpowiedź TAK zgodnie z oferowanymi parametrami/ warunkami.

Brak potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta).

TABELA 2: Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: Ocena parametrów technicznych)

| L.p. | Parametry oceniane | Wymagana odpowiedź (Sposób oceny) | Odpowiedź Wykonawcy (Odp. a) / Odp. b) lub Tak / Nie) | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków ( wypełnia Wykonawca ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Połączenie zestawu igły z probówką gwarantujące stabilność zestawu: za pomocą zaczepów umiejscowionych w korku inne rozwiązania np. zacisk igły z probówką | Odp. a) – 10 pkt. Odp. b) – 1 pkt. |  |  |
|  | Probówki z żelem separującym poz. 3 i 4 z dodatkowymi granulkami umożliwiającymi pełniejsze wykrzepienie krwi i uzyskanie klarownej surowicy do badań | Tak – 5 pkt. Nie – 1 pkt. |  |  |
|  | Słup krwi w probówkach pediatrycznych (dotyczy probówek pkt. 1 i 8 Tabela nr 3 ) słup krwi nie mniejszy niż 2 cm inne | Odp. a) – 15 pkt Odp. b) – 1 pkt. |  |  |
|  | Probówki Tabela 3 poz. 2, 3, 4, 9 o dł. 75mm | Tak – 10 pkt. Nie – 1 pkt. |  |  |

W Tabeli nr 2 w rubryce „ Odpowiedź Wykonawcy” wymagana jest odpowiedź TAK lub NIE (Lp. 2 i 4) albo Odp. a) lub Odp. b) (Lp. 1 i 3)

zgodna z oferowanymi parametrami/warunkami. Brak potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru /warunku w oferowanym asortymencie.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (20)

Ocena parametrów technicznych (20%)   =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

TABELA nr 3: Nazwa asortymentu (i wymagane ilości).

Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie i porównaniu złożonych ofert

Tabela ofertowa (cena oferty)

| Lp. | Nazwa asortymentu | Wymagana ilość asortymentu | Wielkość opakowania | Ilość opakowań ( a ) | Cena jednostkowa netto 1 opakowania ( b) | Wartość netto (a x b = c) | Podatek VAT ( w % ) | Wartość brutto (d) | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Probówki z napylonym EDTA K3 o poj. 1,0 – 1,5 ml, śred. 8 do 12 mm | 96 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Probówki z napylonym EDTA K3 o poj.2,5 – 3,0 ml, dł. min. 66 do 75 mm, śred. do 13 mm | 30 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Probówki z aktywatorem krzepnięcia z żelem o poj. 2,5 – 3,0 ml, dł.min.66 do 75 mm, śred. do 13 mm | 90 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Probówki z aktywatorem krzepnięcia z żelem o poj. 4,0 – 5,5 ml, dł. 75 mm, śred. do 15 mm | 60 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Probówki do OB o poj. do 2 ml , śred. do 12 mm | 16 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Rurki ze skalą do OB - metoda liniowa | 16 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Probówki do koagulologii z cytrynianem o poj. 1,4 – 1,6 ml, śred. do 12 mm | 30 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Probówki do koagulologii z cytrynianem o poj. 2,5 – 3 ml, dł. 66 mm, śred. do 13 mm | 7 500 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Probówki z heparyną litową o poj. 2,5 – 3 ml, dł. min. 66 do 75 mm, śred. do 13 mm | 14 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Probówki z antykoagulantem innym niż cytrynian lub heparyna do oceny pseudotrombocytopenii | 150 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Igły systemowe 20 G, 38 mm | 36 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Igły systemowe 21 G, 38 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Igły systemowe 22 G, 38 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Igły systemowe 20 G, 38 mm bezpieczne z osłonką zabezpieczającą | 9 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Igły systemowe 21 G, 38 mm bezpieczne z osłonką zabezpieczającą |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Igły systemowe 22 G, 38 mm bezpieczne z osłonką zabezpieczającą |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Multiadapter umożliwiający połączenie z igłą klasyczną, wenflonem, sterylne | 45 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Igły motylkowe systemowe 21 G, krótkie ( dł. wężyka 60-80 mm ) sterylne | 45 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Igły motylkowe systemowe 22 lub 23G, krótkie ( dł. wężyka 60-80 mm ) sterylne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Igły motylkowe systemowe 21 G, bezpieczne krótkie ( dł. wężyka 60-80 mm ) sterylne | 15 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Igły motylkowe systemowe 22 lub 23G, bezpieczne krótkie( dł. wężyka 60-80 mm) sterylne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Bezpieczna igła motylkowa do posiewu krwi 21 G z adapterem do butelek BD, sterylne | 1 500 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Membranowy adapter do podawania leku – adapter do strzykawki Luer, sterylny | 7 500 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Statywy do OB metoda liniowa | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Mikrometoda - probówki do pobierania morfologii krwi włośniczkowej z EDTA pojemność 200µl | 20 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Lancety/nakłuwacze sterylne w kształcie litery T, do uzyskiwania próbek krwi włośniczkowej, łatwe w użyciu wyposażone w nożyk z nierdzewnej stali o szerokości 1,5 mm i głębokości nakłucia 1,5 – 1,6 mm, jednorazowego użycia, zabezpieczone przed ponownym użyciem – bezpieczne dla pacjenta i personelu (ukryty nożyk) | 60 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Lancety/nakłuwacze sterylne w kształcie litery T, do uzyskiwania próbek krwi włośniczkowej, łatwe w użyciu, wyposażone w igłę 21G z nierdzewnej stali o głębokości nakłucia 1,8 mm, jednorazowego użycia, zabezpieczone przed ponownym użyciem – bezpieczne dla pacjenta i personelu (ukryta igła) | 10 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Do kalkulacji należy podać liczbę opakowań zaokrąglonych w górę, do pełnego opakowania. | Wartość netto zamówienia (ogółem) | Podatek VAT (w %) | Wartość brutto zamówienia (ogółem) |
|  | ... zł |  | ... zł |

W przypadku, gdy oferowany system zawiera elementy niezbędne do pobierania krwi nie ujęte w tabeli ofertowej to należy je uwzględnić (wyspecyfikować i wycenić) w tabeli ofertowej.

Uwagi!

Ad ) 11,12,13 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru asortymentu w ramach łącznej podanej ilości  36 000 szt.

Ad ) 14,15,16 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru asortymentu w ramach łącznej podanej ilości    9 000 szt.

Ad ) 18,19      Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru asortymentu w ramach łącznej podanej ilości  45 000 szt.

Ad ) 20,21      Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru asortymentu w ramach łącznej podanej ilości  15 000 szt.

Oświadczamy, iż oferowany w postępowaniu przetargowym asortyment jest kompletny i będzie gotowy do użycia (bez żadnych dodatkowych zakupów ze strony Zamawiającego).

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia:

W opisie przedmiotu zamówienia określono standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia został określony w sposób wyczerpujący, z uwzględnieniem wszystkich potrzeb Zamawiającego w zakresie jego prawidłowej realizacji. Przedmiotowe zamówienie nie generuje żadnych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego (posiadamy środki finansowe na wszystkie etapy cyklu życia).

Stosownie do treści art. 91 ust. 3a Pzp, Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego (załączając do niniejszego formularza ofertowego stosowne oświadczenie), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując w oświadczeniu nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Brak w/w informacji (oświadczenia) traktowany będzie przez Zamawiającego, że sytuacja taka nie ma miejsca.

Informujemy, że Zamawiający żąda również wskazania przez Wykonawcę (w treści złożonego wraz z ofertą oświadczenia z art. 25a Pzp) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

____________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.............................................................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy