## pakiet 1
Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia (Dla Pakietu nr 1-11): Wyroby medyczne powinny spełniać wymagania EN ISO 13485:2012 „Wyroby medyczne – Systemy zarządzania jakością – wymagania dla celów przepisów prawnych” i ponadto EN 980/2008 „Symbole do stosowania w oznakowaniu wyrobów medycznych” oraz inne zharmonizowane przepisy i wymogi zasadnicze w odniesieniu do projektowania, produkcji, spełniania wymagań zasadniczych wyrobów medycznych/wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro zawarte w Dyrektywie Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych/Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 98/79/WE z dnia 27.10.1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro. W pozostałym zakresie w opisie przedmiotu zamówienia również określono standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia został określony w sposób wyczerpujący, z uwzględnieniem wszystkich potrzeb Zamawiającego w zakresie jego prawidłowej realizacji. Opis ten jest na tyle precyzyjny, że bez względu na fakt, kto jest Wykonawcą zamówienia, jedynym czynnikiem różniącym oferty jest cena. Opis przedmiotu zamówienia uwzględnia też wszystkie elementy, które mają wpływ na koszty związane z eksploatacją i utylizacją przedmiotu zamówienia. Koszty ponoszone przez Zamawiającego w całym okresie korzystania z produktów spełniających podane parametry będą takie same bez względu na szeroko rozumianego producenta poszczególnych produktów. Przedmiotowe zamówienie nie generuje dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego (posiadamy środki finansowe na wszystkie etapy cyklu życia).
dot.: PN 22/17
ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 1
FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................
SIEDZIBA ..............................................................................................................
REGON ................................................. NIP .........................................................
...................................
(pieczęć Wykonawcy)
Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym! )
Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Wielkość oferownego opakowania | Ilość opakowań | Cena netto op. jednostkowego | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent | Numer katalogowy produktu
1 | Pojemniki do moczu z PP o poj.100-125ml, z zakrętką w kolorze innym niż pojemniki w pkt.2 - podać kolor, maksymalnie w kartonie 500szt. | szt. | 55000
2 | Pojemniki do moczu z PP o poj.100-125ml, z zakrętką w kolorze innym niż pojemniki w pkt.1 - podać kolor, sterylne, pakowane indywidualnie, z numerem LOT i datą ważności, maksymalnie w kartonie 100szt. | szt. | 11000
3 | Probówki z kapilarą na 200ul krwi, do badań hematologicznych, z EDTA-K2, z czerwonym korkiem i nadrukowanym numerem LOT i datą ważności na probówce. | szt. | 40000
4 | Probówki wirówkowe (stożkowe) z PS, o poj. 10ml, z podziałką. Wymiary: średnica 15-16mm, długość 100mm | szt. | 37000
5 | Probówki z PP o poj.10ml, okrągłodenne, Wymiary: średnica 16mm, długość 100mm | szt. | 45000
6 | Korki uniwersalne do probówek o poj. 10ml (średnica 16mm) pasujące do probówek z poz. 5 | szt. | 36000
7 | Probówki typu Eppendorf o poj.1,5ml, z korkiem i stożkowym dnem | szt. | 30000
8 | Probówki z PS o poj. 7ml, okrągłodenne, gładkie, bez napisów na dnie, Wymiary: średnica 13mm, długość 100mm | szt. | 40000
9 | Probówki z PS o poj. 7ml, okrągłodenne, z gwintem Wymiary: średnica 13mm, długość 100mm | szt. | 6000
10 | Korki zewnętrzne, gwintowane, do probówek o poj. 7ml i średnicy 13mm, pasujące do probówek z poz. 9 | szt. | 6000
11 | Probówki z heparyną litową do pozyskiwania osocza, na 2ml krwi, z nalepką i wyraźnie oznaczonym miejscem pobrania wymaganej ilości krwi, z numerem LOT i datą ważności | szt. | 2600
12 | Probówki z EDTA-K2 na 2,5ml krwi, o wymiarach 13x75mm, z jasnozielonym korkiem, z nalepką oraz wyraźnie oznaczonym miejscem pobrania wymaganej ilości krwi, z numerem LOT i datą ważności | szt. | 30000
13 | Probówki PP płaskodenne na 10 ml, z zakręcanym korkiem, Wymiary: średnica 15-16mm, długość liczona bez korka 80mm | szt. | 1000
14 | Probówki szklane ze szkła borokrzemowego, okrągłodenne, na 10ml Wymiary: średnica 15-16mm, długość 100mm, grubośc ścianki 1,2mm | szt. | 300
15 | Szkiełka nakrywkowe do kamer hematologicznych ze szlifowanymi krawędziami, o wymiarach 20x26mm, o jakości szkiełek Menzel-Glaser produkcji niemieckiej | szt. | 50
16 | Szkiełka podstawowe, cięte krawędzie o wymiarach 76x26x1mm | szt. | 6000
17 | Szkiełka podstawowe, o wymiarach 76x26x1mm, z matowanym polem do opisu, o jakości szkiełek Menzel-Glaser produkcji niemieckiej | szt. | 18000
18 | Szkiełka nakrywkowe 24x24mm, o jakości szkiełek Menzel-Glaser produkcji niemieckiej | szt. | 42000
19 | Kuwety makro o poj. 4ml do Epolla 20 | szt. | 16000
20 | Bagietki z PP o długości 12-14cm | szt. | 20000
21 | Pojemniki do kału, pojemność 20-30ml, z łopatką, maksymalnie w opakowaniu 100szt. | szt. | 8500
22 | Pojemnik do dobowej zbiórki moczu o pojemności 2000ml, z podziałką, zakręcany, odporny na używane środki konserwujące np. 5N HCL | szt. | 800
23 | Zlewka szklana niska z wylewem, 25ml | szt. | 20
24 | Zlewka szklana wysoka z wylewem, 100ml | szt. | 4
25 | Zlewka szklana wysoka z wylewem, 250ml | szt. | 6
26 | Zlewka szklana wysoka z wylewem, 1000ml | szt. | 4
27 | Cylinder miarowy szklany, kl.B 100ml | szt. | 4
28 | Cylinder miarowy szklany, kl.B 50ml | szt. | 4
29 | Kolba stożkowa typu Erlenmeyera szklana, z wąską szyją, 250ml, szlif 29/32 | szt. | 20
30 | Moździerz porcelanowy z wylewką, średnica 100mm | szt. | 3
31 | Tłuczek porcelanowy do ww. moździerza | szt. | 3
32 | Pojemnik histopatologiczny o poj. 200-250ml, zakręcany na gwint | szt. | 1000
33 | Pojemnik histopatologiczny z pokrywką o poj. 500ml | szt. | 500
34 | Pojemnik histopatologiczny z pokrywką o poj. 1000ml | szt. | 600
35 | Pojemnik histopatologiczny z pokrywką o poj. 2500ml | szt. | 30
36 | Pojemnik histopatologiczny z pokrywką o poj. 5000ml | szt. | 30
37 | Płyty jednorazowe w kolorze białym do oznaczania grup krwi z 6 wgłębieniami w rzędzie, na płycie 5 rzędów | szt. | 400
SUMA:
Warunki: - Ad. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 21, 37 - dostarczyć z ofertą próbki produktów. - Ad. 3, 11, 12 - dostarczyć z ofertą ulotki produktowe potwierdzające spełnianie przez produkt wymagań siwz.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany asortymentu wadliwego, otrzymanego w ramach dostaw w trakcie trwania umowy.
WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ............................................
WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .........................................
Numer fax lub adres e-mail Wykonawcy, pod który (w przypadku wyboru jego oferty) Zamawiający będzie wysyłał pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….……….
Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## pakiet 2
dot.: PN 22/17
ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 2
FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................
SIEDZIBA ..............................................................................................................
REGON ................................................. NIP .........................................................
...................................
(pieczęć Wykonawcy)
Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym! )
Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań | Cena netto op. jednostkowego | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent | Numer katalogowy produktu
1 | Probówki do koagulologii z niebieskim lub zielonym korkiem, z cytrynianem sodu o stężeniu 3,2%, okrągłodenne, na objętość krwi 1,8ml. Probówki o wymiarach 13x75mm, z nalepką z numerem LOT i datą ważności oraz z wyraźnie zaznaczonym miejscem pobrania wymaganej ilości krwi. | szt. | 15 000*
2 | Probówki do koagulologii z niebieskim lub zielonym korkiem, z cytrynianem sodu o stężeniu 3,2%, okrągłodenne, na objętość krwi 2,7ml. Probówki o wymiarach 13x75mm, z nalepką z numerem LOT i datą ważności oraz z wyraźnie zaznaczonym miejscem pobrania krwi, pasujące do automatycznego analizatora. | szt. | 60 000*
3 | Probówki do badań hematologicznych, 11 ml, z napylonym EDTA- K2 na 10 ml krwi, nalepka z wyraźnie zaznaczonym miejscem pobrania krwi, z LOT i datą ważności. | szt. | 400
SUMA:
* Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych probówek do koagulologii (pozycja 1 i 2) w ramach łącznej ilości wyżej wymienionych pozycji, tj. 75 000 sztuk.
Warunki: - dostarczyć z ofertą próbki produktów oraz ulotki produktowe potwierdzające spełnianie przez produkt wymagań siwz.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany asortymentu wadliwego, otrzymanego w ramach dostaw w trakcie trwania umowy.
WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ............................................
WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .........................................
Numer fax lub adres e-mail Wykonawcy, pod który (w przypadku wyboru jego oferty) Zamawiający będzie wysyłał pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….……….
Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## pakiet 3
dot.: PN 22/17
ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 3
FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................
SIEDZIBA ..............................................................................................................
REGON ................................................. NIP .........................................................
...................................
(pieczęć Wykonawcy)
Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym! )
Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań | Cena netto op. jednostkowego | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent | Numer katalogowy produktu
1 | Naczyńka do surowic typu Cobas, poj. 0,7ml | szt. | 20000
2 | Naczyńka typu Technicon, poj. 0,5ml | szt. | 16000
3 | Probówki do grup krwi i serologii na 5-7ml krwi z EDTA, z nalepką z numerem LOT i datą ważności, Wymiary: średnica 12-13mm, długość minimum 75mm | szt. | 5000
4 | Zestaw do oznaczania OB z 3,8% cytynianem sodu, na 1ml krwi (probówka z nadrukiem lub nalepką + rurka z podziałką) - kompatybilne ze statywami firmy Medlab | szt. | 12000
SUMA:
Warunki: - Ad. 3, 4 - dostarczyć z ofertą próbki produktów oraz ulotki produktowe potwierdzające spełnianie przez produkt wymagań siwz.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany asortymentu wadliwego, otrzymanego w ramach dostaw w trakcie trwania umowy.
WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ............................................
WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .........................................
Numer fax lub adres e-mail Wykonawcy, pod który (w przypadku wyboru jego oferty) Zamawiający będzie wysyłał pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….……….
Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## pakiet 4
dot.: PN 22/17
ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 4
FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................
SIEDZIBA ..............................................................................................................
REGON ................................................. NIP .........................................................
...................................
(pieczęć Wykonawcy)
Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym! )
Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań | Cena netto op. jednostkowego | VAT w % | Wartość netto zamowienia | Wartość brutto zamowienia | Producent | Numer katalogowy produktu
1 | Końcówki do pipet automatycznych HTL, żółte - typu Gilson, poj. do 200 µl | szt. | 85000
2 | Końcówki do pipet automatycznych HTL, niebieskie, poj. do 1000 µl | szt. | 40000
3 | Końcówki do pipet automatycznych HTL, bezbarwne, poj. do 5000 µl | szt. | 10000
SUMA:
Warunki: - dostarczyć z ofertą próbki produktów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany asortymentu wadliwego, otrzymanego w ramach dostaw w trakcie trwania umowy.
WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ............................................
WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .........................................
Numer fax lub adres e-mail Wykonawcy, pod który (w przypadku wyboru jego oferty) Zamawiający będzie wysyłał pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….……….
Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## pakiet 5
dot.: PN 22/17
ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 5
FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................
SIEDZIBA ..............................................................................................................
REGON ................................................. NIP .........................................................
...................................
(pieczęć Wykonawcy)
Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym! )
Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań | Cena netto op. jednostkowego | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent | Numer katalogowy produktu
1 | Probówki z PET z żelem silikonowym i przyspieszaczem wykrzepiania, z przebijalnym czerwonym korkiem, na 5ml krwi, z nalepką z numerem LOT i datą ważności; Żel separujący chemicznie obojętny, bez wpływu na wyniki przeprowadzanych analiz. Probówka z możliwością mrożenia w temp. -20ºC Wymiary: średnica 12-13mm, długość 100mm | szt. | 240000
SUMA:
Warunki: - dostarczyć z ofertą próbki produktu oraz ulotki produktowe potwierdzające spełnianie przez produkt wymagań siwz.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany asortymentu wadliwego, otrzymanego w ramach dostaw w trakcie trwania umowy.
Numer fax lub adres e-mail Wykonawcy, pod który (w przypadku wyboru jego oferty) Zamawiający będzie wysyłał pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….……….
Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## pakiet 6
dot.: PN 22/17
ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 6
FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................
SIEDZIBA ..............................................................................................................
REGON ................................................. NIP .........................................................
...................................
(pieczęć Wykonawcy)
Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym! )
Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań | Cena netto op. jednostkowego | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent | Numer katalogowy produktu
1 | Strzykawki do gazometrii z suchą, wysokoskoncentrowaną heparyną litową (o stężeniu 80 IU/ml) buforowaną wapniem, naniesioną na krążek z włókniny. Strzykawki na maksymalnie 2 ml krwi tętniczej z zakończeniem Luer, płaską powierzchnią tłoka wewnątrz strzykawki, sterylne, pojedynczo pakowane. | szt. | 42000
SUMA:
Warunki: - dostarczyć z ofertą próbki produktu oraz ulotki produktowe potwierdzające spełnianie przez produkt wymagań siwz.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany asortymentu wadliwego, otrzymanego w ramach dostaw w trakcie trwania umowy.
Numer fax lub adres e-mail Wykonawcy, pod który (w przypadku wyboru jego oferty) Zamawiający będzie wysyłał pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….……….
Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## pakiet 7
dot.: PN 22/17
ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 7
FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................
SIEDZIBA ..............................................................................................................
REGON ................................................. NIP .........................................................
...................................
(pieczęć Wykonawcy)
Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym! )
Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań | Cena netto op. jednostkowego | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent | Numer katalogowy produktu
1 | Probówki z PP, o poj. 4-5ml z granulatem i przyspieszaczem wykrzepiania do separacji surowicy, z czerwonym korkiem, z nalepką z numerem LOT i datą ważności. Wymiary: średnica 13mm, długość 75mm; | szt. | 15000
2 | Pipeta Pasteura PE o poj. 1ml | szt. | 16000
3 | Probówki okrągłodenne z PS o poj. 3ml i wymiarach 11-11,5mm x 55mm, bez kołnierza, gładkie ścianki (bez znaczników) | szt. | 40000
4 | Korki do probówek o poj.3ml z poz.3 | szt. | 30000
SUMA:
Warunki: - Ad. 1 - dostarczyć z ofertą próbki produktu oraz ulotki produktowe potwierdzające spełnianie przez produkt wymagań siwz. - Ad. 3, 4 - dostarczyć z ofertą próbki produktów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany asortymentu wadliwego, otrzymanego w ramach dostaw w trakcie trwania umowy.
WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ............................................
WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .........................................
Numer fax lub adres e-mail Wykonawcy, pod który (w przypadku wyboru jego oferty) Zamawiający będzie wysyłał pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….……….
Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## pakiet 8
dot.: PN 22/17
ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 8
FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................
SIEDZIBA ..............................................................................................................
REGON ................................................. NIP .........................................................
...................................
(pieczęć Wykonawcy)
Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym! )
Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań | Cena netto op. jednostkowego | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent | Numer katalogowy produktu
1 | Lancety/nakłuwacze sterylne, w kształcie litery T, do uzyskiwania próbek krwi włośniczkowej (70-100ul), łatwe w użyciu, wyposażone w nożyk z nierdzewnej stali o szerokości 1,5mm, jednorazowego użytku, zabezpieczone przed ponownym użyciem - bezpieczne dla pacjenta i personelu (ukryty nożyk) | szt. | 60000
2 | Lancety/nakłuwacze sterylne, w kształcie litery T, do uzyskiwania próbki krwi włośniczkowej do badania poziomu glukozy, łatwe w użyciu, wyposażone w igłę 21G z nierdzewnej stali i głębokości nakłucia 1,8mm, jednorazowego użytku, zabezpieczone przed ponownym użyciem - bezpieczne dla pacjenta i personelu (ukryta igła) | szt. | 8000
SUMA:
Warunki: - dostarczyć z ofertą próbki produktu oraz ulotki produktowe potwierdzające spełnianie przez produkt wymagań siwz.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany asortymentu wadliwego, otrzymanego w ramach dostaw w trakcie trwania umowy.
WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ............................................
WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .........................................
Numer fax lub adres e-mail Wykonawcy, pod który (w przypadku wyboru jego oferty) Zamawiający będzie wysyłał pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….……….
Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## pakiet 9
dot.: PN 22/17
ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 9
FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................
SIEDZIBA ..............................................................................................................
REGON ................................................. NIP .........................................................
...................................
(pieczęć Wykonawcy)
Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym! )
Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań | Cena netto op. jednostkowego | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent | Numer katalogowy produktu
1 | Probówki do badań hematologicznych z EDTA-K3 na 1ml krwi, o wymiarach 13x75mm, z przebijalnym, fioletowym korkiem, z nalepką z numerem LOT i datą ważności i wyraźnie oznaczonym miejscem pobrania wymaganej ilości krwi. | szt. | 110000
SUMA:
Warunki: - dostarczyć z ofertą próbki produktu oraz ulotki produktowe potwierdzające spełnianie przez produkt wymagań siwz.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany asortymentu wadliwego, otrzymanego w ramach dostaw w trakcie trwania umowy.
Numer fax lub adres e-mail Wykonawcy, pod który (w przypadku wyboru jego oferty) Zamawiający będzie wysyłał pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….……….
Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## pakiet 10
dot.: PN 22/17
ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 10
FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................
SIEDZIBA ..............................................................................................................
REGON ................................................. NIP .........................................................
...................................
(pieczęć Wykonawcy)
Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym! )
Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań | Cena netto op. jednostkowego | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent | Numer katalogowy produktu
1 | Probówki do głębokiego mrożenia, o objętości pozwalającej na zamrożenie 1 ml płynu, z gwintem zewnętrznym i korkiem z wbudowaną uszczelką | szt. | 3000
SUMA:
Warunki: - dostarczyć z ofertą próbki produktu,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany asortymentu wadliwego, otrzymanego w ramach dostaw w trakcie trwania umowy.
Numer fax lub adres e-mail Wykonawcy, pod który (w przypadku wyboru jego oferty) Zamawiający będzie wysyłał pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….……….
Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## pakiet 11
dot.: PN 22/17
ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 11 - Odczynniki do aparatu EASY LYTE
FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................
SIEDZIBA ..............................................................................................................
REGON ................................................. NIP .........................................................
...................................
(pieczęć Wykonawcy)
Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym! )
Lp. | Asortyment | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena netto op. jednostkowego | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa produktu | Producent | Numer katalogowy produktu
1 | Pakiet odczynników Na/K/Li | 800ml | 7
2 | Surowica kontrolna 3-poziomowa N, L, H | 3x10ml | 8
3 | Płyn myjący | 50ml | 2
4 | Płyn wypełniający do elektrod | 100ml | 2
5 | Płyn odbiałczający, do codziennego mycia | zest. | 5
6 | Płyn testujący | 50ml | 1
7 | Elektroda litowa | szt. | 2
8 | Elektroda potasowa | szt. | 1
9 | Elektroda sodowa | szt. | 1
10 | Elektroda referencyjna | szt. | 2
11 | Membrana | szt. | 2
12 | Zawór | szt. | 2
13 | Igła | szt. | 1
14 | Detektor próbki | szt. | 2
15 | Komplet wężyków | szt. | 2
16 | Papier do drukarki | szt. | 6
SUMA:
Warunki: - wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia serwisowania aparatu; Ad.2 - dopuszcza się kontrolki o mniejszej jednostkowej objętości przy zachowaniu całkowitej objętości dla każdego z poziomów w całym zamówieniu czyli po 80ml dla każdego poziomu; - poziom litu w surowicy kontrolnej musi zawierać przedział dla wartości: L 0,5-0,6 mmol/l, N 0,9-1,0 mmol/l; Ad.1-6 - Dostarczyć z ofertą aktualne metodyki w języku polskim;
WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ............................................
WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .........................................
Numer fax lub adres e-mail Wykonawcy, pod który (w przypadku wyboru jego oferty) Zamawiający będzie wysyłał pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….……….
Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy