ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 7

WADIUM:  15 000,00  PLN

FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

Hasło (kod) dostępu do pliku JEDZ: …..

Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie ofert:

| LP | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto (1 szt.) | VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto (1 szt.) | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inkubatory z lampą do fototerapii | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Inkubatory | 8 szt. |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA (CAŁEGO, tj. poz. 1-2): ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA (CAŁEGO, tj. poz. 1-2): ………………………...

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1. Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych) - Inkubatory z lampą do fototerapii (poz. 1  formularza ofertowego)

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | INFORMACJE OGÓLNE |
|  | Model / typ aparatu | Podać |  |
|  | Nazwa producenta / kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy | TAK |  |
|  | Inkubatory do stosowania w oddziale pooperacyjnym i w sali wybudzeniowej | TAK |  |
| II | ZASILANIE RESPITATORA |  |  |
|  | Napięcie zasilania AC 230 V, 50 Hz sieciowe | TAK/Podać |  |
| III | PROMIENNIK | TAK |  |
|  | Ogrzewacz promiennikowy równomiernie rozgrzewający powierzchnię materacyka | TAK |  |
|  | Wbudowane w moduł ogrzewacza oświetlenie zabiegowe | TAK |  |
|  | Zintegrowana fototerapia białym światłem (sterowana z pulpitu inkubatora) | TAK |  |
|  | Licznik trwania fototerapii zintegrowany z pulpitem sterującym inkubatora | TAK |  |
|  | Odchylane ścianki boczne | TAK |  |
|  | Płynna regulacja nachylenia materacyka przynajmniej min. od +10 do -10( | TAK |  |
|  | Możliwość obrócenia promiennika w celu ułatwienia dostępu do pacjenta | TAK |  |
|  | Wymiary materaca: min 65 cm x 49 cm | TAK |  |
| IV | PODSTAWA |  |  |
|  | Na kółkach z hamulcami: | TAK |  |
|  | Z elektryczną regulacją wysokości | TAK |  |
|  | Uchwyty do przemieszczania inkubatora | TAK |  |
| V | REGULACJA TEMPERATURY |  |  |
|  | Ręczna regulacja mocy ogrzewacza | TAK |  |
|  | Automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury skóry dziecka | TAK |  |
|  | Pomiar oraz wyświetlania temperatur skóry | TAK |  |
|  | W komplecie 10 czujników temperatury skóry | TAK |  |
| VI | PARAMETRY WYŚWIETLANE |  |  |
|  | Obsługa inkubatora i opisy w języku polskim | TAK |  |
|  | Wyświetlane wszystkie nastawione i zmierzone wartości w postaci liczbowej | TAK |  |
| VII | ALARMY |  |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  | Sygnalizacja świetlna pozwalająca na łatwo odróżnić alarmujący inkubator z większej odległości | TAK |  |
|  | Jednoznaczna informacja o przyczynie alarmu | TAK |  |
|  | Alarmy dotyczące temperatury materacyka żelowego | TAK |  |
| VII | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
|  | Półka na sprzęt 2 sztuki | TAK |  |
|  | Szyna pod pompy infuzyjne możliwość montażu po obu stronach urządzenia | TAK |  |
|  | Ramie wieloprzegubowe do podtrzymywania układu oddechowego | TAK |  |
|  | Waga do pomiaru masy ciała min. od 600g do 8000 g | TAK |  |
|  | Szuflady pod inkubatorem | TAK |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Tabela nr 2. Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych) - Inkubatory (poz. 2  formularza ofertowego)

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | INFORMACJE OGÓLNE |
|  | Model / typ aparatu | Podać |  |
|  | Nazwa producenta / kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy | TAK |  |
|  | Inkubatory do stosowania w oddziale pooperacyjnym i w sali wybudzeniowej | TAK |  |
| II | ZASILANIE RESPITATORA |  |  |
|  | Napięcie zasilania AC 230 V, 50 Hz sieciowe | TAK/Podać |  |
| III | PROMIENNIK | TAK |  |
|  | Ogrzewacz promiennikowy równomiernie rozgrzewający powierzchnię materacyka | TAK |  |
|  | Wbudowane w moduł ogrzewacza oświetlenie zabiegowe | TAK |  |
|  | Odchylane ścianki boczne | TAK |  |
|  | Płynna regulacja nachylenia materacyka przynajmniej min. od +10 do -10( | TAK |  |
|  | Możliwość obrócenia promiennika w celu ułatwienia dostępu do pacjenta | TAK |  |
|  | Wymiary materaca: min 65 cm x 49 cm | TAK |  |
| IV | PODSTAWA |  |  |
|  | Na kółkach z hamulcami: | TAK |  |
|  | Z elektryczną regulacją wysokości | TAK |  |
|  | Uchwyty do przemieszczania inkubatora | TAK |  |
| V | REGULACJA TEMPERATURY |  |  |
|  | Ręczna regulacja mocy ogrzewacza | TAK |  |
|  | Automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury skóry dziecka | TAK |  |
|  | Pomiar oraz wyświetlania temperatur skóry | TAK |  |
|  | W komplecie 10 czujników temperatury skóry | TAK |  |
| VI | PARAMETRY WYŚWIETLANE |  |  |
|  | Obsługa inkubatora i opisy w języku polskim | TAK |  |
|  | Wyświetlane wszystkie nastawione i zmierzone wartości w postaci liczbowej | TAK |  |
| VII | ALARMY |  |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  | Sygnalizacja świetlna pozwalająca na łatwo odróżnić alarmujący inkubator z większej odległości | TAK |  |
|  | Jednoznaczna informacja o przyczynie alarmu | TAK |  |
|  | Alarmy dotyczące temperatury materacyka żelowego | TAK |  |
| VIII | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
|  | Półka na sprzęt 2 sztuki | TAK |  |
|  | Szyna pod pompy infuzyjne możliwość montażu po obu stronach urządzenia | TAK |  |
|  | Ramie wieloprzegubowe do podtrzymywania układu oddechowego | TAK |  |
|  | Waga do pomiaru masy ciała min. od 600g do 8000 g | TAK |  |
|  | Szuflady pod inkubatorem | TAK |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Uwaga!

W kolumnie „WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

TAK (lub podana wartość graniczna) - oznacza bezwzględny wymóg.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać)”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

Oferowane urządzenie/a musi/szą być fabrycznie nowe.

Oferowane urządzenie/a musi/szą być kompletne, tj. gotowe do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego).

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Termin gwarancji: …….. miesiące/y (gwarancja minimalna 24 miesiące) - wypełnia Wykonawca.

Brak wskazania terminu gwarancji skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca zaoferował najkrótszy, przewidziany w siwz termin gwarancji.

W przypadku, gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenie.

Każdy dzień przestoju urządzenia w okresie gwarancji powoduje wydłużenie gwarancji o kolejne trzy dni robocze. W przypadku przekroczenia przestoju urządzenia powyżej trzech dni, gwarancja ulega odpowiedniemu wydłużeniu, obliczanemu w oparciu o faktyczny czas przestoju.

Okres gwarancji obejmuje bezpłatne: części (pakiety serwisowe), ich wymianę, przeglądy według wskazań producenta.

Termin realizacji zamówienia:  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2018 r.

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy