**ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 9 -** Wyposażenie Centralnej Sterylizacji w meble ze stali nierdzewnej i inne wyposażenie

**WADIUM: 350,00 PLN**

**FORMULARZ OFERTOWY**

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

*...................................................*

 *(pieczęć Wykonawcy)*

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

**Hasło (kod) dostępu do pliku JEDZ: …..**

**Uwaga: Rozmieszczenie wyposażania przedstawiono w załączniku nr 2 do SIWZ (załącznik graficzny do pakietu nr 9) na rysunku A-IX-01\_PAKIET IX\_RZUT CS**

**Tabela – Zestawienie i opis wyposażenia wraz z ilością i lokalizacją.**

| **L.p.** | **Nazwa i opis wyposażenia** | **Symbol wyposażenia** | **Wymagana ilość** | **Cena jednostkowa netto**  | **Cena jednostkowa brutto** | **VAT** **w %** | **Wartość netto zamówienia** | **Wartość brutto zamówienia** | **Nazwa pomieszczenia w Centralnej Sterylizacji** | **Numer pomieszczenia** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zlew ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 ( 304) z odchylaną kratą na połowie długości;Wymiary (±2cm): szerokość 100 cm x głębokość 50 cm x wysokość 90 cm.Zlew wyposażyć w baterie stojącą z wyciąganą wylewką i syfon odpływowy (montaż 1-otworowy, mosiądz, kolor chrom, element sterujący: regulator ceramiczny Ø40; napowietrzacz, przepływ wody: 14l/min; ilość strumieni wylewki: 2; zawór przeciwzassaniowysyfon butelkowy pojedynczy do umywalek/zlewozmywaków ze stali kwasoodpornej, wpuszczanych, 1-komorowych; chromowany; średnice kompatybilne z danym zlewozmywakiem;)Obowiązkowe wyposażenie dodatkowe:Krata do osuszania pojemników transportowych, wymiary (±2 cm), długość 120 cm, szerokość 60 cm, montowana na ergonomicznej wysokości, konstrukcja rusztowa, wykonana z rurek, przymocowana do ściany, krata rozkładana (nieużywana składana na ścianę- nie zabierająca miejsca w pomieszczeniu) konstrukcja z profili zamkniętych ze stali nierdzewnej. | CS19 | 1 |  |  |  |  |  | Mycie wózków | -1.35 |
| 2 | Stół ociekowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 ( 304) z półką dolną, wymiary (±2 cm): długość 120 cm, szerokość 65 cm, wysokość 90 cm.Regulowane nóżki w zakresie min. ±1 cm.Fartuch naścienny od strony ściany, na froncie maskownica o wysokości min. 250mm, zawór spustowy sterowany ręcznie, Stół ociekowy wyposażyć w syfon odpływowy (syfon butelkowy pojedynczy do umywalek/zlewozmywaków ze stali kwasoodpornej, wpuszczanych, 1-komorowych; chromowany; średnice kompatybilne z danym zlewozywakiem;)  | CS2 | 1 |  |  |  |  |  | Strefa brudna | -1.38 |
| 3 | Stół zlewozmywakowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 ( 304) z jedną komorą i blatem roboczym oraz półką dolną. Wymiary (±2cm): długość 135 cm, szerokość 65 cm, wysokość 90 cm, wykonany ze stali nierdzewnej, regulowane nóżki w zakresie min. ±1 cm.Komora z prawej strony blatu, o wym. umożliwiających umieszczenie dużych tac narzędziowych DIN 1/1 – wymiary komory: (±10%): 60 cm x 40 cm x 25 cm głęb.Fartuch naścienny od strony ściany, krawędź blatu wyprofilowana w sposób uniemożliwiający ściekanie płynów z blatu, pod komorą zawór spustowy sterowany ręcznie. Na froncie maskownica o wysokości min. 250mm .Stół wyposażyć w baterie stojącą z wyciąganą wylewką i syfon odpływowy (montaż 1-otworowy, mosiądz, kolor chrom, element sterujący: regulator ceramiczny Ø40; napowietrzacz, przepływ wody: 14l/min; ilość strumieni wylewki: 2; zawór przeciwzassaniowy;syfon butelkowy pojedynczy do umywalek/zlewozmywaków ze stali kwasoodpornej, wpuszczanych, 1-komorowych; chromowany; średnice kompatybilne z danym zlewozywakiem;) | CS3 | 1 |  |  |  |  |  | Strefa brudna | -1.38 |
| 4 | Stół ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 ( 304) z blatem roboczym oraz półką dolną, wymiary (±2 cm): długość 60 cm, szerokość 65 cm, wysokość 90 cm, wykonany ze stali nierdzewnej. Regulowane nóżki w zakresie min. ±1 cm, fartuch naścienny od strony ściany, krawędź blatu wyprofilowana w sposób uniemożliwiający ściekanie płynów z blatu. | CS7 | 1 |  |  |  |  |  | Strefa brudna | -1.38 |
| 5 | Regał listwowy uniwersalny do zawieszania koszy sterylizacyjnych, wykonanie- stal nierdzewna w gatunku 1.4301 ( 304), wyposażony w: 2 półki podwójne prętowe (na fartuchy, obuwie itp.), 3 kosze sterylizacyjne 1/2 STU do zawieszania na uchwytach listew.Wymiary (±3cm): szerokość 60 cm, głębokość 30 cm, wysokość 180 cm, możliwość adaptacji wysokości. | CS8 | 5 |  |  |  |  |  | Śluza umyw.-fart 1 szt.Śluza 1 szt.Śluza 1 szt.Strefa czysta 2 szt. | -1.25-1.32-1.36-1.30 |
| 6 | Regał wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), 5 półek ażurowych (wewnętrznie regulowanych), obciążenie maksymalne: 100kg; regał na nóżkach wys. 140mm; Wymiary (±2cm) 900x600x1800mmGrubość blachy na półki 1,5 mm | CS1 | 10 |  |  |  |  |  | Magazyn tekstyliów (4 szt.)Mag. materiału wysterylizowanego (2 szt.)Wydawanie materiału sterylnego (1 szt.)Magazyn czysty (3 szt.) | -1.27-1.31-1.33-1.26 |
| 7 | Regał wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), 5 półek ażurowych (wewnętrznie regulowanych), obciążenie maksymalne: 100kg; regał na nóżkach wys. 140mm; Wymiary (±2cm) 800x600x1800mmGrubość blachy na półki 1,5 mm | CS4 | 1 |  |  |  |  |  | Magazyn czysty | -1.26 |

**Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.**

Uwaga: Zamawiający zaleca, aby na etapie realizacji Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu weryfikacji i pobrania wymiarów z natury.

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA (CAŁEGO, tj. poz. 1-7) ..............................................

**WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA (CAŁEGO, tj. poz. 1-7) .......................................**

**Termin gwarancji: …….. miesiące/y** (gwarancja minimalna 24 miesiące) - wypełnia Wykonawca.

**Brak wskazania terminu gwarancji** **skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca zaoferował najkrótszy, przewidziany w siwz termin gwarancji.**

**Termin realizacji zamówienia: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2018 r.**

***Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:***

*Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO****1)*** *wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.****\****

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

***1)****rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).*

***\**** *W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).*

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

*.............................................................................................*

 ***data****, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych*

 *do reprezentowania Wykonawcy*