**ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 13 -** Kontenery sterylizacyjne (z wyposażeniem)

**WADIUM: 4 000,00 PLN**

**FORMULARZ OFERTOWY**

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

*...................................................*

*(pieczęć Wykonawcy)*

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

**Hasło (kod) dostępu do pliku JEDZ: …..**

*Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie ofert:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | Przedmiot zamówienia | Ilość  sztuk | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA  NETTO | VAT  w % | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA  BRUTTO |
| I | Kontener (wanna + pokrywa)- wymiary długość x szerokość x wysokość mm:  280 - 310 x 130-140 x 60-70 mm | 9 |  |  |  |  |  |
| I A | Kosz siatkowy lub wkład aluminiowy dostosowany do wymiarów kontenera z poz. I (280 - 310 x 130-140 x 60-70 mm) | 9 |  |  |  |  |  |
| I B | Mata silikonowa dostosowana do kosza lub wkładu o wymiarach opisanego w poz. I A | 9 |  |  |  |  |  |
| II | Kontener ( wanna + pokrywa) - wymiary długość x szerokość x wysokość mm:  290- 300 x 270-282 x 135 - 140 mm | 22 |  |  |  |  |  |
| II A | Kosz sterylizacyjny dostosowany do rozmiarów kontenera opisanego w poz. II, rozm. kosza: 245-255x240-245x60-75 mm | 22 |  |  |  |  |  |
| III | Kontener ( wanna + pokrywa) - wymiary długość x szerokość x wysokość mm:  590-600 x 275 -282 x 160 -190 mm | 3 |  |  |  |  |  |
| III A | Kosz sterylizacyjny dostosowany do rozmiarów kontenera opisanego w poz. III, rozm. kosza: 515-540 x 240-260 x 60-75mm | 3 |  |  |  |  |  |
| IV | Kontener ( wanna + pokrywa) - wymiary długość x szerokość x wysokość mm:  590-600 x 275-282 x 135-140 mm | 7 |  |  |  |  |  |
| IV A | Kosz sterylizacyjny dostosowany do rozmiarów kontenera opisanego w poz. IV, rozm. kosza: 515-540 x 240 -260 x 60-75mm | 7 |  |  |  |  |  |
| V | Kontener ( wanna + pokrywa) - wymiary długość x szerokość x wysokość mm:  290-300 x 270-282 x 160-190 mm | 13 |  |  |  |  |  |
| V A | Kosz sterylizacyjny dostosowany do rozmiarów kontenera opisanego w poz. V, rozm. kosza: 245-255 x 240 -245 x 60-75mm | 13 |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA (CAŁEGO, tj. asortymentu z poz. I–V A): ...................................................

# WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA (CAŁEGO, tj. asortymentu z poz. I – V A): .......................................

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

**Tabela nr 1. Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PARAMETRY** | **WYMOGI**  **(warunki/parametry graniczne)** | **ODPOWIEDŹ WYKONAWCY:**  **TAK/NIE**  **(parametry w oferowanej aparaturze - opisać)** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kontener do sterylizacji parowej, transportu i przechowywania sterylnych medycznych zestawów narzędziowych | TAK |  |
|  | Wanna kontenera, bezszwowa, wykonana z aluminium, powierzchnia dna wanny gładka, bez elementów montażowych jak nakrętki, nity, śruby | TAK |  |
|  | Bariera biologiczna kontenera:  Zawór ciśnieniowo-próżniowy wykonany ze stali nierdzewnej  lub filtr wielokrotnego użytku na min. 5000 cykli sterylizacyjnych | TAK |  |
|  | Mocowanie bariery biologicznej bez użycia śrub | TAK |  |
|  | Pokrywa kontenera wykonana z metalu - aluminium | TAK |  |
|  | Pokrywa kontenera niewystająca poza obrys wanny kontenera na więcej niż 10 mm. | TAK |  |
|  | Uchwyty i zamknięcia kontenera wykonane ze stali nierdzewnej, bez użycia tworzyw sztucznych. | TAK |  |
|  | Stopień blokowania uchwytów kontenera 90º lub 180º | TAK |  |
|  | Wyposażenie:  - kosz siatkowy dostosowany do wymiarów kontenera wykonany ze stali nierdzewnej , wyposażony w uchwyty boczne  - tabliczka identyfikacyjna do kontenera o wymiarach dostosowanych do wielkości kontenera , tekst do wyboru podczas zamówienia | TAK |  |

**Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.**

**Tabela nr 2 - Zestawienie parametrów ocenianych**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry** | **WYMOGI**  **TAK/NIE** | **ODPOWIEDŹ WYKONAWCY**  **TAK/NIE** | **Parametry oferowane**  **przez WYKONAWCĘ**  **(opisać)** | **Punktacja** |
| 1. | System zabezpieczający otwarcie kontenera:  -automatyczne, bez konieczności stosowania plomb jednorazowych. | TAK/NIE |  |  | TAK - 10 pkt.  NIE - 1 pkt. |

**Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.**

Uwaga: Kopię certyfikatu potwierdzającą, że oferowane kontenery są wyrobami medycznymi oznaczonymi znakiem CE oraz kopię wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych należy dostarczyć Kierownikowi Centralnej Sterylizacji w terminie 10 dni od daty podpisania umowy*.*

Instrukcję obsługi w języku polskim należy dostarczyć Kierownikowi Centralnej Sterylizacji w terminie 10 dni od daty podpisania umowy.

Uwaga!

**W kolumnie „WYMOGI (warunki/parametry graniczne):**

TAK (lub podana wartość graniczna) - oznacza bezwzględny wymóg.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubryce „**ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać)”.** Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

**Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe.**

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym urządzenie jest kompletne i będzie (po zainstalowaniu) gotowe do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (ze strony Zamawiającego).

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru. Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (20)

Ocena parametrów technicznych (20%) =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

**Termin gwarancji: …….. miesiące/y** (gwarancja minimalna 24 miesiące) - wypełnia Wykonawca.

**Brak wskazania terminu gwarancji** **skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca zaoferował najkrótszy, przewidziany w siwz termin gwarancji.**

W przypadku, gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenie.

Każdy dzień przestoju urządzenia w okresie gwarancji powoduje wydłużenie gwarancji o kolejne trzy dni robocze. W przypadku przekroczenia przestoju urządzenia powyżej trzech dni, gwarancja ulega odpowiedniemu wydłużeniu, obliczanemu w oparciu o faktyczny czas przestoju.

Okres gwarancji obejmuje bezpłatne: części (pakiety serwisowe), ich wymianę, przeglądy według wskazań producenta.

**Termin realizacji zamówienia: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2018 r.**

***Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:***

*Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO****1)*** *wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.****\****

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

***1)****rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).*

***\**** *W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).*

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

*.............................................................................................*

***data****, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych*

*do reprezentowania Wykonawcy*