Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

## Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych

## do oznaczania prokalcytoniny wraz z dzierżawą analizatora

Producent / Firma: ............................................................................

Urządzenie / Typ: .............................................................................Rok produkcji……………..

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- zakup i dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych zużywalnych do oznaczania prokalcytoniny - w ilości

13 000 badań wraz z dzierżawą analizatora przystosowanego do przeprowadzenia badań metodą ilościową (umowa na okres 24 miesięcy)

- serwis techniczny i aplikacyjny, przeglądy gwarancyjne oraz części zamienne

Zaleca się dokonanie wizji lokalowej w celu zapewnienia funkcjonalnego rozmieszczenia oferowanego sprzętu w pracowni Zamawiającego

Wymagane (w cenie oferty) warunki serwisowe: - naprawy i przeglądy okresowe analizatora,

- interwencja serwisu w czasie do 24 godzin

W celu potwierdzenia , że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, Zamawiający żąda aby Wykonawca dołączył do oferty:

- Certyfikaty CE dla analizatora i odczynników.

- Opis zaproponowanego przedmiotu zamówienia zawierający jego szczegółowe dane w celu potwierdzenia spełnienia wymagań zapisów specyfikacji, np.: katalogi, ulotki, instrukcje, inne dokumenty

- Metodyki wykonania  testu, odczynników, kalibratorów, kontroli w języku polskim

Wraz z pierwszą dostawą należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i szkodliwych.

Ilości materiałów należy oszacować z uwzględnieniem, że 60% spośród zaplanowanej ilości badań będzie wykonywana poza seriami badań.

Ilość materiałów kontrolnych zapewni wykonanie kontroli badania na dwóch poziomach (normalnym i patologicznym) każdego dnia, tj. 7 dni

w tygodniu. Materiał kontrolny należy oszacować z uwzględnieniem warunków przechowywania oraz objętości wymaganych do analizy łącznie

z objętością martwą (dane wskazane w metodykach). Ilości oznaczeń przeznaczonych do wykonywania kontroli i kalibracji na zaoferowanym analizatorze należy doliczyć do ilości wymaganych badań.

Wszystkie materiały eksploatacyjne i jednorazowego użytku w ilości zapewniającej wykonanie planowanej ilości badań z wyszczególnieniem rodzajów materiałów – należy podać w tabeli ofertowej.

Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| L.p. | Parametry wymagane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy | Opis oferowanych warunków (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator do badań immunoenzymatycznych z możliwością oznaczania prokalcytoniny metodą w pełni ilościową | Tak |  |  |
| 2. | Analizator rok produkcji 2012 do 2014, po przeglądzie, w pełni sprawny, z pełną gwarancją eksploatacyjną | Tak |  |  |
| 3. | Pełna gwarancja eksploatacyjna dla zaoferowanych sprzętów (wystąpienie 3 krotnej w ciągu 3 miesięcy awarii będzie skutkować obowiązkiem wymiany aparatury wraz z pokryciem wszystkich kosztów) | Tak |  |  |
| 4. | Analizator do ustawienia na stole | Tak |  |  |
| 5. | Czas oznaczania prokalcytoniny maksymalnie 20 minut | Tak |  |  |
| 6. | Identyfikacja próbek badanych i odczynników przez kody kreskowe | Tak |  |  |
| 7. | Automatyczna kalibracja – zapamiętywanie krzywych kalibracyjnych; podać częstotliwość wykonywania wymaganych kalibracji na oferowanym analizatorze | Tak |  |  |
| 8. | Możliwość przechowywania wyników badań, kontroli i kalibracji w bazie danych | Tak |  |  |
| 9. | Dostawa całego sprzętu w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy | Tak |  |  |
| 10. | Podtrzymanie pracy analizatora w przypadku awarii zasilania na minimum 20 min (dostawa UPS) | Tak |  |  |
| 11. | Dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim | Tak |  |  |
| 12. | Szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego w cenie oferty | Tak |  |  |
| 13. | Serwis i okresowe przeglądy konserwacyjne (minimum raz w roku) oraz części zamienne w czasie trwania umowy w cenie oferty | Tak |  |  |
| 14. | Czas reakcji serwisu i usunięcia awarii do 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego | Tak |  |  |
| 15. | W przypadku awarii Wykonawca pokryje koszty wykonania badań w innym laboratorium | Tak |  |  |
| 16. | Dostarczenie ulotek wykonawczych testu dla wszystkich odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych w języku polskim w formie pisemnej wraz z ofertą | Tak |  |  |
| 17. | Termin ważności odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych - minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego | Tak |  |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

W przypadku, gdy w rubryce „PARAMETRY WYMAGANE” wymagana jest odpowiedź TAK to Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubrykach: „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY” oraz „OPIS”. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji analizatora i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Oświadczamy, iż oferowany w postępowaniu przetargowym  (powyżej wyspecyfikowany) analizator jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do użycia - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu analizatora spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry. Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji analizatora i jego parametrów technicznych.

Tabela ofertowa (cena oferty)

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent Kod katalogowy Nazwa | Ilość badań | Ilość opakowań (a) | Ilość badań z 1 opakowania / ilość miesięcy | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / cena dzierżawy netto - za 1 miesiąc (b) | Wartość netto (a x b = c) | Podatek VAT (kwotowo) | Wartość brutto (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kalibratory * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Materiały kontrolne * * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne* * * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dzierżawa systemu |  |  |  | 24 miesiące |  |  |  |  |
|  | Wartość netto zamówienia (ogółem) | Podatek VAT (kwotowo) | Wartość brutto zamówienia (ogółem) |
|  | ... zł | ... zł | ... zł |

*  z wyszczególnieniem wszystkich odczynników, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z ilościami zaplanowanymi tj. 13 000 na 24 miesiące

* *   z wyszczególnieniem wymaganych rodzajów kalibratorów, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z ilościami zaplanowanymi tj. 13 000 na 24 miesiące

* * * z wyszczególnieniem wymaganych rodzajów materiałów kontrolnych, w ilościach które zapewnią wykonanie kontroli badań na dwóch poziomach,

tj. normalnym i patologicznym każdego dnia, tzn. 7 dni w tygodniu

* * * * z wyszczególnieniem wymaganego rodzaju materiału i podaniem cen w ilości zapewniającej wykonanie zaplanowanej ilości badań w okresie 24 miesięcy

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy