ZAŁĄCZNIK (PAKIET) nr 1 - formularz ofertowy

...................................

(pieczęć Wykonawcy)

Zakup i dostawa odczynników i części eksploatacyjnych do identyfikacji i oznaczanie lekowrażliwości

drobnoustrojów wraz z dzierżawą aparatury na okres 30 miesięcy

Producent / Firma: ............................................................................

Urządzenie / Typ: .............................................................................

Rok produkcji: ……………..

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Zakup i dostawę odczynników, części eksploatacyjnych do wykonania: 2950 oznaczeń identyfikacyjnych drobnoustrojów i 2700 oznaczeń lekowrażliwości drobnoustrojów ( ilość i asortyment określony w tabeli nr 2) wraz z dzierżawą aparatu  na okres 30 miesięcy.

- Serwis techniczny, aplikacyjny, przeglądy gwarancyjne aparatu oraz dodatkowych przyrządów  przynajmniej raz na 12 miesięcy.

- Wymagane warunki serwisowe: - czas reakcji serwisu w czasie do 24 godzin od czasu zgłoszenia telefonicznego,

- usunięcie awarii w czasie do 72 godzin od zgłoszenia telefonicznego awarii.

- Pokrycie dodatkowych kosztów odczynników poniesionych przez Zamawiającego w przypadku awarii aparatu.

- Cały oferowany sprzęt na gwarancji (przez okres obowiązywania umowy).

- Dostarczenie na czas umowy szczepów wzorcowych, które są wymagane przez Producenta do kontroli testów do oznaczenia lekowrażliwości i identyfikacji drobnoustrojów.

- Udział w zewnątrzlabolatoryjnej kontroli jakości, dotyczy parametrów: Bakteriologia ogólna tlenowce oraz Barwienie metodą Grama, dwie kontrole na rok, na lata 2015/2016  ( np. sprawdzian Labquality ).

- Dostawę stołu (75X75cm) oraz krzesła laboratoryjnego celem stworzenia stanowiska pracy do wykonania testu identyfikacji i oznaczenia lekowrażliwości badanych szczepów w pomieszczeniu Pracowni Mikrobiologicznej.

- Zaleca się dokonanie wizji lokalnej pomieszczenia po uprzednim telefonicznym  ustaleniu terminu  z Kierownikiem Pracowni Mikrobiologii.

- Szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego.

Wszystkie wyszczególnione składowe oferowanej aparatury, odczynniki, materiały kontrolne, kalibracyjne, akcesoria, materiały eksploatacyjne i jednorazowego użytku w ilości zapewniającej wykonanie planowanej ilości badań należy podać w tabeli ofertowej nr 3.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom  określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby Wykonawca dołączył (w języku polskim) do oferty:

- Opis zaoferowanego aparatu zawierający jego szczegółowe dane, w celu potwierdzenia spełnienia wymagań zapisów siwz, np.: katalogi, ulotki, instrukcje, inne dokumenty.

- Metodyki  i/lub informacje producenta dotyczące  wykonania testu, odczynników, kalibratorów, szczepów wzorcowych, materiałów zużywalnych  z uwzględnieniem warunków ich przechowywania.

- Opis testów do oznaczania lekowrażliwości wraz z zaznaczonymi rozcieńczeniami stężeń antybiotyków i chemioterapeutyków oraz z testami biochemicznymi do identyfikacji szczepu.

- Procedurę wykonania badań z próbki o gęstości zawiesiny drobnoustroju 0,5 McF ( McFarlanda ).

- Wykaz podłoży mikrobiologicznych, z których można wykonywać testy identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów.

- Certyfikaty CE IVD dla aparatury i odczynników.

Wraz z pierwszą dostawą należy dostarczyć Kierownikowi Pracowni Mikrobiologii:

- karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i szkodliwych,

- dane do kontaktu z serwisem,

- wykaz ( minimum 5) laboratoriów, które pracowały na oferowanym przez Wykonawcę  aparacie.

Tabela nr 1.1.: Zestawienie parametrów wymaganych/granicznych

| L.p. | Parametry wymagane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie | Opis oferowanych warunków (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Zautomatyzowany system do diagnostyki mikrobiologicznej wykonujący testy identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości na leki przeciwbakteryjne . | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2015, z pełną gwarancją eksploatacyjną | Tak |  |  |
| 3. | Pełna gwarancja eksploatacyjna dla zaoferowanego sprzętu (wystąpienie 3 krotnej w ciągu 3 miesięcy awarii będzie skutkować obowiązkiem wymiany aparatury wraz z pokryciem wszystkich kosztów). | Tak |  |  |
| 4. | Aparat wykonujący wszystkie niezbędne testy identyfikacyjne bez konieczności wykonywania dodatkowych testów manualnie oraz dodawania odczynników w komorze inkubacyjnej aparatu. | Tak |  |  |
| 5. | Aparat, drukarka oraz UPS stojący na stole. Stół stosowny dostarczyć. | Tak |  |  |
| 6. | Pojemność aparatu z minimum 60 stacjami inkubacyjno- pomiarowymi. | Tak |  |  |
| 7. | Baza taksonomiczna drobnoustrojów umożliwiająca identyfikację wszystkich istotnych klinicznie występujących u ludzi tlenowych i względnie beztlenowych bakterii Gram dodatnich, bakterii Gram ujemnych oraz gatunków grzybów drożdżopodobnych. | Tak |  |  |
| 8. | Aparat z oprogramowaniem przystosowany do pracy z testami do oznaczania lekowrażliwości zgodny z aktualnymi wymaganymi wg zaleceń EUCAST. EUCAST - Europejski Komitet ds. Oznaczania Lekowrażliwości, dostarczyć wymaganą wersję na dany rok wg zaleceń Zespołu ds. oznaczania lekowrażliwości zgodnie z zaleceniami EUCAST. Obecnie wymagana wersja v 4.0 | Tak |  |  |
| 9. | Aparat z oprogramowaniem weryfikujący poprawność uzyskanych wyników badań – zgodność lekowrażliwości z identyfikacją, zgodność w obrębie grupy leków. | Tak |  |  |
| 10. | System oznaczający wrażliwość na antybiotyki i chemioterapeutyki drobnoustrojów Gram dodatnich i Gram ujemnych. | Tak |  |  |
| 11. | Oznaczenie wrażliwości ziarenkowców Gram dodatnich na : penicylinę, ampicylinę, oksacylinę, cefoksytynę, gentamicynę, gentamicynę wysoki stopień oporności, trimetoprim/sulfametoksazol, wankomycynę, teikoplaninę, linezolid, klindamycynę ,erytromycynę, kw.fusydowy, ciprofloksacylinę, moksifloksacynę, rifampicynę, tetracyklinę, imipenem. | Tak |  |  |
| 12. | Oznaczenie wrażliwości Pałeczek Gram ujemnych wyizolowanych z materiałów klinicznych z wyjątkiem moczu na: amikacynę. gentamicynę, tobramycynę, meropenem, imipenem, ertapenem, cefuroksym , ceftazydym, cefotaksym , cefepime, trimetoprim / sulfametoksazol, kolistynę, ciprofloksacynę , levofloksacynę, aztreonam, piperacylinę, piperacylinę / tazobactamem, tigecylinę. | Tak |  |  |
| 13. | Oznaczenie wrażliwości Pałeczek Gram ujemnych wyizolowanych z moczu na: amikacynę. gentamicynę, ampicylinę , amoksycyline / klawulanian, imipenem, ertapenem, cefuroksym , ceftazydym, cefotaksym lub ceftriakson , cefepime, trimetoprim / sulfametoksazol, ciprofloksacynę , norfloksacynę, piperacylinę / tazobactamem, nitrofurantoinę. | Tak |  |  |
| 14. | Wynik testu lekowrażliwości w postaci wartości MIC w kategorii S, I, R (S- wrażliwy, I-słabo wrażliwy, R – oporny) | Tak |  |  |
| 15. | Wykrywanie wszystkich prawdopodobnych mechanizmów oporności bakterii Gram dodatnich: Metycylinooporności - MR oporności typu MLS, (oporność na makrolidy linkosamidy streptograminy B) oporności na penicylinę oporności na glikopeptydy: VRE( Enterococcus spp. oporny na wankomycynę), GISA ( obniżona wrażliwość na glikopeptydy S. aureus), GRSA ( oporny na glikopeptydy S.aureus) oporności typu HLAR( oporność wysokiego stopnia na gentamicynę u Enterococcus spp.) | Tak |  |  |
| 16. | Wykrywanie wszystkich prawdopodobnych mechanizmów oporności bakterii Gram ujemnych : Oporność na aminoglikozydy ESBL (poszerzone spektrum beta – laktamaz) Oporności na karbapenemy pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae Oporności na karbapenemy pałeczek niefermentujących | Tak |  |  |
| 17. | Wykonanie testu identyfikacyjnego i lekowrażliwości szczepu o gęstości zawiesiny drobnoustroju 0,5 McF. Dostawa densytometru i kalibratorów na czas umowy | Tak |  |  |
| 18. | Ciągłe kontrolowanie badanych testów w aparacie. Co najmniej trzykrotny pomiar w ciągu godziny | Tak |  |  |
| 19. | Test do identyfikacji i lekowrażliwości szczelny i bezpieczny pod względem mikrobiologicznym po napełnieniu | Tak |  |  |
| 20. | Niezależny zwalidowany przez producenta program kontroli jakości aparatu pozwalający na sprawdzenie poprawności jego działania z użyciem testów oraz wszystkich niezbędnych odczynników zastosowanych do wykonania w oparciu o szczepy wzorcowe | Tak |  |  |
| 21. | Przeszkolenie personelu z zakresie obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |  |
| 22. | Przechowywanie wyników badań, kontroli i kalibracji w bazie danych aparatu przez minimum 1 rok. Możliwość archiwizacji na nośniku pamięci. | Tak |  |  |
| 23. | Przechowywanie testów do identyfikacji i lekowrażliwości oraz podłoży do przygotowania zawiesiny drobnoustroju w temperaturze pokojowej. W przypadku wymogu przechowywania odczynników w temperaturze +4 - +8 dostarczyć chłodziarkę na czas trwania umowy. | Tak |  |  |
| 24. | Dostawa całego sprzętu w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy. | Tak |  |  |
| 25. | Serwis aparatu oraz sprzętu dodatkowego jak: UPS, drukarka, densytometr, pipeta automatyczna i inne wymagane przynajmniej raz na 12 miesięcy w czasie trwania umowy. | Tak |  |  |
| 26. | Czas reakcji serwisu do 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego /drogą mailowa. | Tak |  |  |
| 27. | Naprawa usuniecie awarii analizatora w ciągu 72h od zgłoszenia awarii. | Tak |  |  |
| 28. | Pokrycie dodatkowych kosztów odczynników poniesionych przez Zamawiającego w przypadku awarii aparatu. | Tak |  |  |
| 29. | Termin ważności odczynników minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego. | Tak |  |  |
| 30. | Podtrzymanie pracy aparatu w przypadku awarii zasilania na minimum 20 min, dostawa UPS. | Tak |  |  |
| 31. | Praca aparatu odbywająca się w systemie całodobowym. | Tak |  |  |
| 32. | Utworzenie stanowiska pracy do nastawiania testów w pomieszczeniu pracowni, dostarczenie stołu i krzesła laboratoryjnego | Tak |  |  |
| 33. | Dostarczenie zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości dla parametrów: Bakteriologia ogólna tlenowce oraz barwienie metodą Grama np. program Labquality, dwa testy na rok, na lata 2015/2016. | Tak |  |  |
| 34. | Serwis densytometru , dostarczenie kalibratorów do codziennej pracy. | Tak |  |  |

Tabela 1.2.: Zestawienie parametrów ocenianych (ocena parametrów technicznych)

| Lp. | Parametry oceniane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź wykonawcy Tak/Nie | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków ( wypełnia Wykonawca) | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość wykonania testu identyfikacji i lekowrażliwości z próbki o gęstości zawiesiny bakteryjnej 0,25 McF1. | Tak |  |  | Tak –10pkt Nie – 1pkt |
| 2. | Możliwość zastosowania procedury bezpośredniej inokulacji testu do identyfikacji i lekowrażliwości bakterii z pozytywnej hodowli krwi przy zastosowaniu probówki z żelem separującym 2. | Tak |  |  | Tak – 10pkt Nie – 1 pkt |
| 3. | Wynik testu lekowrażliwości w postaci wartości MIC wynikającego wprost z postępu geometrycznego rozcieńczonego leku i w kategorii S, I, R (S- wrażliwy, I-słabo wrażliwy, R – oporny). | Tak |  |  | Tak – 10pkt Nie – 1 pkt |
| 4. | Minimalna wartości MIC dla Etrapenemu 0,25 µg/ ml dla pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae. | Tak |  |  | Tak – 10pkt Nie – 1 pkt |

Dotyczy tabeli nr 1.2.

1. 	Dołączyć procedurę wykonania badania identyfikacji i lekowrażliwości z próbki zawiesiny bakteryjnej o gęstości 0.25 McF.

2. 	Dołączyć procedurę wykonania testu do oznaczania lekowrażliwości i identyfikacji z bezpośrednio dodatniej płynnej hodowli krwi przy zastosowaniu probówki z żelem  separującym.

Uwaga!  Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi! W Tabeli  1.1. w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy”  wymagana jest odpowiedź TAK  i wymagane jest wypełnienie rubryki „Opis oferowanych warunków (wypełnia Wykonawca)”. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru traktowany będzie jako brak danego parametru i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

W Tabeli 1.2. w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy”  wymagana jest odpowiedź TAK lub NIE zgodna z oferowanymi parametrami/warunkami i potwierdzona opisem w  stosownej rubryce. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku.

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (10%)

Ocena parametrów technicznych (10%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym  (powyżej wyspecyfikowane) urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do użycia - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu urządzenia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Tabela nr 2.: Opis przedmiotu zamówienia: odczynniki, materiały kontrolne, kalibracyjne, akcesoria i materiały eksploatacyjne

| Lp. | Rodzaj badania | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość badań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Identyfikacja wszystkich istotnych klinicznie występujących u ludzi tlenowych i względnie beztlenowych bakterii Gram dodatnich. |  | 1000 |
| 2. | Identyfikacja wszystkich istotnych klinicznie występujących u ludzi pałeczek Gram ujemnych |  | 1700 |
| 3. | Identyfikacja istotnych gatunków grzybów drożdżopodobnych |  | 250 |
| 4. | Oznaczenie wrażliwości ziarenkowców Gram dodatnich na : penicylinę, ampicylinę, oksacylinę, cefoksytynę, gentamicynę, gentamicynę wysoki stopień oporności, trimetoprim+sulfametoksazol, wankomycynę, teikoplaninę, linezolid, klindamycynę ,erytromycynę, kw.fusydowy, ciprofloksacylinę, moksifloksacynę, rifampicynę, tetracyklinę, imipenem |  | 1000 |
| 5. | Oznaczenie wrażliwości Pałeczek Gram ujemnych wyizolowanych z materiałów klinicznych z wyjątkiem moczu na: amikacynę. gentamicynę, tobramycynę, meropenem, imipenem, ertapenem, cefuroksym , ceftazydym, cefotaksym, cefepime, trimetoprim + sulfametoksazol, kolistynę, ciprofloksacynę , levofloksacynę, aztreonam, piperacylinę, piperacylinę + tazobactamem, tigecylinę |  | 1250 |
| 6. | Oznaczenie wrażliwości Pałeczek Gram ujemnych wyizolowanych z moczu na: amikacynę. gentamicynę, ampicylinę , amoksycyline /+klawulanian, imipenem, ertapenem, cefuroksym , ceftazydym, cefotaksym lub ceftriakson , cefepime, trimetoprim + sulfametoksazol, ciprofloksacynę , norfloksacynę, piperacylinę + tazobactamem, nitrofurantoinę |  | 450 |
| 7. | Materiały kontrolne | Wyszczególnić i podać wielkość opakowania: -szczepy wzorcowe wymagane do przeprowadzenia kontroli testów do wykonania identyfikacji oraz lekowrażliwości |  |
| 8. | Kalibratory | Wyszczególnić ilość wzorców do przeprowadzenia wymaganej kalibracji densytometru na czas trwania umowy tj. 30 miesiące |  |
| 9. | Akcesoria i materiały eksploatacyjne | Wyszczególnić i podać wielkości opakowania do wykonania wymaganej ilości testów |  |

Tabela nr 3: Tabela ofertowa ( cena oferty)

Cena oferty w PLN brana pod uwagę przy ocenie i porównaniu złożonych ofert

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent Kod katalogowy Nazwa | Ilość badań | Ilość opakowań (a) | Ilość badań z 1 opakowania / ilość miesięcy | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / cena dzierżawy netto-za 1 miesiąc (b) | Wartość netto (a x b = c) | Podatek VAT (w %) | Wartość brutto (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Materiały kontrolne2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kalibratory2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Akcesoria i materiały eksploatacyjne3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dzierżawa systemu - Wymienić składowe systemu |  |  |  | 30 miesięcy |  |  |  |  |
|  | Wartość netto zamówienia (ogółem) | Podatek VAT (w %) | Wartość brutto zamówienia (ogółem) |
|  | ... zł | ... zł | ... zł |

1 Wyszczególnić wszystkie odczynniki, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z wymaganiami SIWZ.

2 Wyszczególnić wszystkie materiały, które zapewnią wykonanie kalibracji, kontrolę testów na szczepach wzorcowych zgodnie z wymaganiami SIWZ.

3 Wyszczególnić wszystkie akcesoria i materiały eksploatacyjne w ilości zapewniającej wykonanie zaplanowanej ilości badań zgodnie z wymaganiami SIWZ.

.........................................................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy