Poznań, dnia 21.07.2017 r.

dot.: PN 23/17

DZP 282/2017

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jałowego sprzętu medycznego dla Pracowni Inwazyjnej Kardiologii: stymulatory, kardiowertery, stenty, cewniki diagnostyczne, cewniki balonowe, prowadniki do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 23/17).

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu 18 pozycji nr 1 (utworzenie odrębnego pakietu) oraz wyrazi zgode na zaoferowanie okludera do zamykania ASD o średnicach: 4mm, 5mm, 6mm, 7.5mm, 9mm, 10,5mm, 12mm, 13,5mm, 15mm, 16,5mm, 18mm, 21mm, 24mm, 27mm, 30mm, 33mm, 36mm, 39mm, 40mm, Możliwość wprowadzenia implantu przez koszulki dostarczające o następującej wielkości:

- 7Fr dla rozmiaru od 4mm do 10,5mm

- 9Fr dla rozmiaru od 12mm do 18mm

- 11Fr dla rozmiaru 21mm i 24mm

- 12Fr od 27mm do 40mm?

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Z poważaniem