Poznań, dnia 10.08.2017 r.

dot.: PN 23/17

DZP 297/2017

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jałowego sprzętu medycznego dla Pracowni Inwazyjnej Kardiologii: stymulatory, kardiowertery, stenty, cewniki diagnostyczne, cewniki balonowe, prowadniki do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 23/17).

Pytanie nr 1 - dotyczy Pakietu nr 1

Pakiet nr 1 parametr 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stymulatorów nieposiadających programu nocnego lub spoczynkowego?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy zaoferowanie stymulatorów nieposiadających programu nocnego lub spoczynkowego.

Z poważaniem