Poznań, dnia 22.08.2017 r.

dot.: PN 23/17

DZP 312/2017

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jałowego sprzętu medycznego dla Pracowni Inwazyjnej Kardiologii: stymulatory, kardiowertery, stenty, cewniki diagnostyczne, cewniki balonowe, prowadniki do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 23/17).

Pytanie nr 1 - dotyczy Pakietu nr 12, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 2 pakietu 12 stentów naczyniowych rozprężanych balonowo o dostępnych długościach: 12, 20, 30, 40 i 60mm. Pozostałe parametry zgodnie z wymogami siwz.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 2 - dotyczy Pakietu nr 14, poz. 4-5

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z pakietu nr 14 poz. 4 i 5 i przeniesienie ich do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 3 - dotyczy Pakietu nr 15, poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 5 pakietu 15 balonów niskoprofilowych o parametrach wymaganych w siwz, akceptujących prowadnik 0.018” do 0.035”. Pozostałe parametry zgodnie z wymogami siwz.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 4 - dotyczy Pakietu nr 16, poz. 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 6 pakietu 16 cewników micro o średnicy 2.5F i 2.8F i długości 100-135cm.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 5 - dotyczy Pakietu nr 17(16?), poz. 6

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z pakietu nr 16 poz. 6 i przeniesienie ich do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 6 - dotyczy Pakietu nr 19, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 2 pakietu 19 cewników pigtail o średnicy 4F i dostępnych długościach 60 lub 80cm. Pozostałe parametry zgodnie z wymogami siwz.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Z poważaniem