##### ZAŁĄCZNIK NR 1

WADIUM: 100 000,00 PLN

##### FORMULARZ OFERTOWY

## Zakup i dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do badań biochemicznych i immunochemicznych wraz z dzierżawą aparatury

Producent / Firma: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Urządzenie / Typ:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Należy podać powyższe dane dla wszystkich oferowanych modułów systemu.

Przedmiot zamówienia obejmuje (Wykonawca zapewnia w cenie oferty):

- zakup i dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych do badań biochemicznych i immunochemicznych - w ilości i asortymencie odpowiednim do ilości wykonywanych badań (według wykazu w tabeli 3) wraz z dzierżawą aparatury do przeprowadzenia zautomatyzowanych badań na okres 3 lat,

- przyłączenie analizatorów do systemu informatycznego Eskulap (wszystkie materiały potrzebne do przyłączenia dostarcza Wykonawca),

- dostawę zestawów sprzętu komputerowego, który umożliwi pracę zaoferowanych analizatorów w systemie LIS Eskulap,

- rozbudowanie laboratoryjnego systemu informatycznego Eskulap o moduł kontrola wewnątrzlaboratoryjna,

- zamontowanie dwóch stacji uzdatniania wody wraz z niezbędnymi przyłączami wodnymi i kanalizacyjnymi,

- serwis techniczny i aplikacyjny

-     naprawy i przeglądy okresowe aparatury (minimum raz w ciągu roku, co 12 miesięcy),

- interwencja serwisu w czasie do 24 godzin; w przypadku awarii możliwość wykonania badań na koszt Wykonawcy w innym laboratorium; możliwość zdalnego wglądu w błędy i usterki w pracy analizatora,

- szkolenie z zakresu obsługi aparatury i wykonywania badań oraz interpretacji wyników w siedzibie Zamawiającego,

- zapewnienie udziału w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej,

- utworzenie funkcjonalnych stanowisk pracy do obsługi aparatury w pracowniach,

- zapewnienie klimatyzacji pomieszczeń na cały okres umowy, konserwacje po stronie Wykonawcy

Zaleca się dokonanie wizji lokalowej (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z kierownikiem Centralnego Laboratorium) w celu funkcjonalnego rozmieszczenia oferowanych sprzętów oraz zapewnienia właściwych warunków eksploatacji w pomieszczeniach.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy  złożenia

(w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego):

- Oświadczenie o posiadaniu deklaracji zgodności CE - dla analizatorów i zestawów odczynnikowych.

- Instrukcje obsługi oferowanych analizatorów i urządzeń - w wersji elektronicznej.

- Potwierdzenie parametrów wymaganych tabela 1. Lp. 1,3-5,8-10,29,30,32,33,35,41-46 oraz w przypadku spełnienia parametrów

ocenianych tabela 2. Lp. 1-6.

Wymagamy wskazania w treści oferty konkretnych miejsc - stron w postaci wyciągu z Instrukcji obsługi, ulotkach produktowych,

potwierdzających ww. wymagane parametry.

- Metodyki / ulotki zawierające informacje dotyczące oferowanych odczynników, kalibratorów, kontroli.

Wraz z dostawą aparatury Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego:

- Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w wersji elektronicznej (pendrive),

- Instrukcje obsługi aparatury, metodyki badań w wersji elektronicznej (pendrive).

Minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego i wyposażenia służącego do rozbudowy LIS i podłączenia zaoferowanych analizatorów:

Stacja robocza: procesor Intel i3 lub lepszy, pamięć RAM 4GB, HDD min. 256 GB SSD, DVD-RW, karta graficzna, monitor w formacie 5:4 min.21”  LCD, karta sieciowa 10/100/1000, klawiatura, mysz optyczna, minimum 4 porty USB – w tym 2 z przodu obudowy, złącze COM

System operacyjny: Win 10 Prof. PL – 64 bit. 
Czytnik kodów kreskowych spełniający warunki: podłączany do USB, czytający kod 128C, programowalny suffix i prefix

UPS min. 400 VA.
W przypadku podłączenia aparatu przez gniazdo COM - kabel transmisyjny danych pomiędzy aparatem laboratoryjnym a komputerem –1szt. (odpowiednia długość kabla między aparetem a komputerem)
W przypadku podłączenia aparatu przez gniazdo sieciowe LAN - wymagany switch HP 1920-8G (JG920A) – 1 szt. (lub nowszy)

oraz kable transmisyjne lan - patchcord w ilości 3 szt. (3 metry) (odpowiednia długość kabla między aparatem a komputerem)

Drukarka: laserowa, monochromatyczna, druk dwustronny na papierze A4/A5, min. 20-25 str./min.; port USB Hi-Speed 2.0

i port Ethernet 10/100

Minimalne wymagania dla klimatyzatorów – dotyczy Pracowni 124b i Pracowni 135b

Klimatyzator typu Split wykonany:

- w klasie energetycznej chłodzenia „A++”

- z systemem automatycznego czyszczenia filtrów

- urządzenie z gwarancją eksploatacyjną, z przeglądami min. 2 razy w roku uwzględnionymi w cenie oferty

- Dostawca przedstawi harmonogram obowiązkowych przeglądów w okresie umowy

Moc chłodniczą układu dobierze Wykonawca dla potrzeb pomieszczeń pracowni Centralnego Laboratorium. Odpowiedzialność za wycenę ponosi Wykonawca.

Wszystkie wyszczególnione składowe oferowanej aparatury, odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne, materiały eksploatacyjne i jednorazowego użytku i inne materiały, w ilości zapewniającej wykonanie planowanej ilości badań należy podać w tabeli ofertowej.

Cały oferowany sprzęt na gwarancji przez cały okres umowy. Wszystkie wymagane dokumenty w języku polskim.

TABELA 1:  Zestawienie parametrów wymaganych - granicznych (minimalnych)

| L.p. | Parametry wymagane (graniczne) | Parametry wymagane | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SYSTEM ZINTEGROWANY |  |  |  |
| 1. | Zaoferowanie dwóch systemów zintegrowanych, które zapewnią wykonanie wszystkich wymaganych badań Tabela 3. Systemy zintegrowane zarządzane z jednego komputerowego stanowiska operatorskiego każdy, umożliwiające aspiracje materiału do badań biochemicznych i immunochemicznych z tej samej próbki bez konieczności manualnego przenoszenia między modułami immunochemicznym a biochemicznym | Tak |  |  |
| 2. | Analizatory w pełni zautomatyzowane, fabrycznie nowe, rok produkcji 2019, z pełną gwarancją eksploatacyjną | Tak |  |  |
| 3. | Fizyczne połączenie analizatorów i innych urządzeń wchodzących w skład systemu zintegrowanego, zapewniające automatyczny przebieg procesu transportu i badań próbek wykonywanych na systemie zintegrowanym | Tak |  |  |
| 4. | Możliwość wykonania wszystkich oznaczeń podanych w specyfikacji zgodnie z Tabelą 3. Zamawiający dopuszcza oznaczanie CMV, EBV, TOXO (Tabela 3. Lp 8-11 i 40-42) na dodatkowym w pełni automatycznym analizatorze tego samego producenta, co analizator główny. Zamawiający nie wyraża zgody na wysyłkę badań do innego laboratorium | Tak |  |  |
| 5. | Dostawianie i wyjmowanie probówek z systemu, bez przerywania ciągłości jego pracy. Możliwość jednoczesnego wstawienia do podajnika minimum 200 próbek | Tak |  |  |
| 6. | Wykonywanie badań w próbkach pierwotnych (bez konieczności separacji surowicy) i w próbkach wtórnych; akceptowane dowolne probówki i kubeczki pediatryczne | Tak |  |  |
| 7. | Zaoferowana ilość opakowań odczynników, kalibratorów i kontroli oraz innych niezbędnych materiałów zgodna z faktycznymi wymaganiami zapisów siwz z uwzględnieniem sugestii i rekomendacji producenta | Tak |  |  |
| 8. | Aktywna funkcja oceny poziomu interferentów (hemoglobina, lipemia, bilirubinemia) w każdej analizowanej próbce | Tak |  |  |
| 9. | Pełna automatyzacja badań, z uwzględnieniem automatycznych powtórzeń, rozcieńczeń | Tak |  |  |
| 10. | Podciśnieniowy detektor skrzepów i mikroskrzepów badanej próbki oraz bąbelków powietrza (piany) dla próbek i odczynników | Tak |  |  |
| 11. | Dostawa trzech kompletów sprzętu komputerowego, który umożliwi pracę zaoferowanych systemów zintegrowanych w systemie LIS Eskulap zgodnie z opisem minimalnych wymagań (sprzęt fabrycznie nowy) | Tak |  |  |
| 12. | Dostawa dodatkowej drukarki o następujących minimalnych wymaganiach: laserowa, monochromatyczna, druk dwustronny na papierze A4/A5, min. 20-25 str./min.; port USB Hi-Speed 2.0 i port Ethernet 10/100 (sprzęt fabrycznie nowy) | Tak |  |  |
| 13. | Rozbudowanie modułu kontroli wewnątrzlaboratoryjnej w LIS, poprzez zintegrowanie z oprogramowaniem pochodzącym od producenta zaoferowanych niezależnych materiałów kontrolnych. Możliwość analizy wyników kontroli jakości, w materiale kontrolnym innych producentów. Zamawiający wymaga dostarczenia podłączenia zaoferowanych analizatorów do posiadanego przez laboratorium oprogramowania IT, pochodzącego od tego samego producenta co oferowane materiały kontrolne. | Tak |  |  |
| 14. | Dostęp do oprogramowania zarządzającego procesem wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości, które umożliwi udział w programie porównań międzylaboratoryjnych Oprogramowanie musi umożliwiać co najmniej: analizę metody z wyliczeniem SD, CV, TE, analizę wykresu roboczego z wykonaniem co najmniej krzywej Levey-Jenningsa i krzywej obciążenia, możliwość dokumentacji wewnętrznego procesu kontroli jakości dla materiałów kontrolnych dowolnego producenta, możliwość bezpośredniego przesłania wyników badań kontroli jakości z LIS do oprogramowania, możliwość doboru reguł Westgarda z wykorzystaniem kart OPS | Tak |  |  |
| 15. | Zapewnienie niezmienności serii materiałów kontrolnych przez minimum 12 miesięcy | Tak |  |  |
| 16. | Instalacja i szkolenie personelu w zakresie oprogramowania modułu kontroli jakości | Tak |  |  |
| 17. | Dwukierunkowa komunikacja systemów z LIS Eskulap. Wykonawca zapewni podłączenie oferowanego systemu i uruchomienie dwukierunkowej transmisji danych. | Tak |  |  |
| 18. | Dostarczenie instrukcji obsługi dla wszystkich elementów systemu, metodyk badań w języku polskim w wersji elektronicznej (pendrive) | Tak |  |  |
| 19. | Dostarczenie z dostawą analizatorów wykazu substancji niebezpiecznych i ich kart charakterystyk w wersji elektronicznej (pendrive) | Tak |  |  |
| 20. | UPS – Zewnętrzne zasilacze awaryjne podtrzymujące pracę systemów przez min. 20minut | Tak |  |  |
| 21. | Dostawa, instalacja i serwis klimatyzatorów, które zabezpieczą pracę zaoferowanych systemów zintegrowanych w pomieszczeniach laboratorium (Pracowni nr 135 i nr 124) zgodnie z opisem minimalnych wymagań (sprzęt fabrycznie nowy) | Tak |  |  |
| 22. | Dwie stacje uzdatniania wody (fabrycznie nowe) umożliwiające prawidłową pracę analizatorów w systemie. Koszt dostarczenia, instalacji i wszystkich materiałów zużywalnych wliczony w cenę dzierżawy. Zamawiający wymaga powieszenie stacji uzdatniania wody na ścianie. | Tak |  |  |
| 23. | Dwie witryny chłodnicze do przechowywania odczynników o pojemności min.320 litrów każda | Tak |  |  |
| 24. | Instalacja w Pracowni nr 135 i nr 124 Centralnego Laboratorium, utworzenie funkcjonalnych stanowisk pracy i szkolenie personelu w zakresie obsługi oraz interpretacji wyników | Tak |  |  |
| 25. | Pełny serwis analizatorów przez okres trwania umowy min. 1 przegląd okresowy w roku, co 12 miesięcy, czas naprawy do 24 godzin w dni robocze od momentu telefonicznego zgłoszenia usterki przez Zamawiającego | Tak |  |  |
| 26. | Zdalna diagnostyka serwisowa oferowanych analizatorów | Tak |  |  |
| 27. | Zapewnienie zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w latach 2020, 2021, 2022: 1 próbka kontrolna raz w miesiącu, minimum dla następujących parametrów oznaczanych we krwi: Tabela 3 Lp. 1 do 35, 40 do 60, 62 do 72, 75 do 88 np. programy EQAS firmy Biorad (należy podać rodzaje oferowanych kontroli, wyszczególnić jej rodzaj i częstotliwość) | Tak |  |  |
| 28. | Termin ważności odczynników minimum 4 miesiące, kalibratorów i materiałów kontrolnych minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego | Tak |  |  |
|  | ANALIZATORY IMMUNOCHEMICZNE |  |  |  |
| 29. | Dwa identyczne analizatory immunochemiczne w pełni automatyczne pracujące w technologii chemiluminescencji, o wydajności maksymalnej nie mniejszej niż 200 testów/ godzinę każdy | Tak |  |  |
| 30. | Możliwość dokładania na pokład analizatora (w czasie pracy analizatora i wykonywania badań) wszystkich niezbędnych odczynników do wykonania wszystkich oznaczeń bez zatrzymywania pracy analizatora lub pauzowania wykonywania badań | Tak |  |  |
| 31. | Odczynniki gotowe do użycia i kalibratory gotowe do użycia w minimum 90% | Tak |  |  |
| 32. | Możliwość dostawiania próbek badanych, pilnych, kontroli, kalibratorów w trakcie pracy analizatora bez konieczności przerywania pracy | Tak |  |  |
| 33. | Automatyczne monitorowanie stanu zużycia odczynników, materiałów zużywalnych oraz ilości powstałych odpadów. | Tak |  |  |
| 34. | Stabilność kalibracji oznaczeń min. 14 dni, z uwzględnieniem sugestii i rekomendacji producenta. | Tak |  |  |
| 35. | Obowiązkowy system chłodzenia odczynników w analizatorach do temperatury 12ºC lub poniżej, pozwalający na przechowywanie napoczętych odczynników na pokładzie, bez konieczności chowania ich do lodówki zewnętrznej. | Tak |  |  |
| 36. | Przebieg i odczyt reakcji oznaczenia zachodzi w jednorazowej kuwecie | Tak |  |  |
| 37. | Zastosowanie w pipetorze wymiennych końcówek do pobierania próbek lub opatentowany system mycia sond, gwarantujący zapobieganie kontaminacji dla testów do diagnostyki markerów wirusowego zapalenia wątroby <0,1ppm (potwierdzone zapisami w instrukcji obsługi oferowanych analizatorów) | Tak |  |  |
| 38. | Troponina I wysokoczuła metoda oznaczania charakteryzująca się granicą wykrywalności poniżej 6 ng/l Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania testu opartego o reakcję biotyna-streptawidyna | Tak |  |  |
| 39. | Prokalcytonina metodą referencyjną Brahmsa o liniowości testu minimum 100 ng/ml. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu z liniowością poniżej 100 ng/ml, jeśli Wykonawca zapewni odpowiednio większą od wymaganej ilość oznaczeń (Tabela 3. Lp 37) tj. doliczy do ilości wymaganych badań 4 000 oznaczeń. Należy podać liniowość oferowanego testu. | Tak |  |  |
| 40. | Kortyzol w moczu bez manualnego przygotowania próbki | Tak |  |  |
|  | ANALIZATORY BIOCHEMICZNE |  |  |  |
| 41. | Dwa identyczne analizatory biochemiczne w pełni automatyczne pracujące w technologii tzw. ”mokrej chemii” o wydajności maksymalnej (łącznie z ISE) nie mniejszej niż 1 200 testów / godzinę każdy. | Tak |  |  |
| 42. | Możliwość dokładania na pokład analizatora (w czasie pracy analizatora i wykonywania badań) wszystkich odczynników do wykonania wszystkich wymaganych oznaczeń bez zatrzymywania pracy analizatora lub pauzowania wykonywania badań. | Tak |  |  |
| 43. | Automatyczne monitorowanie stanu/zużycia odczynników (ich ilości, terminu ważności, stabilności po otwarciu, dostępnej ilości testów do wykonania) i materiałów zużywalnych oraz ilości powstałych odpadów. | Tak |  |  |
| 44. | Obowiązkowy system chłodzenia odczynników w analizatorach do temperatury 12ºC lub poniżej, pozwalający na przechowywanie napoczętych odczynników na pokładzie, bez konieczności chowania do lodówki zewnętrznej. | Tak |  |  |
| 45. | Ilość chłodzonych miejsc odczynnikowych wystarczająca do jednoczesnego załadowania na pokład każdego z analizatorów odczynników do wszystkich wymaganych testów + 10% na duplikaty odczynników | Tak |  |  |
| 46. | Możliwość aplikacji min. 10 dodatkowych testów na kanałach otwartych. | Tak |  |  |
| 47. | Kuwety wielorazowego użytku, myte i sprawdzane na pokładzie | Tak |  |  |

### Uwaga!  Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi!

W Tabeli 1  w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy”  wymagana jest odpowiedź TAK  zgodna z oferowanymi parametrami/warunkami i potwierdzona opisem w  stosownej rubryce. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji systemu i jego parametrów technicznych.

Oświadczamy, iż oferowany w postępowaniu przetargowym  (powyżej wyspecyfikowany) system jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do użycia - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ze strony Zamawiającego. Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu aparatury spełniającej wszystkie wyspecyfikowane parametry.

TABELA 2:  Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: Ocena parametrów technicznych)

| L.p. | Parametry oceniane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość wykonania wszystkich wymaganych badań na jednej platformie biochemiczno-immunochemicznej. | Tak/Nie | Tak – 20pkt Nie – 1pkt |  |
| 2. | Wszystkie zaoferowane kalibratory oraz dedykowane kontrole immunochemiczne niewymagające rekonstytucji. | Tak/Nie | Tak – 10pkt Nie – 1pkt |  |
| 3. | Zaoferowanie testu do oznaczania metotreksatu w oparciu o technologię chemiluminescencji, charakteryzującego się limitem detekcji poniżej 0,01 µmol/l i brakiem reakcji krzyżowych z 7-hydroksymetotreksatem | Tak/Nie | Tak – 20pkt Nie – 1pkt |  |
| 4. | Oznaczenia wirusologiczne: p/ciała HCV, antygen HBs nie posiadające w interpretacji wyników tzw. szarej strefy w pierwszym oznaczeniu | Tak/Nie | Tak – 10pkt Nie – 1pkt |  |
| 5. | Stabilność kalibracji immunochemicznych min. 30 dni | Tak/Nie | Tak – 10pkt Nie – 1pkt |  |
| 6. | Termin stabilności odczynników immunochemicznych po otwarciu na pokładzie analizatora minimum 30 dni | Tak/Nie | Tak – 10pkt Nie – 1pkt |  |

W Tabeli 2  w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy”  wymagana jest odpowiedź TAK lub NIE zgodna z oferowanymi parametrami/warunkami i potwierdzona opisem w  stosownej rubryce. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (20)

Ocena parametrów technicznych (20%)   =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

TABELA 3: Odczynniki, materiały kontrolne i materiały kalibracyjne

- Ofertę należy sporządzić z uwzględnieniem terminów przechowywania odczynników na pokładzie analizatora – jedynie badania oznaczone

w opisie przedmiotu zamówienia: C - po wykonaniu badań odczynniki mogą być przechowywane poza analizatorem.

- Jeżeli nie wskazano inaczej, oznaczenie ma być wykonane w surowicy lub / i w osoczu.

- W ilości badań uwzględniono oznaczenia kontrolne, nie uwzględniono natomiast oznaczeń wymaganych kalibracji, Wykonawca dolicza/uwzględnia ich ilość przy sporządzaniu oferty według wymagań dla danego parametru.

- Wymagane są niezależne materiały kontrolne tego samego producenta co oferowany moduł kontroli wewnętrznej. Kontrole niezależne dla wszystkich rodzajów badań z wyłączeniem oznaczeń infekcyjnych, MTX, PCT, ze stałym lotem gwarantowanym na min. 12 miesięcy.

- Do kontroli parametrów Lp. 24 i 36 należy zaoferować krew pełną lub równoważny materiał do kontroli na bazie krwi pełnej.

6.   Ilość materiałów kontrolnych ma zapewnić wykonanie kontroli:

- parametry Tabela 3 Lp.1 do 77 i 79 - przynajmniej na dwóch poziomach (normalnym i patologicznym) z częstotliwością  określoną w pkt. 7.

- parametry Tabela 3 Lp.78 i 80 do 88  - na trzech poziomach kontroli: tj. normalnej i patologicznej niskiej i wysokiej określoną w pkt. 7.

7. Symbole A, B, C, D, E:

A  -  5 razy w tygodniu dwa poziomy,

B  -  7 razy w tygodniu dwa poziomy,

C  -  1 raz w tygodniu dwa poziomy,

D  -   3 razy  w tygodniu dwa poziomy,

E  -   5 razy w tygodniu dwa poziomy (dotyczy parametrów wykonywanych w moczu)

8. Wykonawca uwzględnia przy kalkulacji oferowanych ilości kalibratorów i materiałów kontrolnych, warunki rekonstrukcji i przechowywania

materiałów oraz objętości martwe oferowanych analizatorów.

| Lp. | Rodzaj badania | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagana Ilość badań na 3 lata |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Antygen HBs | A | 5 500 |
| 2. | Przeciwciała anty HBs | A | 9 000 |
| 3. | Antygen HBe | C | 700 |
| 4. | Przeciwciała anty HBe | C | 700 |
| 5. | Przeciwciała anty HBc całkowite | C | 800 |
| 6. | Przeciwciała anty HBc IgM | C | 700 |
| 7. | Przeciwciała anty HCV | A | 7 300 |
| 8. | Przeciwciała anty CMV IgG | A | 6 600 |
| 9. | Przeciwciała anty CMV IgM | A | 6 600 |
| 10. | Przeciwciała anty TOXO IgG | A | 4 400 |
| 11. | Przeciwciała anty TOXO IgM | A | 4 400 |
| 12. | TSH (3 gen.) | A | 30 000 |
| 13. | FT4 | A | 26 000 |
| 14. | FT3 | A | 18 000 |
| 15. | T3 | C | 700 |
| 16. | T4 | C | 700 |
| 17. | LH | A | 5 400 |
| 18. | Estradiol | A | 4 000 |
| 19. | FSH | A | 4 800 |
| 20. | Prolaktyna | A | 4 400 |
| 21. | Ferrytyna | A | 9 000 |
| 22. | Insulina | A | 12 600 |
| 23. | Metotreksat | D | 3 800 |
| 24. | Cyklosporyna (krew pełna) | A | 5 300 |
| 25. | Digoksyna | C | 800 |
| 26. | Kwas walproinowy | A | 4 600 |
| 27. | Teofilina | C | 800 |
| 28. | Karbamazepina | D | 1 200 |
| 29. | Wankomycyna | A | 3 200 |
| 30. | Amikacyna | C | 800 |
| 31. | Parathormon (intact) | A | 5 000 |
| 32. | Kortyzol (surowica i mocz) | A E | 16 000 |
| 33. | 25 OH witamina D | A | 18 000 |
| 34. | BNP | A | 7 000 |
| 35. | Troponina I hs | B | 9 000 |
| 36. | Hemoglobina glikowana HbA1c (krew pełna) | A | 10 000 |
| 37. | Prokalcytonina | B | 26 000 |
| 38. | Przeciwciała anty TPO | A | 6 700 |
| 39. | Przeciwciała anty TG | A | 6 400 |
| 40. | EBV VCA IgG | A | 5 800 |
| 41. | EBV VCA IgM | A | 6 000 |
| 42. | EBV EBNA-1 IgG | A | 5 000 |
| 43. | AFP | A | 3 700 |
| 44. | CEA | A | 2 800 |
| 45. | bHCG | A | 3 100 |
| 46. | Aminotransferaza alaninowa | B | 90 000 |
| 47. | Aminotransferaza asparaginowa | B | 90 000 |
| 48. | Amylaza (surowica i mocz) | B E | 19 000 |
| 49. | Lipaza | B | 19 000 |
| 50. | Bilirubina całkowita – liniowość minimum 25mg/dl | B | 35 000 |
| 51. | Bilirubina bezpośrednia | B | 6 000 |
| 52. | Żelazo | A | 14 000 |
| 53. | Całkowita/Utajona zdolność wiązania żelaza UIBC/TIBC | A | 7 500 |
| 54. | Dehydrogenaza mleczanowa | A | 15 000 |
| 55. | Gamma-glutamylotranspeptydaza | A | 14 000 |
| 56. | Fosfataza alkaliczna | A | 16 000 |
| 57. | Glukoza | B | 90 000 |
| 58. | Kinaza kreatynowa | A | 19 000 |
| 59. | Kreatynina- metoda enzymatyczna (surowica i mocz) | B E | 90 000 |
| 60. | Mocznik (surowica i mocz) | B E | 60 000 |
| 61. | Cystatyna | A | 8 000 |
| 62. | Kwas moczowy (surowica i mocz) | B E | 28 000 |
| 63. | Magnez (surowica i mocz) | A E | 65 000 |
| 64. | Wapń całkowity (surowica i mocz) | B E | 40 000 |
| 65. | Potas (surowica i mocz) | B E | 120 000 |
| 66. | Sód (surowica i mocz) | B E | 120 000 |
| 67. | Chlorki (surowica i mocz) | B E | 15 000 |
| 68. | Lit | A | 5 000 |
| 69. | Fosforany nieorganiczne (surowica i mocz) | A E | 22 000 |
| 70. | Cholesterol całkowity | A | 25 000 |
| 71. | Cholesterol HDL (metoda bezpośrednia) | A | 14 000 |
| 72. | Triglicerydy | A | 27 000 |
| 73. | Wolne kwasy tłuszczowe | A | 3 500 |
| 74. | Albumina w moczu (Mikroalbuminuria) | D | 5 000 |
| 75. | Białko całkowite | B | 50 000 |
| 76. | Białko C –reaktywne – liniowośc minimum 30mg/dl | B | 125 000 |
| 77. | Albumina | B | 14 000 |
| 78. | Alfa 1 antytrypsyna | D | 2 000 |
| 79. | Amoniak (osocze) | B | 6 000 |
| 80. | Antystreptolizyna O | A | 6 800 |
| 81. | Komplement C3 | A | 6 600 |
| 82. | Komplement C4 | A | 6 600 |
| 83. | Czynnik reumatoidalny | D | 4 500 |
| 84. | Haptoglobina | C | 2 000 |
| 85. | Immunoglobulina G | A | 16 500 |
| 86. | Immunoglobulina A | A | 15 000 |
| 87. | Immunoglobulina M | A | 13 500 |
| 88. | Transferyna | C | 2 000 |
| 89. | Materiały kontrolne | Wykonawca wyszczególnia ilości wraz z podaniem cen jednostkowych za opakowanie, z podaniem wielkości opakowania, w ilości zapewniającej wykonanie zaplanowanej ilości badań na cały okres trwania umowy |  |
| 90. | Kalibratory |  |  |

Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie i porównaniu złożonych ofert

Tabela ofertowa (cena oferty)

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent Kod katalogowy Nazwa handlowa | Ilość badań | Ilość opakowań (a) | Ilość badań z 1 opakowania / ilość miesięcy | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / cena dzierżawy netto - za 1 miesiąc (b) | Wartość netto (a x b = c) | Podatek VAT (w %) | Wartość brutto (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Materiały kontrolne * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kalibratory * * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Akcesoria i materiały eksploatacyjne * * * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dzierżawa aparatury (należy wymienić składowe systemu) |  |  |  | 36 miesięcy |  |  |  |  |
|  | Wartość netto zamówienia (ogółem) | Podatek VAT (w %) | Wartość brutto zamówienia (ogółem) |
|  | ... zł |  | ... zł |

*             z wyszczególnieniem wszystkich odczynników, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z zaplanowanymi ilościami

*  *         z wyszczególnieniem wszystkich materiałów kontrolnych, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z zaplanowanymi ilościami według  trwałości  materiałów kontrolnych i

zgodnie z wymaganiami siwz

*  *  *     z wyszczególnieniem wszystkich kalibratorów, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z zaleceniami producenta i trwałością kalibratorów

*  *  *  * z wyszczególnieniem wymaganych rodzajów materiałów w ilości zapewniającej wykonanie zaplanowanej ilości badań  w okresie umowy

Do kalkulacji należy podać liczbę opakowań zaokrągloną do pełnego opakowania.

Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp:

W opisie przedmiotu zamówienia określono standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia został określony w sposób wyczerpujący, z uwzględnieniem wszystkich potrzeb Zamawiającego w zakresie jego prawidłowej realizacji. Przedmiotowe zamówienie nie generuje żadnych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego (posiadamy środki finansowe na wszystkie etapy cyklu życia).

Stosownie do treści art. 91 ust. 3a Pzp, Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego (załączając do niniejszego formularza ofertowego stosowne oświadczenie), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując w oświadczeniu nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Brak w/w informacji (oświadczenia) traktowany będzie przez Zamawiającego, że sytuacja taka nie ma miejsca.

Informujemy, że Zamawiający żąda również wskazania przez Wykonawcę (w treści złożonego wraz z ofertą oświadczenia z art. 25a Pzp) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

____________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.