Tabela 1. Graniczne parametry dotyczące odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań immunotransfuzjologicznych w systemie zamkniętym mikrometodą kolumnową żelową przy użyciu posiadanego sprzętu: wirówka ID-Centrifuge 6S, wirówka ID-Centrifuge 24S,  ID-Pipetory FP4 firmy DiaMed.

| PARAMETRY JAKOŚCIOWO-TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE |
| --- |
|  |  | Wymagana odpowiedź TAK | Potwierdzenie Wykonawcy TAK/NIE | Opis faktycznych warunków (wypełnia Wykonawca) |
| 1 | Wymagana metodyka całkowicie eliminująca płukanie krwinek badanych przed wykonaniem oznaczenia – zawiesina krwinek czerwonych poniżej 1%. | TAK |  |  |
| 2 | Wymagane krwinki wzorcowe gotowe do użycia – zawiesina w roztworze o niskiej sile jonowej, zawiesina poniżej 1%. | TAK |  |  |
| 3 | Wymagany zestaw 3 krwinek wzorcowych do PTA LISS, w tym jedna z antygenem Cw. Krwinki gotowe do użycia. | TAK |  |  |
| 4 | Wymagany zestaw 2 krwinek wzorcowych do oznaczania grup krwi AB0/A1 i B. | TAK |  |  |
| 5 | Wymagane, aby wszystkie karty składające się z 6 mikrokolumn, wypełnione były nieprzelewającym się żelowym podłożem separującym, a odpowiednie odczynniki były naniesione na kolumienki przez producenta. | TAK |  |  |
| 6 | Wymagane, aby mikrokarty do oznaczania grup krwi AB0/RhD z badaniem izoaglutynin grupowych zawierały odczynnik niewykrywający kategorii DVI, a odczynniki monowalentne anty-A i anty-B do oznaczania antygenów były naniesione na kolumienki przez producenta (I seria). Informacja zawarta na karcie i ulotce. | TAK |  |  |
| 7 | Wymagane, aby mikrokarty do potwierdzenia grup krwi (II seria) zawierały odczynnik wykrywający kategorię DVI, odczynniki monoklonalne anty-A i anty-B innych klonów niż w I serii, naniesione przez producenta. Informacja zawarta na karcie i ulotce. | TAK |  |  |
| 8 | Wymagane mikrokarty do badań przeglądowych przeciwciał w PTA LISS oraz prób zgodności wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną. | TAK |  |  |
| 9 | Wymagane jest zaoferowanie codziennych zestawów kontrolnych do mikrometody (do oceny technik manualnych przy oznaczaniu aglutynin grup krwi i p/ciał) zawierający zarówno przeciwciała anty-D (0,05IU/mL) oraz anty-Fya. Zgodnie z obowiązującymi przepisami. | TAK |  |  |
| 10 | Wymagane przechowywanie mikrokart w temperaturze pokojowej (18-25 °C) | TAK |  |  |
| 11 | Wymagane dostawy odczynników (wg załączonego do oferty harmonogramu dostaw) transportem monitorowanym pod względem temperatury w czasie transportu. | TAK |  |  |
| 12 | Wymagany termin ważności odczynników – minimum 6 miesięcy od daty dostawy (Tabela 2 Ad. 1, 2, 3, 7) | TAK |  |  |
| 13 | Wymagane, aby wszystkie materiały (Tabela 2 Ad.1-9) pochodziły od jednego producenta i stanowiły system zamknięty ze sprzętem Zamawiającego. | TAK |  |  |
| 14 | Wykonawca gwarantuje zapewnienie serwisowania wirówek do systemu (wirówka ID-Centrifuge 6S, wirówka ID-Centrifuge 24S), które są własnością Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć autoryzację serwisu producenta posiadanego sprzętu (autoryzacja serwisu na terenie Polski) do wykonywania czynności okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej i przeglądów, regulacji kalibracji, wzorcowań lub kontroli bezpieczeństwa. | TAK |  |  |
| 15 | Wykonawca gwarantuje zapewnienie walidacji pipet (3szt.) ID-Pipetor FP4, które są własnością Zamawiającego. | TAK |  |  |
| 16 | Wymagane jest, aby zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych („Wyrób powinien być właściwie dostarczony, prawidłowo zainstalowany i utrzymywany oraz używany zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, a użytkownik wyrobu jest obowiązany do przestrzegania instrukcji używania”) oferowane produkty były zgodne z instrukcjami użycia wyrobów medycznych, do których prowadzone jest postępowanie. | TAK |  |  |
| 17 | Wykonawca udostępni do użytkowania (w formie dzierżawy) inkubator do mikrokart (na minimum 36 kart) dedykowany do posiadanego systemu, uwzględni jego koszt w cenie oferty i zagwarantuje serwisowanie. | TAK |  |  |
| 18 | Wymagana jest dostawa odczynników i krwinek wzorcowych sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy, zgodnie z ustalonym harmonogramem dostaw oraz możliwością dostaw pilnych w ciągu 5 dni roboczych, zapewniających ciągłość wykonywanych badań. | TAK |  |  |
| 19 | Wymagane jest załączenie do oferty świadectw dopuszczających oferowane wyroby medyczne do obrotu i używania, tj. deklaracje zgodności CE – Tabela 2 Lp.1-7, 9. | TAK |  |  |
| 20 | Wymagane jest załączenie do oferty ulotek, metodyk wykonywania oznaczeń – Tabela 2 Lp.1-7. | TAK |  |  |
| 21 | Wymagane jest załączenie do oferty pozytywnej opinii IHiT w Warszawie jako jednostki merytorycznie nadrzędnej. | TAK |  |  |