Poznań, dnia 19.05.2014 r.

dot.: PN 25/14

DZP 152/2014

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę glukometrów i pasków do glukometrów do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 25/14).

Pytanie nr 1

Zamawiający w pakiecie 1 zamawia paski do glukometrów, ze wskazanym zakresem hematokrytu, czy przy tym, zamawiający z uwagi na oddziały pediatryczne wymaga, aby paski do glukometrów dostarczone przez producentów miały możliwość wykonania pomiaru z  krwi żylnej, włośniczkowej oraz noworodkowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga oznaczeń stężenia glukozy wykonywanych z krwi włośniczkowej, ale dopuszcza, aby była możliwość wykonywania dodatkowo pomiaru z krwi żylnej oraz noworodkowej.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający zgodnie z zapisami siwz szczegółowo opisując parametry dopuści paski 07 ul i ok 1, ul kropli krwi.

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. Zamawiający określił, że ma to być 0,7µl lub mniejsza kropla krwi.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści paski spełniające normę ISO 15197:2003, nadal obowiązującą? Norma ISO 15197:2003 zacznie wyłącznie obowiązywać od 2016 roku.

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający oczekuje, ze względów epidemiologicznych oraz możliwych zagrożeń związanych z szerzeniem się zakażeń wewnątrzszpitalnych, pasków pakowanych każdy oddzielnie?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Z poważaniem