Poznań, dnia 01.12.2017 r.

dot.: PN 25/17

DZP 401/2017

Uprzejmie informujemy, iż w zorganizowanym przez nas postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników, testów mikrobiologicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 25/17) zostały wybrane oferty Wykonawców (oferty otrzymały podaną w załączeniu liczbę punktów):

Wykonawcy (numery ofert oraz adresy):

- MEDTRONIC Poland Sp. z o.o.  ul. Polna 11  00-633 Warszawa

E-mail: rs.wawtenders@medtronic.com

- WITKO Sp. z o.o.  Al. Piłsudskiego 143  92-332 Łódź

E-mail: info@witko.com.pl

- MAR-FOUR Marian Siekierski  ul. Jana Kilińskiego 185  90-348 Łódź

E-mail: iza.misztal@marfour.com.pl

- BIOMERIEUX Polska Sp. z o.o.  ul. Gen. Józefa Zajączka 9  01-518 Warszawa

E-mail: dzp@biomerieux.com

- LENCOMM TRADE International Ewa Lenczowska-Tomczak Sp. j. ul. Wólczyńska 133  01-919 Warszawa

E-mail: office@lencomm.pl

- RADIOMETER Sp. z o.o.  ul. Kolejowa 5/7  01-217 Warszawa

E-mail: info@radiometer.pl

- PROFILAB s.c. Włodzimierz Stachura Jerzy Holli  Anna Wiącek-Żychlińska

ul. Emaliowa 28  02-295 Warszawa

E-mail: profilab@profilab.com.pl

- FUTUREMED Christos Petrou ul. Chłapowskiego 12  02-787 Warszawa

E-mail: futuremed@futuremed.com.pl

- DIAG-MED Grażyna Konecka  ul. Stanisława 50  05-800 Pruszków

E-mail:  biuro@diag-med.pl

- BIOMAXIMA S.A.  ul. Vetterów 5 20-277 Lublin

E-mail: przetargi@biomaxima.com

- ARGENTA Sp. z o.o. Sp. k.  ul. Polska 114  60-401 Poznań

E-mail: m.mocek@argenta.com.pl

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe BOR-POL Mariusz Borkowski

Pl. Jaśminu 2  44-152 Gliwice

E-mail: przetargi@borpol.com.pl

KRYTERIUM OCENY OFERT (Pakiet nr 1-12):

| Cena | 100% |
| --- | --- |

Uzasadnienie wyboru:

- największa liczba punktów (najniższa cena) lub złożono tylko jedną ofertę nie podlegającą odrzuceniu, co w świetle przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) pozwala na zawarcie ważnej umowy.

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Uwaga! W tabeli/ach: pogrubioną czcionką = oferta/y wybrana/e (największa liczba punktów).

Pzp - ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Pakiet 1

| Nr oferty | Cena brutto (zł) 100% | Razem (łączna liczba otrzymanych przez Wykonawcę punktów): |
| --- | --- | --- |
| 9 | 42 087,64 | 93,34 pkt |
| 11 | 39 283,70 | 100 pkt Oferta najwyżej oceniona |

Pakiet 2

| Nr oferty | Cena brutto (zł) 100% | Razem (łączna liczba otrzymanych przez Wykonawcę punktów): |
| --- | --- | --- |
| 9 | 9 326,00 | 100 pkt Oferta najwyżej oceniona |

Pakiet 3 - Pakiet unieważniony na podst. art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp albowiem cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 69 669,29 zł brutto.

| Nr oferty | Cena brutto (zł) 100% | Razem (łączna liczba otrzymanych przez Wykonawcę punktów): |
| --- | --- | --- |
| 11 | 77 631,70 | --- |

Pakiet 4 - Pakiet unieważniony na podst. art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp albowiem nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

| Nr oferty | Cena brutto (zł) 100% | Razem (łączna liczba otrzymanych przez Wykonawcę punktów): |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |

Pakiet 5

| Nr oferty | Cena brutto (zł) 100% | Razem (łączna liczba otrzymanych przez Wykonawcę punktów): |
| --- | --- | --- |
| 5 | 42 753,42 | Oferta odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp albowiem jej treść nie odpowiada treści siwz. |
| 9 | 44 177,40 | 100 pkt Oferta najwyżej oceniona |
| 10 | 34 436,34 | Oferta odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp albowiem jej treść nie odpowiada treści siwz. |
| 12 | 47 992,50 | 92,05 pkt |

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający postanowił:

1) odrzucić ofertę Wykonawcy nr 10 (BIOMAXIMA S.A.) na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp albowiem jej treść nie odpowiada treści siwz.

Bezspornym jest, iż zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności odnoszące się do oferty, Wykonawcy zobowiązani są wykonywać ściśle, jeżeli we właściwym terminie nie skierowali stosownych zapytań lub nie wnieśli środków ochrony prawnej, a Zamawiający nie zmienił treści specyfikacji.

Treść oferty Wykonawcy (BIOMAXIMA S.A.) nie odpowiada treści siwz w następującym zakresie:

W zakresie pakietu nr 5 Zamawiający wymagał, zgodnie z zapisami siwz:

- (...) "wymagana czułość testu ≥ 86% i swoistość testu ≥ 90%, w porównaniu do metody immunofluorescencyjnej;"
- (...) "wymagana możliwość wykonania testu do 24h od momentu pobrania materiału na suchą, przechowywaną w probówce wymazówkę (przy przechowywaniu wymazu w wymaganych warunkach temperaturowych);"

Załączone przez Wykonawcę do oferty metodyki nie potwierdziły jednoznacznie ww. warunków wymaganych przez Zamawiającego. Zamawiający (w dniu 30.10.2017 r.) wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w powyższym zakresie (sygnatura pisma DZP 379/2017). W wyznaczonym terminie Wykonawca nie udzielił wyjaśnień, a jedynie odesłał Zamawiającego do załączonych do oferty metodyk, które są niejednoznaczne i zawierają sprzeczne informacje w powyższym zakresie.

Reasumując, tym samym Wykonawca jednostronnie zadecydował, iż dopuszczalne jest nie spełnienie wymogu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powyższe jednoznacznie wskazuje na niezgodność treści oferty Wykonawcy z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co stosownie do dyspozycji art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp winno skutkować jej odrzuceniem.

2) odrzucić ofertę Wykonawcy nr 5 (LENCOMM TRADE International Ewa Lenczowska-Tomczak Sp. j.)  na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp albowiem jej treść nie odpowiada treści siwz.

Bezspornym jest, iż zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności odnoszące się do oferty, Wykonawcy zobowiązani są wykonywać ściśle, jeżeli we właściwym terminie nie skierowali stosownych zapytań lub nie wnieśli środków ochrony prawnej, a Zamawiający nie zmienił treści specyfikacji.

Treść oferty Wykonawcy (LENCOMM TRADE International Ewa Lenczowska-Tomczak Sp. j.) nie odpowiada treści siwz w następującym zakresie:

W zakresie pakietu nr 5 Zamawiający wymagał, zgodnie z zapisami siwz:

- "(...) wymagana czułość testu ≥ 86% i swoistość testu ≥ 90%, w porównaniu do metody immunofluorescencyjnej;", natomiast w treści oferty Wykonawcy wskazano: "(...) Wykazano 95% czułość wykrywania wirusa RSV w porównaniu z innym, dostępnym w sprzedaży szybkim testem diagnostycznym (BinaxNow RSV, Alere) oraz > 99% specyficzność.

- "(...) wymagana możliwość wykonania testu do 24h od momentu pobrania materiału na suchą, przechowywaną w probówce wymazówkę (przy przechowywaniu wymazu w wymaganych warunkach temperaturowych);", natomiast w treści oferty Wykonawcy wskazano: "(...) Próbkę należy przechowywać i transportować w temp. 2-8 st.C, nie dłużej niż 8 godzin przed wykonaniem oznaczeń."

W dniu 17.11.2017 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w powyższym zakresie (sygnatura pisma DZP 419/2017). W wyznaczonym terminie Wykonawca nie udzielił Zamawiającemu jakichkolwiek wyjaśnień.

Reasumując, tym samym Wykonawca jednostronnie zadecydował, iż dopuszczalne jest nie spełnienie wymogu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powyższe jednoznacznie wskazuje na niezgodność treści oferty Wykonawcy z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co stosownie do dyspozycji art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp winno skutkować jej odrzuceniem.

Pakiet 6

| Nr oferty | Cena brutto (zł) 100% | Razem (łączna liczba otrzymanych przez Wykonawcę punktów): |
| --- | --- | --- |
| 4 | 19 701,08 | 62,49 pkt |
| 11 | 12 312,00 | 100 pkt Oferta najwyżej oceniona |

Pakiet 7

| Nr oferty | Cena brutto (zł) 100% | Razem (łączna liczba otrzymanych przez Wykonawcę punktów): |
| --- | --- | --- |
| 3 | 20 968,20 | 78,24 pkt |
| 8 | 16 405,20 | 100 pkt Oferta najwyżej oceniona |
| 10 | 17 896,32 | 91,67 pkt |
| 11 | 24 105,60 | 68,06 pkt |
| 12 | 19 508,41 | 84,09 pkt |

Pakiet 8

| Nr oferty | Cena brutto (zł) 100% | Razem (łączna liczba otrzymanych przez Wykonawcę punktów): |
| --- | --- | --- |
| 2 | 20 520,00 | 27,89 pkt |
| 3 | 8 586,00 | 66,67 pkt |
| 7 | 5 724,00 | 100 pkt Oferta najwyżej oceniona |
| 10 | 6 960,60 | 82,23 pkt |
| 11 | 6 966,00 | 82,17 pkt |

Pakiet 9

| Nr oferty | Cena brutto (zł) 100% | Razem (łączna liczba otrzymanych przez Wykonawcę punktów): |
| --- | --- | --- |
| 12 | 1 291,50 | 100 pkt Oferta najwyżej oceniona |

Pakiet 10

| Nr oferty | Cena brutto (zł) 100% | Razem (łączna liczba otrzymanych przez Wykonawcę punktów): |
| --- | --- | --- |
| 10 | 5 289,84 | 100 pkt Oferta najwyżej oceniona |

Pakiet 11

| Nr oferty | Cena brutto (zł) 100% | Razem (łączna liczba otrzymanych przez Wykonawcę punktów): |
| --- | --- | --- |
| 1 | 98 280,00 | 100 pkt Oferta najwyżej oceniona |

Pakiet 12

| Nr oferty | Cena brutto (zł) 100% | Razem (łączna liczba otrzymanych przez Wykonawcę punktów): |
| --- | --- | --- |
| 6 | 27 075,00 | 100 pkt Oferta najwyżej oceniona |

Nadmieniamy, iż umowy z Wykonawcami mogą zostać zawarte niezwłocznie po przesłaniu niniejszego pisma /  po upływie 5 dni od przesłania niniejszego pisma.

Z poważaniem