Standardy jakościowe (o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp) odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 1-2):

W opisie przedmiotu zamówienia określono standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia został określony w sposób wyczerpujący, z uwzględnieniem wszystkich potrzeb Zamawiającego w zakresie jego prawidłowej realizacji. Przedmiotowe zamówienie nie generuje żadnych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego (posiadamy środki finansowe na wszystkie etapy cyklu życia).

Reasumując, standardy jakościowe zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia poprzez podanie wszystkich istotnych cech zamawianych produktów. Opis ten jest na tyle precyzyjny, że bez względu na fakt, kto jest Wykonawcą zamówienia jedynym czynnikiem różnicującym oferty jest cena. Poprzez wskazanie cech produktów, które będą dostarczone w ramach umowy, opis przedmiotu zamówienia uwzględnia również koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia. Dodatkowo zaznaczyć należy, że zamawiane produkty charakteryzują się jednorazowym użyciem (podaniem).

Opis przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie elementy, które mają wpływ na koszty związane z eksploatacją i utylizacją przedmiotu zamówienia. Koszty ponoszone przez Zamawiającego w całym okresie korzystania z produktów spełniających podane parametry będą takie same bez względu na szeroko rozumianego producenta poszczególnych produktów.

ZAŁĄCZNIK NR  1

WADIUM 50 000,00 PLN

##### FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

Sprzęt medyczny konieczny do leczenia  pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek (w systemie ADO/CADO) - w skali 36 miesięcy

Przedmiot zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje leczenie 10 dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek (w systemie ADO/CADO) - w skali 36 miesięcy.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (w cenie oferty) na czas trwania umowy cyklery z możliwością zdalnej kontroli terapii pacjentom Szpitala oraz przeprowadzić instruktaż z obsługi systemu ADO/CADO dla personelu Szpitala i pacjentów.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego fakturę wraz z produktami podlegającymi serializacji oraz dokumenty potwierdzające odbiór sprzętu medycznego przez pacjentów Szpitala lub Pracownię Dializ Szpitala  .

Sprzęt medyczny będzie dostarczany (na koszt Wykonawcy) bezpośrednio do miejsca zamieszkania pacjentów (adresy zostaną wskazane przez Szpital w trakcie realizacji umowy) lub do siedziby Zamawiającego.

Po stronie Wykonawcy leży monitorowanie serii i dat ważności dostarczanych do pacjentów produktów, a także wszelkie czynności związane z wycofaniem produktów z rynku, tj. zawiadomienie odbiorców, odbiór wycofanych produktów oraz zapewnienie produktów zastępczych celem umożliwienia kontynuacji leczenia.

Wykonawca musi dysponować transportem zapewniającym odpowiednio certyfikowane warunki transportu oferowanych produktów.

Oferuję realizację zamówienia na warunkach określonych w siwz, za cenę:

I. System CADO - o jednym połączeniu  typ "TWIN BAG" - 2 worki 1,5-2,5L/dzień --> 1 pacjent/3 lata

| L.p. | Nazwa składnika zestawu | Ilość sztuk na 36 miesięcy dla 1 pacjenta | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Kod produktu | Nazwa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worki CADO z płynem dializacyjnym: objętość - 1,5L (1,36% glukozy); 2,0L(1,36%/2,27%/3,86% glukozy) ; 2,5L(1,36%/2,27%) stężenie wapnia : 1,25 mmol/l - PD4 stężenie glukozy : 1,36% , 2,27% , 3,86% | 2 190 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Korki z jodyną | 2190 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zaciski | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dren łączący | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Łącznik tytanowy | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Worki drenażowe CADO 3 l | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw opatrunkowy – gaziki 7,5 x 7,5cm; 5x5cm (x3 sztuki) | 550 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Płyn do dezynfekcji rąk 500 ml | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Płyn do dezynfekcji skóry 250ml | 36 |  |  |  |  |  |  |

II. System ADO - typ "TWIN BAG" - 2 worki 5L+2,5L/dzień --> 5 pacjentów/3 lata

| L.p. | Nazwa składnika zestawu | Ilość sztuk na 36 miesięcy dla 5 pacjentów | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Kod produktu | Nazwa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worki ADO z płynem dializacyjnym : objętość - 5,0L stężenie wapnia : 1,25 mmol/l - PD4 stężenie glukozy : 1,36% , 2,27% , 3,86% | 5 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Worki ADO z płynem dializacyjnym : objętość – 2,5L stężenie wapnia : 1,25 mmol/l - PD4 stężenie glukozy : 1,36% , 2,27% | 5 500 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Linia główna do cyclera 4-drożna – o małej objętości recyrkulacji | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Linia główna do cyclera 4-drożna | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Korki z jodyną | 5 500 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zatyczki do rozłączania linii pacjenta w trakcie zabiegu | 5 500 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Dodatkowe zabezpieczenie połączenia | 5 500 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Zaciski | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Dren łączący | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Łącznik tytanowy | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Worki drenażowe 15 l | 5 500 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Zestaw opatrunkowy – gaziki 7,5 x 7,5cm; 5x5cm (x3 sztuki) | 2800 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Płyn do dezynfekcji rąk 500 ml | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Płyn do dezynfekcji skóry 250ml | 180 |  |  |  |  |  |  |

| II. System ADO – typ „TWING BAG” – 1 worek 2,5 l / dzień ( 4 pacjentów / 3 lata |  |
| --- | --- |

| L.p. | Nazwa składnika zestawu | Ilość sztuk na 36 miesięcy dla 4 pacjentów | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Kod produktu | Nazwa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worki ADO z płynem dializacyjnym : objętość – 2,5L stężenie wapnia : 1,25 mmol/l - PD4 stężenie glukozy : 1,36% , 2,27% | 4 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Linia główna do cyclera 4-drożna – o małej objętości recyrkulacji | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Linia główna do cyclera 4-drożna | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Korki z jodyną | 4 500 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zatyczki do rozłączania linii pacjenta w trakcie zabiegu | 4 500 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Dodatkowe zabezpieczenie połączenia | 4 500 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zaciski | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Dren łączący | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Łącznik tytanowy | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Worki drenażowe 15 l | 4 500 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Zestaw opatrunkowy – gaziki 7,5 x 7,5cm; 5x5cm (x3 sztuki) | 2 200 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Płyn do dezynfekcji rąk 500 ml | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Płyn do dezynfekcji skóry 250ml | 144 |  |  |  |  |  |  |

III. Płyny bezglukozowe – CADO / ADO

| L.p. | Nazwa składnika zestawu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Kod produktu | Nazwa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worki ADO z płynem dializacyjnym z ikodekstryną objętość – 2,0 l | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Worki CADO z płynem dializacyjnym z aminokwasami objętość – 2,0 l | 50 |  |  |  |  |  |  |

III. Cewniki

| L.p. | Nazwa składnika zestawu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Kod produktu | Nazwa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik Tenckhoffa samopozycjonujący, dwumufkowy do dializy otrzewnowej o długości 44,7 cm | 50 |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

Stosownie do treści art. 91 ust. 3a Pzp, Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego (załączając do niniejszego formularza ofertowego stosowne oświadczenie), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując w oświadczeniu nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Brak w/w informacji (oświadczenia) traktowany będzie przez Zamawiającego, że sytuacja taka nie ma miejsca.

Informujemy, że Zamawiający żąda również wskazania przez Wykonawcę (w treści złożonego wraz z ofertą oświadczenia z art. 25a Pzp) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

ZAŁĄCZNIK NR  2

WADIUM 10 000,00 PLN

##### FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

Oferuję realizację zamówienia na warunkach określonych w siwz, za cenę:

| L.p. | Nazwa składnika zestawu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Kod EAN | Nazwa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | L-karnityna proszek 1g x 50 saszetek | 200 op. x 50 sasz. |  |  |  |  |  |  |

Środek musi znajdować się na listach refundacyjnych NFZ.

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego .

Program lekowy – leczenie uzupełniające L-karnityny w wybranych chorobach metabolicznych.

Stosownie do treści art. 91 ust. 3a Pzp, Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego (załączając do niniejszego formularza ofertowego stosowne oświadczenie), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując w oświadczeniu nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Brak w/w informacji (oświadczenia) traktowany będzie przez Zamawiającego, że sytuacja taka nie ma miejsca.

Informujemy, że Zamawiający żąda również wskazania przez Wykonawcę (w treści złożonego wraz z ofertą oświadczenia z art. 25a Pzp) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.