ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 1 - rękawice lateksowe pudrowane niesterylne

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO op. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowane skrobią kukurydzianą, niesterylne, wykonane z naturalnego lateksu kauczukowego. Mankiet zakończony rolowanym brzegiem, pasujące na lewą i prawa dłoń. Zawartość protein lateksu poniżej 100 µg/g – potwierdzone aktualnym badaniem wytwórcy. Dostępne w rozmiarach: XS,S,M,L,XL op. a 100 szt. Poziom szczelności: AQL 1,5, długość min. 240mm Zgodne z normami: EN 455:1-2-3-4-; EN 420; oraz ASTM F-1671, dopuszczone do kontaktu z żywnością. Oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej. | 30.000 op. |  |  |  |  |  |

Szacunkowa ilość asortymentu do realizacji:

XS – 100 op.; S- 16.900 op.; M – 11.000 op.; L – 2.000 op.; XL – 100 op.

Uwaga !

Wykonawca oświadcza, iż rękawice  spełniają normy: EN 455:1-2-3-4-; EN 420 oraz ASTM F-1671. Dokumenty potwierdzające spełnienie norm Wykonawca dostarczy (Kierownikowi Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej) wraz z pierwszą dostawą.

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 2 – czujniki do kapnografii

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO Szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CO2 capnostat III sensor kit respiratora „Maquet” | 3 szt. |  |  |  |  |  |

Okres udzielonej gwarancji – minimum 12 miesięcy.

Wykonawca oświadcza, iż oferowane produkty są dopuszczone do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 3 – czujniki do kapnografii

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO Szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Moduł kapnografii w strumieniu głównym M3014A/A02 | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Moduł kapnografii w strumieniu bocznym M3014A/A03 | 1 szt. |  |  |  |  |  |

Okres udzielonej gwarancji – minimum 12 miesięcy.

Wykonawca oświadcza, iż oferowane produkty są dopuszczone do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA                                                                               .

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA                                                                        .

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy