Poznań, dnia 28.05.2014 r.

dot.: PN 26/14

DZP 167/2014

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic lateksowych oraz czujników CO2 do pomiaru kapnografii do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu. (PN 26/14).

Pytanie nr 1

Pakiet 1 – rękawice lateksowe pudrowane niesterylne

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych lateksowych pudrowanych skrobią kukurydzianą, niesterylne, wykonane z naturalnego lateksu. Mankiet zakończony rolowanym brzegiem, pasujące na lewą i prawą dłoń. Zawartość protein lateksu poniżej 115ug/g - potwierdzone aktualnym badaniem wytwórcy. Dostępne w rozmiarach XS,S,M,L,XL op. a’100 szt. Poziom szczelności: AQL 1,5, długość minimum 240 mm. Zgodnie z normami: EN: 455:1-2-3-4; EN 420; oraz ASTM F-1671, dopuszczone do kontaktu z żywnością. Oznakowane jako wyrób Medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej.

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Z poważaniem