Poznań, dnia 04.11.2019 r.

dot.: PN 26/19

DZP 280/2019

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do elektroforezy białek wraz z dzierżawą aparatury do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 26/19.

Pytanie nr 1

Zamawiający w punkcie 2 Parametrów Granicznych, wymaga Zautomatyzowanego procesu barwienia, odbarwiania i suszenia żeli. Prosimy o doprecyzowanie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i proces automatyzacji ma obejmować również aplikację, migrację, denaturację.

Prosimy o doprecyzowanie czy wszystkie etapy procesu elektroforezy mają się odbywać na pokładzie jednego analizatora.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 2

Zamawiający wymaga wysokorozdzielczego skanera współpracującego z oprogramowaniem do analizy żeli – prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga wystandaryzowanego wysokorozdzielczego skanera wbudowanego w aparat, którego kalibracja dostosowana jest do specyfiki rozdziału elektroforetycznego.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 3

Zamawiający wymaga żeli agarozowych z możliwością jednoczesnego nakładania 15 do 30 próbek. Uwzględniając dużą ilość badań prosimy o doprecyzowanie – Czy Zamawiający wymaga żeli, na których ma możliwość wykonania łącznie 30 próbek?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający oczekuje pojedynczych żeli na mniejszą liczbę pacjentów (do 7 próbek) na wypadek badania CITO?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wymaga widoku skanu żelu pojedynczego pacjenta nad histogramem?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 6

W związku z faktem, że Zamawiający wymaga nowego aparatu z zestawem komputerowym, czy Zamawiający wymaga zachowania dotychczasowej bazy danych w nowym oprogramowaniu z zachowanymi histogramami i zeskanowanymi obrazami żelu.

Odpowiedź: Nie wymagamy.

Pytanie nr 7

Czy w związku z dużą ilością badań Zamawiający wymaga aparatu umożliwiającego wykonywanie 2 żeli jednocześnie?

Odpowiedź: Nie wymagamy.

Pytanie nr 8

Czy z uwagi na fakt występowania próbek lipemicznych wśród dzieci, Zamawiający wymaga odczynnika dedykowanego do próbek lipemicznych?

Odpowiedź: Nie wymagamy.

Pytanie nr 9

Czy w związku z wprowadzoną od lipca 2019 r refundacją leku Darzalex (daratumumab)  - leku na szpiczaka opornego na leczenia, Zamawiający wymaga aparatu dającego możliwość wykonania badań pacjentów leczonych tym lekiem bez wpływu leku na wynik badania, jeżeli zajdzie taka konieczność.

Odpowiedź: Nie wymagamy.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści podłączenie systemu do analizy żeli (niepojedyncze analizatory) do LIS?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 11

Czy w pkt 1 warunków ocenianych Zamawiający ma na myśli ilość surowicy poddanej rozdziałowi na żelu?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści system z mytymi aplikatorami?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Z  poważaniem