Poznań, dnia 29.12.2020 r.

dot.: PN 26/20

DZP 256/2020

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu) urządzeń (12 Pakietów) do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 26/20).

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 3, punktów II 5 i 8 oraz IV 8 i 9

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, jakiej łącznej ilości uchwytów mocujących oraz zasilaczy zewnętrznych wymaga Zamawiający?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga: zasilaczy zewnętrznych 22, uchwytów mocujących 22.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 2

Parametry ogólne, pkt. 1.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z akumulatorem LI-ion o pojemności 2,5Ah pozwalający na  4 godzinny czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym? Jest to niewielka różnica względem wymaganej pojemności 2,6 Ah.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Z poważaniem