ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 1 - rękawice lateksowe pudrowane niesterylne

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO op. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowane skrobią kukurydzianą, niesterylne, wykonane z naturalnego lateksu kauczukowego. Mankiet zakończony rolowanym brzegiem, pasujące na lewą i prawa dłoń. Zawartość protein lateksu poniżej 100 µg/g – potwierdzone aktualnym badaniem wytwórcy. Dostępne w rozmiarach: XS,S,M,L,XL op. a 100 szt. Poziom szczelności: AQL 1,5, długość min. 240mm Zgodne z normami: EN 455:1-2-3-4-; EN 420; oraz ASTM F-1671, dopuszczone do kontaktu z żywnością. Oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej. | 15.000 op. |  |  |  |  |  |

Uwaga !

Wykonawca oświadcza, iż rękawice  spełniają normy: EN 455:1-2-3-4-; EN 420 oraz ASTM F-1671. Dokumenty potwierdzające spełnienie norm Wykonawca dostarczy (Kierownikowi Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej) wraz z pierwszą dostawą.

Termin dostawy: ………………….. dni.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 2 – Filtry

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtr jednorazowy, wydechowy noworodkowy do respiratora NPB840 | 400 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Filtr jednorazowy, wydechowy, pediatryczny do respiratora NPB 840 | 400 szt. |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć próbki.

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: .................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ...........................................

Termin dostawy: ………………….. dni.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 3

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ op. | CENA NETTO op. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Linia do pomiaru CO2 M 1921 (1 op. a’ 25 szt.) | 30 |  |  |  |  |  |

Termin dostawy: ………………….. dni.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 4

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ op. | CENA NETTO op. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw łącznika układu oddechowego ET>4,0 mm M2772A do monitora IntelliVue MP70 “Philips” (op. a’10 szt.) | 30 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw łącznika układu oddechowego ET<4,0 mm M2773A do monitora IntelliVue MP70 “Philips” (op. a’10 szt.) | 20 |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: .................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ...........................................

Termin dostawy: ………………….. dni.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 5

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Linie do monitorowania gazów oddechowych, średnica 1,2mm, końcówki: męskie/męskie, długość 1,8m | 1.200 |  |  |  |  |  |
| 2. | Linie do monitorowania gazów oddechowych, średnica 1,2mm, końcówki: męskie/męskie, długość 3m | 300 |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: .................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ...........................................

Termin dostawy: ………………….. dni.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 6

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wkładki absorpcyjne do tac narzędziowych 30 cm x 30 cm ( ± 5 cm ) | 10.000 szt. |  |  |  |  |  |

Termin dostawy: ………………….. dni.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 7 - materiały zużywalne do kontenerów Sterisafe duro do sterylizacji gazowej

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plomby bezpieczeństwa do STERISAFE DURO | 1.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Filtry do gazu, EtO | 8 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Datownik | 8 szt. |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: .................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ...........................................

Termin dostawy: ………………….. dni.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  8

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostrza do strzygarki | 2.000 szt. |  |  |  |  |  |

Ostrza muszą być kompatybilne ze strzygarkami  firmy 3 M nr kat. 9681, będącej na wyposażeniu Zamawiającego.

Termin dostawy: ………………….. dni.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 9 - kołnierze

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowe kołnierze usztywniające, jednoczęściowe dla dorosłych, wykonane z tworzywa sztucznego, pokryte miękką pianką, duży otwór z przodu na wysokości krtani pozwalający na sprawdzanie tętna, składany podbródek (kołnierz przed założeniem powinien być całkowicie płaski) formujący się automatycznie do odpowiedniego kształtu podczas zakładania kołnierza, zaczepy do mocowania drenu tlenowego maski tlenowej/kaniuli donosowej, minimum 8 stopni regulacji, kompatybilny z RTG i MRI. | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowe kołnierze usztywniające, jednoczęściowe dla dzieci, wykonane z tworzywa sztucznego, pokryte miękką pianką, duży otwór z przodu na wysokości krtani pozwalający na sprawdzanie tętna, składany podbródek (kołnierz przed założeniem powinien być całkowicie płaski) formujący się automatycznie do odpowiedniego kształtu podczas zakładania kołnierza, zaczepy do mocowania drenu tlenowego maski tlenowej/kaniuli donosowej, minimum 6 stopni regulacji, kompatybilny z RTG i MRI. | 100 szt. |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: .................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ...........................................

Termin dostawy: ………………….. dni.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 10 – kołnierze Schantza

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kołnierze ortopedyczne typu Schantza Obwód szyi: 32,6cm -35,5cm (±) 1 cm Wysokość kołnierza: 7 cm lub 8,5 cm (±) 0,5 cm (w zależności od potrzeb). | 100 szt. |  |  |  |  |  |

Termin dostawy: ………………….. dni.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 11 – łączniki

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łącznik typu martwa przestrzeń pediatryczny/noworodkowy 15M z rury rozciągalnej 49mm złożony 100mm rozciągnięty z nieruchomym łącznikiem kolankowym 15F, z portem 7,6mm, mikrobiologicznie czysty. | 800 szt. |  |  |  |  |  |

Termin dostawy: ………………….. dni.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 12 – Jednorazowy system  ssący

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy system ssący z wymiennym wkładem workowym 2l | 5.000 szt. |  |  |  |  |  |

Informujemy, że Zamawiający posiada kanistry i uchwyty mocujące firmy „Serres”.

Oferowany przez Wykonawcę system powinien być kompatybilny z kanistrami i uchwytami mocującymi firmy „Serres”.

Termin dostawy: ………………….. dni.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 13

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwoździe śródszpikowe elastyczne tytanowe Ø od 1,5 – 4,0 mm, kodowane kolorem | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Zamknięcia uszczelniające do gwoździ śródszpikowych elastycznych tytanowych | 70 szt. |  |  |  |  |  |

Produkty muszą być kompatybilne z zestawem narzędzi chirurgicznych TEN.

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: .................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ...........................................

Termin dostawy: ………………….. dni.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 14

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

| Lp. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | Cena netto szt./mb./op. | Cena brutto szt./mb./op. | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | VAT w % | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyłącznik pojedynczy p/t , biały, 230/16A IP 20 na puszkę fi 60 (producent i seria taka sama jak w poz. 2,3,4,) | szt.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wyłącznik podwójny p/t, biały, 230/16A , IP 20 na puszkę fi 60 (producent i seria taka sama jak poz. 1,3,4,) | szt.15 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Gniazdo elektryczne p/t 230V/16A z uziemieniem, pojedyncze ,białe z torem prądowym zamkniętym (producent i seria taka sama jak w poz. 1,2,4,) IP20 | szt.50 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Gniazdo elektryczne p/t 230V/16A z uziemieniem, podwójne, białe z torem prądowym zamkniętym (producent i seria taka sama jak w poz.1,2,3,) IP20 | szt.30 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Gniazdo hermetyczne n/t pojedyncze z bolcem z torem prądowym zamkniętym ip 44( ten sam producent i seria co w poz. 7, 8 i 9 ) | szt.10 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Gniazdo hermetyczne n/t podwójne z bolcem z torem prądowym zamkniętym ip44 (ten sam producent i seria co w poz. 6,8 i 9) | szt.10 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Gniazdo hermetyczne p/t pojedyncze z bolcem z torem prądowym zamkniętym ip44 (ten sam producent i seria co w poz. 6, 7 i 9) | szt.20 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Gniazdo hermetyczne p/t podwójne z bolcem z torem prądowym zamkniętym ip44 (ten sam producent i seria co w poz.6, 7 i 8 ) | szt.10 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Puszka elektryczna łączona płytka 41 mm, pomarańczowa z wkrętami fi 60 | szt.50 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Puszka elektryczna łączona głęboka 61mm pomarańczowa z wkrętami fi 60 | szt.50 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Puszka elektryczna fi 80 płytka z przykrywką | szt.50 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Złączka kablowa 12 torowa 10 mm | szt.50 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Złączka kablowa 12 torowa 12 mm | szt.50 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Złączka kablowa 12 torowa 16 mm | szt.50 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Wkładka topikowa WTS 16 A 250V | szt.100 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Wkładka topikowa WTS 20 A 250V | szt.100 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Wkładka topikowa WTS 25 A 250V | szt.100 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Oprawa n/t OKN 2 x 36 W z EVG , IP-20; korpus w kolorze białym z blachy stalowej malowanej proszkowo, boczki białe z tworzywa sztucznego, klosz opalizowany, wymiary 1258dł. x 190szer. x 72wys. | szt.20 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Oprawa hermetyczna n/t typu OPK 2 x36 W, IP-65, EVG obudowa: poliwęglan szary, klosz z poliwęglanu,odporny na działanie promieni Uv, wymiary 1270 x 136 x 90 | szt.10 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Listwa zabezpieczająca (5 gniazd z bolcem uziemiającym, układem przepięciowym, przewód sieciowy 3,0mb, 2 x bezpiecznik 10A/250, wył. dwubiegunowy) | szt.60 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Listwa zabezpieczająca (5 gniazd z bolcem uziemiającym, układem przepięciowym, przewód sieciowy 5,0mb, 2 x bezpiecznik 10A/250, wył. dwubiegunowy) | szt.60 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Przewód YDYp 3 x 1,5 mm/ 750 V | 500 mb |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Przewód YdYp 3 x 2,5 450/750 V | 500 mb |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Przewód teleinformatyczny F/UTP kat. 5e drut- kabel do instalacji wewnętrznych 4 x 2 x 24 | 305 mb |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Uchwyt kablowy USMP-3 do przewodów płaskich YDY 3x1,5 ( op. 100 szt) | 20 op. |  |  |  |  |  |  |

Poz. 1-4 ta sama seria przez cały okres obowiązywania umowy.

Pozycje: 18-21  minimum 2 lata gwarancji.

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: .................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ...........................................

Termin dostawy: ………………….. dni.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 15

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

| Lp. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | VAT w % | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Żarówka LED ok. 2 W E-14 mini do lodówek - napięcie 230 W - dł. x śr. 50 x 23 mm - strumień świetlny lm≤ 180 - barwa zimna - gwarancja 24 miesiące - odpowiednik tradycyjnej żarówki 25 W | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Żarówka LED ok. 5 W 230 V - napięcie 230/240 V - trzonek: GU10 - strumień świetlny lm ≤ 400 - barwa – ciepła - wskaźnik oddawania barw CR(Ra)- 80 - klasa energetyczna A+ - odpowiednik tradycyjnej żarówki 35 W - gwarancja 24 miesiące | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Żarówka LED ok. 4 W 12 V - napięcie 12 V - trzonek MR 16 - strumień świetlny lm≤ 400 - wskaźnik oddawania barw CR(Ra)- 80 - klasa energetyczna A+ - odpowiednik tradycyjnej żarówki 20 W - gwarancja 24 miesiące | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Żarówka 2,7 V do laryngoskopu McIntosch łyżka 0-0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Żarówka 2,7 V do laryngoskopu McIntosch łyżka 0-4 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Świetlówka PL-C 26W; 840; 2P Klasa wydajności energetycznej B Trwałość 50% EM min 10000 hr Wskaźnik oddawania barw Ra min 82 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Świetlówka PL-C 26W; 840 ; 4P Klasa wydajności energetycznej A Trwałość 50% EM min10000 hr Wskaźnik oddawania barw Ra min 82 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Świetlówka PL-C 18W; 840; 4 P Klasa wydajności energetycznej A Trwałość 50% EM min 10000 hr Wskaźnik oddawania barw Ra min 82 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Świetlówka PL-C 18W; 840; 2P Klasa wydajności energetycznej B Trwałość 50% EM min10000 hr Wskaźnik oddawania barw Ra min 82 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Świetlówka PL-S 9W; 840 ; 2P Klasa wydajności energetycznej A Trwałość 50% EM min10000 hr Wskaźnik oddawania barw Ra min 82 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Świetlówka PL-S 11W; 840; 2P Klasa wydajności energetycznej A Trwałość 50% EM min10000 hr Wskaźnik oddawania barw Ra min 82 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Świetlówka TL-D 18 W/ 840 Trwałość średnia bezpodgrz EL12000 h Klasa wydajności energetycznej A Wskaźnik oddawania barw Ra85 Ra8 Zawartość rtęci (Hg) 2.0 mg | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Świetlówka TL-D 36 W/ 840 Trwałość średnia bezpodgrz EL12000 h Klasa wydajności energetycznej A Wskaźnik oddawania barw Ra85 Ra8 Zawartość rtęci (Hg)2.0 mg | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Świetlówka T8 58W/840 Trwałość średnia bezpodgrz EL12000 h Klasa wydajności energetycznej A Wskaźnik oddawania barw Ra85 Ra8 Zawartość rtęci (Hg)2.0 mg | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Świetlówka TL5 28W/840 Wskaźnik oddawania barw Ra85 Ra8 Klasa wydajności energetycznej A+ Zawartość rtęci (Hg) 1.4 mg | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Świetlówka TL5 14W/840 Wskaźnik oddawania barw Ra85 Ra8 Klasa wydajności energetycznej A+ Zawartość rtęci (Hg) 1.4 mg | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Świetlówka kompaktowa 9W ; E-27 - spiralna Etykieta efektywności energetycznej: A Wskaźnik oddawania barw (CRI): 82 Temperatura barwowa: 2700 K Liczba cykli włączania: 5000 Trwałość lampy: 10000 godzin | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Świetlówka kompaktowa 11W; E-14 - spiralna Etykieta efektywności energetycznej: A Wskaźnik oddawania barw (CRI): 82 Temperatura barwowa: 2700 K Liczba cykli włączania: 5000 Trwałość lampy: 10000 godzin | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Świetlówka kołowa 22W trzonek G10q | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Zapłonnik elektroniczne dla świetlówek o mocy 15, 18, 20, 25, 30, 36, 40, 58, 65 W; napięcie znamionowe 220-240 V; układ pracy pojedynczy. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Zapłonnik elektroniczne dla świetlówek o mocy 15, 18 lub 20W; napięcie znamionowe 110-240 V, układ pracy pojedynczy lub podwójny | 400 |  |  |  |  |  |  |

Potwierdzenie materiałami informacyjnymi w języku polskim (np. prospektami, instrukcjami obsługi lub innymi danymi technicznymi) parametrów technicznych dla poz. 1 do 21 Pakietu. Ww. dokumenty należy dostarczyć wraz z pierwszą dostawą do Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej.

Pozycja 1 do 21  min 1 rok gwarancji

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: .................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ...........................................

Termin dostawy: ………………….. dni.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 16

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

| Lp. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | Cena jednostkowa netto | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | VAT w % | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Żarówka do łyżek laryngoskopów z oświetleniem konwencjonalnym. Żarówka matowa 2,5 V do łyżek McIntosch rozmiar „0” | 150 |  |  |  |  |  |
| 2. | Żarówka do łyżek laryngoskopów z oświetleniem konwencjonalnym. Żarówka matowa 2,5 V do łyżek McIntosch rozmiar 1,2,3,4,5 | 150 |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: .................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ...........................................

Termin dostawy: ………………….. dni.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 17   - dozowniki łokciowe

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

| Lp. | ASORTYMENT | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa produktu i producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dozownik o wymiarach maksymalnych: wysokość 30 cm i szerokość 10 cm, przeznaczony do bezpośredniej aplikacji zarówno preparatów dezynfekcyjnych jak i płynów myjących do rąk, przewidziany do mocowania na ścianie. Mieści w sobie butelkę-pojemnik na środki o pojemności 500 ml, posiada ramię-wysięgnik uruchamiany łokciem lub ręką. Dozownik koloru białego, obudowa jednoelementowa wykonana z tworzywa ABS nie posiadająca elementów transparentnych (typu pleksi), łatwy do przecierania i utrzymania czystości. Możliwość demontażu i dezynfekcji wszystkich elementów dozownika, również w myjni dezynfektorze. Regulowana ilość dozowanego preparatu 0,5-1,5 ml. przy jednym naciśnięciu, dozowanie preparatów od góry pojemnika (butelka z płynem nie może być ustawiona dnem do góry – eliminacja kapania i ew. przeciekania preparatu). Łatwy montaż i demontaż, tzn. powieszenie i zdjęcie ze ściany bez konieczności przykręcania i odkręcania całego dozownika. Każdy dozownik wyposażony w pustą butelkę. Gwarancja 24 m-ce. | szt. | 170 |  |  |  |  |  |
| 2 | Puste butelki o pojemności 500 ml kompatybilne z dozownikami w poz. 1 | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 3 | Pompki dozujące kompatybilne z dozownikami w poz. 1 | szt. | 80 |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: .................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ...........................................

Termin dostawy: ………………….. dni.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy