##### dot.: PN 27/17 - Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia (dla Pakietu nr 1-12):

W opisie przedmiotu zamówienia określono standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia został określony w sposób wyczerpujący, z uwzględnieniem wszystkich potrzeb Zamawiającego w zakresie jego prawidłowej realizacji. Przedmiotowe zamówienie nie generuje żadnych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego (posiadamy środki finansowe na wszystkie etapy cyklu życia).

Reasumując, standardy jakościowe zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, poprzez podanie wszystkich istotnych cech zamawianych produktów. Opis ten jest na tyle precyzyjny, że bez względu na fakt, kto jest wykonawcą zamówienia jedynym czynnikiem różnicującym oferty jest cena. Poprzez wskazanie cech produktów, które będą dostarczone w ramach umowy, opis przedmiotu zamówienia uwzględnia również koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia. Dodatkowo zaznaczyć należy, że zamawiane produkty charakteryzują się jednorazowym użyciem (podaniem).

Opis przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie elementy, które mają wpływ na koszty związane z eksploatacją i utylizacją przedmiotu zamówienia. Koszty ponoszone przez Zamawiającego w całym okresie korzystania z produktów spełniających podane parametry będą takie same bez względu na szeroko rozumianego producenta poszczególnych produktów.

dot.: PN 27/17

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 1

WADIUM:  1 000,00 PLN

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT./KPL. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT | NUMER KATALOGOWY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylny foliowy pokrowiec na aparaturę wykonany z mocnej przezroczystej folii PE, ściągnięty elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd. Średnica 25 | 400 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylny pokrowiec na przewody. Rozmiar 16 x 200 | 1 800 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Sterylny pokrowiec na ramię aparatu RTG. Wykonany z przezroczystej folii PE, zakończony elastyczną gumką. W zestawie znajduje się dodatkowa gumka do mocowania | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Sterylny pokrowiec na ramię C aparatu RTG, wykonany z przezroczystej folii PE (trzyczęściowy): - osłona na promiennik – średnica 80 - osłona na ramię C - 51 x 250 - osłona na wzmacniacz – średnica 80 | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Sterylna osłona na mikroskop. Rozmiar 115 x 260 Otwór 65 mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | UBRANIE CHIRURGICZNE (BLUZA + SPODNIE) JEDNORAZOWEGO UŻYTKU. Wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 49 g/m2 zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Ubranie o podwyższonej odporności na wypychanie; czystość pod względem cząstek stałych równa 2,0 IPM , pylenie równe 2,1 Log10 (liczba cząstek) . Bluza z krótkim rękawem, powinna być wyposażona w nap (pod szyją), trzy kieszenie: jedna na piersi oraz dwie kieszenie na dole bluzy. Spodnie ściągane trokiem, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w nap. Bluza i spodnie pakowane oddzielnie, dostępne w rozmiarach: XS – XXXL w kolorze niebieskim lub w kolorze zielonym, posiadające indywidualne widoczne oznakowanie rozmiaru. Na potwierdzenie ww. parametrów Wykonawca musi posiadać wyniki badań zaoferowanych wyrobów (badania zgodne z normą 13795). | 2 500 kompletów |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

…......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

dot.: PN 27/17

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 2

WADIUM:  1 500,00 PLN

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ op. | CENA NETTO op. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw przewodu do transferu płynów z odpowietrzanym kolcem łączącym. Opakowanie a 10 sztuk | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw przewodu do transferu płynów. Opakowanie a 10 sztuk | 40 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw przewodu do transferu płynów z niską objętością płukania. Opakowanie a 10 sztuk | 20 |  |  |  |  |  |
| 4. | Złącza Rapidfill – połączenie Luer Lock – wsuwany Luer. Opakowanie a 50 sztuk | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | Złącza Rapidfill – połączenie Luer Lock – wsuwany Luer Lock. Opakowanie a 50 sztuk | 10 |  |  |  |  |  |

Sprzęt musi być kompatybilny z pompą perystaltyczną Repeater.

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

…......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

dot.: PN 27/17

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 3

WADIUM:  9 500,00 PLN

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ Sztuk | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurka intubacyjna bez mankietu, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, minimum 3 oznaczenia głębokości intubacji w dystalnej części rurki. Rozmiar 2,0 | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rurka intubacyjna bez mankietu, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, minimum 3 oznaczenia głębokości intubacji w dystalnej części rurki. Rozmiar 2,5 | 40 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rurka intubacyjna bez mankietu, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, minimum 3 oznaczenia głębokości intubacji w dystalnej części rurki. Rozmiar 3,0 | 300 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rurka intubacyjna bez mankietu, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, minimum 3 oznaczenia głębokości intubacji w dystalnej części rurki. Rozmiar 3,5 | 1200 |  |  |  |  |  |
| 5 | Rurka intubacyjna bez mankietu, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, minimum 3 oznaczenia głębokości intubacji w dystalnej części rurki. Rozmiar 4,0 | 1400 |  |  |  |  |  |
| 6 | Rurka intubacyjna bez mankietu, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, minimum 3 oznaczenia głębokości intubacji w dystalnej części rurki. Rozmiar 4,5 | 1300 |  |  |  |  |  |
| 7 | Rurka intubacyjna bez mankietu, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, minimum 3 oznaczenia głębokości intubacji w dystalnej części rurki. Rozmiar 5,0 | 1100 |  |  |  |  |  |
| 8 | Rurka intubacyjna bez mankietu, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, minimum 3 oznaczenia głębokości intubacji w dystalnej części rurki. Rozmiar 5,5 | 700 |  |  |  |  |  |
| 9 | Rurka intubacyjna bez mankietu, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, minimum 3 oznaczenia głębokości intubacji w dystalnej części rurki. Rozmiar 6,0 | 200 |  |  |  |  |  |
| 10 | Rurka intubacyjna bez mankietu, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, minimum 3 oznaczenia głębokości intubacji w dystalnej części rurki. Rozmiar 6,5 | 50 |  |  |  |  |  |
| 11 | Rurka intubacyjna bez mankietu, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, minimum 3 oznaczenia głębokości intubacji w dystalnej części rurki. Rozmiar 7,0 | 20 |  |  |  |  |  |
| 12 | Rurka intubacyjna bez mankietu, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, minimum 3 oznaczenia głębokości intubacji w dystalnej części rurki. Rozmiar 7,5 | 20 |  |  |  |  |  |
| 13 | Rurka intubacyjna bez mankietu, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, minimum 3 oznaczenia głębokości intubacji w dystalnej części rurki. Rozmiar 8,0 | 10 |  |  |  |  |  |
| 14 | Rurka intubacyjna bez mankietu, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, minimum 3 oznaczenia głębokości intubacji w dystalnej części rurki. Rozmiar 8,5 | 10 |  |  |  |  |  |
| 15 | Rurka intubacyjna bez mankietu, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, minimum 3 oznaczenia głębokości intubacji w dystalnej części rurki. Rozmiar 9,0 | 10 |  |  |  |  |  |
| 16 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, z balonikiem w kształcie stożka, dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przezroczystym łączniku 15 mm. Rozmiar 3,0 | 10 |  |  |  |  |  |
| 17 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, z balonikiem w kształcie stożka, dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przezroczystym łączniku 15 mm. Rozmiar 3,5 | 10 |  |  |  |  |  |
| 18 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, z balonikiem w kształcie stożka, dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przezroczystym łączniku 15 mm. Rozmiar 4,0 | 160 |  |  |  |  |  |
| 19 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, z balonikiem w kształcie stożka, dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przezroczystym łączniku 15 mm. Rozmiar 4,5 | 450 |  |  |  |  |  |
| 20 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, z balonikiem w kształcie stożka, dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przezroczystym łączniku 15 mm. Rozmiar 5,0 | 1900 |  |  |  |  |  |
| 21 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, z balonikiem w kształcie stożka, dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przezroczystym łączniku 15 mm. Rozmiar 5,5 | 1600 |  |  |  |  |  |
| 22 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, z balonikiem w kształcie stożka, dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przezroczystym łączniku 15 mm. Rozmiar 6,0 | 1500 |  |  |  |  |  |
| 23 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, z balonikiem w kształcie stożka, dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przezroczystym łączniku 15 mm. Rozmiar 6,5 | 1300 |  |  |  |  |  |
| 24 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, z balonikiem w kształcie stożka, dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przezroczystym łączniku 15 mm. Rozmiar 7,0 | 600 |  |  |  |  |  |
| 25 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, z balonikiem w kształcie stożka, dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przezroczystym łączniku 15 mm. Rozmiar 7,5 | 200 |  |  |  |  |  |
| 26 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, z balonikiem w kształcie stożka, dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przezroczystym łączniku 15 mm. Rozmiar 8,0 | 20 |  |  |  |  |  |
| 27 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, z balonikiem w kształcie stożka, dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przezroczystym łączniku 15 mm. Rozmiar 8,5 | 20 |  |  |  |  |  |
| 28 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, z balonikiem w kształcie stożka, dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przezroczystym łączniku 15 mm. Rozmiar 9,0 | 20 |  |  |  |  |  |
| 29 | Rurka tracheostomijna bez mankietu dla noworodków, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie. Do długoterminowych kaniulacji (do 4 tygodni), bez ftalanów. Rozmiar 4,0 | 10 |  |  |  |  |  |
| 30 | Rurka tracheostomijna bez mankietu dla noworodków, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie. Do długoterminowych kaniulacji (do 4 tygodni), bez ftalanów. Rozmiar 4,5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 31 | Rurka tracheostomijna bez mankietu, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie. Do długoterminowych kaniulacji (do 4 tygodni). Rozmiar 2,5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 32 | Rurka tracheostomijna bez mankietu, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie. Do długoterminowych kaniulacji (do 4 tygodni). Rozmiar 3,0 | 20 |  |  |  |  |  |
| 33 | Rurka tracheostomijna bez mankietu, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie. Do długoterminowych kaniulacji (do 4 tygodni). Rozmiar 3,5 | 20 |  |  |  |  |  |
| 34 | Rurka tracheostomijna bez mankietu, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie. Do długoterminowych kaniulacji (do 4 tygodni). Rozmiar 4,0 | 50 |  |  |  |  |  |
| 35 | Rurka tracheostomijna bez mankietu, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie. Do długoterminowych kaniulacji (do 4 tygodni). Rozmiar 4,5 | 100 |  |  |  |  |  |
| 36 | Rurka tracheostomijna bez mankietu, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie. Do długoterminowych kaniulacji (do 4 tygodni). Rozmiar 5,0 | 50 |  |  |  |  |  |
| 37 | Rurka tracheostomijna bez mankietu, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie. Do długoterminowych kaniulacji (do 4 tygodni). Rozmiar 5,5 | 50 |  |  |  |  |  |
| 38 | Rurka tracheostomijna bez mankietu, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie, do standardowego okresu kaniulacji. Rozmiar 6,0 | 50 |  |  |  |  |  |
| 39 | Rurka tracheostomijna bez mankietu, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie, do standardowego okresu kaniulacji. Rozmiar 6,5 | 10 |  |  |  |  |  |
| 40 | Rurka tracheostomijna bez mankietu, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie, do standardowego okresu kaniulacji. Rozmiar 7,0 | 10 |  |  |  |  |  |
| 41 | Rurka tracheostomijna bez mankietu, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie, do standardowego okresu kaniulacji. Rozmiar 7,5 | 10 |  |  |  |  |  |
| 42 | Rurka tracheostomijna bez mankietu, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie, do standardowego okresu kaniulacji. Rozmiar 8,0 | 10 |  |  |  |  |  |
| 43 | Rurka tracheostomijna z mankietem, z linią RTG, ze stałym transparentnym szyldem z oznaczeniem średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki, w komplecie tasiemka oraz prowadnica. Rozmiar 5,0 | 70 |  |  |  |  |  |
| 44 | Rurka tracheostomijna z mankietem, z linią RTG, ze stałym transparentnym szyldem z oznaczeniem średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki, w komplecie tasiemka oraz prowadnica. Rozmiar 5,5 | 70 |  |  |  |  |  |
| 45 | Rurka tracheostomijna z mankietem, z linią RTG, ze stałym transparentnym szyldem z oznaczeniem średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki, w komplecie tasiemka oraz prowadnica. Rozmiar 6,0 | 40 |  |  |  |  |  |
| 46 | Rurka tracheostomijna z mankietem, z linią RTG, ze stałym transparentnym szyldem z oznaczeniem średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki, w komplecie tasiemka oraz prowadnica. Rozmiar 6,5 | 20 |  |  |  |  |  |
| 47 | Rurka tracheostomijna z mankietem, z linią RTG, ze stałym transparentnym szyldem z oznaczeniem średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki, w komplecie tasiemka oraz prowadnica. Rozmiar 7,0 | 60 |  |  |  |  |  |
| 48 | Rurka tracheostomijna z mankietem, z linią RTG, ze stałym transparentnym szyldem z oznaczeniem średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki, w komplecie tasiemka oraz prowadnica. Rozmiar 7,5 | 20 |  |  |  |  |  |
| 49 | Rurka tracheostomijna z mankietem, z linią RTG, ze stałym transparentnym szyldem z oznaczeniem średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki, w komplecie tasiemka oraz prowadnica. Rozmiar 8,0 | 20 |  |  |  |  |  |
| 50 | Rurka tracheostomijna z mankietem, z linią RTG, ze stałym transparentnym szyldem z oznaczeniem średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki, w komplecie tasiemka oraz prowadnica. Rozmiar 8,5 | 10 |  |  |  |  |  |
| 51 | Rurka tracheostomijna z mankietem, z linią RTG, ze stałym transparentnym szyldem z oznaczeniem średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki, w komplecie tasiemka oraz prowadnica. Rozmiar 9,0 | 10 |  |  |  |  |  |
| 52 | Rurka tracheostomijna bez mankietu dl dzieci ekstra długa, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie. Do długoterminowych kaniulacji (do 4 tygodni). Rozmiar 5,0 (dł. 50 mm) | 30 |  |  |  |  |  |
| 53 | Rurka tracheostomijna bez mankietu dl dzieci ekstra długa, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie. Do długoterminowych kaniulacji (do 4 tygodni). Rozmiar 5,5 (dł. 52 mm) | 5 |  |  |  |  |  |
| 54 | Rurka tracheostomijna bez mankietu dl dzieci ekstra długa, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie. Do długoterminowych kaniulacji (do 4 tygodni). Rozmiar 6,0 (dł. 54 mm) | 5 |  |  |  |  |  |
| 55 | Rurka tracheostomijna dla dzieci z mankietem stożkowym, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie. Do długoterminowych kaniulacji (do 4 tygodni). Rozmiar 2,5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 56 | Rurka tracheostomijna dla dzieci z mankietem stożkowym, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie. Do długoterminowych kaniulacji (do 4 tygodni). Rozmiar 3,0 | 5 |  |  |  |  |  |
| 57 | Rurka tracheostomijna dla dzieci z mankietem stożkowym, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie. Do długoterminowych kaniulacji (do 4 tygodni). Rozmiar 3,5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 58 | Rurka tracheostomijna dla dzieci z mankietem stożkowym, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie. Do długoterminowych kaniulacji (do 4 tygodni). Rozmiar 4,0 | 5 |  |  |  |  |  |
| 59 | Rurka tracheostomijna dla dzieci z mankietem stożkowym, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie. Do długoterminowych kaniulacji (do 4 tygodni). Rozmiar 4,5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 60 | Rurka tracheostomijna dla dzieci z mankietem stożkowym, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie. Do długoterminowych kaniulacji (do 4 tygodni). Rozmiar 5,0 | 5 |  |  |  |  |  |
| 61 | Rurka tracheostomijna dla dzieci z mankietem stożkowym, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie. Do długoterminowych kaniulacji (do 4 tygodni). Rozmiar 5,5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 62 | Rurka tracheostomijna dla dzieci z mankietem stożkowym ekstra długa, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie. Do długoterminowych kaniulacji (do 4 tygodni). Rozmiar 5,0 (dł. 50 mm) | 5 |  |  |  |  |  |
| 63 | Rurka tracheostomijna dla dzieci z mankietem stożkowym ekstra długa, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie. Do długoterminowych kaniulacji (do 4 tygodni). Rozmiar 5,5 (dł. 52 mm) | 5 |  |  |  |  |  |
| 64 | Rurka tracheostomijna dla dzieci z mankietem stożkowym ekstra długa, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie. Do długoterminowych kaniulacji (do 4 tygodni). Rozmiar 6,0 (dł. 54 mm) | 5 |  |  |  |  |  |
| 65 | Rurka tracheostomijna bez mankietu z otworem fenestracyjnym, w zestawie 3 kaniule wewnętrzne wielorazowego użytku, oznaczenie średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki na szyldzie. Rozmiar 4,0 | 10 |  |  |  |  |  |
| 66 | Rurka tracheostomijna bez mankietu z otworem fenestracyjnym, w zestawie 3 kaniule wewnętrzne wielorazowego użytku, oznaczenie średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki na szyldzie. Rozmiar 6,0 | 10 |  |  |  |  |  |
| 67 | Rurka tracheostomijna bez mankietu z otworem fenestracyjnym, w zestawie 3 kaniule wewnętrzne wielorazowego użytku, oznaczenie średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki na szyldzie. Rozmiar 8,0 | 10 |  |  |  |  |  |
| 68 | Rurka tracheostomijna bez mankietu z otworem fenestracyjnym, w zestawie 3 kaniule wewnętrzne wielorazowego użytku, oznaczenie średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki na szyldzie. Rozmiar 10,0 | 10 |  |  |  |  |  |
| 69 | Rurka tracheostomijna bez mankietu z 3 kaniulami wewnętrznymi wielorazowego użytku w zestawie, oznaczenie średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki na ruchomym szyldzie. Rozmiar 4,0 | 10 |  |  |  |  |  |
| 70 | Rurka tracheostomijna bez mankietu z 3 kaniulami wewnętrznymi wielorazowego użytku w zestawie, oznaczenie średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki na ruchomym szyldzie. Rozmiar 6,0 | 10 |  |  |  |  |  |
| 71 | Rurka tracheostomijna bez mankietu z 3 kaniulami wewnętrznymi wielorazowego użytku w zestawie, oznaczenie średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki na ruchomym szyldzie. Rozmiar 8,0 | 10 |  |  |  |  |  |
| 72 | Rurka tracheostomijna bez mankietu z 3 kaniulami wewnętrznymi wielorazowego użytku w zestawie, oznaczenie średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki na ruchomym szyldzie. Rozmiar 10,0 | 10 |  |  |  |  |  |
| 73 | Rurka ustno-gardłowa Guedela, sterylna, kodowana kolorami, długości 30 mm | 100 |  |  |  |  |  |
| 74 | Rurka ustno-gardłowa Guedela, sterylna, kodowana kolorami, długości 40 mm | 600 |  |  |  |  |  |
| 75 | Rurka ustno-gardłowa Guedela, sterylna, kodowana kolorami, długości 50 mm | 2000 |  |  |  |  |  |
| 76 | Rurka ustno-gardłowa Guedela, sterylna, kodowana kolorami, długości 60 mm | 3000 |  |  |  |  |  |
| 77 | Rurka ustno-gardłowa Guedela, sterylna, kodowana kolorami, długości 70 mm | 3000 |  |  |  |  |  |
| 78 | Rurka ustno-gardłowa Guedela, sterylna, kodowana kolorami, długości 80 mm | 2000 |  |  |  |  |  |
| 79 | Rurka ustno-gardłowa Guedela, sterylna, kodowana kolorami, długości 90 mm | 40 |  |  |  |  |  |
| 80 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem Soft Seal lub Lo Contour o grubości ścianki max. 0,05 mm , z dwoma znacznikami głębokości intubacji nad mankietem. Rozmiar 3,5 | 10 |  |  |  |  |  |
| 81 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem Soft Seal lub Lo Contour o grubości ścianki max. 0,05 mm , z dwoma znacznikami głębokości intubacji nad mankietem. Rozmiar 4,0 | 10 |  |  |  |  |  |
| 82 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem Soft Seal lub Lo Contour o grubości ścianki max. 0,05 mm , z dwoma znacznikami głębokości intubacji nad mankietem. Rozmiar 4,5 | 10 |  |  |  |  |  |
| 83 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem Soft Seal lub Lo Contour o grubości ścianki max. 0,05 mm , z dwoma znacznikami głębokości intubacji nad mankietem. Rozmiar 5,0 | 20 |  |  |  |  |  |
| 84 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem Soft Seal lub Lo Contour o grubości ścianki max. 0,05 mm , z dwoma znacznikami głębokości intubacji nad mankietem. Rozmiar 5,5 | 30 |  |  |  |  |  |
| 85 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem Soft Seal lub Lo Contour o grubości ścianki max. 0,05 mm , z dwoma znacznikami głębokości intubacji nad mankietem. Rozmiar 6,0 | 30 |  |  |  |  |  |
| 86 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem Soft Seal lub Lo Contour o grubości ścianki max. 0,05 mm , z dwoma znacznikami głębokości intubacji nad mankietem. Rozmiar 6,5 | 60 |  |  |  |  |  |
| 87 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem Soft Seal lub Lo Contour o grubości ścianki max. 0,05 mm , z dwoma znacznikami głębokości intubacji nad mankietem. Rozmiar 7,0 | 30 |  |  |  |  |  |
| 88 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem Soft Seal lub Lo Contour o grubości ścianki max. 0,05 mm , z dwoma znacznikami głębokości intubacji nad mankietem. Rozmiar 7,5 | 10 |  |  |  |  |  |
| 89 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem Soft Seal lub Lo Contour o grubości ścianki max. 0,05 mm , z dwoma znacznikami głębokości intubacji nad mankietem. Rozmiar 8,0 | 10 |  |  |  |  |  |
| 90 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem Soft Seal lub Lo Contour o grubości ścianki max. 0,05 mm , z dwoma znacznikami głębokości intubacji nad mankietem. Rozmiar 8,5 | 10 |  |  |  |  |  |
| 91 | Rurka intubacyjna zbrojona bez mankietu , ze znacznikiem dystalnej części rurki ułatwiającym intubację. Do intubacji przez usta i nos. Rozmiar 3,5 | 20 |  |  |  |  |  |
| 92 | Rurka intubacyjna zbrojona bez mankietu , ze znacznikiem dystalnej części rurki ułatwiającym intubację. Do intubacji przez usta i nos. Rozmiar 4,0 | 30 |  |  |  |  |  |
| 93 | Rurka intubacyjna zbrojona bez mankietu , ze znacznikiem dystalnej części rurki ułatwiającym intubację. Do intubacji przez usta i nos. Rozmiar 4,5 | 30 |  |  |  |  |  |
| 94 | Rurka intubacyjna zbrojona bez mankietu , ze znacznikiem dystalnej części rurki ułatwiającym intubację. Do intubacji przez usta i nos. Rozmiar 5,0 | 20 |  |  |  |  |  |
| 95 | Rurka intubacyjna zbrojona bez mankietu , ze znacznikiem dystalnej części rurki ułatwiającym intubację. Do intubacji przez usta i nos. Rozmiar 5,5 | 20 |  |  |  |  |  |
| 96 | Rurka intubacyjna zbrojona bez mankietu , ze znacznikiem dystalnej części rurki ułatwiającym intubację. Do intubacji przez usta i nos. Rozmiar 6,0 | 20 |  |  |  |  |  |
| 97 | Wymiennik ciepła i wilgoci, sterylny, jednorazowego użycia, z portem do podawania tlenu, z komorą zbiorczą na wydzielinę, z centralnie położonym portem do odsysania i pobierania próbek, objętość ściśliwa poniżej 20 ml, masa poniżej 10 g, powierzchnia wymiany wilgoci >500 cm2. Dla pacjentów pediatrycznych o masie ciała powyżej 15 kg | 400 |  |  |  |  |  |
| 98 | Filtry antybakteryjne i antywirusowe, elektrostatyczne, pediatryczne, sterylne, skuteczność filtracji bakterii i wirusów 99,99%, dla dzieci o wadze ≤ 3 - 8 kg, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, o masie nie większej niż 9 g, przestrzeń martwa nie większa niż 10 ml. | 1500 |  |  |  |  |  |
| 99 | Filtry antybakteryjne i antywirusowe, elektrostatyczne, pediatryczne, sterylne, skuteczność filtracji bakterii i wirusów 99,99%, dla dzieci o wadze ≤ 3 - 8 kg, bez wymiennika ciepła i wilgoci, o masie nie większej niż 8 g, przestrzeń martwa nie większa niż 10 ml. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 100 | Filtry antybakteryjne i antywirusowe, elektrostatyczne, pediatryczne, sterylne, skuteczność filtracji bakterii i wirusów 99,99%, dla dzieci o wadze 8 - 30 kg, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, o masie do 22 g, przestrzeń martwa do 28 ml. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 101 | Filtry antybakteryjne i antywirusowe, elektrostatyczne, dla dzieci i niemowląt, sterylne, skuteczność filtracji bakterii i wirusów 99,99%, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, o masie do 9 g, przestrzeń martwa do 10 ml. | 500 |  |  |  |  |  |
| 102 | Filtry antybakteryjne i antywirusowe, mechaniczne, pediatryczne, sterylne, skuteczność filtracji bakterii i wirusów 99,99%, dla dzieci o wadze 8 - 30 kg, bez wymiennika ciepła i wilgoci, o masie do 25 g. | 23000 |  |  |  |  |  |
| 103 | Filtry antybakteryjne i antywirusowe, mechaniczne, sterylne, skuteczność filtracji bakterii i wirusów 99,99%, dla pacjentów o wadze powyżej 30 kg, bez wymiennika ciepła i wilgoci, o masie do 40 g. | 1300 |  |  |  |  |  |
| 104 | Łącznik elastyczny do układu oddechowego respiratora, sterylny, złącze kątowe, podwójnie obrotowe, z portem do odsysania i bronchoskopii, dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych. Wykonane z PCV. Wymagane długości : 5 cm, 10 cm, 20 cm | 300 |  |  |  |  |  |
| 105 | Rurka tracheostomijna z mankietem, z możliwością odsysania wydzieliny znad mankietu, z transparentnym szyldem z oznaczeniem rozmiaru rurki, z prowadnicą i taśmą mocującą, sterylne, wykonane z PCV. Rozmiar : 5,0 ; 5,5 ; 6,0 ; 6,5 ; 7,0 ; 7,5 ; 8,0 ; 8,5 | 30 |  |  |  |  |  |
| 106 | Pasek mocujący rurkę intubacyjną; długość 700 mm | 100 |  |  |  |  |  |
| 107 | Anatomiczny pasek mocujący do rurek tracheostomijnych z wygodnym systemem zapinania i regulacji długości (na rzep). Necktape I; rozmiary: duży i mały. | 100 |  |  |  |  |  |
| 108 | Standardowy pasek mocujący do rurek tracheostomijnych z regulacją długości. Necktape II; rozmiary: duży i mały. | 100 |  |  |  |  |  |
| 109 | Anatomiczny, komfortowy pasek mocujący do rurek tracheostomijnych z podwójną regulacją długości – dwuczęściowy. Necktape III | 100 |  |  |  |  |  |
| 110 | Dwuczęściowy pasek do mocowania rurki tracheostomijnej. | 100 |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

…......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

dot.: PN 27/17

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 4

WADIUM:  5 500,00 PLN

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ sztuk | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT | NUMER KATALOGOWY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czujnik ICP – do mierzenia ciśnienia śródczaszkowego w przestrzeni śródmiąszowej, odporny na zagięcia, wyposażony w mikroprocesor krzemowy. System przetwarzania sygnału oparty na mechanizmie piezoelektrycznym. Nylonowa osłonka czujnika, średnica zewnętrzna czujnika : 1,2 mm; długość 100 cm. Zakres wartości ciśnienia roboczego – 50mmHg do +250mmHG. Czujnik dostarczany w zestawie z igłą tyou Touchy (rozmiar 14).Czujnik kompatybilny z monitorem Philips MP INTELLIVUE MP 70. | 70 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw podtwardówkowy do pomiaru ciśnienia i temperatury wewnątrzczaszkowej: piezorezystancyjny czujnik ciśnienia i temperatury o średnicy 1,2 mm, wkręt mocujący do kości czaszki, wiertło | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca dostarczy do czujników przenośne monitory przyłóżkowe z kablami łączącymi w ilości minimum dwie sztuki i ewentualnie następne w miarę potrzeb.

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

…......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

dot.: PN 27/17

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 5

WADIUM:  2 000,00 PLN

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ sztuk | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór), z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego. Rozmiar 3,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór), z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego. Rozmiar 3,5 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór), z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego. Rozmiar 4,0 | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór), z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego. Rozmiar 4,5 | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór), z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego. Rozmiar 5,0 | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór), z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego. Rozmiar 6,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór), z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego. Rozmiar 7,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór), z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego. Rozmiar 7,5 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór), z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego. Rozmiar 8,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór), z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego. Rozmiar 9,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór), z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego. Rozmiar 10,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Wymiennik ciepła i wilgoci, sterylny, jednorazowego użytku, z portem tlenowym, z portem do odsysania wydzieliny, dwustronna powierzchnia wymiany z papierowym wkładem, przestrzeń martwa poniżej 12 ml, masa około 7 g , dla pacjentów pediatrycznych z objętością oddechową ≥ 70 ml, do stosowania przez tracheostomię lub intubację. | 4200 szt. |  |  |  |  |  |
| 13. | Rurka tracheostomijna bez mankietu. Wykonana z mieszaniny silikonu i PCW – o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, półprzezroczysta. Posiadająca elastyczny mandryn (od rozmiaru 6,0) kołnierz z opisem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej. Łącznik 15mm i tasiemkę do mocowania. Rozmiary : 3,0 / dł. 35mm 3,5 / dł. 39 mm 4,0 / dł. 43 mm 4,5 / dł. 46 mm 5,0 / dł. 50 mm 6,0 / dł. 55 mm 7,0 / dł. 65 mm 7,5 / dł. 71 mm 8,0 / dł. 76 mm 9,0 / dł. 89 mm | 100 sztuk |  |  |  |  |  |
| 14. | Rurka tracheostomijna bez mankietu fioniatryczna, z 2 otworami, wykonana z mieszaniny silikonu i PCW – o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, półprzezroczysta, posiadająca elastyczny mandryn, kołnierz z opisem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej. Łącznik 15 mm i tasiemkę do mocowania. Rozmiar: 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 7,5 8,0 9,0 10,0 | 50 sztuk |  |  |  |  |  |
| 15. | Rurka tracheostomijna bez mankietu Rurka tracheostomijna bez mankietu, wykonana z mieszaniny silikonu i PCW-o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, półprzezroczysta. Posiadająca elastyczny mandryn (od rozmiaru 6,0) kołnierz z opisem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej. Łącznik 15 mm i tasiemkę do mocowania. Sterylne, sztywne opakowanie typu blister. Rozmiary: od 3,0mm do 10,0mm co 1,0mm oraz 3,5mm, 4,5mm i 7,5 | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 16. | Pediatryczna silikonowa rurka tracheostomijna Pediatryczna silikonowa rurka tracheostomijna z obturatorem i łącznikiem 15mm wykonana z czystego silikonu w zestawie z opaską do mocowania oraz klinem do rozłączania obwodu oddechowego, sterylna. Rozmiary: Średnica wewnętrzna (mm)/Średnica zewnętrzna (mm)/Długość (mm) 2,5 / 4,0 / 38 3,0 / 4,7 / 39 3,5 / 5,3 / 40 4,0 / 6,0 / 41 4,5 / 6,7 / 42 5,0 / 7,3 / 44 5,5 / 8,0 / 46 | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 17. | Pediatryczna silikonowa rurka tracheotomijna z mankietem Air Cuf Pediatryczna silikonowa rurka tracheostomijna z obturatorem i łącznikiem 15mm, z mankietem niskociśnieniowym, wykonana z czystego silikonu w zestawie z opaską do mocowania oraz klinem do rozłączania obwodu oddechowego, sterylna Rozmiary: Średnica wewnętrzna (mm)/Średnica zewnętrzna (mm)/Długość (mm) 2,5 / 4,0 / 38 3,0 / 4,7 / 39 3,5 / 5,3 / 40 4,0 / 6,0 / 41 4,5 / 6,7 / 42 5,0 / 7,3 / 44 5,5 / 8,0 / 46 | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 18. | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym Rurka tracheostomijna z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki. Rozmiary: od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm oraz 7,5mm i 8,5mm | 50 szt. |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

…......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

dot.: PN 27/17

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 6

WADIUM:  17 000,00 PLN

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena netto sztuki /op. | Cena brutto sztuki /op. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa handlowa | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostęp bezigłowy umożliwiający podanie leku bezpośrednio za pomocą strzykawki, kompatybilny z liniami infuzyjnymi. Posiadający zabezpieczenie przed cofaniem się krwi lub leku do linii infuzyjnej tzn: wyrzut pozytywny przy odłączeniu strzykawki. Ergonomiczny kształt i przezroczysta obudowa; stosowanie do 200 dostępów. Prędkość przepływu 208 ml/min | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dostęp bezigłowy umożliwiający podanie leku bezpośrednio za pomocą strzykawki, kompatybilny z liniami infuzyjnymi. Posiadający zabezpieczenie przed cofaniem się krwi lub leku do linii infuzyjnej tzn: wyrzut pozytywny przy odłączeniu strzykawki. Ergonomiczny kształt i przezroczysta obudowa. Zintegrowana z drenem o małej średnicy długość 20cm. Zastosowanie do kaniul obwodowych.; stosowanie do 200 dostępów .Prędkość przepływu 208 ml/min | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rampa pięciokranikowa wielokolorowa z zamocowanymi na stałe zastawkami dostępu bezigłowego z membraną, umożliwiająca swobodny dostęp strzykawką z końcówka luer lub luer lock , wykonana z poliamidu materiału odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków. Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45st. . Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Prawe ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rampa trzykranikowa wielokolorowa z zamocowanymi na stałe zastawkami dostępu bezigłowego z membraną, umożliwiająca swobodny dostęp strzykawką z końcówka luer lub luer lock , wykonana z poliamidu materiału odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków. Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45st. . Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Prawe ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Koreczek z zawartością 70% IPA (izopropanol). Pakowany pojedynczo, w sterylnym opakowaniu. Do dezynfekcji zaworów bezigłowych. Dzięki zawartości IPA umożliwiający długotrwałe do 7 dni zabezpieczenie zaworów bezigłowych. | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Aparat do przygotowywania i pobierania leków, Spike z filtrem powietrza 0,45 μm . Posiadający zawór bezigłowy oznaczony w kodzie kolorów na zielono. Duża powierzchnia , przylegająca do opakowania z lekiem i minimalizująca przesuwania się kolca spika w korku. | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Aparat do przygotowywania i pobierania leków z osłoną miejsca podłączenia kolca i klapką zamykającą z filtrem bakteryjnym 0,45 μm z mikrokolcem | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Łącznik międzystrzykawkowy w kształcie kostki do transferu leków | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Strzykawka 3 częściowa 10 ml. z zawartością 3 ml roztworu 0,9 % NaCl.zakręcona koreczkiem obejmującym połączenie luer lock. Na końcu tłoka umieszczony koreczek z zawartością 70 % IPA (izopropanol ) w sterylnym opakowaniu.Do dezyfnekcji zaworów bezigłowych. Dzięki zawartości IPA umożliwiający długotrwałe, do 7 dni zabezpieczenie zaworów bezigłowych. | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Strzykawka 3 częściowa 10 ml. z zawartością 5 ml. roztworu 0,9 % NaCl. zakręcona koreczkiem obejmującym połączenie luer lock. Na końcu tłoka umieszczony koreczek z zawartością 70 % IPA (izopropanol ) w sterylnym opakowaniu. Do dezynfekcji zaworów bezigłowych. Dzięki zawartości IPA umożliwiający długotrwałe, do 7 dni zabezpieczenie zaworów bezigłowych. | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Strzykawka 3 częściowa 10 ml. z zawartością 10 ml. roztworu 0,9 % NaCl. zakręcona koreczkiem obejmującym połączenie luer lock. Na końcu tłoka umieszczony koreczek z zawartością 70 % IPA (izopropanol ) w sterylnym opakowaniu. Do dezynfekcji zaworów bezigłowych. Dzięki zawartości IPA umożliwiający długotrwałe, do 7 dni zabezpieczenie zaworów bezigłowych. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych zaopatrzony w zawór bezigłowy powyżej komory kroplowej do przepłukiwania drenu z możliwością dezynfekcji powierzchni zaworu metodą przecierania. Aparat automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej, przeciwdziałając zapowietrzeniu układu. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99. Zestaw wolny od DEHP. | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Strzykawka 3 częściowa 10 ml. z zawartością 3 ml roztworu 0,9 % NaCl.zakręcona koreczkiem obejmującym połączenie luer lock. | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Strzykawka 3 częściowa 10 ml. z zawartością 5 ml roztworu 0,9 % NaCl. zakręcona koreczkiem obejmującym połączenie luer lock. | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Strzykawka 3 częściowa 10 ml. z zawartością 10 ml roztworu 0,9 % NaCl. zakręcona koreczkiem obejmującym połączenie luer lock | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Sterylny zestaw osłony na głowicę USG wraz z żelem. • Osłona na głowicę USG w rozmiarze 13 x 61 cm • Sterylny żel do USG Parker • Dwa rodzaje dwupunktowych mocowań osłony do głowicy • Sterylna serweta 40 cm x 40 cm | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Strzykawka trzyczęściowa do jednorazowego użytku. Wykonana z polipropylenu ( wolna od PCV).Doskonale przezroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki - trwałe oznaczenie w kolorze czarnym. Centryczne zakończenie LuerLock . Owalny ożebrowany kołnierz komory. Bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory . Tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. 3 ml stopniowanie co 0,1ml x100szt | 800 op x 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Strzykawka trzyczęściowa do jednorazowego użytku. Wykonana z polipropylenu ( wolna od PCV).Doskonale przezroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki - trwałe oznaczenie w kolorze czarnym. Centryczne zakończenie LuerLock . Owalny ożebrowany kołnierz komory. Bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory . Tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. 5 ml stopniowanie co 0,2 ml x100szt | 600 op x 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Strzykawka trzyczęściowa do jednorazowego użytku. Wykonana z polipropylenu ( wolna od PCV).Doskonale przezroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki - trwałe oznaczenie w kolorze czarnym. Centryczne zakończenie LuerLock . Owalny ożebrowany kołnierz komory. Bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory . Tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. 10 ml stopniowanie co 0,5ml x100szt | 500 op x 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Strzykawka trzyczęściowa do jednorazowego użytku. Wykonana z polipropylenu ( wolna od PCV).Doskonale przezroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki - trwałe oznaczenie w kolorze czarnym. Centryczne zakończenie LuerLock . Owalny ożebrowany kołnierz komory. Bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory . Tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. 20 ml stopniowanie co 1ml x100szt | 600 op x 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Strzykawka trzyczęściowa do jednorazowego użytku. Wykonana z polipropylenu ( wolna od PCV).Doskonale przezroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki - trwałe oznaczenie w kolorze czarnym. Centryczne zakończenie LuerLock . Owalny ożebrowany kołnierz komory. Bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory . Tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. 30 ml stopniowanie co 1ml x100szt | 600 op x 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Strzykawka trzyczęściowa, jednorazowa, sterylna, do pomp infuzyjnych typu Braun, Pojemność 50ml z możliwością wypełnienia do 60 ml, skalowanie co 1 ml na całej długości skali, pojemność nominalna dodatkowo wyróżniona graficznie (wytłuszczenie, obwiedzenie itp.) niezmywalna skala, opakowanie folia/papier 1szt | 10 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

…......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

dot.: PN 27/17

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 7

WADIUM:  1 500,00 PLN

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

| Lp. | Nazwa | Ilość zestawów | Cena netto zestawu | Cena brutto zestawu | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa handlowa | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy, sterylny zestaw do eksploatacji automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Mark 7 ARTERION (wkład o pojemności 150 ml, złącze szybkiego napełniania typu "J") | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |

…......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

dot.: PN 27/17

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 8

WADIUM:  7 500,00 PLN

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

| LP | Asortyment | Ilość sztuk | Cena netto sztuki | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent Kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną ( fabrycznie połączony zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową, sterylny, w jednym opakowaniu co zapewnia utrzymanie systemu zamkniętego), 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiorki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotną wbudowana w łącznik do cewnika foley zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm HG, czas użycia do 7 dni. | 50 sztuk |  |  |  |  |  |
| 2. | Zamknięty system do godzinowej zbiórki moczu, sterylny, z płaskim portem bezigłowym, dwie zastawki antyzwrotne w tym w łączniku do cewnika foley, minimum 2 wentylacyjne, hydrofobowe filtry antybakteryjne, dren odprowadzający zabezpieczony spiralą antyzłamaniową, worek 2000 ml skalowany co 100 ml z kranikiem spustowym typu T mocowanym ku górze w otwartej zakładce, komora pomiarowa 500 ml nad workiem z poziomą dźwignią 90 stopni pozwalająca na opróżnianie bez konieczności manewrowania komorą, ze skalą linearną, skalowanie wydzielonej komory kroplowej Pasteur’a co 1 ml od 1 do 40 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby. | 2500 sztuk |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny o długości 31cm. Cewnik skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i dwoma bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z portem do przepłukiwania cewnika, blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP’ W rozmiarach : 5; 6; 7; 8 ;10 ;12; 14; 16 F Kompatybilny z adapterem dróg oddechowych | 1000 sztuk |  |  |  |  |  |
| 4. | Adapter kątowy 45 stopni do dróg oddechowych, z możliwością stosowania przez 7 dni, systemem centrującym wprowadzanie cewnika do odsysania, z systemem redukującym przestrzeń martwą, ze wkładka uszczelniającą, z przezroczystą komorą płuczącą, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, kompatybilny z cewnikiem powyżej | 600 sztuk |  |  |  |  |  |
| 5. | Rurka tracheostomijna, z termowrażliwego PVC, z mankietem uszczelniającym nisko-ciśnieniowym, z przezroczystą ramką, z obrotowym zintegrowanym łącznikiem 15 mm, anatomicznie ukształtowana, niebieski balonik kontrolny, rozmiar rurki i średnica mankietu na ramce, z ciągłą linią znacznika RTG, w zestawie tasiemka na szyję oraz mandryn, sterylna, w rozmiarach: od 3,5 do 10,0 co pół. Mandryn oraz oznaczenie rozmiaru na baloniku kontrolnym od rozmiar 6,0 | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Rurka tracheostomijna, z termowrażliwego PVC, bez mankietu, z przezroczystą ramką, z obrotowym zintegrowanym łącznikiem 15 mm, anatomicznie ukształtowana, rozmiar rurki na ramce, z ciągłą linią znacznika RTG, w zestawie tasiemka na szyję oraz mandryn (mandryn od rozmiaru 6.0), sterylna, w rozmiarach : od 3,5 do 10,0 co pół. | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Rurka tracheotomijna Biesalskiego, bez mankietu uszczelniającego, zwężająca się stożkowato ku dołowi, z 2 wymiennymi kodowanymi kolorystyczne kaniulami wewnętrznymi, z łącznikiem 15 mm, zastawką fonacyjną, nakładką przeciwkaszlową, sterylna, wykonana z termowrażliwego PVC, bez lateksu, w rozmiarach : 4.0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8.0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0 / 13,0 | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Strzykawka napełniona fabrycznie do przepłukiwania zawierająca chlorek sodu (izotoniczny roztwór NaCl 0,9%) o pojemności 3 ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 8 ml). Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce o pojemności 10ml. Ma posiadać długi korek zamykający o dł. min 12mm, posiadający gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (zerowy refluks). Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający wysunięcie tłoka poza przestrzeń steryną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania oraz aspiracji sprawdzającej drożność cewnika. Po podaży tłok chowa się całkowicie w cylindrze strzykawki . | 15 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Strzykawka napełniona fabrycznie do przepłukiwania zawierająca chlorek sodu (izotoniczny roztwór NaCl 0,9%) o pojemności 5 ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 9 ml).Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce o pojemności 10ml. Ma posiadać długi korek zamykający o dł. min 12mm, posiadający gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (zerowy refluks). Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki o przypadkową kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania oraz aspiracji sprawdzającej drożność cewnika. Po podaży tłok chowa się całkowicie w cylindrze strzykawki, co zapobiega ponownemu użyciu strzykawki . | 30 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Strzykawka napełniona fabrycznie do przepłukiwania zawierająca chlorek sodu (izotoniczny roztwór NaCl 0,9%) o pojemności 10 ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 14 ml).Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce o pojemności 10ml. Ma posiadać długi korek zamykający o dł. min 12mm, posiadający gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (zerowy refluks). Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania oraz aspiracji sprawdzającej drożność cewnika. Po podaży tłok chowa się całkowicie w cylindrze strzykawki. | 10 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Strzykawka napełniona fabrycznie do przepłukiwania zawierająca chlorek sodu (izotoniczny roztwór NaCl 0,9%) o pojemności 3 ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 8 ml).Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce o pojemności 10ml. Ma posiadać długi korek zamykający o dł. min 12mm, posiadający gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (zerowy refluks). Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania oraz aspiracji sprawdzającej drożność cewnika. Strzykawka do stosowania w polu operacyjnym. Po podaży tłok chowa się całkowicie w cylindrze strzykawki. | 1000 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Strzykawka napełniona fabrycznie do przepłukiwania zawierająca chlorek sodu (izotoniczny roztwór NaCl 0,9%) o pojemności 5 ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 9 ml).Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce o pojemności 10ml. Ma posiadać długi korek zamykający o dł. Min 12mm, posiadający gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (zerowy refluks). Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania oraz aspiracji sprawdzającej drożność cewnika. Strzykawka do stosowania w polu operacyjnym. Po podaży tłok chowa się całkowicie w cylindrze strzykawki. | 1000 szt. |  |  |  |  |  |
| 13. | Strzykawka napełniona fabrycznie do przepłukiwania zawierająca chlorek sodu (izotoniczny roztwór NaCl 0,9%) o pojemności 10 ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 14 ml).Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce o pojemności 10ml. Ma posiadać długi korek zamykający o dł. Min 12mm, posiadający gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (zerowy refluks). Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania oraz aspiracji sprawdzającej drożność cewnika. Strzykawka do stosowania w polu operacyjnym. Po podaży tłok chowa się całkowicie w cylindrze strzykawki. | 1000 szt. |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

…......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

dot.: PN 27/17

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 9

WADIUM:  35 000,00 PLN

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT | NR KATALOGOWY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła z tylnym szlifem dla łatwego wprowadzenia kaniuli. Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany przy pomocy koreczka. Kolory musza odpowiadać kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Plastikowa kaniula wykonana z poliuretanu z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi w RTG. Kaniule wykonane z materiałów biokompatybilnych potwierdzone badaniami klinicznymi lub zaświadczeniem, że materiał użyty do produkcji kaniul przeszedł badania na kompatybilność biologiczną (wymagane dokumenty-wraz z pierwszą dostawą). Rozmiary : 14G / 2,0-2,2 ; 16G / 1,7 ; 17G / 1,5 ; 18G / 1,3 (dł.33mm i 45mm) ; 20G / 1,1 (dł.25mm i 33mm) ; 22G / 0,9 ; 24G / 0,7 | 178 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dren do pompy infuzyjnej Infusomat Space i Infusomat | 10 600 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dren do pompy infuzyjnej Infusomat Space i Infusomat do podaży leków światłoczułych bursztynowe | 15 300 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dren do pompy infuzyjnej Infusomat Space i Infusomat do podaży leków cytostatycznych | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dren do pompy infuzyjnej Infusomat Space do podaży żywienia dojelitowego z multikonektorem | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych z regulatorem przepływu dla infuzji grawitacyjnych dł. 150 cm | 5 700 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych do leków światłoczułych, bursztynowy z hydrofobową membraną, chroniącą linie naczyniowa przed kontaminacją, dł .180 cm | 1 800 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Aparat do przygotowywania i pobierania leków, z zastawka zabezpieczającą lek po rozłączeniu strzykawki, z filtrem bakteryjnym 0,45 (m | 67 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Aparat do przygotowywania i pobierania leków, z zastawka zabezpieczającą lek po rozłączeniu strzykawki, z filtrem bakteryjnym 0,45 (m i filtrem cząsteczkowym 5 (m | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Aparat do przygotowywania i pobierania leków, z zastawką bezigłową, z filtrem aerozolowym 0,2 (m i filtrem cząsteczkowym 5 (m do cytostatyków | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Łącznik Luer-Luer z ruchomą nakrętką Lock | 1 300 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Filtr infuzyjny, zatrzymujący bakterie i zanieczyszczenia cząsteczkowe, o wielkości porów 0,2 mcg | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Igła do wkłuć żylnych, Rozmiar : 2/16G, dł. ok. 7 cm | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Igła do wkłuć żylnych, Rozmiar : 3/14G, dł. ok. 8 cm | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Niskociśnieniowy system drenażu ran – mieszek ssący o pojemności 40ml, dren Redona 8 Ch, średnica zewnętrzna 2,7 mm, długość 35 cm | 600 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Dren do pomp Infusomat fm/fmS i Infusomat Space, z filtrem 200 mcg do transfuzji krwi | 1 600 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Igła o atraumatycznym szlifie do znieczuleń podpajęczynówkowym, przezroczysty uchwyt lock, dwupłaszczyznowy szlif, uchwyt mandrynu odpowiadający kodowi rozmiarów G26 x 2’’ (0,47 x 50mm) G26 x 1’’ (0,47 x 25mm) | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Zestaw do przezskórnej biopsji wątroby składający się z: Igły biopsyjnej 88mm, strzykawki aspiracyjnej 10 ml, skalpela rozmiar E11, igły iniekcyjnej 0,9x40mm Rozmiar : G18 /1,2mm | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Igła do znieczuleń zewnątrzoponowych z dostępu krzyżowego o szlifie 32º G25 (0,53 x 30mm) | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 20. | • Aparat trójdrożny do chemioterapii bez PCV i lateksu tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk bez konieczności powtórnego nakłucia butelki do pompy Infusomat Space • 2 zastawki umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem. Zastawka zamyka się automatycznie po rozłączeniu drenu. • Zabezpieczenie (z filtrem hydrofobowym 0,8 µm) przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania. • Zacisk na drenie. • Kolec z odpowietrznikiem i zastawką bezzwrotną zbudowany w ten sposób, że kanał powietrzny znajduje się powyżej kanału infuzyjnego • Wąska ergonomicznie skonstruowana komora kroplowa umożliwiająca łatwe wprowadzenie kolca do butelki • Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka • Płaski filtr 15 um położony na dnie komory kroplowej | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 21. | • Aparat pięciodrożny do chemioterapii bez PCV i lateksu tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk bez konieczności powtórnego nakłucia butelki do pompy Infusomat Space • 4 zastawki umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem. Zastawka zamyka się automatycznie po rozłączeniu drenu. • Zabezpieczenie (z filtrem hydrofobowym 0,8 µm) przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania. • Zacisk na drenie. • Kolec z odpowietrznikiem i zastawką bezzwrotną zbudowany w ten sposób, że kanał powietrzny znajduje się powyżej kanału infuzyjnego • Wąska ergonomicznie skonstruowana komora kroplowa umożliwiająca łatwe wprowadzenie kolca do butelki • Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka • Płaski filtr 15 um położony na dnie komory kroplowej | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 22. | • Aparat trójdrożny do chemioterapii bursztynowy bez PCV i lateksu tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk bez konieczności powtórnego nakłucia butelki do pompy Infusomat Space • 2 zastawki umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem. Zastawka zamyka się automatycznie po rozłączeniu drenu. • Zabezpieczenie (z filtrem hydrofobowym 0,8 µm) przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania. • Zacisk na drenie. • Kolec z odpowietrznikiem i zastawką bezzwrotną zbudowany w ten sposób, że kanał powietrzny znajduje się powyżej kanału infuzyjnego • Wąska ergonomicznie skonstruowana komora kroplowa umożliwiająca łatwe wprowadzenie kolca do butelki • Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka • Płaski filtr 15 um położony na dnie komory kroplowej | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 23. | • Aparat pięciodrożny do chemioterapii bursztynowy bez PCV i lateksu tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk bez konieczności powtórnego nakłucia butelki do pompy Infusomat Space • 4 zastawki umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem. Zastawka zamyka się automatycznie po rozłączeniu drenu. • Zabezpieczenie (z filtrem hydrofobowym 0,8 µm) przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania. • Zacisk na drenie. • Kolec z odpowietrznikiem i zastawką bezzwrotną zbudowany w ten sposób, że kanał powietrzny znajduje się powyżej kanału infuzyjnego • Wąska ergonomicznie skonstruowana komora kroplowa umożliwiająca łatwe wprowadzenie kolca do butelki • Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka • Płaski filtr 15 um położony na dnie komory kroplowej | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 24. | • Dren do dostrzykiwania leków tworzący system bez PCV i lateksu bursztynowy • Zastawka umożliwiająca bezigłowe iniekcje leków. Zastawka zamyka się automatycznie po rozłączeniu strzykawki. • Zabezpieczenie (z filtrem hydrofobowym 0,8 µm) przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania • Zacisk na drenie • Na końcu drenu ruchomy łącznik luer-lock pozwalający bezpiecznie, bez obracania drenu przyłączyć zestaw do podawania cytostatyków z efektem kliknięcia. • Aparat kompatybilny z aparatem do chemioterapii | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 25. | • Dren do dostrzykiwania leków tworzący system bez PCV i lateksu • Zastawka umożliwiająca bezigłowe iniekcje leków. Zastawka zamyka się automatycznie po rozłączeniu strzykawki. • Zabezpieczenie (z filtrem hydrofobowym 0,8 µm) przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania • Zacisk na drenie • Na końcu drenu ruchomy łącznik luer-lock pozwalający bezpiecznie, bez obracania drenu przyłączyć zestaw do podawania cytostatyków z efektem kliknięcia. • Aparat kompatybilny z aparatem do chemioterapii | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Osłonki na płyny infuzyjne 12x21cm (100-250ml) | 10 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Osłonki na płyny infuzyjne 20x30cm (0,5-1l) | 13 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Osłonki na płyny infuzyjne 30x40cm (3l) | 6 000 szt. |  |  |  |  |  |  |

| 29. | Igła do portów naczyniowych z drenem 20 G / 15-16 mm Zakrzywiona pod kątem prostym, z giętkimi skrzydełkami do mocowania, z zaciskiem na drenie, z łącznikiem luer lock, służąca do długotrwałego wlewu | 8 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30. | Igła do portów naczyniowych z drenem 20 G / 19-20 mm Zakrzywiona pod kątem prostym, z giętkimi skrzydełkami do mocowania, z zaciskiem na drenie, z łącznikiem luer lock, służąca do długotrwałego wlewu | 5 600 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Igła do portów naczyniowych z drenem 20 G / 25 mm Zakrzywiona pod kątem prostym, z giętkimi skrzydełkami do mocowania, z zaciskiem na drenie, z łącznikiem luer lock, służąca do długotrwałego wlewu | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Igła do portów naczyniowych z drenem 20 G / 30 mm Zakrzywiona pod kątem prostym, z giętkimi skrzydełkami do mocowania, z zaciskiem na drenie, z łącznikiem luer lock, służąca do długotrwałego wlewu | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Igła 20 G / 25 mm służąca do średnioterminowych wlewów do portów dostępu, zagięta pod kątem prostym, o specjalnie profilowanym „łyżeczkowym” zakończeniu | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Igła 20 G / 19-20 mm służąca do średnioterminowych wlewów do portów dostępu, zagięta pod kątem prostym, o specjalnie profilowanym „łyżeczkowym” zakończeniu | 150 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Rampa 3-kranikowa wielokolorowa z poliamidu | 1 400 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Rampa 5-kranikowa wielokolorowa z poliamidu | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Arteriofix 18G/160 mm | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Arteriofix 20G/160 mm | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Arteriofix 22G/80 mm | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Arteriofix 20G/80 mm | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Igła injekcyjna do blokad nerwowych 21G /120mm | 1 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Strzykawka trzyczęściowa 50/60 ml luer lock końcówka centralna | 2 300 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Kranik trójdrożny do infuzji, wykonany z poliamidu odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków (w tym cyostatyków), z pokrętłem w kolorze niebieskim. Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45o . Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który zapewnia swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej. | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Kranik trójdrożny do infuzji , wykonany z poliamidu odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków (w tym cyostatyków), z pokrętłem w kolorze niebieskim. Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45o . Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Na jednym z ramion kranika musi znajdować się zamocowana na stałe zastawka dostępu bezigłowego z podzielną membraną , umożliwiająca swobodny dostęp strzykawką z końcówka luer lub luer lock. Drugie Ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który zapewnia swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej. | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Strzykawka do metody spadku 10 ml, luer | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Igła podpajęczynówkowa z prowadnicą typ Pencil Point z bocznym otworem, przezroczysty eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, uchwyt mandrynu w kolorze kodu rozmiaru. Uchwyt z czterema otworami z każdej strony. 27G/103mm | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Igła podpajęczynówkowa typ Pencil Point z bocznym otworem, przezroczysty eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, uchwyt mandrynu w kolorze kodu rozmiaru. Uchwyt z czterema otworami z każdej strony. 27G/120mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Prowadnica 22G do igły podpajęczynówkowej | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Sterylne zaciski czepca z magazynku 20x10szt | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Igła podpajęczynówkowa z prowadnicą typ Pencil Point z bocznym otworem, przezroczysty eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, uchwyt mandrynu w kolorze kodu rozmiaru. Uchwyt z czterema otworami z każdej strony. 27G/88mm | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Igła do znieczuleń zewnątrzoponowych Tuohy 18Gx80mm | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Igła do znieczuleń zewnątrzoponowych Tuohy 20Gx50mm | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych ciągłych; w składzie: 1. igła zewnątrzoponowa 18G ze skrzydełkami i końcówką typu Tuohy z mandrynem 2. cewnik 20G z miekką końcówką typu Soft Tip, atraumatyczny, z otworami bocznymi, ze znacznikiem kontroli położenia, 3. filtr płaski zamykany korkiem 4. łącznik do cewnika 5. niskooporowa, plastikowa strzykawka o pojemności 10ml. 6. strzykawki trzyczęściowe 2ml,20ml, 7. Igła iniekcyjna 18G, 21G i 25G. | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 54. | System mocujący filtr kompatybilny z zestawem do ZO opisanym powyżej | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Cewnik zewnątrzoponowy G20 – 0,45 x 0,85 zamknięty koniec, trzy otwory boczne | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych ciągłych; w składzie: 1. igła zewnątrzoponowa 20Gx50mm ze skrzydełkami i końcówką typu Tuohy z mandrynem 2. Cewnik G24 x 29” 0,6 x 750 mm z otworem na końcu cewnika, 3. filtr płaski zamykany korkiem 4. łącznik do cewnika 5. niskooporowa, plastikowa strzykawka o pojemności 10ml. 6. strzykawka trzyczęściowe 2ml | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Kaniula dożylna typu motylek, rozm. 0,5mm x 15mm x 30cm - Luer Lock; 25G x 3/4" | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |

Każde opakowanie oferowanego sprzętu musi posiadać :

- etykietę w języku polskim

- igły w poz.29,30,31,32 – pakowane pojedynczo – na każdym opakowaniu nadrukowana seria i data ważności

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

…......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

dot.: PN 27/17

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 10

WADIUM:  500,00 PLN

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA jednostkowa NETTO | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Protezki do wszczepów wewnątrzusznych (do rekonstrukcji układu przewodzącego ucha środkowego) - typ V (z politetrafluoroetylenu (PTFE)) Dostarczane w stanie jałowym, do jednorazowego użytku. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Odmiana B (z otworem przelotowym w tłoczku) - wykorzystane przy zachowanym strzemiączku jako PORP ( Partial Ossicular Replacement Prosthesis), w przypadku gdy podstawa protezki ma być połączona z błoną bębenkową, w tym także z tzw. "nową" błoną bębenkową odtworzoną z powięzi. Otwór w tłoczku umożliwia połączenie z główką strzemiączka. Chropowatość powierzchni podstawy protezki sprzyja łatwiejszemu powstawaniu zrostu z przylegającą do niej błoną bębenkową. Długość standardowa (L) 4,5 mm. Długość protezek z możliwością zmiany od 3,0 mm do 6,0 mm, w przedziale co 0,5 mm. | 50 sztuk |  |  |  |  |  |
| 2. | Protezki do wszczepów wewnątrzusznych (do rekonstrukcji układu przewodzącego ucha środkowego) - typ V (z politetrafluoroetylenu (PTFE)) Dostarczane w stanie jałowym, do jednorazowego użytku. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Odmiana D i G mogą być wykorzystane do rekonstrukcji aparatu przewodzącego ucha środkowego zniszczonego w następstwie przewlekłego zapalenia oraz dużych zmian pourazowych. W chirurgii otiatrycznej protezki te służą do połączenia błony bębenkowej, w tym również tzw. "nowej" błony bębenkowej, z ruchomą płytką strzemiączka. Odmiana G ma podstawę nachyloną w stosunku do tłoczka pod kątem 25°, co ułatwia odtworzenie "naturalnych" stosunków anatomicznych między błoną bębenkową a niszą okienka owalnego, do której powinien być wprowadzony tłoczek, aby uzyskać zamierzony efekt przenoszenia drgań do struktur ucha wewnętrznego. | 50 sztuk |  |  |  |  |  |
| 3. | Folie z kauczuku silikonowego są przeznaczone do stosowania w zabiegach wykonywanych w przypadkach ubytku błony śluzowej na promontorium, zniszczenia i braku błony śluzowej na większej powierzchni struktur anatomicznych ucha środkowego lub całkowitego zniszczenia wyściółki ucha. Arkusze foliowe grubsze można stosować do rekonstrukcji struktur chrząstkowych i kostnych w operacjach przegrody nosa. Arkusze o wymiarach 40 x 40 mm i grubości w zakresie od 0,2 mm do 0,5 mm w przedziale co 0,1 mm. Arkusze folii są pakowane po jednej sztuce do torebek foliowo-papierowych i sterylizowane tlenkiem etylenu (EO). Są dostarczane w stanie jałowym. | 80 sztuk |  |  |  |  |  |
| 4. | Folie z kauczuku silikonowego są przeznaczone do stosowania w zabiegach wykonywanych w przypadkach ubytku błony śluzowej na promontorium, zniszczenia i braku błony śluzowej na większej powierzchni struktur anatomicznych ucha środkowego lub całkowitego zniszczenia wyściółki ucha. Arkusze foliowe grubsze można stosować do rekonstrukcji struktur chrząstkowych i kostnych w operacjach przegrody nosa. Arkusze o wymiarach 40 x 40 mm i grubości 0,1 mm. Arkusze folii są pakowane po jednej sztuce do torebek foliowo-papierowych i sterylizowane tlenkiem etylenu (EO). Są dostarczane w stanie jałowym. | 30 sztuk |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

…......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

dot.: PN 27/17

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 11

WADIUM:  150,00 PLN

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ op. | CENA NETTO op. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dren płuczący, sterylny, jednorazowy, kompatybilny z konsolą Karl Storz Unidrive ENT/ECO/NEURO/OMFS posiadana przez zamawiającego. Opakowanie a 10 sztuk | 10 op. |  |  |  |  |  |

…......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

dot.: PN 27/17

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 12

WADIUM:  1 000,00 PLN

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ op. | CENA NETTO op. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dreny do irygacji z regulacją przepływu 100% oraz 50% do wiertarki Bien Air, jednorazowe. Opakowanie a 10 sztuk | 20 op. |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw igłowych elektrod laryngologicznych 20 mm x 0,3 mm do aparatu Neurosing N 100, jednorazowego użytku. Opakowanie a 20 sztuk. | 4 op. |  |  |  |  |  |
| 3. | Próbnik bipolarny 2 x 100 mm x 0,75 mm do aparatu Neurosing 10, jednorazowego użytku. Opakowanie a 10 sztuk. | 4 op. |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

…......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy