Standardy jakościowe (o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp) odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 5):

W opisie przedmiotu zamówienia określono standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia został określony w sposób wyczerpujący, z uwzględnieniem wszystkich potrzeb Zamawiającego w zakresie jego prawidłowej realizacji. Przedmiotowe zamówienie nie generuje żadnych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego (posiadamy środki finansowe na wszystkie etapy cyklu życia).

Do kalkulacji należy podać liczbę opakowań zaokrąglonych w górę, do pełnego opakowania.

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 5 - Zestawy do diagnostyki celiakii  - 24 m-ce – po modyfikacji

##### FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................
SIEDZIBA .............................................................................................................. 
REGON ................................................. NIP .........................................................

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

Oferuję realizację zamówienia na warunkach określonych w siwz, za cenę:

| Tabela nr 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość oznaczeń | Ilość oferowanych opakowań | Ilość oznaczeń z 1 opakowania | Cena netto 1 op. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent | Numer katalogowy produktu | Nazwa oferowanego produktu |
| 1 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania przeciwciał przeciw ludzkiej transglutaminazie w klasie IgA | 96 oznaczeń | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania przeciwciał przeciw ludzkiej transglutaminazie w klasie IgG | 96 oznaczeń | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania przeciwciał przeciw gliadynie w klasie IgA | 96 oznaczeń | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania przeciwciał przeciw gliadynie w klasie IgG | 96 oznaczeń | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUMA: |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ............................................ |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ......................................... |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 2. Zestawienie parametrów wymaganych - granicznych (minimalnych) dot. Załącznika (Pakietu) nr 5

| Lp | Parametry wymagane (graniczne) | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tak/Nie | (wypełnia Wykonawca) |
|  | Zestaw odczynnikowy do oznaczania przeciwciał przeciw ludzkiej transglutaminazie w klasie IgA – test ilościowy, wymagane 3-5 kalibratorów tzn. krzywa wzorcowa oparta na pomiarze 3-5 poziomów kalibratorów. Antygen - rekombinowana ludzka transglutaminaza. | Tak |  |  |
|  | Zestaw odczynnikowy do oznaczania przeciwciał przeciw ludzkiej transglutaminazie w klasie IgG – test ilościowy, wymagane 3-5 kalibratorów tzn. krzywa wzorcowa oparta na pomiarze 3-5 poziomów kalibratorów lub test półilościowy (1 kalibrator cut-off) Antygen - rekombinowana ludzka transglutaminaza. | Tak |  |  |
|  | Zestaw odczynnikowy do oznaczania przeciwciał przeciw gliadynie w klasie IgA i w klasie IgG – test ilościowy, wymagane 3 - 5 kalibratorów tzn. krzywa wzorcowa oparta na pomiarze 3 - 5 poziomów kalibratorów. Antygen - deaminowane analogi peptydów gliadyny. | Tak |  |  |
|  | Kompletny zestaw diagnostyczny do oznaczania przeciwciał metodą ELISA. | Tak |  |  |
|  | Wszystkie składowe zestawu - oprócz buforów - gotowe do użycia. | Tak |  |  |
|  | Jedna kontrola pozytywna i jedna negatywna dla każdej z podklas przeciwciał. | Tak |  |  |
|  | Płytka mikrotitracyjna z dzielonymi studzienkami reakcyjnymi na 96 oznaczeń. | Tak |  |  |
|  | Odczyt przy długości fali 450nm wobec filtra referencyjnego 630nm. | Tak |  |  |
|  | Trwałość próbek materiału do badania (możliwość przechowywania od momentu pobrania do wykonania) minimum 14 dni. | Tak |  |  |
|  | Odczynniki w zestawie o jednym numerze seryjnym. | Tak |  |  |

### Uwaga!  Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi!

W Tabeli 2 w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” wymagana jest odpowiedź TAK  zgodna z oferowanymi parametrami/warunkami i potwierdzona opisem w  stosownej rubryce „Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków”.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych (we wszystkich dostępnych źródłach).

Tabela nr 3. Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: Jakość). Dotyczy Załącznika (Pakietu) nr 5.

| Lp. | Parametry oceniane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków ( wypełnia Wykonawca) | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw odczynnikowy do oznaczania przeciwciał przeciw ludzkiej transglutaminazie w klasie IgA – krzywa wzorcowa oparta na pomiarze 3 kalibratorów | Tak |  |  | Tak – 15pkt Nie – 1 pkt |
| 2. | Zestaw odczynnikowy do oznaczania przeciwciał przeciw ludzkiej transglutaminazie w klasie IgA – krzywa wzorcowa oparta na pomiarze 3 kalibratorów | Tak |  |  | Tak – 15pkt Nie – 1 pkt |
| 3. | Zestaw odczynnikowy do oznaczania przeciwciał przeciw gliadynie w klasie IgG i IgA – antygen rekombinowane białko powstałe na skutek fuzji trzech powtarzających się sekwencji nonapeptydów gliadyny | Tak |  |  | Tak – 15pkt Nie – 1 pkt |

### Uwaga!  Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi!

W Tabeli nr 3.  w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy”  wymagana jest odpowiedź TAK lub NIE zgodna z oferowanymi parametrami/warunkami i potwierdzona opisem w  stosownej rubryce. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie przez Zamawiającego jako brak danego parametru/warunku w oferowanym produkcie.

Suma punktów za parametry (jakościowe) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (30)

Jakość (30%)   =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Adres e-mail, pod który Zamawiający będzie wysyłał pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

Stosownie do treści art. 91 ust. 3a Pzp, Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego (załączając do niniejszego formularza ofertowego stosowne oświadczenie), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując w oświadczeniu nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Brak w/w informacji (oświadczenia) traktowany będzie przez Zamawiającego, że sytuacja taka nie ma miejsca.

Informujemy, że Zamawiający żąda również wskazania przez Wykonawcę (w treści złożonego wraz z ofertą oświadczenia z art. 25a Pzp) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

……………………………………………….……….

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy