Poznań, dnia 19.01.2021 r.

dot.: PN 27/20

DZP 14/2020

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i materiałów do diagnostyki laboratoryjnej (8 Pakietów) do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 27/20).

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki o zalecanej objętości pobrania krwi 1,6 ml oraz objętości całkowitej cylindra 3 ml, z powierzchnią tłoka w kształcie płaskiego stożka, spełniającej wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wymaga, by oferowane strzykawki wyposażone były w urządzenia samowentylujące, pozwalające na samoczynne wypychanie powietrza w miarę napływu pobieranej krwi?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Z poważaniem