ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 7

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO op. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice winylowe bezpudrowe w rozmiarach: XS, S, M, L op. a’100 szt. Długość minimalna 240 mm | 10.000 op. |  |  |  |  |  |

Szacunkowa ilość asortymentu do realizacji:

XS – 50 op.;

S – 5.500 op.;

M – 4.000 op.;

L- 350 op.

Do pierwszej dostawy bezwzględnie ( pod rygorem wypowiedzenia umowy) należy dołączyć:

- protokół badań producenta potwierdzający parametry zgodności z normą EN 455

- deklaracja zgodności dla wyrobu medycznego i środka ochrony osobistej.

…….........................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy