Poznań, dnia 15.10.2018 r.

dot.: PN 28/18

DZP 295/2018

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu) aparatury:

1)  Separator komórkowy,

2)  Mikroskopy diagnostyczne 2 szt.,

3)  Mikroskopy diagnostyczne 4 szt.

do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 28/18).

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy kamerę kolorową (wielkość sensora 1/2,5 cala, rozdzielczość 2 560 x 1 920 pikseli,  wysokorozdzielczy obraz live min 1920x1080p, 32kl/s ) w komplecie z programem do jej obsługi. Kamera współpracuje z oprogramowaniem za pośrednictwem komputera, na którym istnieje możliwość zapisu zdjęć na karcie SD i przez port USB. Sterowanie kamerą tylko z poziomu oprogramowania. W zestawie monitor 22 cale do podglądu i oprogramowanie do obsługi kamery?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy (w zakresie Pakietu nr 3).

Z poważaniem