Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

Zakup i dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych

do badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą aparatury - umowa na okres 3 lat

Producent / Firma: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Urządzenie / Typ:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- zakup i dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów eksploatacyjnych zużywalnych do badań RKZ / parametrów krytycznych, w ilości odpowiedniej do ilości wykonywanych badań  tj. 51 000 badań we krwi z kapilary lub strzykawki (parametry zgodnie

z zapisem  wymagań Tabela 1) i 16 000 wapni zjonizowanych w osoczu, wraz z dzierżawą aparatury przystosowanej do przeprowadzenia badań na okres 3 lat,

-  serwis techniczny i aplikacyjny,

-  serwis oferowanej aparatury obejmuje  - interwencję serwisu w czasie do 24 godzin

- naprawy, obsługa serwisowa

- przeglądy okresowe minimum 2 w ciągu roku, co 6 miesięcy,

-  przyłączenie oferowanej aparatury do systemu Eskulap (wszystkie materiały potrzebne do przyłączenia dostarcza Wykonawca),

-  dostawę zestawu komputerowego, który umożliwi pracę w systemie informatycznym LIS,

-  szkolenie z zakresu obsługi aparatury, wykonywania badań i interpretacji wyników w siedzibie Zamawiającego,

-  zapewnienie udziału w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli,

-  utworzenie funkcjonalnego stanowiska pracy w pracowni.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego):

1.  Oświadczenie o posiadaniu deklaracji zgodności CE - dla aparatury i odczynników.

2.   Instrukcje obsługi oferowanej aparatury - w wersji elektronicznej (pendrive).

3.  Potwierdzenie parametrów wymaganych (Tabela 1. Lp. 2 do 10,13 i 18) oraz w przypadku spełnienia parametrów ocenianych (Tabela 2. Lp.1 do 3).

Wymagamy wskazania w treści oferty (i dokumentach złożonych w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego) konkretnych miejsc - stron w wyciągu z instrukcji obsługi, ulotkach produktowych, potwierdzających w/w wymagane parametry.

4.   Metodyki / ulotki zawierające informacje dotyczące oferowanych odczynników, kalibratorów i kontroli.

Opis wszystkich elektrod/sensorów w wymaganym zakresie parametrów oraz ich okresy gwarancji.

Wraz z dostawą aparatury Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego (Kierownikowi CL):

- Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w wersji elektronicznej,

2.   Instrukcje obsługi aparatury, metodyki badań w wersji papierowej i elektronicznej.

Minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego i wyposażenia służącego do rozbudowy LIS i podłączenia zaoferowanych analizatorów:

Stacja robocza: procesor Intel i3 lub lepszy, pamięć RAM 4GB, HDD min. 256 GB SSD, DVD-RW, karta graficzna, monitor w formacie 5:4 min.21”  LCD, karta sieciowa 10/100/1000, klawiatura, mysz optyczna, minimum 4 porty USB – w tym 2 z przodu obudowy, złącze COM

System operacyjny: Win 10 Prof. – 64 bit.

Czytnik kodów kreskowych spełniający warunki: podłączany do USB, czytający kod 128C, programowalny suffix i prefix

UPS min. 400 VA.
W przypadku podłączenia aparatu przez gniazdo COM - kabel transmisyjny danych pomiędzy aparatem laboratoryjnym a komputerem – 1 szt.

- odpowiednia długość kabla między aparatem a komputerem

W przypadku podłączenia aparatu przez gniazdo sieciowe LAN - wymagany switch HP 1920-8G (JG920A) – 1 szt. (lub nowszy)

oraz kable transmisyjne lan - patchcord w ilości 3 szt. (3 metry) - odpowiednia długość kabla między aparatem a komputerem

Drukarka: laserowa, monochromatyczna, druk dwustronny na papierze A4/A5, min. 20-25 str./min.; port USB Hi-Speed 2.0 i port Ethernet 10/100

Ilość badań w czasie trwania umowy tj. 3 lat:  51 000 badań we krwi z kapilary lub strzykawki i 16 000 wapni zjonizowanych w osoczu (parametry

graniczne zgodnie z zapisem wymagań Tabela 1).

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania materiałów kontrolnych co najmniej na 3 poziomach. Ilość zaoferowanych materiałów kontrolnych zapewni wykonanie kontroli na dwóch różnych poziomach (normalnym i patologicznym)  każdego dnia, tj. 7 dni w tygodniu.

Wszystkie wyszczególnione składowe oferowanej aparatury, odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne, materiały eksploatacyjne i jednorazowego użytku i inne materiały, w ilości zapewniającej wykonanie planowanej ilości badań należy podać w tabeli ofertowej.

Cały oferowany sprzęt na gwarancji przez cały okres umowy. Wszystkie wymagane dokumenty w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski.

Tabela 1: Zestawienie parametrów wymaganych - granicznych (minimalnych)

| L.p. | Parametry wymagane (graniczne) | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator RKZ/parametrów krytycznych w pełni automatyczny – rok produkcji nie wcześniej niż 2016, z pełną gwarancją eksploatacyjną (wystąpienie 3 krotnej w ciągu 3 miesięcy awarii zaoferowanego analizatora będzie skutkować obowiązkiem wymiany aparatu wraz z pokryciem wszelkich kosztów przez Wykonawcę) | TAK |  |  |
| 2 | Kalibracje automatyczne i na żądanie; czas pełnej kalibracji poniżej 10 minut | TAK |  |  |
| 3 | Natychmiastowe przerwanie kalibracji analizatora w celu wykonania badania „cito” | TAK |  |  |
| 4 | Czas pomiaru wszystkich parametrów jednego badania maksymalnie do 80 sekund | TAK |  |  |
| 5 | Pełny cykl pomiaru i przygotowania do podania następnej próbki maksymalnie 160 sekund | TAK |  |  |
| 6 | Analizator wyłącznie z jednym torem pomiarowym dla wszystkich wymaganych parametrów, z jedną elektrodą odniesienia | TAK |  |  |
| 7 | Każda z elektrod/sensorów wymieniana niezależnie; po zużyciu każdej z elektrod/sensorów | TAK |  |  |
| 8 | Objętość badanej próbki maksymalnie do 100 µl do pomiaru minimum następujących parametrów: pH, pCO2, pO2, tHb, sO2, Na, K, Ca zjon., Cl | TAK |  |  |
| 9 | Parametry mierzone: |  |  |  |
|  | pH | TAK |  |  |
|  | pCO2 | TAK |  |  |
|  | pO2 | TAK |  |  |
|  | tHb | TAK |  |  |
|  | O2Hb | TAK |  |  |
|  | COHb | TAK |  |  |
|  | HHb | TAK |  |  |
|  | MetHb | TAK |  |  |
|  | s02 | TAK |  |  |
|  | Na | TAK |  |  |
|  | K | TAK |  |  |
|  | Cl | TAK |  |  |
|  | Ca zjonizowany | TAK |  |  |
|  | mleczany | TAK |  |  |
|  | glukoza | TAK |  |  |
| 10 | Parametry wyliczane: |  |  |  |
|  | koncentracja jonów wodorowych | TAK |  |  |
|  | standardowe stężenie wodorowęglanów | TAK |  |  |
|  | hematokryt | TAK |  |  |
|  | całkowita zawartość dwutlenku węgla | TAK |  |  |
|  | standardowy nadmiar zasad we krwi | TAK |  |  |
|  | Ca zjonizowany skorygowany do pH 7,4 | TAK |  |  |
| 11 | Parametry wprowadzane: |  |  |  |
|  | temperatura pacjenta | TAK |  |  |
|  | numer identyfikacyjny pacjenta | TAK |  |  |
| 12 | Podawanie badanego materiału bezpośrednio z : |  |  |  |
|  | kapilar | TAK |  |  |
|  | strzykawek | TAK |  |  |
|  | ampułek | TAK |  |  |
| 13 | Podawanie próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary bez użycia adapterów | TAK |  |  |
| 14 | Materiał badany: krew pełna heparynizowana (włośniczkowa, tętnicza, żylna); materiał kontrolny | TAK |  |  |
| 15 | Automatyczny program kontroli jakości pozwalający zaprogramować terminy kontroli przy użyciu automatycznego podajnika materiału kontrolnego | TAK |  |  |
| 16 | Materiały kontrolne co najmniej na 3 poziomach | TAK |  |  |
| 17 | Brak zewnętrznych (tj. poza obudową aparatu) butli z gazami kalibracyjnymi | TAK |  |  |
| 18 | System pobierania próbki przez analizator z eliminacją mikroskrzepów | TAK |  |  |
| 19 | Odczynniki gotowe do użycia | TAK |  |  |
| 20 | Odprowadzanie ścieków do jednorazowych pojemników | TAK |  |  |
| 21 | Zapewnienie udziału w całorocznej zewnątrzlaboratoryjnej kontroli na lata 2020, 2021, 2022 (1 próbka w każdym miesiącu) np. kontrola BC31 firmy BIO-RAD) Należy podać rodzaj zaoferowanej kontroli. | TAK |  |  |
| 22 | Dostawa sprzętów w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy | TAK |  |  |
| 23 | Instalacja , uruchomienie analizatora i szkolenie personelu w zakresie obsługi oraz interpretacji wyników (wszystkie materiały dostarcza Wykonawca) | TAK |  |  |
| 24 | UPS podtrzymujący pracę aparatów wraz z urządzeniami współpracującymi; przez minimum 20 minut; regularna kontrola/wymiana baterii UPS po stronie Wykonawcy | TAK |  |  |
| 25 | Dwukierunkowa współpraca aparatury z laboratoryjną siecią komputerową Eskulap | TAK |  |  |
| 26 | Podłączenie analizatora do laboratoryjnej sieci komputerowej Eskulap do 2 tygodni od instalacji analizatora | TAK |  |  |
| 27 | Telefoniczny kontakt z serwisantem, pomoc doraźna przy analizatorze | TAK |  |  |
| 28 | Pełny (uwzględniony w cenie oferty) serwis analizatora przez okres trwania umowy minimum 2 przeglądy okresowe w roku, co 6 miesięcy, czas naprawy maksymalnie do 24 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia usterki przez Zamawiającego | TAK |  |  |
| 29 | Szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z analizatorem | TAK |  |  |
| 30 | Oprogramowanie aparatu w języku polskim | TAK |  |  |
| 31 | Możliwość sporządzania raportów bezpośrednio z analizatora np. wydruk monitorowania kontroli laboratoryjnej | TAK |  |  |
| 32 | Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dodatkowego analizatora do elektrolitów: do wykonania wapnia zjonizowanego w osoczu. W przypadku zaoferowania dodatkowego analizatora Wykonawca wypełnia Tabelę 1.1. | TAK |  |  |

Tabela 1.1:

| Lp. | Parametry wymagane - graniczne: Wykonawca wypełnia jeżeli korzysta z dopuszczenia Tabela 1 Lp. 32 | Parametry wymagane | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jeżeli Wykonawca korzysta z dopuszczenia Tabela 1 Lp. 32 należy zapewnić wykonywanie wapnia zjonizowanego w osoczu na innym analizatorze, zgodnie z warunkami granicznymi Tabela 1 Lp. 2, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, | Tak |  |  |
| 2. | Podać na jakim analizatorze będzie wykonywany wapń zjonizowany w osoczu: nazwa, producent, rok produkcji | Tak |  |  |
| 3. | Zaoferowany aparat z pełną gwarancją eksploatacyjną, z pełną obsługą serwisową, rok produkcji nie wcześniej niż 2016r. W tabeli ofertowej należy zaoferować odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i eksploatacyjne do wykonania 16 000 wapni zjonizowanych w osoczu w czasie trwania umowy. | Tak |  |  |

### Uwaga!  Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi!

W Tabeli 1  (oraz ewentualnie w Tabeli 1.1.) w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” wymagana jest odpowiedź TAK  zgodna z oferowanymi parametrami/warunkami i potwierdzona opisem w  stosownej rubryce. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Oświadczamy, iż oferowana w postępowaniu przetargowym  (powyżej wyspecyfikowana) aparatura jest kompletna i będzie po zainstalowaniu gotowa do użycia -  bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ze strony Zamawiającego.

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu aparatury spełniającej wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Tabela 2: Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: Ocena parametrów technicznych)

| Lp. | Parametry punktowane (dotyczy analizatora RKZ / parametrów krytycznych) | Wymagana odpowiedź | Opis faktycznych warunków oferowanych przez Wykonawcę | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiał badany: osocze, surowica, płyn mózgowo-rdzeniowy | Tak/Nie |  | TAK - 10 pkt NIE - 1 pkt |
| 2 | Objętość próbki krwi do oznaczania wszystkich wymaganych parametrów (Tabela 1 Lp.9): ≤ 95 µl | Tak/Nie |  | TAK - 10 pkt NIE - 1 pkt |
| 3 | Wapń zjonizowany oznaczany w osoczu, bezpośrednio z probówki | Tak/Nie |  | TAK - 10 pkt NIE - 1 pkt |
| 4 | Możliwość wykonania wapnia zjonizowanego w osoczu na tym samym analizatorze co wszystkie wymagane parametry Tabela 1 pkt.9. | Tak/Nie |  | TAK - 20 pkt NIE - 1 pkt |

W Tabeli 2 w rubryce „Opis faktycznych warunków  oferowanych przez Wykonawcę” wymagana jest odpowiedź TAK lub NIE zgodna z oferowanymi parametrami/warunkami i potwierdzona szczegółowym opisem.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (20)

Ocena parametrów technicznych (20%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie i porównaniu złożonych ofert

Tabela ofertowa (cena oferty)

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent Kod katalogowy Nazwa | Ilość badań | Ilość opakowań (a) | Ilość badań z 1 opakowania / ilość miesięcy | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / cena dzierżawy netto - za 1 miesiąc (b) | Wartość netto (a x b = c) | Podatek VAT (w %) | Wartość brutto (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kalibratory * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Materiały kontrolne * * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne * * * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dzierżawa aparatury |  |  |  | 36 miesięcy |  |  |  |  |
| Do kalkulacji należy podać liczbę opakowań zaokrągloną do pełnego opakowania. | Wartość netto zamówienia (ogółem) | Podatek VAT w % | Wartość brutto zamówienia (ogółem) |
|  | ... zł | ... zł | ... zł |

*  		z wyszczególnieniem wszystkich odczynników, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z ilościami zaplanowanymi na 3 lata

* * 		z wyszczególnieniem wymaganych rodzajów kalibratorów, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z ilościami zaplanowanymi na 3 lata

* * * 	z wyszczególnieniem wymaganych rodzajów materiałów kontrolnych, w ilościach które zapewnią wykonanie kontroli badań na dwóch poziomach, tj.

normalnym i patologicznym każdego dnia, tzn. 7 dni w tygodniu

* * * * 	z wyszczególnieniem wymaganych rodzajów materiałów, w ilości zapewniającej wykonanie zaplanowanej ilości badań w okresie 3 lat

Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp:

W opisie przedmiotu zamówienia określono standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia został określony w sposób wyczerpujący, z uwzględnieniem wszystkich potrzeb Zamawiającego w zakresie jego prawidłowej realizacji. Przedmiotowe zamówienie nie generuje żadnych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego (posiadamy środki finansowe na wszystkie etapy cyklu życia).

Stosownie do treści art. 91 ust. 3a Pzp, Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego (załączając do niniejszego formularza ofertowego stosowne oświadczenie), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując w oświadczeniu nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Brak w/w informacji (oświadczenia) traktowany będzie przez Zamawiającego, że sytuacja taka nie ma miejsca.

Informujemy, że Zamawiający żąda również wskazania przez Wykonawcę (w treści złożonego wraz z ofertą oświadczenia z art. 25a Pzp) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

____________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.............................................................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy