## pakiet 1
Pakiet nr 1 - Odczynniki i materiały eksploatacyjne do aparatu Rapidchem 744.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis opakowania | Ilość opakowań | Cena netto 1 op. | VAT % | Cena brutto 1 op. | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent | Numer katalogowy produktu
1 | Moduł odczynnikowo-ściekowy | reagent A i B pojemnik na ścieki | 8
2 | Zestaw roztworu do codziennego czyszczenia | 1x90ml rozcieńczalnika + 6 but. proszku enzymatycznego | 5
3 | Rozcieńczalnik do moczu Urine Diluent | 500ml | 2
4 | Materiał kontrolny | 3 poziomy x 3 amp.10ml | 5
5 | Wężyki pompki | 1szt. | 2
6 | Sonda aspiracyjna z obudową | 1szt. | 1
7 | Elektroda Na | okres gwarancji minimum 6 m-cy | 2
8 | Elektroda K | okres gwarancji minimum 6 m-cy | 2
9 | Elektroda Cl | okres gwarancji minimum 6 m-cy | 2
10 | Elektroda referencyjna | okres gwarancji minimum 4 m-ce | 3
SUMA:
Warunki:
1. Dołączyć do oferty oświadczenie, że Wykonawca gwarantuje serwisowanie aparatu Rapidchem 744 przez czas trwania umowy (w tym dwa przeglądy okresowe aparatu w roku).
2. Ad. 1, 2, 3, 4 - termin ważności odczynników minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego.
Wraz z pierwszą dostawą dla produktów, które tego wymagają, należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i szkodliwych.

## pakiet 2
Pakiet 2. Odczynniki biochemiczne do aparatu Konelab 30.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń | Ilość oznaczeń z 1 opakowania | Ilość op. | Cena netto 1 op. | VAT % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa oferowanego produktu i producent | Numer katalogowy produktu
1 | Odczynniki do kolorymetrycznej metody oznaczania białka całkowitego w surowicy – opartej na reakcji biuretowej w środowisku alkalicznym. Liniowość metody minimum 10 g/dl | 5000
2 | Odczynniki do enzymatycznej metody oznaczania mocznika w surowicy i moczu, opartej na kinetyce reakcji z wykorzystaniem ureazy i dehydrogenazy glutaminianu. Liniowość metody minimum 120 mg/dl - surowica | 5000
3 | Odczynniki do enzymatycznej metody oznaczania kreatyniny w surowicy i w moczu opartej na enzymatycznym teście kolorymetrycznym z kreatyninazą i kreatynazą. Liniowość metody minimum 25 mg/dl - surowica | 5000
4 | Odczynniki do enzymatycznej metody oznaczenia kwasu moczowego w surowicy i w moczu opartej na wykorzystaniu kompleksu urykaza- peroksydaza-chromogen z oksydazą askorbinianową Liniowość metody minimum 20 mg/dl - surowica | 4000
5 | Odczynniki do enzymatycznej metody oznaczania glukozy w surowicy z wykorzystaniem oksydazy glukozy i peroksydazy w środowisku buforu fosforanowego. Metoda bez odbiałczania. Liniowość metody minimum 350 mg/dl - surowica | 5000
6 | Odczynniki do enzymatycznej metody oznaczenia cholesterolu całkowitego w surowicy opartej na reakcji z kompleksem enzymów (esteraza cholesterolowa, oksydaza cholesterolowa, peroksydaza) zakończonej odczytem absorbancji chromogenu. Liniowość metody minimum 560 mg/dl | 3000
7 | Odczynniki do metody bezpośredniej oznaczenia cholesterolu frakcji HDL w surowicy z zastosowaniem siarczanu dekstranu oraz enzymów modyfikowanych PEG. Liniowość metody minimum 100 mg/dl | 2000
8 | Odczynniki do enzymatycznej metody oznaczania triglicerydów w surowicy opartej na wykorzystaniu kompleksu enzymów (lipaza-kinaza glicerolu-oksydaza glicerolofosforanowa-peroksydaza-chromogen). Liniowość metody minimum 950 mg/dl. | 3000
9 | Zestaw do oznaczania aktywności aminotransferazy alaninowej w surowicy metodą kinetyczną z zastosowaniem L-alaniny, dehydrogenazy mleczanowej i buforu Tris pH-7,15. Liniowość metody minimum 250 U/l | 6000
10 | Zestaw do oznaczania aktywności aminotransferazy asparaginianowej w surowicy metodą kinetyczną z zastosowaniem L-asparaginianu, dehydrogenazy jabłczanowej i buforu Tris pH-7,8 Liniowość metody minimum 250 U/l | 6000
11 | Zestaw do oznaczania aktywności α-amylazy w surowicy i moczu metodą kinetyczno-kolorymetryczną zmodyfikowanymi oligocukrami - maltoheptozyd Liniowość metody minimum 1500 U/l | 3000
12 | Zestaw do oznaczania aktywności kinazy kreatynowej metodą kinetyczną, oparty na zastosowaniu kreatynofosforanu, ADP, N-acetylocysteiny i kompleksu enzymów: heksokinazy, dehydrogenazy 6-fosfoglukozy.Liniowość metody minimum 1500 U/l | 2000
13 | Zestaw do oznaczania aktywności GGTP w surowicy metodą kinetyczną z L-gamma-glutamylo-3-karboksy-p-nitroanilidem. Liniowość metody minimum 400 U/l | 2000
14 | Zestaw do kolorymetrycznej metody oznaczania bilirubiny całkowitej opartej na reakcji z solą p-nitrobenzenodiazoniową Liniowość metody minimum 25 mg/dl. | 4000
15 | Odczynniki do kolorymetrycznej metody oznaczania magnezu bez odbiałczania-z zastosowaniem błękitu ksylidylowego jako chromogenu. Liniowość metody minimum 3 mg/dl | 5000
16 | Zestaw do oznaczania aktywności lipazy w surowicy metodą enzymatyczno-kolorymetryczną przy użyciu syntetycznego estru kwasu glutarowego jako substratu. Liniowość metody minimum 200 U/l | 1500
17 | Zestaw do oznaczania CRP w surowicy metodą immunoturbidymetryczną oparty na reakcji immunoprecypitacji immunoglobulin z antygenem. | 6000
18 | Materiał kontrolny do oznaczeń Lp.17 w zakresie wartości prawidłowych - materiał mianowany z zakresem odczyleń standardowych w fiolkach nie większych niż 1ml; - oferent zapewni takie ilości materiału kontrolnego, aby każdy parametr Lp.17 kontrolować 1xdziennie przez 365 dni w roku
19 | Materiał kontrolny do oznaczeń Lp. 17 w zakresie wartości patologicznych - materiał mianowany z zakresem odczyleń standardowych w fiolkach nie większych niż 1ml; - oferent zapewni takie ilości materiału kontrolnego, aby parametr Lp.17 kontrolować 1xdziennie przez 365 dni w roku
[6 empty] | SUMA: | 0 | 0
Warunki graniczne:
1. Załącznik należy traktować nierozłącznie.
2. Metodyki wykonania oznaczeń oraz aplikacje na analizator Konelab 30 należy dostarczyć wraz z ofertą przetargową.
3. Oferta musi zawierać zestaw odczynników i kalibratory. Każdy z oferowanych odczynników musi stanowić zestaw umożliwiający wykonanie danego oznaczenia.
4. Ulotki dotyczące kalibratorów i kontroli należy dostarczyć wraz z ofertą przetargową;
5. Oferowane ilości odczynników muszą być obliczone w taki sposób, aby wykonać wymaganą ilość oznaczeń na analizatorze Konelab 30. Do kalkulacji należy podać liczbę opakowań zaokrąglonych do pełnego opakowania. W kalkulacji Wykonawca uwzględni wielkość/objętość opakowania oraz stabilność produktów tak, aby zapewnić ciągłość oznaczeń w czasie trwania całej umowy.
6. W ilości badań nie uwzględniono oznaczeń kalibracji. Wykonawca uwzględni/doliczy ich ilość przy sporządzaniu oferty.
7. Zestawy odczynnikowe zgodne z przyjętymi metodami referencyjnymi lub standardami międzynarodowymi. Udokumentowana forma oceny jakości zgodna z oznakowaniem CE.
8. Zestawy odczynnikowe posiadają ocenę powtarzalności i odtwarzalności w postaci wyliczonych współczynników zmieności.
9. Cała wymagana dokumentacja w języku polskim.
10. Karty charakterystyki zestawów odczynnikowych dostarczone z pierwszą dostawą.
11. Wykonawca zapewni pomoc konsultanta w zakresie aplikacji oferowanych zestawów odczynnikowych, w celu sprawnego i rzetelnego podjęcia pracy na analizatorze KONELAB 30. Proszę podać imię, nazwisko, stanowisko konsultanta.
12. Termin ważności odczynników - minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego.
Pakiet 2 - wykonawca zapewni pomoc konsultanta w zakresie aplikacji oferowanych zestawów odczynnikowych, w celu sprawnego i rzetelnego podjęcia pracy na analizatorze KONELAB 30. Proszę podać imię, nazwisko, stanowisko konsultanta;
imię:
nazwisko:
stanowisko konsultanta:

## pakiet 3
Pakiet 3. Materiały zużywalne do aparatu Konelab 30.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Ilość oferowanych op. | Cena netto 1 op./szt. | VAT % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa oferowanego produktu i producent | Numer katalogowy produktu
1 | Kuwety reakcyjne, akrylowe do analizatora biochemicznego Konelab 30 | 120000 sztuk
2 | Zestaw serwisowy do konserwacji półrocznej do analizatora Konelab 30 | 1 zestaw
3 | Zestaw serwisowy do konserwacji rocznej do analizatora Konelab 30 | 1 zestaw
4 | Płyn myjący 4,5 % (op-4x20ml) | 5 op.
5 | Lampa halogenowa EMC MODEL | 3 szt.
6 | Naczyńka odczynnikowe 10ml | 12 szt.
7 | Naczyńka odczynnikowe 20ml | 16 szt.
8 | Naczyńka odczynnikowe 60ml | 12 szt.
SUMA:
Warunki graniczne:
1. W przypadku zastosowania nieoryginalnych akcesoriów i części Wykonawca złoży oświadczenie, że oferowane przez niego akcesoria mogą być stosowane na aparacie Konelab 30 firmy Thermo i nie pogorszą pracy aparatu, a w przypadku awarii spowodowanej zastosowaniem dostarczonych akcesoriów pokryje koszty naprawy aparatu.
2. Dołączyć do oferty oświadczenie, że Wykonawca gwarantuje serwisowanie aparatu Konelab 30 przez czas trwania umowy (w tym dwa przeglądy okresowe aparatu w roku).

## pakiet 4
Pakiet 4.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Ilość | Cena netto 1 op./szt. | VAT % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa oferowanego produktu i producent | Numer katalogowy produktu
1 | Buforowana sól fizjologiczna PBS o pH 6,85-7,20, gotowa do użycia | 5000ml | 70
SUMA:

## pakiet 5
Pakiet 5.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń z 1 opakowania | Ilość oferowanych op. | Cena netto 1 op./szt. | VAT % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa oferowanego produktu i producent | Numer katalogowy produktu
1 | Aldolaza - odczynniki / zestaw
2 | Kalibrator do aldolazy
3 | Surowica kontrolna do aldolazy norma
4 | Surowica kontrolna do aldolazy patologia
SUMA:
Warunki graniczne:
1. Odczynniki do ilościowego oznaczania aktywności aldolazy w surowicy krwi, do odczytu na spektrofotometrze Epoll 20T (l 340nm, kuweta 1cm).
2. Zasada metody oparta na reakcji przemiany fruktozo-1,6-dwufosforanu do aldehydu 3-fosforoglicerynowego i fosforanu dwuhydroksyacetonu.
3. Do zestawu odczynników należy zaoferować kalibratory i kontrole, które zapewnią wykonanie 200 badań, przy założeniu wykonywania badania z częstotliwością 1x na 2 tygodnie i kontroli parametru na dwóch poziomach: fizjologicznym lub patologicznym przy każdej serii oznaczeń tj. 1x na 2 tygodnie.
4. Oznaczenia kontrolne i kalibracyjne doliczyć do planowanej ilości badań (200 aldolaz) wg trwałości, terminów przechowywania i ważności oferowanych materiałów.
5. Do oferty należy dołączyć metodykę wykonania badania wraz z opisem oferowanych odczynników i pozostałych materiałów w języku polskim.
Wraz z pierwszą dostawą dla produktów, które tego wymagają, należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i szkodliwych.

## pakiet 6
Pakiet 6.
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań | Cena netto 1 op. | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta | Numer katalogowy produktu
1 | Test immunochromatograficzny, kasetkowy do wykrywania i różnicowania rotawirusów i adenowirusów w kale. | 3000 | szt.
2 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | 10 | szczepów
3 | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | 10 | szczepów
4 | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | 10 | szczepów
5 | Haemophillus influenzae NCTC 8468 | 10 | szczepów
6 | Candida albicans ATCC 10231 | 10 | szczepów
7 | Staphylococcus aureus ATCC 25923 | 10 | szczepów
8 | Escherichia coli ATCC 25922 | 10 | szczepów
SUMA
Warunki:
Ad.1 a) test kasetkowy oraz jednorazowy nakraplacz próbek pakowany indywidualnie wraz z pochłaniaczem wilgoci, w hermetycznie zamkniętym woreczku; b) bufor do rozcieńczania próbek kału gotowy do użycia z aplikatorem do pobrania materiału oraz nakraplaczem rozcieńczonej próby do studzienki testu kasetkowego; c) dostarczyć z ofertą metodykę; d) odczyt wyniku testu maksymalnie do 15 minut w temperaturze pokojowej; e) wymagana czułość testu od 99%; f) dozowanie materiału badanego do jednej studzienki testowej; g) możliwość przechowywania próbki kału do badania w temperaturze 20C-80C lub zamrażarce; h) ujemna wartość predykcyjna testu 99%; i) przechowywanie testu w warunkach lodówki 20C-80C oraz w temperaturze pokojowej do 300C; j) test tylko do diagnostyki in vitro; k) termin ważności - minimum 6 miesiący od momentu dostarczenia do Zamawiającego;
Ad.2-8 a) szczepy pochodne od kolekcji ATCC, oznaczone jako ATCC Licenced Derivatives; b) pojedynczy liofilizowany szczep pakowany indywidualnie w szczelnie zamkniętym opakowaniu z pochłaniaczem wilgoci; c) szczepy pochodzace maksymalnie z drugiego pasażu kultury wzorcowej; d) dostarczyć z dostawami certyfikat jakości z danymi dotyczącymi pochodzenia oraz liczby pasaży przeprowadzonych w celu uzyskania oferowanego szczepu; e) przechowywanie dostarczonych szczepów w temperaturze 20-80C; f) dostarczyć z ofertą metodykę namnożenia szczepów; g) dostarczyć szczepy z odklejalną etykietą identyfikującą szczep;

## pakiet 7
Pakiet 7. Odczynniki i krążki do analizy bakteriologicznej.
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań | Cena netto 1 op. | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta | Numer katalogowy produktu
1 | Oryginalna butelka BACTEC z bulionem trawiącym powodującym lizę elementów morfotycznych krwi | 550 | szt.
2 | Adapter do przesiewu dodatnich hodowli z podłoży Bactec | 2000 | szt.
3 | Styropianowe pojemniki do transportu butelek Bactec op-10szt. | 4 | op.
4 | Ampicillin/Sulbactam 10/10 ug | 250 | ozn.
5 | Cefaclor 30 ug | 150 | ozn.
6 | Linezolid 10 ug | 1000 | ozn.
7 | Wankomycyna 5 ug | 5000 | ozn.
SUMA
Warunki:
1. Termin ważności - Lp.1 - minimum 6 miesiący; Lp. 4-7 - minimum 9 miesięcy od momentu dostarczenia do Zamawiającego;
2. Lp. 1. Dostarczyć z ofertą kartę charakterystyki podłoża (instrukcja techniczna) w języku polskim.
3. Lp. 4-7 a) dostarczyć z ofertą zaświadczenie, że oferowane krążki są kompatybilne z dyspenserami Becton Diskinson (własność Zamawiającego), zgodne z instrukcją obsługi dyspensera (łatwość aplikacji i obsługi); b) krążki muszą pochodzić od jednego producenta celem zachowania standaryzacji wyników; c) dostarczyć z ofertą certyfikat kontroli krążków na szczepach wzorcowych wraz ze strefami zahamowania wzrostu, podanymi w milimetrach, dla każdego szczepu. d) krążki antybiotykowe muszą przez cały okres trwania umowy posiadać niezmienny symbol antybiotyku, na każdym pojedyńczym krążku musi widnieć symbol i stężenie w ug drukowane dwustronnie. e) fiolka krążków pakowana indywidualnie z pochłaniaczem wilgoci w blistrze; krążki mają być konfekcjonowane w kartonowym opakowaniu, z nadrukiem na rancie symbolu krążka, jego nazwy, nr serii, datą ważności, nazwą producenta; f) oznaczenie ostatniego krążka nadrukowanym znakiem (x); g) przechowywanie krążków w temperaturze od +20C do +80C; h) każda fiolka musi posiadać nieścierającą się etykietę z widocznym nadrukiem z nazwą antybiotyku, stężeniem, datą ważności i numerem serii wzdłuż fiolki.

## pakiet 8
Pakiet 8. Testy - gastroenterologia.
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Wielkość oferowanego opak. | Ilość opakowań | Cena netto 1 op. | VAT % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta | Numer katalogowy produktu
1 | Test membranowy, immunoenzymatyczny do równoczesnego wykrywania antygenu dehydrogenazy glutaminowej (GDH) oraz toksyny A i B Clostridium difficile w kale. Wymagana minimalna wykrywalność: GDH 0,8ng/ml, toksyna A >0,63 ng/ml, toksyna B >0,16 ng/ml; Wymagana kontrola dodatnia, a do przygotowania próbki badanej - probówki z filtrem, płytka, pipetki. | 375 | szt.
SUMA:
Warunki:
1.Termin ważności - minimum 6 miesiący. 2. Dostarczyć z ofertą metodykę wykonania testu. 3. Odczyt testu maksymalnie do 30 minut. 4. Możliwość przechowywania badanego materiału w lodówce o temperaturze 2-80C i zamrażarce w temperaturze -100C lub niższej. 5. Test z jedną studzienką na próbę badaną. 6. Czułość i swoistość testu powyżej 90% oznaczony w porównaniu z badaniem hodowli bakteryjnej. 7. Ujemna wartość predykcyjna 97%.

## pakiet 9
Pakiet 9.
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość oznaczeń (testów) | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań | Cena netto op. | VAT % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy produktu
1 | Test płytkowy do wykrywania w moczu: - barbituranów (cut-off 300ng/ml) - benzodiazepin (cut-off 300ng/ml) | 150
2 | Test płytkowy do wykrywania w moczu: - amfetaminy (cut-off 1000ng/ml) - COC (cut-off 300ng/ml) - morfiny (cut-off 300 ng/ml) - THC (cut-off 50ng/ml) | 200
3 | Test ciążowy płytkowy do wykrywania HCG w moczu - czułość testu - 25mIU/ml lub czulszy; - test w foliowym opakowaniu z pipetką i środkiem osuszającym; | 190
SUMA:
Warunki:
1. Termin ważności testów minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego.
2. Do oferty dołączyć instrukcje wykonania i/lub dokumenty potwierdzające opis testu w języku polskim.
3. Ad 1-2 a) testy immunochromatograficzne jakościowe do wykrywania środków uzależniających w ludzkim moczu; b) w skład zestawu wchodzi test płytkowy w foliowym opakowaniu ze środkiem osuszającym; c) dopuszczamy testy, które oprócz podanych, wymaganych środków uzależniających, są rozbudowane o inne, nieujęte w opisie;

## pakiet 10
Pakiet nr 10.
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Ilość opakowań | Cena netto op. | VAT % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta | Numer katalogowy produktu
1 | Zestaw do poboru szpiku kostnego Bone Marrow Collection Kit Fenwal | 9
2 | Pojemniki transferowe do krwi 600ml z łącznikiem op-96 szt. | 384
SUMA:
Warunki:
1.Termin ważności produktu minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego.

## pakiet 11
Pakiet nr 11.
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań | Cena netto 1 op. | VAT % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta | Numer katalogowy produktu
1 | Kuwety HR-ACT (op-50szt.) | 45 | [6 empty] | 402-03
SUMA:
Warunki:
1. Termin ważności testów minimum 5 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego.