Poznań, dnia 24.06.2014 r.

dot.: PN 29/14

DZP 201/2014

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i testów (dla Centralnego Laboratorium) do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 29/14).

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone odczynniki, materiały kontrolne oraz zużywalne były oryginalnym wyrobem zalecanym przez producenta urządzenia, co gwarantuje wiarygodność wyników oraz bezpieczeństwo pracy urządzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający rozumie, że pytanie dotyczy Pakietu nr 1.

Zamawiający wymaga, aby oferowane odczynniki, materiały kontrolne oraz zużywalne były zalecane przez producenta aparatury. W przypadku zastosowania nieoryginalnych materiałów i części Wykonawca złoży oświadczenie, że oferowane przez niego produkty gwarantują wiarygodność wyników i bezpieczeństwo pracy aparatu. W przypadku awarii spowodowanej zastosowaniem dostarczonych akcesoriów pokryje koszty naprawy.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zapewnił serwis autoryzowany i certyfikowany przez producenta urządzenia? Serwisowanie urządzenia przez autoryzowany i certyfikowany serwis nie spowoduje utraty gwarancji na stosowane odczynniki, kontrole oraz materiały zużywalne.

Odpowiedź:

Zamawiający rozumie, że pytanie dotyczy Pakietu nr 1.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił serwis zalecany przez producenta: serwis autoryzowany do wykonania napraw i wymaganych przeglądów okresowych.

Pytanie nr 3

Dot. Pakietu nr 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie buforu PBS w opakowaniu o objętości 500 ml i wycenę 700 takich opakowań?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 4

Dot. Pakietu nr 6.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczepów wzorcowych w postaci krążków liofilizowanych z pierwszego pasażu, pakowanych po 10 sztuk?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 5

Dot. Pakietu nr 7.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji 4-7 i utworzy dla nich osobny pakiet? Pozwoli to na udział w postępowaniu przetargowym większej liczbie Oferentów, jak również pozwoli Zamawiającemu na wybranie korzystniejszej oferty.

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 6

Dot. Pakietu nr 7.

Czy Zamawiający odstąpi od obowiązku oznaczenia ostatniego krążka  nadrukiem X?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 7

Dot. Pakietu nr 7.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków pasujących do dyspenserów innych niż Becton Diskinson, wraz z bezpłatnym użyczeniem dyspenserów na czas trwania umowy? Jeśli tak to prosimy Zamawiającego o podanie ilu dyspenserów będzie wymagał.

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 8

Dot. Projektu umowy.

Wnosimy o zmianę zapisów § 7 ust. 2 na następujący:

„W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy leżącej po stronie Dostawcy. Dostawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy”.

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 9

Dot. Projektu umowy.

Wnosimy o zmianę zapisów § 7 ust. 3 na następujący:

„Zamawiający ma prawo potrącenia należności naliczonych z tytułu kar umownych z płatności za faktury VAT Dostawcy (na podstawie noty wystawionej przez Zamawiającego) po uprzednim pisemnym powiadomieniu.”

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Z poważaniem