# ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  1

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZTUK | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Amplacer ASD Occluder 9-ASD-000 | 15 |  |  |  |  |  |
| 2. | Amplacer Delivery System 45/80 9-ITV0F45/80 | 15 |  |  |  |  |  |
| 3. | Amplacer Delivery System 90/80 9-TVLP0F90/080 | 25 |  |  |  |  |  |
| 4. | Amplacer Delivery System 9-TVLPC0F90/080 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Amplacer Deliwery System 180/60 9-ITV0F180/60 | 10 |  |  |  |  |  |
| 6. | Amplacer Deliwery System 180/80 9-ITV0F180/80 | 10 |  |  |  |  |  |
| 7. | Amplacer PDA Occluder 9-PDA-000 | 10 |  |  |  |  |  |
| 8. | Amplacer PDA2 Occluder 9-PDA2-000 | 20 |  |  |  |  |  |
| 9. | Amplacer Sizing Balloon 9-SB-000 | 10 |  |  |  |  |  |
| 10. | Amplacer Muscular VSD Occluder 9-VSD-MUSC-000 | 2 |  |  |  |  |  |
| 11. | Amplacer Vascular Plug 9-PLUG-000 | 5 |  |  |  |  |  |
| 12. | Prowadnik 9-GW-000 | 2 |  |  |  |  |  |
| 13. | Korek do embolizacji 9-AVP2-000 | 5 |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .......................................

Termin dostawy: …………….. godzin/y.

...............................................................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  2

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZTUK | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestawy do zamykania wad wrodzonych serca typu II (ASD) Figulla Flex II Budowa okludera w kształcie dwóch dysków wyplecionych z nitynolu. Dostępne rozmiary: 4mm, 5mm, 6mm, 7.5mm, 9mm, 10,5mm, 12mm, 13,5mm, 15mm, 16,5mm, 18mm, 21mm, 24mm, 27mm, 30mm, 33mm, 36mm, 39mm, 40mm. Okludery współpracujące z koszulkami 7Fr dla rozmiaru od 4mm do 10,5mm, 9Fr dla rozmiaru od 12mm do 18mm oraz 11Fr dla rozmiaru 21mm i 24mm, z koszulkami 12Fr od 27mm do 40mm System odczepiania w formie kleszczy. Brak elementu spinającego druty nitynolu na dysku lewoprzedsionkowym Dysk lewoprzedsionkowy wykonany z mniejszej ilość drutów nitynolowych zapewniających niski profil okludera oraz mniejsze obciążenie dla przegrody międzyprzedsionkowej. Konstrukcja implantu umożliwia uzyskanie konta do 50 stopni pomiędzy okluderem a systemem wprowadzającym co pozwala uzyskać optymalne ułożenie implantu przed jego uwolnieniem | 10 |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .......................................

Termin dostawy: …………….. godzin/y.

...............................................................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy