Poznań, dnia 17.08.2016 r.

dot.: PN 29/16

DZP 280/2016

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jałowego sprzętu medycznego dla kardiochirurgii i pracowni inwazyjnej kardiologii do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 29/16).

Pytanie nr 1 - dotyczy Pakietu nr 9

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 9 cewników balonowych Rashkind o następujących parametrach:

- pozycja 1: śr. balonu 9.5mm, śr. cewnika 4F, dł. 50cm

- pozycja 2: śr. balonu: 13.5mm, śr. cewnika 5F, dł. 50cm

Odpowiedź: Dopuszczamy następujące parametry:

- pozycja 1: 4F, dł. 50cm

- pozycja 2: 6F, dł. 50cm.

Z poważaniem