Poznań, dnia 22.08.2016 r.

dot.: PN 29/16

DZP 288/2016

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jałowego sprzętu medycznego dla kardiochirurgii i pracowni inwazyjnej kardiologii do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 29/16).

Pytanie nr 1 - dotyczy Pakietu nr 4, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu łączników i trójników z łącznikiem ¼x3/16 bez Luer Lock, bez łącznika 1/2x1/4 (alternatywnie możemy zaproponować łącznik 1/2x1/2 z LL) oraz bez trójników 1/2x3/8x1/4 (alternatywnie trójnik 1/2x3/8x3/8 bez LL), 3/16x3/16x1/4 i 3/16x3/16x3/16 z LL (alternatywnie trójnik 3/16x3/16x3/16 bez LL). Pozostałe rozmiary zgodne z SWIZ.

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Z poważaniem