Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena netto 1 op. | Cena brutto 1 op. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent (oraz numer katalog. produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACTH – ELSA | 96 oznaczeń | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | IGF-1 | 100 oznaczeń | 52 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ANDROSTENDION | 100 oznaczeń | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TESTOSTERONE | 100 oznaczeń | 24 |  |  |  |  |  |  |

Ad. 1	- ACTH nie może wchodzić w reakcję krzyżową z Synacthenem

- probówki opłaszczone

- nie dopuszcza się zestawów zawierających bezwodnik bursztynowy i DMSO oraz inkubacji na wytrząsarce powyżej 2 h

Ad. 2   - znacznik izotopowy JOD-125 ANTY IGF-1 bezwzględnie gotowy do użycia (bez rozcieńczania buforem).

- dwukrotna  inkubacja dwugodzinna na wytrząsarce orbitalnej

- oznaczenie w surowicy w ilości do 25 µl

- probówki opłaszczone

Ad. 3   - probówki opłaszczone

- inkubacja do 1 godz.

- oznaczenie w surowicy w ilości do 50 µl

Ad. 4	- probówki opłaszczone

- znacznik izotopowy JOD-125 - testosteron gotowy do użycia

- oznaczenie w surowicy w ilości do 25 µl

- inkubacja do 1 godz.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego):

  - Certyfikat zgodności wyrobu,

  - Metodyki wykonania w języku polskim.

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

Dostawa zestawów odczynnikowych do Pracowni Izotopowej CL Szpitala - w dni robocze do godz. 15.00 (zgodnie z harmonogramem dostaw, który jest integralną częścią kalendarza jodowań).

Realizacja umowy będzie odbywać się sukcesywnie, w ilości wynikającej z zamówień cząstkowych Zamawiającego (składanych pisemnie, przy czym Strony przyjmują za skuteczne złożenie takiego zamówienia przez Zamawiającego faksem na numer faksu Wykonawcy).

Zamawiający zastrzega sobie w trakcie trwania umowy (w uzasadnionych przypadkach) prawo zmiany ilości zamawianego asortymentu.

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy (ze skutkiem natychmiastowym) w przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, jak również w sytuacji nie dostarczenia wymaganych dokumentów tj.: kalendarza jodowań, metodyki wykonania w języku polskim, kart charakterystyk substancji niebezpiecznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo składania zamówień wysyłanych faksem na 2 dni przed datą jodowania, z wyłączeniem pozycji 3 Pakietu nr 1.

Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp:

W opisie przedmiotu zamówienia określono standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia został określony w sposób wyczerpujący, z uwzględnieniem wszystkich potrzeb Zamawiającego w zakresie jego prawidłowej realizacji. Przedmiotowe zamówienie nie generuje żadnych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego (posiadamy środki finansowe na wszystkie etapy cyklu życia).

Stosownie do treści art. 91 ust. 3a Pzp, Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego (załączając do niniejszego formularza ofertowego stosowne oświadczenie), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując w oświadczeniu nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Brak w/w informacji (oświadczenia) traktowany będzie przez Zamawiającego, że sytuacja taka nie ma miejsca.

Informujemy, że Zamawiający żąda również wskazania przez Wykonawcę (w treści złożonego wraz z ofertą oświadczenia z art. 25a Pzp) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

____________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.............................................................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena netto 1 op. | Cena brutto 1 op. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent (oraz numer katalog. produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DHEA-S – RIA | 96 oznaczeń | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | HGH – IRMA | 96 oznaczeń | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | AIA – RIA | 100 oznaczeń | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | C-PEPTYD – RIA | 96 oznaczeń | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 17α-OH-PROGESTERON – RIA | 96 oznaczeń | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | IGF BP3 – IRMA | 96 oznaczeń | 32 |  |  |  |  |  |  |

Warunki graniczne dla pakietu nr 2:

- wykonywanie oznaczeń z okresem inkubacji do 3 godzin,

- probówki opłaszczone,

Ad. 1 	- zakres krzywej standardowej 0 – 30 µmol/l

- probówki opłaszczone

Ad. 2	- oznaczanie cząsteczki HGH odpowiedzialnej za wywołanie efektu wzrostu

- probówki opłaszczone

- oznaczanie w surowicy w ilości do 50 µl

Ad. 3	- oznaczanie w surowicy przeciwciał wolnych i całkowitych

- oznaczanie w surowicy w ilości do 100 µl

Ad. 5 – dołączenie do zestawu odczynnika Reconstitution Solutoin

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego):

  - Certyfikat zgodności wyrobu,

  - Metodyki wykonania w języku polskim.

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

Dostawa zestawów odczynnikowych do Pracowni Izotopowej CL Szpitala - w dni robocze do godz. 15.00 (zgodnie z harmonogramem dostaw, który jest integralną częścią kalendarza jodowań).

Realizacja umowy będzie odbywać się sukcesywnie, w ilości wynikającej z zamówień cząstkowych Zamawiającego (składanych pisemnie, przy czym Strony przyjmują za skuteczne złożenie takiego zamówienia przez Zamawiającego faksem na numer faksu Wykonawcy).

Zamawiający zastrzega sobie w trakcie trwania umowy (w uzasadnionych przypadkach) prawo zmiany ilości zamawianego asortymentu.

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy (ze skutkiem natychmiastowym) w przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, jak również w sytuacji nie dostarczenia wymaganych dokumentów tj.: kalendarza jodowań, metodyki wykonania w języku polskim, kart charakterystyk substancji niebezpiecznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo składania zamówień wysyłanych faksem na 2 dni przed datą jodowania, z wyłączeniem pozycji 3 Pakietu nr 1.

Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp:

W opisie przedmiotu zamówienia określono standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia został określony w sposób wyczerpujący, z uwzględnieniem wszystkich potrzeb Zamawiającego w zakresie jego prawidłowej realizacji. Przedmiotowe zamówienie nie generuje żadnych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego (posiadamy środki finansowe na wszystkie etapy cyklu życia).

Stosownie do treści art. 91 ust. 3a Pzp, Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego (załączając do niniejszego formularza ofertowego stosowne oświadczenie), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując w oświadczeniu nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Brak w/w informacji (oświadczenia) traktowany będzie przez Zamawiającego, że sytuacja taka nie ma miejsca.

Informujemy, że Zamawiający żąda również wskazania przez Wykonawcę (w treści złożonego wraz z ofertą oświadczenia z art. 25a Pzp) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

____________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.............................................................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy