ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 3 - dozowniki łokciowe, pojemniki z płynem i mydłem

.............................................

   (pieczęć Wykonawcy)

	L.p.
	ASORTYMENT
	J.m.
	Ilość
	Cena netto (jednostkowa)
	VAT 

w %
	Wartość netto zamówienia
	Wartość brutto zamówienia
	Nazwa produktu 

i producenta oferowanego przez Dostawcę

	1
	Dozownik przeznaczony do bezpośredniej aplikacji preparatów dezynfekcyjnych, płynów myjących, przewidziany do mocowania na ścianie. Mieści w sobie butelkę-pojemnik  na środki o pojemności 500 ml, posiada ramię-wysięgnik uruchamiany łokciem lub ręką. Dozownik koloru białego, plastikowy w celu łatwego przecierania i utrzymania czystości. Możliwość dezynfekcji wszystkich elementów dozownika. Regulowana ilość dozowanego preparatu 0,5-1,5 ml. przy jednym naciśnięciu. Łatwy montaż i demontaż, tzn. powieszenie i zdjęcie ze ściany bez konieczności przykręcania i odkręcania całego dozownika. Dozownik wyposażony w preparat alkoholowy do dezynfekcji i pielęgnacji rąk (butelka 500 ml). Gwarancja 24 m-ce.
	szt.
	60
	
	
	
	
	

	2
	Dozownik przeznaczony do bezpośredniej aplikacji preparatów dezynfekcyjnych, płynów myjących, przewidziany do mocowania na ścianie. Mieści w sobie butelkę-pojemnik  na środki o pojemności 500 ml, posiada ramię-wysięgnik uruchamiany łokciem lub ręką. Dozownik koloru białego, plastikowy w celu łatwego przecierania i utrzymania czystości. Możliwość dezynfekcji wszystkich elementów dozownika. Regulowana ilość dozowanego preparatu 0,5-1,5 ml. przy jednym naciśnięciu. Łatwy montaż i demontaż, tzn. powieszenie i zdjęcie ze ściany bez konieczności przykręcania i odkręcania całego dozownika. Dozownik wyposażony w preparat do mycia i odkażania rąk (butelka 500 ml). Gwarancja 24 m-ce.
	szt.
	60
	 
	 
	 
	 
	 


Uwaga! Do oferty należy dołączyć: 
-  karty charakterystyki lub karty produktu dla preparatów w wyposażeniu w poz. nr 1 i 2 pakietu.

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .......................................

                                                                                                                                                                                                                                         ....…………………………………………………………………

                                                                                                                                    data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

                                                                                 reprezentowania Wykonawcy
PAGE  
2

