ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  1
...................................
(pieczęć Wykonawcy)
	LP
	ASORTYMENT
	ILOŚĆ
	CENA

NETTO

SZT.
	VAT

w %
	WARTOŚĆ

NETTO

ZAMÓWIENIA
	WARTOŚĆ

BRUTTO

ZAMÓWIENIA
	PRODUCENT

KOD PRODUKTU

	1. 
	Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór ),

 z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego

Rozmiar  3,0
	10 szt.
	
	
	
	
	

	2. 
	Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór ),

 z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego

Rozmiar  3,5
	10 szt.
	
	
	
	
	

	3.
	Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór ),

 z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego

Rozmiar  4,0


	10 szt.
	
	
	
	
	

	4.
	Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór ),

 z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego

Rozmiar  4,5
	10 szt.
	
	
	
	
	

	5.
	Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór ),

 z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego

Rozmiar  5,0
	10 szt.
	
	
	
	
	

	6.
	Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór ),

 z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego

Rozmiar  6,0
	10 szt.
	
	
	
	
	

	7.
	Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór ),

 z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego

Rozmiar  7,0
	10 szt.
	
	
	
	
	

	8.
	Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór ),

 z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego

Rozmiar  7,5
	10 szt.
	
	
	
	
	

	9.
	Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór ),

 z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego

Rozmiar  8,0
	10 szt.
	
	
	
	
	

	10.
	Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór ),

 z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego

Rozmiar  8,5
	10 szt.
	
	
	
	
	

	11.
	Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór ),

 z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego

Rozmiar  9,0
	10 szt.
	
	
	
	
	

	12.
	Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór ),

 z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego

Rozmiar  9,5
	10 szt.
	
	
	
	
	

	13.
	Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór ),

 z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego

Rozmiar  10,0
	10 szt.
	
	
	
	
	

	14.
	Wymiennik ciepła i wilgoci, sterylny, jednorazowego użytku, z portem tlenowym, z portem do odsysania wydzieliny, dwustronna powierzchnia wymiany  z papierowym wkładem, przestrzeń martwa poniżej 12 ml, masa około 

7 g , dla pacjentów pediatrycznych z objętością oddechową ≥ 70 ml ,do stosowania przez tracheostomię lub intubację.
	1200

szt.
	
	
	
	
	

	15.
	Rurka tracheostomijna bez mankietu

Wykonana z mieszaniny silikonu i PCW – o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, półprzezroczysta. Posiadająca elastyczny mandryn (od rozmiaru 6,0) kołnierz z opisem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej. Łącznik 15mm i tasiemkę do mocowania. 

Rozmiary :

3,0 / dł. 35mm

3,5 / dł. 39 mm

4,0 / dł. 43 mm

4,5 / dł. 46 mm

5,0 / dł. 50 mm

6,0 / dł. 55 mm

7,0 / dł. 65 mm

7,5 / dł. 71 mm

8,0 / dł. 76 mm

9,0 / dł. 89 mm
	50 sztuk
	
	
	
	
	

	16.
	Rurka tracheostomijna bez mankietu fioniatryczna, z 2 otworami, wykonana z mieszaniny silikonu i PCW – o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, półprzezroczysta, posiadająca elastyczny mandryn, kołnierz z opisem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej. Łącznik 15 mm i tasiemkę do mocowania.

Rozmiar :

3,5  4,0  4,5  5,0  6,0  7,0  7,5  8,0  9,0  10,0 
	50 sztuk
	
	
	
	
	

	17.
	Rurka tracheostomijna bez mankietu
Rurka tracheostomijna bez mankietu, wykonana z mieszaniny silikonu i PCW - o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, półprzezroczysta. Posiadająca elastyczny mandryn (od rozmiaru 6,0) kołnierz z opisem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej. Łącznik 15 mm i tasiemkę do mocowania. Sterylne, sztywne opakowanie typu blister.
Rozmiary: od 3,0mm do 10,0mm co 1,0mm oraz 3,5mm, 4,5mm i 7,5
	50 szt.
	
	
	
	
	

	18.
	Pediatryczna silikonowa rurka tracheostomijna
Pediatryczna silikonowa rurka tracheostomijna z obturatorem i łącznikiem 15mm wykonana z czystego silikonu w zestawie z opaską do mocowania oraz klinem do rozłączania obwodu oddechowego, sterylna

Rozmiary: Średnica wewnętrzna (mm) / Średnica zewnętrzna (mm) / Długość (mm)

2,5 / 4,0 / 38

3,0 / 4,7 / 39

3,5 / 5,3 / 40

4,0 / 6,0 / 41

4,5 / 6,7 / 42

5,0 / 7,3 / 44

5,5 / 8,0 / 46
	50 szt.
	
	
	
	
	

	19.
	Pediatryczna silikonowa rurka tracheotomijna z mankietem Air Cuf
Pediatryczna silikonowa rurka tracheostomijna z obturatorem i łącznikiem 15mm, z mankietem niskociśnieniowym, wykonana z czystego silikonu w zestawie z opaską do mocowania oraz klinem do rozłączania obwodu oddechowego, sterylna

Rozmiary: Średnica wewnętrzna (mm) / Średnica zewnętrzna (mm) / Długość (mm)

2,5 / 4,0 / 38

3,0 / 4,7 / 39

3,5 / 5,3 / 40

4,0 / 6,0 / 41

4,5 / 6,7 / 42

5,0 / 7,3 / 44

5,5 / 8,0 / 46
	50 szt.
	
	
	
	
	

	20.
	Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym
Rurka tracheostomijna z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki.

Rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm oraz 7,5mm i 8,5mm.
	50 szt.
	
	
	
	
	


WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .......................................

Termin dostawy: …………….. godzin/y.








...............................................................................................................................

                            Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  2

...................................
(pieczęć Wykonawcy)
	LP
	Asortyment
	Ilość
	Cena netto sztuki
	VAT

w %
	Wartość netto zamówienia
	Wartość brutto zamówienia
	Producent    Kod produktu

	1.
	Cewnik typu „Port” wraz z zestawem wprowadzającym

-materiał – moduł epoxydowy lub plastikowy
- komora portu: plastik lub tytan

- objętość wewnętrzna od 0,15 do 0,2 ml

- średnica membrany : min. 7,0mm
- masa do 3 g

- powierzchnia od 16mm do 24,8 mm

- wysokość 8-9 mm
- cewnik poliuretanowy długości do 800 mm z jednocentymetrowa skalą
- średnica wewnętrzna cewnika do 0,8mm

- średnica zewnętrzna  cewnika do 1,5 mm

- zestaw do zakładania metodą Selingera
	110 sztuk
	
	
	
	
	


Wymagane wyposażenie zestawu wprowadzającego  :

- igła typu Selingera
- igła typu Hubera do przepłukiwania prosta 22G
- druciana prowadnica typu „J” w podajniku
- rozrywalna osłonka z rozszerzaczem naczynia
- igła do portu z drenem w rozmiarze 20G/20mm

- kątowa igła typu Hubera ze skrzydełkami 22G x do 20mm
- strzykawka 10 ml

Do oferty należy dołączyć :

- próbki oferowanych produktów

- katalog oferowanych produktów

- dokumenty rejestracyjne proponowanych produktów

Każde opakowanie oferowanego sprzętu musi posiadać :

- etykietę w języku polskim

- instrukcję użytkowania 
WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .......................................

Termin dostawy: …………….. godzin/y.








...............................................................................................................................

                            Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  3

...................................
(pieczęć Wykonawcy)
	LP
	Asortyment
	Ilość
	Cena netto sztuki
	VAT

w %
	Wartość netto zamówienia
	Wartość brutto zamówienia
	Producent    Kod produktu

	1.
	Cewnik typu „Port”

-materiał – tytan lub plastik

- komora  tytanowa lub plastikowa
- masa do 8 g

- powierzchnia od 28mm do 24 mm

- wysokość do 11 mm

- średnica wewnętrzna cewnika do 1,5 mm

- średnica zewnętrzna cewnika do 2,4 mm

- cewnik silikonowy o długości  do 8000 mm z jednocentymetrową skalą

- zestaw do zakładania metodą Selingera
	150 sztuk
	
	
	
	
	


Wymagane wyposażenie zestawu wprowadzającego  :

- igła typu Selingera
- igła typu Hubera do przepłukiwania prosta 
- druciana prowadnica typu „J” w podajniku
- rozrywalna osłonka z rozszerzaczem naczynia
- kątowa igła typu Hubera ze skrzydełkami 22G x do 20mm
- strzykawka 10 ml

Do oferty należy dołączyć :

- próbki oferowanych produktów

- katalog oferowanych produktów

- dokumenty rejestracyjne proponowanych produktów

Każde opakowanie oferowanego sprzętu musi posiadać :

- etykietę w języku polskim

- instrukcję użytkowania dla pacjenta

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .......................................

Termin dostawy: …………….. godzin/y.








...............................................................................................................................

                            Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

