ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 4

............................................

(pieczęć Wykonawcy)

Nici niewchłanialne, syntetyczne, jednowłókowe, podwójna igła kardiochirurgiczna taper cardiopoint z polipropylenu, długości ok. 60-90 cm. Pozycja nr 13 dł. nici do 45 cm

| Lp. | Asortyment |  | ilość sztuk | cena netto sztuki/op. | cena brutto sztuki/op. | VAT w % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy / ilość w op. | Nazwa, handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła 8 mm, 3/8 koła | 8 / 0 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła ok. 10 mm, 3/8 koła | 7 / 0 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła 8 mm, 3/8 koła | 7 / 0 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła ok. 12-13 mm, 3/8 koła | 6 / 0 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Igła 10 mm, 3/8 koła | 6 / 0 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Igła 13 mm, 3/8 koła | 5 / 0 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Igła ok. 16-17 mm ½ koła | 4 / 0 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Igła ok. 16-18 mm ½ koła | 3 / 0 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Igła ok. 25 mm ½ koła | 2 / 0 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Igła ok. 17-18 mm ½ koła | 2 / 0 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Igła 8 mm 3/8 koła, | 6 / 0 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Igła 10 mm, ½ koła, długości 60-75 cm | 5 / 0 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Igła 7-9,3 mm,3/8 koła, długości 45 cm | 5 / 0 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |

Nici syntetyczne, jednowłókowe, wchłanialne w terminie 60-90 dni, o podtrzymywaniu tkankowym na poziomie 50%  po okresie 13-14 dni - dot. poz. 14-20

Nici syntetyczne, jednowłókowe, wchłanialne w terminie 56 dni, o podtrzymywaniu tkankowym na poziomie 50% po okresie 6-7 dni - dot. poz. 21

| 14. | Igła 26 mm, 1/2 koła, okrągła, nić 70 cm | 3/0 | 1044 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Igła 26 mm, 1/2 koła, okrągła, nić 70 cm | 2/0 | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Igła 17 mm, 1/2 koła, okrągła, nić 70 cm | 4/0 | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Igła 17 mm, 1/2 koła, okrągła, nić 70 cm | 5/0 | 396 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Igła 13 mm, 1/2 koła, okrągła, nić 70 cm | 6/0 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Igła 12 mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca, bezbarwna, nić 45 cm | 5/0 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Igła 13 mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca, kosmetyczna, bezbarwna, nić 45 cm | 5/0 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Igła 13 mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca, kosmetyczna, bezbarwna, nić 45 cm | 4/0 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |

Nici niewchłanialne, syntetyczne, poliamidowe jednowłókowe z igłą, 75 cm długości.

| 22. | Igła 16 mm ; 3/8 koła , tnąca lub odwrotnie tnąca | 5 / 0 | 568 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | Igła 19 mm ; 3/8 koła , tnąca lub odwrotnie tnąca | 4 / 0 | 2856 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Igła 24-26 mm ; 3/8 koła , tnąca lub odwrotnie tnąca | 3 / 0 | 4320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Igła 39-40 mm ; 3/8 koła , tnąca lub odwrotnie tnąca | 2 / 0 | 640 |  |  |  |  |  |  |  |

Staplery skórne z rozszywaczem

| 26. | Stapler ze stalowymi lub tytanowymi zszywkami pokrytymi teflonem (35 zszywek), grubość drutu 0,58mm, grzbiet zszywki 6,8-7mm, wysokość zszywki 3,5-3,8mm | op. = 6 sztuk | 5 op. x 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Jednorazowy rozszywacz do staplera skórnego, pokryty tworzywem, wyposażony w metalowe szczęki | op. = 6 sztuk | 5 op. x 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Klej tkankowy z właściwością bariery mikrobiologicznej, składający się z cyjanoakrylu n-butylu o barwie niebieskiej umożliwiający zamykanie nacięć do 25 cm | op. = 5 sztuk | 5 op. x 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .......................................

Termin dostawy: …………….. godzin/y.																																																						                                                                   					            ...............................................................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 5

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

Nici niewchłanialne, syntetyczne, jednowłókowe, podwójna igła kardiochirurgiczna taper cardiopoint z polipropylenu

| Lp. | Asortyment |  | ilość sztuk | cena netto sztuki | cena brutto sztuki | VAT w % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy / ilość w op. | Nazwa, handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła 8 mm, 3/8 koła, długość 60-75 cm | 8 / 0 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła 8 mm, 3/8 koła, długość 60-75 cm | 6 / 0 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła 10 mm,3/8 koła, długość 60-75 cm | 5 / 0 | 720 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła 16-18 mm , ½ koła, długość 75-90 cm | 3 / 0 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Igła 17-18 mm, 3/8 koła, długość 90-120cm | 2 / 0 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |

Nici niewchłanialne, syntetyczne, jednowłókowe, podwójna igła kardiochirurgiczna taper cardiopoint z poliwinylofluoroetylenu (PVDF)

| 6. | Igła9-10mm, 3/8 koła, długość 60-75cm | 7 / 0 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Igła 8 mm, 3/8 koła, długość 60-75 cm | 7 / 0 | 540 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Igła 12-13 mm, 3/8 koła, długość 60-75cm | 6 / 0 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Igła 10 mm,3/8 koła, długość 60-75 cm | 6 / 0 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Igła 13 mm, 3/8 koła, długość 60-75 cm | 5 / 0 | 216 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Igła 10 mm, 3/8 koła, długości 60-75 cm, z pledgetem 2x3,5 +1 | 5 / 0 | 540 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Igła 10 mm, 3/8 koła, długości 60-75 cm, z pledgetem 3 x 5 | 5 / 0 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Igła 13 mm, 3/8 koła, długości 60-75 cm, z pledgetem 2 x 5 | 5 / 0 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Igła 16-17 mm, 1/2 koła, długość 75-90 cm | 4 / 0 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Igła 25-26 mm, 1/2 koła, długość 75-90 cm | 2 / 0 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .......................................

Termin dostawy: …………….. godzin/y.

...............................................................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 6

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

Nici niewchłanialne, syntetyczne, jednowłókowe, polipropylenowe, długości 60-90 cm, podwójna igła kardiochirurgiczna taper point

| Lp. | Asortyment |  | ilość sztuk | cena netto sztuki | cena brutto sztuki | VAT w % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy / ilość w op. | Nazwa, handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła 8 mm o cięciwie 6mm i średnicy 175 mikronów, 3/8 koła | 8 / 0 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła 9,3 mm o cięciwie 8mm i średnicy 175 mikronów , 3/8 koła | 7 / 0 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła 8 mm o cięciwie 6mm i średnicy 175 mikronów, 3/8 koła, o zwiększonej widoczności w polu operacyjnym | 7 / 0 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła 13 mm o średnicy 305 mikronów, 3/8 koła | 6 / 0 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Igła 11 mm o średnicy 203 mikronów, 3/8 koła | 6 / 0 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Igła 13 mm o średnicy 305 mikronów, 3/8 koła, o zwiększonej widoczności w polu operacyjnym | 5 / 0 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Igła ok. 17 mm ½ koła | 4 / 0 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Igła ok. 17 mm ½ koła | 3 / 0 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Igła 26 mm ½ koła | 2 / 0 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Igła 8 mm o cięciwie 7mm i średnicy 175 mikronów, 3/8 koła | 7 / 0 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Igła 8 mm o cięciwie 6mm i średnicy 175 mikronów, o zwiększonej widoczności w polu operacyjnym, 3/8 koła, | 8 / 0 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |

Nici niewchłanialne, syntetyczne, jednowłókowe, polipropylenowe, długości 90 cm, podwójna igła kardiochirurgiczna taper cut

| 12. | Igła 17 mm, ½ koła | 2 / 0 | 168 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nici niewchłanialne, syntetyczne, jednowłókowe, polipropylenowe, długości 60 cm, podwójna igła kardiochirurgiczna taper point

| 13. | Igła 9,3 mm o średnicy 203 mikronów, 3/8 koła | 6 / 0 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nici niewchłanialne, syntetyczne, jednowłóknowe, polipropylenowe, długości 60 cm, podwójna igła kardiochirurgiczna z mikroostrzem typu CC

| 14. | Igła 11mm o średnicy 254 mikronów, 1/2 koła | 5 / 0 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nici niewchłanialne, syntetyczne, jednowłóknowe, polipropylenowe, długości 60 cm, podwójna igła kardiochirurgiczna z mikroostrzem typu CC, szew samoistnie samouszczelniający

| 15. | Igła 9,3mm o średnicy 203 mikronów, 3/8 koła | 5 / 0 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nici wchłanialne, syntetyczne, plecione, powlekane, antybakteryjne, o czasie wchłaniania 56-70 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania do 5 tygodni

| 16. | Igła 17mm , 1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca | 5 / 0 | 320 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | Igła 26mm , 1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca | 2 / 0 | 320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Igła 20mm , 1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca | 3 / 0 | 320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Igła 20mm , 1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca | 4 / 0 | 320 |  |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .......................................

Termin dostawy: …………….. godzin/y.

...............................................................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 7

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

Nici niewchłanialne, syntetyczne, jednowłókowe, podwójna igła kardiochirurgiczna wykonana z polipropylenu z dodatkiem polietylenu, długości ok. 60-90 cm. Igły wykonane ze stali odpornej na wyginanie i złamanie typu Surgalloy.

| Lp. | Asortyment |  | ilość sztuk | cena netto sztuki | cena brutto sztuki | VAT w % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy / ilość w op. | Nazwa, handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła 8 mm, 3/8 koła | 8 / 0 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła ok. 9 mm, 3/8 koła | 7 / 0 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła 8 mm, 3/8 koła | 7 / 0 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła ok.13 mm , 3/8 koła | 6 / 0 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Igła 10 mm, 3/8 koła | 6 / 0 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Igła 13 mm, 3/8 koła | 5 / 0 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Igła ok. 17 mm ½ koła | 4 / 0 | 270 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Igła ok. 17 mm ½ koła | 3 / 0 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Igła ok. 26 mm ½ koła | 2 / 0 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Igła 8 mm 3/8 koła, | 6 / 0 | 396 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Igła 10 mm, ½ koła, długości 60-75 cm | 5 / 0 | 2520 |  |  |  |  |  |  |  |

Druty stalowe

| 12. | Druty stalowe z igłą rotująca, odwrotnie tnącą 48 mm, grubość 4,2 x 45 cm | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Druty stalowe z igłą konwencjonalnie tnącą 48 mm grubość 5,2 x 45 cm | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Druty stalowe z igłą odwrotnie tnącą 40 mm, grubość 2,5 x 45 cm | 36 |  |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .......................................

Termin dostawy: …………….. godzin/y.

...............................................................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy