## Pakiet 1
dot.: PN 31/19
UWAGA! Prosimy aby Wykonawca składał ofertę wyłącznie w zakresie wybranego/ych przez siebie Pakietu/ów, z pominięciem formularzy ofertowych dot. Pakietów w zakresie których nie składa oferty (Pakiety w zakresie których Wykonawca nie składa oferty prosimy usunąć).
Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia (pakiet 1-8): Wyroby medyczne powinny spełniać wymagania EN ISO 13485:2012 „Wyroby medyczne – Systemy zarządzania jakością – wymagania dla celów przepisów prawnych” i ponadto EN 980/2008 „Symbole do stosowania w oznakowaniu wyrobów medycznych” oraz inne zharmonizowane przepisy i wymogi zasadnicze w odniesieniu do projektowania, produkcji, spełniania wymagań zasadniczych wyrobów medycznych/wyrobów medycznych używanych do diagnozy: Zastosowanie mają dwie dyrektywy: - MDD - dyrektywa 93/42/EEC (dawne EWG) z dnia 14 czerwca 1993 r., w sprawie wyrobów medycznych ( zwane w legislacji polskiej wyrobami medycznymi różnego przeznaczenia); - IVD - dyrektywa 98/79/WE, z dnia 27.10.1998 r., w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. W pozostałym zakresie w opisie przedmiotu zamówienia również określono standardy jakościowe odnoszące się do istotnych cech przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia został określony w sposób wyczerpujący, z uwzględnieniem wszystkich potrzeb Zamawiającego w zakresie jego prawidłowej realizacji. Opis ten jest na tyle precyzyjny, że bez względu na fakt, kto jest Wykonawcą zamówienia, jedynym czynnikiem różniącym oferty jest cena. Opis przedmiotu zamówienia uwzględnia też wszystkie elementy, które mają wpływ na koszty związane z eksploatacją i utylizacją przedmiotu zamówienia. Koszty ponoszone przez Zamawiającego w całym okresie korzystania z produktów spełniających podane parametry będą takie same bez względu na szeroko rozumianego producenta poszczególnych produktów. Przedmiotowe zamówienie nie generuje dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego (posiadamy środki finansowe na wszystkie etapy cyklu życia).
ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 1 - Odczynniki i materiały zużywalne do dzierżawionego analizatora IH-500 (dogrywka) na 10 miesięcy.
FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................
SIEDZIBA ..............................................................................................................
REGON ................................................. NIP .........................................................
...................................
(pieczęć Wykonawcy)
Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym! )
1
Oferuję realizację zamówienia na warunkach określonych w siwz, za cenę:
Lp. | Nr katalogowy | Nazwa (wielkość opakowania) | j.m. | Ilość opakowań (a) | Podatek VAT (%) | Cena jednostkowa netto 1 opakowania (b) | Wartość netto (a x b = c) | Wartość brutto (d)
1 | 001386 | DiaClon ABO/D + reverse grouping (60x12 kart) | op. | 7
2 | 004016 | DiaClon LISS/Coombs (60x12 kart) | op. | 8
3 | 001347 | DiaClon ABO/D + DAT (24x12 kart) | op. | 5
4 | 001256 | DIaClon ABD-Confirmation for Patients (60x12 kart) | op. | 4
5 | 001136 | DiaClon ABD-Confirmation for Donors (60x12 kart) | op. | 3
6 | 009290 | ID-Diluent 2 (10x60szt.) LISS | op. | 30
7 | 009818 | Wash solution A concentrate (10x100ml) śr.płuczący | op. | 70
8 | 90071 | Microcide SQ (1x250ml) sól myjąca | op. | 5
SUMA:
Warunki:
- dostarczyć z ofertą oświadczenie o posiadaniu świadectw dopuszczających oferowane wyroby medyczne do obrotu i używania, tj. deklaracje zgodności CE i zgodność z wymaganiami dyrektywy Komisji Europejskiej 98/79/WE, w przypadku braku – oświadczenie, że produkt nie wymaga deklaracji CE i zgodności z wymaganiami dyrektywy Komisji Europejskiej 98/79/WE. - dostarczyć z ofertą harmonogram dostaw; - wymagane terminy ważności - minimum 9 miesiący od daty dostarczenia do Zamawiającego;
WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ............................................
WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .........................................
2
Numer fax lub adres e-mail Wykonawcy, pod który (w przypadku wyboru jego oferty) Zamawiający będzie wysyłał pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………………………
Stosownie do treści art. 91 ust. 3a Pzp, Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego (załączając do niniejszego formularza ofertowego stosowne oświadczenie), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując w oświadczeniu nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak w/w informacji (oświadczenia) traktowany będzie przez Zamawiającego, że sytuacja taka nie ma miejsca. Informujemy, że Zamawiający żąda również wskazania przez Wykonawcę (w treści złożonego wraz z ofertą oświadczenia z art. 25a Pzp) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO: Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* ______________________________ 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.
……………………………………………….……….
Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
3

## Pakiet 2
dot.: PN 31/19
ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 2 - Generator atmosfery beztlenowej - 12 miesiący.
FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................
SIEDZIBA ..............................................................................................................
REGON ................................................. NIP .........................................................
...................................
(pieczęć Wykonawcy)
Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym! )
Oferuję realizację zamówienia na warunkach określonych w siwz, za cenę:
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość szt. | j.m. | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość oferowanych opakowań (a) | Cena netto 1 opakowania (b) | Podatek VAT w % | Wartość netto zamówienia (axb=c) | Wartość brutto zamówienia (d) | Nazwa producenta | Numer katalogowy produktu
1 | Generator atmosfery beztlenowej + torebka (na 1-4 płytek) - wkłady (generator) do hodowli bakterii beztlenowych bez wody i katalizatora; - wkłady (generator) pakowane każdy oddzielnie; - torebki foliowe przezroczyste; - termin ważności - minimum 12 miesiący; | 350 | szt.
2 | Paski wskaźnikowe do kontroli atmosfery beztlenowej - termin ważności - minimum 12 miesiący; | 300 | szt.
3 | Klipsy zaciskowe wielokrotnego użytku do torebki | 20 | szt.
SUMA:
4
Warunki: Dostarczyć z ofertą : Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia poniższych dokumentów w formie elektronicznej (pendrive); - oświadczenie o posiadaniu świadectw dopuszczających oferowane wyroby medyczne do obrotu i używania, tj. deklaracje zgodności CE i zgodność z wymaganiami dyrektywy Komisji Europejskiej 98/79/WE, w przypadku braku – oświadczenie, że produkt nie wymaga deklaracji CE i zgodności z wymaganiami dyrektywy Komisji Europejskiej 98/79/WE; - Ad.1-2 - dostarczyć z ofertą metodykę wykonania w języku polskim; Ad.1 - z pierwszą dostawą dołączyć kopię certyfikatu jakości;
WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ............................................
WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .........................................
Numer fax lub adres e-mail Wykonawcy, pod który (w przypadku wyboru jego oferty) Zamawiający będzie wysyłał pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5
Stosownie do treści art. 91 ust. 3a Pzp, Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego (załączając do niniejszego formularza ofertowego stosowne oświadczenie), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując w oświadczeniu nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak w/w informacji (oświadczenia) traktowany będzie przez Zamawiającego, że sytuacja taka nie ma miejsca. Informujemy, że Zamawiający żąda również wskazania przez Wykonawcę (w treści złożonego wraz z ofertą oświadczenia z art. 25a Pzp) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO: Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* ______________________________ 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.
……………………………………………….……….
Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
6

## Pakiet 3
dot.: PN 31/19
ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 3 - Testy do lekowrażliwości grzybów - 12 miesiący
FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................
SIEDZIBA ..............................................................................................................
REGON ................................................. NIP .........................................................
...................................
(pieczęć Wykonawcy)
Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym! )
Oferuję realizację zamówienia na warunkach określonych w siwz, za cenę:
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Ilość opakowań (a) | Cena netto za op. (b) | VAT % | Wartość netto zamówienia (axb=c) | Wartość brutto zamówienia (d) | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta | Numer katalogowy produktu
1 | Test do oznaczania lekowrażliwości drożdży z rodzaju Candida, Crytpococcus oraz grzybów z rodzaju Aspergillus, metodą mikrorozcieńczeń w bulionie. | 1op-10szt. | 4
2 | Bulion do zaszczepienia (przeznaczony do testu z pozycji 1) | 1op-10szt. | 4
3 | Sterylna woda destylowana | 1op-100szt. | 1
SUMA:
| Warunki: | [9 empty] | 7
Ad.1 - Wynik w kategorii wartości MIC: amfoterycyny, anidulafunginy, caspofunginy, mykafunginy, flukonazolu, worikonazolu, 5-fluorocytozyny, itrakonazolu, posakonazolu. - Oznaczenie lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń w bulionie na płytce (minimum 6 wartości MIC leku w postępie geometrycznym). - Test kolorymetryczny - odczyt testu wzrokowo wg udostępnionej instrukcji w wersji elektronicznej (pendrive lub poczta elektroniczna). - Odczyt testu w przypadku Candida, po 24h. - Przechowywanie testu w temperaturze pokojowej. - Testy pakowane indywidualnie. - Termin ważność testu min. 4 miesiące od daty dostarczenia do Zamawiajacego. Dostarczyć z ofertą : Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia poniższych dokumentów w formie elektronicznej (pendrive); - oświadczenie o posiadaniu świadectw dopuszczających oferowane wyroby medyczne do obrotu i używania, tj. deklaracje zgodności CE i zgodność z wymaganiami dyrektywy Komisji Europejskiej 98/79/WE, w przypadku braku – oświadczenie, że produkt nie wymaga deklaracji CE i zgodności z wymaganiami dyrektywy Komisji Europejskiej 98/79/WE. - aktualną metodykę wykonania testu oznaczenia wartości MIC związków przeciwgrzybiczych metodą mikrorozcieńczeń w bulionie w języku polskim;
WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ............................................
WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .........................................
Numer fax lub adres e-mail Wykonawcy, pod który (w przypadku wyboru jego oferty) Zamawiający będzie wysyłał pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8
Stosownie do treści art. 91 ust. 3a Pzp, Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego (załączając do niniejszego formularza ofertowego stosowne oświadczenie), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując w oświadczeniu nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak w/w informacji (oświadczenia) traktowany będzie przez Zamawiającego, że sytuacja taka nie ma miejsca. Informujemy, że Zamawiający żąda również wskazania przez Wykonawcę (w treści złożonego wraz z ofertą oświadczenia z art. 25a Pzp) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO: Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* ______________________________ 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.
……………………………………………….……….
Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
9

## Pakiet 4
dot.: PN 31/19
ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 4. Odczynniki (przeciwciała) do cytometru BD FACS Canto II - 24 miesiące
FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................
SIEDZIBA ..............................................................................................................
REGON ................................................. NIP .........................................................
...................................
(pieczęć Wykonawcy)
Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym! )
Oferuję realizację zamówienia na warunkach określonych w siwz, za cenę:
Lp. | Opis | Ilość (a) | Wielkość opakowania | Cena netto 1 op. (b) | VAT % | Wartość netto zamówienia (axb=c) | Wartość brutto zamówienia (d) | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta | Numer katalogowy produktu
1 | CD2 FITC ( clone RPA-2.10) | 1 | 100 testów
2 | CD3 APC (clone SK7) CE/IVD | 4 | 100 testów
3 | CD3 APC-H7 (clone SK7) CE/IVD | 10 | 100 testów
4 | CD4 PE-Cy7 (clone SK3) CE/IVD | 4 | 100 testów
5 | CD5 PerCP-Cy5.5 (clone L17F12) CE/IVD | 1 | 50 testów
6 | CD7 APC ( clone M-T701) | 10 | 100 testów
7 | CD8 PE ( clone SK1) CE/IVD | 1 | 100 testów
8 | CD10 APC (clone Hi10a) CE/IVD | 10 | 100 testów
9 | CD11b APC (clone D12) CE/IVD | 3 | 100 testów
10 | CD13 PE (clone L138) CE/IVD | 1 | 100 testów
11 | CD14 APC-H7 (clone MϕP9) | 4 | 100 testów
12 | CD15 FITC (clone MMA) CE/IVD | 1 | 100 testów
13 | CD20 APC- Cy7 (clone L27) CE/IVD | 10 | 100 testów | [7 empty] | 10
14 | CD30 FITC (clone Ber-H2) | 2 | 50 testów
15 | CD33 APC (clone P67.6) CE/IVD | 4 | 100 testów
16 | CD34 PE (clone 8G12) CE/IVD | 10 | 100 testów
17 | CD34 PE-Cy7 (clone 8G12) CE/IVD | 8 | 100 testów
18 | CD36 APC (clone CB38) | 3 | 100 testów
19 | CD38 APC-H7 (clone HB7) | 1 | 100 testów
20 | CD45 PerCP (clone 2D1) CE/IVD | 12 | 100 testów
21 | CD45 FITC (klon 2 D1) CE/IVD | 2 | 100 testów
22 | CD58 FITC (clone 1C3) | 1 | 100 testów
23 | CD61 FITC ( RUU - PL7F12) CE/IVD | 1 | 100 testów
24 | CD64 PE (clone 10.1) | 3 | 50 testów
25 | CD71 FITC (clone LO1.1) CE/IVD | 1 | 100 testów
26 | CD117 PE (clone104D2) CE/IVD | 10 | 50 testów
27 | GD2 (clone 14.G2a) | 2 | 0.1 mg
28 | IgM FITC (clone G20-127) | 1 | 100 testów
29 | Oncomark CD45 (clone 2D1)/ glycophorin A (clone GAR-2 (HIR-2)/ CD41a (clone HIP8) CE/IVD | 1 | 50 testów
30 | kappa APC / lambda PE / CD19 FITC CE/IVD | 1 | 1 mL (50 testów)
31 | HLA-DR FITC (clone L243) CE/IVD | 5 | 100 testów
32 | IgG2a FITC Mouse (clone G55-178) | 1 | 100 testów
33 | 7AAD | 1 | 2ml
34 | FACS Lysing Solution | 5 | 100ml
35 | FACS Flow Sheath Fluid | 10 | 20 litrów
36 | FACS Shutdown Solution | 10 | 5 litrów
37 | FACSDiva CS&T IVD Beads | 1 | 150 testów
38 | Cell Wash nr kat. 349524 | 1 | 5 litrów
[5 empty] | SUMA: | 0 | 0
11
Warunki: - Termin ważności - minimum 10 m-cy od momentu dostarczenia do Zamawiającego.
WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ............................................
WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .........................................
Numer fax lub adres e-mail Wykonawcy, pod który (w przypadku wyboru jego oferty) Zamawiający będzie wysyłał pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12
Stosownie do treści art. 91 ust. 3a Pzp, Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego (załączając do niniejszego formularza ofertowego stosowne oświadczenie), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując w oświadczeniu nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak w/w informacji (oświadczenia) traktowany będzie przez Zamawiającego, że sytuacja taka nie ma miejsca. Informujemy, że Zamawiający żąda również wskazania przez Wykonawcę (w treści złożonego wraz z ofertą oświadczenia z art. 25a Pzp) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO: Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* ______________________________ 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.
……………………………………………….……….
Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
13

## Pakiet 5
dot.: PN 31/19
ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 5 - Odczynniki (przeciwciała) do cytometru BD FACS Canto II - 24 miesiące.
FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................
SIEDZIBA ..............................................................................................................
REGON ................................................. NIP .........................................................
...................................
(pieczęć Wykonawcy)
Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym! )
Oferuję realizację zamówienia na warunkach określonych w siwz, za cenę:
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość oferowanych opakowań (a) | Cena netto 1 op. (b) | VAT % | Wartość netto zamówienia (axb=c) | Wartość brutto zamówienia (d) | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta | Numer katalogowy produktu
1 | Myeloperoxidase FITC | 200
2 | Terminal Deoxynucleotidyl Transferase (TdT) FITC | 400
3 | CD123 APC | 100
Suma:
14
Warunki: - Termin ważności - minimum 10 m-cy od momentu dostarczenia do Zamawiającego. Dostarczyć z ofertą : - oświadczenie o posiadaniu świadectw dopuszczających oferowane wyroby medyczne do obrotu i używania, tj. deklaracje zgodności CE/IVD i zgodność z wymaganiami dyrektywy Komisji Europejskiej 98/79/WE, w przypadku braku – oświadczenie, że produkt nie wymaga deklaracji CE/IVD i zgodności z wymaganiami dyrektywy Komisji Europejskiej 98/79/WE.
WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ............................................
WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .........................................
Numer fax lub adres e-mail Wykonawcy, pod który (w przypadku wyboru jego oferty) Zamawiający będzie wysyłał pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15
Stosownie do treści art. 91 ust. 3a Pzp, Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego (załączając do niniejszego formularza ofertowego stosowne oświadczenie), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując w oświadczeniu nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak w/w informacji (oświadczenia) traktowany będzie przez Zamawiającego, że sytuacja taka nie ma miejsca. Informujemy, że Zamawiający żąda również wskazania przez Wykonawcę (w treści złożonego wraz z ofertą oświadczenia z art. 25a Pzp) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO: Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* ______________________________ 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.
……………………………………………….……….
Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
16

## Pakiet 6
dot.: PN 31/19
ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 6 - Odczynniki (przeciwciała) do cytometru BD FACS Canto II - 24 miesiące.
FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................
SIEDZIBA ..............................................................................................................
REGON ................................................. NIP .........................................................
...................................
(pieczęć Wykonawcy)
Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym! )
Oferuję realizację zamówienia na warunkach określonych w siwz, za cenę:
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość oferowanych opakowań (a) | Cena netto 1 op. (b) | VAT % | Wartość netto zamówienia (axb=c) | Wartość brutto zamówienia (d) | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta | Numer katalogowy produktu
1 | Multi test CD3/CD16+CD56/ CD45/ CD19 | 400
2 | Multi test CD3/CD8/ CD45/ CD4 | 400
Suma:
Warunki: - Termin ważności - minimum 10 m-cy od momentu dostarczenia do Zamawiającego. Dostarczyć z ofertą : - oświadczenie o posiadaniu świadectw dopuszczających oferowane wyroby medyczne do obrotu i używania, tj. deklaracje zgodności CE/IVD i zgodność z wymaganiami dyrektywy Komisji Europejskiej 98/79/WE, w przypadku braku – oświadczenie, że produkt nie wymaga deklaracji CE/IVD i zgodności z wymaganiami dyrektywy Komisji Europejskiej 98/79/WE.
17
WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ............................................
WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .........................................
Numer fax lub adres e-mail Wykonawcy, pod który (w przypadku wyboru jego oferty) Zamawiający będzie wysyłał pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
18
Stosownie do treści art. 91 ust. 3a Pzp, Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego (załączając do niniejszego formularza ofertowego stosowne oświadczenie), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując w oświadczeniu nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak w/w informacji (oświadczenia) traktowany będzie przez Zamawiającego, że sytuacja taka nie ma miejsca. Informujemy, że Zamawiający żąda również wskazania przez Wykonawcę (w treści złożonego wraz z ofertą oświadczenia z art. 25a Pzp) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO: Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* ______________________________ 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.
……………………………………………….……….
Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
19

## Pakiet 7
dot.: PN 31/19
ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 7 - Odczynniki (przeciwciała) do cytometru BD FACS Canto II - 24 miesiące.
FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................
SIEDZIBA ..............................................................................................................
REGON ................................................. NIP .........................................................
...................................
(pieczęć Wykonawcy)
Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym! )
Oferuję realizację zamówienia na warunkach określonych w siwz, za cenę:
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość oferowanych opakowań (a) | Cena netto 1 op. (b) | VAT % | Wartość netto zamówienia (axb=c) | Wartość brutto zamówienia (d) | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta | Numer katalogowy produktu
1 | IntraPrep.Permabilization Reagent 150t | 1050
2 | CD19 PE-Cy7 ( clone J3.119) | 1000
3 | CD117 PC7 | 100
4 | CD24 APC-H7 | 50
Suma:
20
Warunki: - Termin ważności minimum 10 m-cy od momentu dostarczenia do Zamawiającego. Dostarczyć z ofertą : - oświadczenie o posiadaniu świadectw dopuszczających oferowane wyroby medyczne do obrotu i używania, tj. deklaracje zgodności CE/IVD i zgodność z wymaganiami dyrektywy Komisji Europejskiej 98/79/WE, w przypadku braku – oświadczenie, że produkt nie wymaga deklaracji CE/IVD i zgodności z wymaganiami dyrektywy Komisji Europejskiej 98/79/WE.
WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ............................................
WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .........................................
Numer fax lub adres e-mail Wykonawcy, pod który (w przypadku wyboru jego oferty) Zamawiający będzie wysyłał pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
21
Stosownie do treści art. 91 ust. 3a Pzp, Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego (załączając do niniejszego formularza ofertowego stosowne oświadczenie), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując w oświadczeniu nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak w/w informacji (oświadczenia) traktowany będzie przez Zamawiającego, że sytuacja taka nie ma miejsca. Informujemy, że Zamawiający żąda również wskazania przez Wykonawcę (w treści złożonego wraz z ofertą oświadczenia z art. 25a Pzp) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO: Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* ______________________________ 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.
……………………………………………….……….
Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
22

## Pakiet 8
dot.: PN 31/19
ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 8 - DMSO w strzykawkach - 24 miesiące.
FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................
SIEDZIBA ..............................................................................................................
REGON ................................................. NIP .........................................................
...................................
(pieczęć Wykonawcy)
Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym! )
Oferuję realizację zamówienia na warunkach określonych w siwz, za cenę:
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość oferowanych opakowań (a) | Cena netto 1 op. (b) | VAT % | Wartość netto zamówienia (axb=c) | Wartość brutto zamówienia (d) | Nazwa oferowanego produktu (-ów) | Nazwa producenta | Numer katalogowy produktu (-ów)
1 | DMSO 10-30ml (100%) w strzykawkach z drenem o długości 15 cm. Strzykawki pakowane pojedynczo. | 100
Suma:
Warunki: - Termin ważności - minimum 10 m-cy od momentu dostarczenia do Zamawiającego. Dostarczyć z ofertą : - certyfikat lub oświadczenie o posiadaniu certyfikatu CE MDD ( dyrektywa 93/42/EWG);
WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ............................................
WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ......................................... | [10 empty] | 23
Numer fax lub adres e-mail Wykonawcy, pod który (w przypadku wyboru jego oferty) Zamawiający będzie wysyłał pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Stosownie do treści art. 91 ust. 3a Pzp, Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego (załączając do niniejszego formularza ofertowego stosowne oświadczenie), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując w oświadczeniu nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak w/w informacji (oświadczenia) traktowany będzie przez Zamawiającego, że sytuacja taka nie ma miejsca. Informujemy, że Zamawiający żąda również wskazania przez Wykonawcę (w treści złożonego wraz z ofertą oświadczenia z art. 25a Pzp) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO: Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* ______________________________ 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.
……………………………………………….……….
Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
24