Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (PN 32/13)

WADIUM: 40.000,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

## Zakup i dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do badań immunochemicznych

wraz z dzierżawą aparatury

Producent / Firma: ...................................................................................

Urządzenie / Typ: ....................................................................................

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- zakup i dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych do badań immunochemicznych -

w ilości i asortymencie odpowiednim do ilości wykonywanych badań (według wykazu w tabeli 2) wraz z dzierżawą aparatury do przeprowadzenia

zautomatyzowanych badań na okres 3 lat,

- przyłączenie analizatora do systemu informatycznego Eskulap (wszystkie materiały potrzebne do przyłączenia dostarcza Wykonawca),

- dostawę komputera, monitora i drukarki zewnętrznej, które umożliwią pracę analizatora w systemie Eskulap zgodnie z opisem wymagań,

- zamontowanie stacji uzdatniania wody wraz z niezbędnymi przyłączami wodnymi i kanalizacyjnymi (jeśli stacja uzdatniania wody wymagana;

wymagane przeglądy sprzętu na zlecenie Wykonawcy),

- serwis techniczny i aplikacyjny - bezpłatne naprawy i przeglądy okresowe (minimum dwa w ciągu roku, co 6 miesięcy),

- interwencja serwisu w czasie do 24 h; w przypadku awarii utrzymującej się powyżej 24 godzin wykonanie badań

na koszt Wykonawcy w innym laboratorium na terenie Poznania,

- zapewnienie udziału w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej.

Wszystkie wyszczególnione składowe oferowanej aparatury, odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne, materiały eksploatacyjne i jednorazowego użytku i inne materiały, w ilości zapewniającej wykonanie planowanej ilości badań należy podać w tabeli ofertowej.

Wszystkie elementy sprzętu na gwarancji przez cały okres umowy.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy dołączenia do oferty:

- Metodyki oznaczeń w języku polskim;

- Potwierdzenie parametrów technicznych (Tabela nr 1 Lp. 1 do 17) materiałami informacyjnymi w formie odrębnych opracowań poświadczonych przez Wykonawcę.

Wraz z dostawą analizatora Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego (do Centralnego Laboratorium):

  - Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych;

  - Instrukcję obsługi analizatora w wersji papierowej i elektronicznej (w języku polskim).

Minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego i wyposażenia służącego do rozbudowy laboratoryjnego systemu informatycznego:

Stacja robocza: procesor Intel i3 lub lepszy, pamięć RAM 4GB, HDD min. 500 GB SATA, DVD-RW, karta graficzna,

monitor w formacie 5:4 min.19” LCD, karta sieciowa 10/100/100, klawiatura, mysz optyczna, UPS min. 400 VA.

Minimum 4 porty USB – w tym 2 z przodu obudowy. System operacyjny: Win 7 Professional – 32 bit.

Drukarka: laserowa, monochromatyczna, druk dwustronny na papierze A4/A5, min. 20-25 str/min.

Moduł Eskulap „Laboratorium”

Czytnik kodów kreskowych spełniający warunki: podłączany do klawiatury lub USB, czytający kod 128C, programowalny suffix i prefix

Kabel transmisyjny danych pomiędzy aparatem laboratoryjnym a komputerem.

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizji z kierownikiem laboratorium w celu funkcjonalnego rozmieszczenia oferowanego sprzętu.

TABELA 1:  Zestawienie parametrów wymaganych - granicznych (minimalnych)

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry wymagane | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie | Opis (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator immunochemiczny, wolnostojący, rok produkcji 2010 do 2013 rok, po przeglądzie, w pełni sprawny, z pełną gwarancją eksploatacyjną | Tak |  |  |
| 2. | Analizator w pełni automatyczny, metoda pomiarów: technologia chemiluminescencji | Tak |  |  |
| 3. | Maksymalna wydajność pomiarowa nie mniejsza niż 100 testów na godzinę | Tak |  |  |
| 4. | Jednoczesna analiza minimum 25 różnych parametrów z jednej próbki | Tak |  |  |
| 5. | Analizator z systemem zapobiegającym kontaminacji, wyposażony w detektor poziomu cieczy próbek i odczynników | Tak |  |  |
| 6. | Wyposażenie w detektor skrzepów dla próbek badanych oraz pęcherzyków powietrza (piany) dla próbek i odczynników | Tak |  |  |
| 7. | Przeprowadzanie badań priorytetowych bez konieczności przerywania pracy analizatora | Tak |  |  |
| 8. | Możliwość jednorazowego umieszczenia na pokładzie analizatora jednocześnie minimum 60 próbek | Tak |  |  |
| 9. | Miejsca odczynnikowe chłodzone do temperatury lodówki | Tak |  |  |
| 10. | Analizator, odczynniki, kalibratory od jednego producenta | Tak |  |  |
| 11. | System ciągłego dostawiania próbek badanych oraz swobodny dostęp do badanych próbek poza momentem aspiracji | Tak |  |  |
| 12. | Automatyczne monitorowanie ilości oraz terminu ważności odczynników i innych materiałów | Tak |  |  |
| 13. | Jeden rodzaj statywów dla probówek o różnej objętości | Tak |  |  |
| 14. | Zastosowanie próbek pierwotnych bez konieczności separacji surowicy; akceptowane dowolne probówki | Tak |  |  |
| 15. | Wykonywanie oznaczeń w dowolnych kubeczkach pediatrycznych | Tak |  |  |
| 16. | Możliwość wykonywania automatycznych rozcienczeń próbek i powtórek analiz | Tak |  |  |
| 17. | Automatyczna identyfikacja próbek, odczynników, kalibratorów, kontroli itp. za pomocą kodów kreskowych wewnętrznym czytnikiem wbudowanym w analizator | Tak |  |  |
| 18. | Wszystkie odczynniki płynne, gotowe do natychmiastowego użycia, bez konieczności rekonstytuowania | Tak |  |  |
| 19. | Wbudowany program kontroli jakości /kontrola dzienna i zbiorcza (Karty Levey-Jenningsa) | Tak |  |  |
| 20. | Pamięć wyników kontroli jakości przez minimum 1 rok, możliwość archiwizacji wyników kontroli jakości oraz wydruku kart kontroli z wybranych okresów | Tak |  |  |
| 21. | Dostawa analizatora w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy | Tak |  |  |
| 22. | Instalacja w Prac. nr 135 Centralnego Laboratorium, uruchomienie analizatora i szkolenie personelu w zakresie obsługi oraz interpretacji wyników (wszystkie materiały dostarcza Wykonawca) | Tak |  |  |
| 23. | Dostarczenie z dostawą analizatora instrukcji obsługi analizatora w języku polskim, materiałów informacyjnych o stosowanych odczynnikach i innych materiałach w języku polskim | Tak |  |  |
| 24. | Pełny (uwzględniony w cenie oferty) serwis analizatora przez okres trwania umowy minimum 2 przeglądy okresowe w roku, co 6 miesięcy, czas naprawy do 24 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia usterki przez Zamawiającego | Tak |  |  |
| 25. | W przypadku awarii utrzymującej się powyżej 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego wykonanie badań na koszt Wykonawcy w innym laboratorium | Tak |  |  |
| 26. | Dostarczenie i montaż stacji uzdatniania wody o parametrach wymaganych dla oferowanego analizatora | Tak |  |  |
| 27. | UPS podtrzymujący pracę aparatu wraz z urządzeniami współpracującymi , przez minimum 30 minut | Tak |  |  |
| 28. | Dwukierunkowa komunikacja z systemem informatycznym Eskulap z wykorzystaniem kodów kreskowych | Tak |  |  |
| 29. | Podłączenie analizatora do systemu Eskulap w terminie do 2 tygodni od dnia instalacji | Tak |  |  |
| 30. | Dostawa komputera, monitora i drukarki, które umożliwią pracę analizatora w systemie Eskulap zgodnie z opisem minimalnych wymagań (sprzęt fabrycznie nowy) | Tak |  |  |
| 31. | Dostarczenie z dostawą analizatora wykazu substancji niebezpiecznych i ich kart charakterystyk | Tak |  |  |
| 32. | Termin ważności odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych minimum 6 miesięcy (od daty dostarczenia do Zamawiającego) | Tak |  |  |
| 33. | Zapewnienie udziału w kontroli zewnatrzlaboratoryjnej minimum dwóch parametrów: PTH, 25 OH wit.D; należy wyszczególnić rodzaj i częstotliwość zaoferowanych kontroli | Tak |  |  |
| 34. | Możliwość wykonywania badań na zaoferowanym analizatorze zgodnie z tabelą 2. Dopuszcza się wykonywanie metotreksatu zgodnie z zapisem Tabela 1.1 i/lub wykonywanie maksymalnie dwóch badań z Tabeli2 zgodnie z zapisem Tabela 1.2. W przypadku zaoferowania /obsługi dodatkowych analizatorów Wykonawca wypełnia Tabele 1.1. i 1.2. Dopuszcza się wysyłanie przez Wykonawcę jednego badania tj. hemoglobiny glikowanej do laboratorium zewnętrznego zgodnie z zapisem Tabela 1.3. W przypadku zaoferowania badania wysyłkowego, Wykonawca wypełnia Tabele 1.3. | Tak |  |  |

TABELA 1.1:

| L.p. | Parametry wymagane: Wykonawca wypełnia jeżeli korzysta z dopuszczenia Tabela 1 Lp. 34 | Parametry wymagane | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie | Opis (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jeżeli Wykonawca korzysta z dopuszczenia Tabela 1 Lp. 34: należy zapewnić wykonywanie metotreksatu na innym analizatorze, zgodnie z warunkami granicznymi Tabela 1 Lp. 24,25,32 Podać na jakim analizatorze będzie wykonywany: nazwa, producent | Tak |  |  |

TABELA 1.2:

| L.p. | Parametry wymagane: Wykonawca wypełnia jeżeli korzysta z dopuszczenia Tabela 1 Lp. 34 | Parametry wymagane | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie | Opis (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jeżeli Wykonawca korzysta z dopuszczenia Tabela 1 Lp. 34: należy zapewnić wykonywanie dwóch badań z Tabeli 2 na innym zaoferowanym analizatorze, zgodnie z warunkami granicznymi Tabela 1 Lp. 2,3,5,10,19,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32 Należy wymienić rodzaje badań oraz podać na jakim analizatorze będą zaoferowane: nazwa, producent | Tak |  |  |

TABELA 1.3:

| L.p. | Parametry wymagane: Wykonawca wypełnia jeżeli korzysta z dopuszczenia Tabela 1 Lp. 34 | Parametry wymagane | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie | Opis (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jeżeli Wykonawca korzysta z dopuszczenia Tabela 1 Lp. 34: wysyłanie przez Wykonawcę 1 badania tj. hemoglobiny glikowanej do laboratorium zewnętrznego, Wykonawca potwierdza spełnienie następujących warunków: | Tak |  |  |
| 1.1 | Wskazanie laboratorium – wykonawcę badania | Tak |  |  |
| 1.2 | Wskazanie koordynatora z laboratorium wykonawcy badania | Tak |  |  |
| 1.3 | Dostarczenie metodyki oznaczenia badania | Tak |  |  |
| 1.4 | Odbiór próbek z rejestracji laboratorium Zamawiającego przynajmniej raz na dobę o ustalonej godzinie | Tak |  |  |
| 1.5 | Transport próbek do laboratorium podwykonawcy | Tak |  |  |
| 1.6 | Dostarczenie wyników badań do rejestracji laboratorium Zamawiającego najpóźniej w ciągu 24 godzin od odbioru próbek | Tak |  |  |

### Uwaga!

Zgodnie z zaoferowanym sprzętem  należy (bezwzględnie) wypełnić odpowiednie pola odpowiedzi w odpowiednich rubrykach!

Parametry określone jako „TAK” oraz o określonych warunkach liczbowych są warunkami granicznymi.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji analizatora i jego parametrów technicznych.

Oświadczamy, iż oferowany w postępowaniu przetargowym  (powyżej wyspecyfikowany) sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do użycia - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu analizatora spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

TABELA 2: Odczynniki, materiały kontrolne i materiały kalibracyjne

1.Ofertę należy sporządzić z uwzględnieniem terminów przechowywania odczynników na pokładzie analizatora.

2.Jeżeli nie wskazano inaczej, oznaczenie ma być wykonane we krwi, w surowicy lub/i w osoczu.

3.W ilości badań uwzględniono oznaczenia kontrolne, nie uwzględniono natomiast oznaczeń wymaganych kalibracji, Wykonawca dolicza/uwzględnia

ich ilość przy sporządzaniu oferty według wymagań dla danego parametru.

4.Do kontroli parametrów Lp. 23 i 25 należy zaoferować krew pełną lub równoważny materiał do kontroli testów krwi pełnej.

5.Ilość materiałów kontrolnych ma zapewnić wykonanie kontroli przynajmniej na dwóch poziomach (normalnym i patologicznym) z częstotliwością

określoną symbolami A, B, C:

A  -   5 razy w tygodniu

B  -   3 razy  w tygodniu

C -    1 raz w tygodniu

| Lp. | Rodzaj badania | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość badań na 3 lata |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Antygen HBs | A | 5 400 |
| 2. | Przeciwciała anty HBs | A | 8 400 |
| 3. | Antygen HBe | C | 1 050 |
| 4. | Przeciwciała anty HBe | C | 1 050 |
| 5. | Przeciwciała anty HBc całkowite | C | 1 050 |
| 6. | Przeciwciała anty HBc IgM | C | 1 050 |
| 7. | Przeciwciała anty HCV | A | 9 000 |
| 8. | Przeciwciała anty CMV IgG | A | 7 500 |
| 9. | Przeciwciała anty CMV IgM | A | 7 500 |
| 10. | Przeciwciała anty TOXO IgG | A | 6 600 |
| 11. | Przeciwciała anty TOXO IgM | A | 6 600 |
| 12. | TSH (3 gen.) | A | 22 000 |
| 13. | FT4 | A | 18 400 |
| 14. | FT3 | A | 10 800 |
| 15. | T3 | C | 1 050 |
| 16. | T4 | C | 1 050 |
| 17. | LH | A | 4 800 |
| 18. | Estradiol | A | 3 300 |
| 19. | FSH | A | 4 800 |
| 20. | Prolaktyna | A | 3 600 |
| 21. | Ferrytyna | A | 3 900 |
| 22. | Insulina | A | 10 800 |
| 23. | Hemoglobina glikowana | B | 7 500 |
| 24. | Metotreksat | B | 5 000 |
| 25. | Cyklosporyna | A | 5 700 |
| 26. | Digoksyna | C | 750 |
| 27. | Kwas walproinowy | C | 4 100 |
| 28. | Teofilina | C | 1 050 |
| 29. | Karbamazepina | C | 1 050 |
| 30. | Wankomycyna | C | 1 800 |
| 31. | Parathormon (intact) | C | 3 600 |
| 32. | Kortyzol surowica i mocz | A | 9 300 |
| 33. | 25 OH witamina D | C | 6 100 |
| 34. | BNP lub NT-proBNP | A | 2 700 |
| 35. | Troponina T lub I | A | 2 700 |
| 36. | Anty TPO | C | 5 000 |
| 37. | Anty TG | C | 4 400 |
| 38. | Materiały kontrolne | Wykonawca wyszczególnia ilości wraz z podaniem cen jednostkowych za opakowanie, z podaniem wielkości opakowania, w ilości zapewniającej wykonanie zaplanowanej ilości badań na cały okres trwania umowy | ---------------- |
| 39. | Kalibratory |  | --------------- |

Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie i porównaniu złożonych ofert

Tabela ofertowa (cena oferty)

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent Kod katalogowy Nazwa handlowa | Ilość badań | Ilość opakowań (a) | Ilość badań z 1 opakowania / ilość miesięcy | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / cena dzierżawy netto - za 1 miesiąc (b) | Wartość netto (a x b = c) | Podatek VAT (kwotowo) | Wartość brutto (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Materiały kontrolne * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kalibratory * * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Akcesoria i materiały eksploatacyjne * * * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dzierżawa systemu (wymienić składowe systemu) |  |  |  | 36 miesięcy |  |  |  |  |
|  | Wartość netto zamówienia (ogółem) | Podatek VAT (kwotowo) | Wartość brutto zamówienia (ogółem) |
|  | ... zł | ... zł | ... zł |

*  z wyszczególnieniem wszystkich odczynników, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z zaplanowanymi ilościami   (do kalkulacji należy podać

liczbę opakowań zaokrągloną do pełnego opakowania)

*  *  z wyszczególnieniem wszystkich materiałów kontrolnych, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z zaplanowanymi ilościami według  trwałości

materiałów kontrolnych i  zgodnie z wymaganiami  tabeli 2

*  *  *   z wyszczególnieniem wszystkich kalibratorów, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z zaleceniami producenta i trwałością kalibratorów

*  *  *  *   z wyszczególnieniem wymaganych rodzajów materiałów w ilości zapewniającej wykonanie zaplanowanej ilości badań  w okresie umowy

..............................................................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy