(PN 32/14)

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

## Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych

## do oznaczania prokalcytoniny wraz z dzierżawą analizatora

Producent / Firma: ............................................................................

Urządzenie / Typ: .............................................................................Rok produkcji……………..

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- zakup i dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych zużywalnych do oznaczania prokalcytoniny - w ilości

13 000 badań wraz z dzierżawą analizatora przystosowanego do przeprowadzenia badań metodą ilościową (umowa na okres 24 miesięcy)

- serwis techniczny i aplikacyjny, przeglądy gwarancyjne oraz części zamienne

Wymagane (w cenie oferty) warunki serwisowe: - naprawy i przeglądy okresowe analizatora,

- interwencja serwisu w czasie do 24 godzin

W celu potwierdzenia , że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby Wykonawca dołączył do oferty:

- Certyfikaty CE dla analizatora i odczynników.

- Opis zaproponowanego przedmiotu zamówienia zawierający jego szczegółowe dane w celu potwierdzenia spełnienia wymagań zapisów specyfikacji, np.: katalogi, ulotki, instrukcje, inne dokumenty.

- Metodyki wykonania  testu, odczynników, kalibratorów, kontroli i ulotki materiałów zużywalnych w języku polskim.

Wraz z pierwszą dostawą należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i szkodliwych.

Wszystkie oferowane materiały, które zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z zapisami Zamawiającego należy podać

w Tabeli ofertowej nr 2.

Tabela nr 1  Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| L.p. | Parametry wymagane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator do ilościowego oznaczania prokalcytoniny metodą immunoenzymatyczną lub elektrochemiluminescencji | Tak |  |  |
| 2. | Analizator rok produkcji 2012 do 2014, po przeglądzie, w pełni sprawny, z pełną gwarancją eksploatacyjną | Tak |  |  |
| 3. | Pełna gwarancja eksploatacyjna dla zaoferowanych sprzętów (wystąpienie 3 krotnej w ciągu 3 miesięcy awarii będzie skutkować obowiązkiem wymiany aparatury wraz z pokryciem wszystkich kosztów) | Tak |  |  |
| 4. | Analizator do ustawienia na blacie. Ze względu na warunki zaleca się dokonanie wizji lokalowej w celu zapewnienia funkcjonalnego rozmieszczenia oferowanego sprzętu w pracowni Zamawiającego. Oferenci na własne ryzyko przeprowadzają inwentaryzację wskazanego pomieszczenia przeznaczonego do pracy oferowanego sprzętu i zobowiązani są do dostarczenia wyposażenia, które zapewni funkcjonalną pracę w pracowni. | Tak |  |  |
| 5. | Czas oznaczania prokalcytoniny maksymalnie 20 minut | Tak |  |  |
| 6. | Identyfikacja próbek badanych i odczynników przez kody kreskowe. | Tak |  |  |
| 7. | Automatyczna kalibracja – zapamiętywanie krzywych kalibracyjnych; podać częstotliwość wykonywania wymaganych kalibracji na oferowanym analizatorze. | Tak |  |  |
| 8. | W przypadku zaoferowania testu z liniowością 100 ng/ml i mniejszą, Wykonawca zapewni 10% większą od wymaganej ilość oznaczeń i doliczy do ilości wymaganych badań . Podać liniowość oferowanego testu. | Tak |  |  |
| 9. | Materiał kontrolny i kalibratory należy oszacować z uwzględnieniem warunków przechowywania oraz objętości wymaganych do analizy łącznie z objętością martwą. Podać stosowane objętości. | Tak |  |  |
| 10. | Ilość zaoferowanych materiałów kontrolnych zapewni wykonanie kontroli badania na dwóch poziomach (normalnym i patologicznym) każdego dnia, tj. 7 dni w tygodniu. | Tak |  |  |
| 11. | Ilości oznaczeń przeznaczonych do wykonywania kontroli i kalibracji na zaoferowanym analizatorze należy doliczyć do ilości wymaganych badań | Tak |  |  |
| 12. | Ilości materiałów należy oszacować z uwzględnieniem, że 60% spośród zaplanowanej ilości badań będzie wykonywana poza seriami badań. | Tak |  |  |
| 13. | Objętość próbki (surowicy) potrzebna do uzyskania wyniku prokalcytoniny do liniowości 200 ng/ml ( łącznie z ewentualnymi rozcieńczeniami ) maksymalnie 200 µl | Tak |  |  |
| 14. | Zamawiający wymaga, aby analizator automatycznie wykonywał rozcieńczenia próbek w przypadku zaoferowania odczynników o liniowości poniżej 200 ng/ml | Tak |  |  |
| 15. | Możliwość przechowywania wyników badań, kontroli i kalibracji w bazie danych | Tak |  |  |
| 16. | Dostawa całego sprzętu w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy | Tak |  |  |
| 17. | Podtrzymanie pracy analizatora w przypadku awarii zasilania na minimum 30 min (dostawa UPS) | Tak |  |  |
| 18. | Dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim | Tak |  |  |
| 19. | Szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego w cenie oferty | Tak |  |  |
| 20. | Serwis i okresowe przeglądy konserwacyjne (minimum raz w roku) oraz części zamienne w czasie trwania umowy w cenie oferty | Tak |  |  |
| 21. | Czas reakcji serwisu i usunięcia awarii do 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego | Tak |  |  |
| 22. | W przypadku awarii Wykonawca pokryje koszty wykonania badań w innym laboratorium | Tak |  |  |
| 23. | Dostarczenie ulotek wykonawczych testu dla wszystkich odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i innych materiałów - w języku polskim w formie pisemnej wraz z ofertą | Tak |  |  |
| 24. | Termin ważności odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych - minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego | Tak |  |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

W przypadku, gdy w rubryce „PARAMETRY WYMAGANE” wymagana jest odpowiedź TAK to Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubrykach: „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY” oraz „OPIS OFEROWANYCH WARUNKÓW”. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji analizatora i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Oświadczamy, iż oferowany w postępowaniu przetargowym  (powyżej wyspecyfikowany) analizator jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do użycia - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się

(w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu analizatora spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji analizatora i jego parametrów technicznych.

Tabela ofertowa nr 2 (cena oferty)

W Tabeli należy podać wszystkie oferowane materiały, które zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z zapisami Zamawiającego

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent Kod katalogowy Nazwa | Ilość badań | Ilość opakowań (a) | Ilość badań z 1 opakowania / ilość miesięcy | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / cena dzierżawy netto - za 1 miesiąc (b) | Wartość netto (a x b = c) | Podatek VAT (kwotowo) | Wartość brutto (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kalibratory * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Materiały kontrolne * * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne* * * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dzierżawa systemu |  |  |  | 24 miesiące |  |  |  |  |
|  | Wartość netto zamówienia (ogółem) | Podatek VAT (kwotowo) | Wartość brutto zamówienia (ogółem) |
|  | ... zł | ... zł | ... zł |

*  z wyszczególnieniem wszystkich odczynników, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

* *   z wyszczególnieniem wymaganych rodzajów kalibratorów, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

* * * z wyszczególnieniem wymaganych rodzajów materiałów kontrolnych, w ilościach które zapewnią wykonanie kontroli badań zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

* * * * z wyszczególnieniem wszystkich wymaganych rodzajów materiałów eksploatacyjnych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

.......................................................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy