# dot.: PN 32/16

##### ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY ......................................................................................(

SIEDZIBA .............................................................................................................. (

REGON ................................................. NIP ......................................................... (

................................................... (

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)(

## Zakup i dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do elektroforezy białek

## wraz z dzierżawą aparatury

Producent / Firma: ...................................................................................(

Urządzenie / Typ:  ....................................................................................(

Rok produkcji        ………………………………………………………………………….(

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- zakup i dostawę odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych zużywalnych do badań elektroforezy na żelach agarozowych w ilości 18 900 oznaczeń w okresie 3 lat wraz z dzierżawą aparatury do przeprowadzenia zautomatyzowanych badań,

- ilość materiałów kontrolnych zapewniająca wykonanie kontroli na dwóch poziomach (normalnym lub patologicznym) naprzemiennie każdego dnia roboczego, tj. 5 razy w każdym tygodniu umowy,

- serwis techniczny i aplikacyjny,

- przyłączenie analizatora do systemu szpitalnego Eskulap (wszystkie materiały potrzebne do przyłączenia dostarcza Wykonawca),

- zapewnienie zestawu komputerowego do pracy w systemie informatycznym,

- szkolenie z zakresu obsługi analizatora i interpretacji wyników,

- zapewnienie udziału w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej,

- utworzenie funkcjonalnego stanowiska pracy w pracowni.

Wymagane (w cenie oferty) warunki serwisowe:

- naprawy analizatora w ciągu 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego,

- przeglądy okresowe analizatora minimum 1 raz w każdym roku umowy.

Cały oferowany sprzęt na gwarancji przez cały okres umowy.

Wykonawca jest zobowiązany dokładnie wyliczyć i wyszczególnić w tabeli ofertowej wszystkie odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne oraz materiały eksploatacyjne i jednorazowego użytku potrzebne do wykonania podanej ilości badań w okresie 3 lat pracy zaoferowanego analizatora. Ilość wymaganych oznaczeń tj.18 900 badań uwzględnia oznaczenia kontrolne.

Minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego i wyposażenia służącego do rozbudowy laboratoryjnego systemu informatycznego:

Stacja robocza: procesor Intel i3 lub lepszy, pamięć RAM 8GB, HDD min. 500 GB SATA, DVD-RW, karta graficzna,

monitor w formacie 4:3 min.19” LCD, karta sieciowa 10/100/1000, klawiatura, mysz optyczna, UPS min. 400 VA.

Minimum 4 porty USB – w tym 2 z przodu obudowy. System operacyjny: Win 7 Professional – 64 bit.

Drukarka: laserowa, monochromatyczna, druk dwustronny na papierze A4 min. 20-25 stron/min. Obsługa formatu A4 /A5.

Czytnik kodów kreskowych spełniający warunki: podłączany do klawiatury lub USB, czytający kod 128C, programowalny suffix i prefix

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda aby Wykonawca dołączył do oferty:

- Oświadczenie o posiadaniu deklaracji zgodności CE - dla analizatora i odczynników;

- Pełna Instrukcja obsługi oferowanego analizatora w wersji elektronicznej (na płycie CD);

- Potwierdzenie parametrów wymaganych Tabela 1, Lp. 2–6 i 10-11 oraz w przypadku spełnienia parametrów ocenianych Tabela 2, Lp.1-3.

Wymagamy wskazania w treści oferty konkretnych miejsc - stron w wyciągu z Instrukcji obsługi, ulotkach produktowych,

potwierdzających spełnienie ww. parametrów;

- Metodyki/ulotki zawierające informacje dotyczące oferowanych odczynników, kalibratorów, kontroli.

Wraz z dostawą aparatury Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego:

- Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w wersji elektronicznej,

- Instrukcje obsługi aparatury, metodyki badań w wersji papierowej i elektronicznej.

TABELA 1: Zestawienie parametrów wymaganych (minimalnych – granicznych).

| Lp | Parametry wymagane | Parametry wymagane | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE | Opis faktycznych warunków oferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do elektroforezy na żelach agarozowych, rok produkcji od 2013 do 2016, po przeglądzie, w pełni sprawny, z pełną gwarancją eksploatacyjną (wystąpienie 3 krotnej w ciągu 3 miesięcy awarii zaoferowanego analizatora będzie skutkować obowiązkiem wymiany aparatu wraz z pokryciem wszelkich kosztów przez Wykonawcę) | Tak |  |  |
| 2 | Zautomatyzowane procesy barwienia, odbarwiania i suszenia żeli; sygnalizacja kończenia się odczynnika podczas tych procesów | Tak |  |  |
| 3 | Płyny do utrwalania, barwienia i odbarwiania zawarte w zestawie bez konieczności użycia substancji niebezpiecznych jak np. metanol czy kwas octowy | Tak |  |  |
| 4 | Skaner wysokorozdzielczy współpracujący z oprogramowaniem do analizy żeli – nie dopuszcza się densytometrów | Tak |  |  |
| 5 | Jednostka sterująca urządzeniem skanującym: zestaw komputerowy wraz z monitorem, zasilaczem UPS | Tak |  |  |
| 6 | Rozdział białek surowicy na 6 frakcji: albuminy, globuliny: alfa1, alfa2, beta1, beta2, gamma | Tak |  |  |
| 7 | Materiał kontrolny zmianowany dla zaoferowanych żeli | Tak |  |  |
| 8 | Ilość materiałów kontrolnych zapewniająca wykonanie kontroli naprzemiennie na poziomach: normalnym lub patologicznym 5 razy w tygodniu | Tak |  |  |
| 9 | Żele agarozowe z możliwością jednoczesnego nakładania 15 do 30 próbek | Tak |  |  |
| 10 | Możliwości edycji wykresu elektroforetycznego: edycja znaczników frakcji, powiększanie zaznaczonego fragmentu, wyodrębnianie frakcji monoklonalnej z podaniem jej stężenia | Tak |  |  |
| 11 | Zachowanie w pamięci obrazów żeli, z możliwością ponownej edycji | Tak |  |  |
| 12 | Możliwość tworzenia list roboczych i pobieranie danych pacjenta oraz stężeń białek z sieci | Tak |  |  |
| 13 | Flagowanie pacjentów, których wyniki znajdują się już w bazie danych, z możliwością wyświetlenia całej historii wyników i obrazów pacjenta | Tak |  |  |
| 14 | Oprogramowanie aparatu w języku polskim | Tak |  |  |
| 15 | Zapewnienie udziału w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli na koszt Wykonawcy (min. 2 próbki w każdym roku umowy) Należy podać rodzaj i częstotliwość zaoferowanej kontroli | Tak |  |  |
| 16 | Dostawa sprzętów w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy | Tak |  |  |
| 17 | Dwukierunkowa komunikacja z systemem informatycznym Eskulap | Tak |  |  |
| 18 | Podłączenie analizatora do systemu informatycznego Eskulap na koszt Wykonawcy w terminie do 2 tygodni od zainstalowania (wszystkie materiały w cenie oferty - dostarcza Wykonawca) | Tak |  |  |
| 19 | Dostawa komputera, monitora i drukarki, które umożliwią pracę w systemie informatycznym Eskulap zgodnie z opisem minimalnych wymagań | Tak |  |  |
| 20 | Zapewnienie i podłączenie urządzenia podtrzymującego pracę aparatu i urządzeń współpracujących w przypadku awarii zasilania na min.20minut | Tak |  |  |
| 21 | Dostarczenie wraz z dostawą aparatury instrukcji obsługi w wersji papierowej w języku polskim | Tak |  |  |
| 22 | Instalacja, uruchomienie analizatora i współpracujących sprzętów oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi i interpretacji wyników | Tak |  |  |
| 23 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi oraz interpretacji wyników w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |  |
| 24 | Pełny serwis aparatury przez okres trwania umowy minimum 1 przegląd okresowy w każdym roku umowy | Tak |  |  |
| 25 | Czas naprawy maksymalnie do 48 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia usterki przez Zamawiającego | Tak |  |  |
| 26 | W przypadku awarii utrzymującej się powyżej 48 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia, wykonanie badań na koszt Wykonawcy w innym laboratorium | Tak |  |  |

### Uwaga!  Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi!

W Tabeli 1, w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” wymagana jest odpowiedź TAK zgodna z oferowanymi parametrami/warunkami i potwierdzona opisem w  stosownej rubryce. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji analizatora i jego parametrów technicznych.

Oświadczamy, iż oferowany w postępowaniu przetargowym  (powyżej wyspecyfikowany) analizator jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do użycia - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu analizatora spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

TABELA 2:  Ocena parametrów technicznych

| L.p. | Parametry oceniane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wszystkie wymagane parametry możliwe do wykonania z 10 µl surowicy | Tak/Nie | Tak – 10pkt Nie – 1pkt |  |
| 2. | Aparatura, odczynniki i materiały kontrolne od jednego producenta | Tak/Nie | Tak – 10pkt Nie – 1pkt |  |
| 3. | Aplikacja próbek za pomocą jednorazowych aplikatorów | Tak/Nie | Tak – 10pkt Nie – 1pkt |  |

W Tabeli 2,  w rubryce „Opis faktycznych warunków  oferowanych przez Wykonawcę” wymagana jest odpowiedź TAK lub NIE zgodna z oferowanymi parametrami/warunkami i potwierdzona opisem w  stosownej rubryce. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (20)

Ocena parametrów technicznych (20%)   =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Tabela ofertowa (cena oferty)

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent Kod katalogowy Nazwa | Ilość badań | Ilość opakowań (a) | Ilość badań z 1 opakowania / ilość miesięcy | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / cena dzierżawy netto - za 1 miesiąc (b) | Wartość netto (a x b = c) | Podatek VAT (kwotowo) | Wartość brutto (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Materiały kontrolne * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Akcesoria i materiały eksploatacyjne * * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dzierżawa systemu (wymienić składowe systemu) |  |  |  | 36 miesięcy |  |  |  |  |
|  | Wartość netto zamówienia (ogółem) | Podatek VAT (kwotowo) | Wartość brutto zamówienia (ogółem) |
|  | ... zł | ... zł | ... zł |

*          z wyszczególnieniem wszystkich odczynników, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z ilościami zaplanowanymi na 3 lata

* *    z wyszczególnieniem wymaganych rodzajów materiałów kontrolnych, w ilościach które zapewnią wykonanie kontroli badań na przynajmniej dwóch poziomach, tj. naprzemiennie normalnym lub patologicznym 5 razy w tygodniu w ciągu 3 lat

* * *      z wyszczególnieniem wymaganego rodzaju materiału i podaniem cen w ilości zapewniającej wykonanie zaplanowanej ilości badań w okresie 3 lat

……….........................................................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp

W opisie przedmiotu zamówienia określono standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia został określony w sposób wyczerpujący,  z uwzględnieniem wszystkich potrzeb Zamawiającego w zakresie jego prawidłowej realizacji. Przedmiotowe zamówienie nie generuje żadnych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego (posiadamy środki finansowe na wszystkie etapy cyklu życia).