Poznań, dnia 09.02.2021 r.

dot.: PN 32/20

DZP 39/2021

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  jałowego sprzętu medycznego, materiałów opatrunkowych, środków do dezynfekcji, gazów medycznych oraz leków (61 Pakietów) do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 32/20.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 28 dopuści:

Gaziki do dezynfekcji wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I?
lub
Gaziki do dezynfekcji wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 42 poz. 6 i dopuści:

Gaziki do dezynfekcji wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I?
lub
Gaziki do dezynfekcji wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 48 poz. 7 i dopuści:

Suche chusteczki do nasączania dowolnymi preparatami dezynfekcyjnymi, niskopyłowe, do  wszystkich zmywalnych powierzchni, wydajność mycia ok. 2 m2 powierzchni (jedna chusteczka), chusteczki dostarczane w rolkach, jedna rolka zawiera 100 chusteczek o wymiarach 30 x 34 cm i gramaturze 70g/m2, do każdej rolki dołączona naklejka informacyjna (bezpieczeństwa), której wypełnienie eliminuje możliwość złego zastosowania produktu, naklejka umożliwia uzupełnienie: nazwy preparatu, daty napełnienia, daty przydatności, imienia i nazwiska osoby przygotowującej, na czas trwania umowy użyczymy 50 sztuk dozowników wielokrotnego użytku lub ilość dozowników podaną w odpowiedzi na to pytanie, ułatwiających wyjmowanie chusteczek zarówno suchych jak i nasączonych środkiem do dezynfekcji.

lub

Suche chusteczki do nasączania dowolnymi preparatami dezynfekcyjnymi, niskopyłowe, do  wszystkich zmywalnych powierzchni, wydajność mycia ok. 2 m2 powierzchni (jedna chusteczka), chusteczki dostarczane w rolkach, jedna rolka zawiera 300 chusteczek o wymiarach 18 x 25 cm i gramaturze 70g/m2, do każdej rolki dołączona naklejka informacyjna (bezpieczeństwa), której wypełnienie eliminuje możliwość złego zastosowania produktu, naklejka umożliwia uzupełnienie: nazwy preparatu, daty napełnienia, daty przydatności, imienia i nazwiska osoby przygotowującej, na czas trwania umowy użyczymy 50 sztuk dozowników wielokrotnego użytku lub ilość dozowników podaną w odpowiedzi na to pytanie, ułatwiających wyjmowanie chusteczek zarówno suchych jak i nasączonych środkiem do dezynfekcji.

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA CHUSTECZEK I PODANIE KONKRETNEJ ILOŚCI POTRZEBNYCH DOZOWNIKÓW.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 56

Czy Zamawiający dopuści preparat ze spryskiwaczem do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych min. unity stomatologiczne, inkubatory, stetoskopy i inne urządzenia medyczne, we wszelkich obszarach medycznych , kompatybilny ze wszystkimi powierzchnymi wodoodpornymi, ze szkłem, powierzchniami drewnianymi, akrylem, plexi ceramiką, plastikiem, plexiglasem, silikonem, materiałami nierdzewnymi, gumą na bazie  chlorku didecylodimetyloamoniowego, chlorku benzalkoniowego i aminy w pianie , bez zawartości alkoholi, dopuszczony do dezynfekcji inkubatorów, zabawek, na oddziałach dziecięcych i noworodkowych, posiadający pełne działanie wg norm EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476 w czasie 1 min w opakowaniu a 750ml oraz 5L będący wyrobem medycznym  klasy IIa ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 56

Czy Zamawiający dopuści biobójczy preparat na bazie alkoholi (w tym etanol i izopropoanol ( 8,06g)), z niewielkim dodatkiem chlorku didecylodimetyloamonu, niezawierający chlorheksydyny, chloru, fenoli, do szybkiej dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni i wyposażenia medycznego o szerokim spektrum działania: B- 13727 – 1 min, EN 13624 – 1min, EN – 16615- 1min,EN 14348 – 1min, ,EN 14476 V (w tym Polio i Adeno) w czasie do 5 minut, Noro- 30s, EN 1276- 5min, EN 1650- 15min, w opakowaniu 1 L ze spryskiwaczem?, przebadany dermatologicznie, posiadający oświadczenie producenta o stosowaniu na oddziałach pediatrycznych?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 6 - dotyczy Pakietu nr 45, poz. 1 i 2

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ na bazie mieszaniny alkoholu etylowego i propylowego, bez pochodnych fenolowych. Zawierającego liczne substancje nawilżające. Posiadającego pozytywną opinię kliniczną do zastosowań w oddziałach niemowlęcych i dziecięcych. Nie ma merytorycznego uzasadnienie do wymagania aby preparat nie zawierał w swoim składzie alkoholu etylowego, ponieważ jest to substancja niealergiczna i najbardziej kompatybilna ze skórą. Dodatkowo zalecaną przez wszystkie niezależne instytucje związane z profilaktyką zakażeń: WHO, CDC itp.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 7 - dotyczy Pakietu nr 47, poz. 3

Prosimy do dopuszczenie do oceny preparatu do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk zawierający ok. 2% glukonianu chlorcheksydyny.  Działający bakteriobójczo, grzybobójczo. Opakowania - butelki 500 ml. Opakowanie pasujące do dozowników typu Dermados. Zarejestrowany jako b produkt biobójczy.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 8 - dotyczy Pakietu nr 48, poz. 8

Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek spełniających zapisy SIWZ na bazie QAV i amin.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 9 - dotyczy Pakietu nr 48, poz. 9 i 10

Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek spełniających zapisu SIWZ na bazie alkoholu o gramaturze 40g/cm2. Konfekcjonowanych po 200 szt z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 10 - dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający w pozycji 14 dopuści rurki tracheostomijne w rozmiarach 3,5  4,0  4,5  5,0 - 10,0 posiadające 1 otwór fenestracyjny zamiast 2 – spełniające pozostałe wymagania określone w SIWZ?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy (nie wymagamy) w pakiecie nr 4 w poz. 14 rurki tracheostomijne 3,5 ; 4,0 ; 4,5; 5,0 – 10, 1 otwór fenestracyjny zamiast dwóch.

Pytanie nr 11 - dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający w pozycji 15 dopuści rurki tracheostomijne bez mankietu w rozmiarach od 3,0mm do 9,0mm co 1,0mm oraz 3,5mm, 4,5mm i 7,5mm spełniające pozostałe wymagania określone w SIWZ?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy (nie wymagamy) w poz. 15 rurki tracheostomijne bez mankietu 3,0 do 9,0 co 1 mm oraz 3,5 ; 4,5 ; 7,5 spełniające pozostałe wymogi określone w SIWZ.

Pytanie nr 12 - dotyczy Pakietu nr 20, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny dren o długości 2 metrów? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.

Odpowiedź: Tak - dopuszczamy przewody długości 2 m.

Pytanie nr 13 - dotyczy Pakietu nr 40, poz. 3

Czy zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 40 pozycji nr 3 do oddzielnego pakietu?
Wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, dzięki czemu Zamawiający uzyska korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu i podniesie efektywność zarządzania środkami publicznymi.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 14 - dotyczy Pakietu nr 7

Mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania podmiotów ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz zwiększenie konkurencyjności, a tym samym możliwość uzyskania niższych wartości ofert, czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 7 pozycji nr 1 lub pozycji 1-2 i stworzy z nich oddzielny pakiet?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 15 - dotyczy Pakietu nr 7

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści: kaniule do wlewów dożylnych wykonaną z poliuretanu z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyle, koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi ułatwiający naprowadzenie w światło kaniuli, dodatkowy port centralnie umiejscowiony wobec skrzydełek zamykany standardowo bez dodatkowego mechanizmu,  nazwa producenta umieszczona na opakowaniu jednostkowym a nie bezpośrednio na kaniuli (wyrób medyczny i elementy od niego odłączane muszą być identyfikowane kodem lub numerem partii lub serii, tak więc nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli  nie ma realnego  zastosowania), w następujących rozmiarach: 24G (0,74)- dł. 19mm; 22G (0,90) - dł. 25mm; 20G (1,00)- dł. 32mm; 18G(1,30)- dł. 45mm; 18G(1,30)- dł. 32mm; 17G (1,50)- dł. 45mm; 
16G (1,75)- dł. 45mm; 14G (2,0) – dł. 45mm?

Odpowiedź: Dopuszczamy (nie wymagamy) kaniule z trzema paskami kontrastującymi w RTG bez nazwy producenta bezpośrednio na kaniuli. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16 - dotyczy Pakietu nr 7

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści: bezpieczną kaniule do wlewów dożylnych bez portu z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły,  wykonaną z poliuretanu z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyle, koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi, kaniule wyposażone w filtr hydrofobowy zapobiegający wypływowi krwi, bez zaworu i zastawki antywypływowej, rozmiary: 24G (0,74)- dł. 19mm; 22G (0,90) - dł. 25mm; 20G (1,00)- dł. 32mm; 18G(1,30)- dł. 45mm; 18G(1,30)- dł. 32mm; 17G (1,50)- dł. 45mm; 16G (1,75)- dł. 45mm; 14G (2,0) – dł. 45mm?

Odpowiedź: Dopuszczamy (nie wymagamy) kaniule z trzema paskami kontrastującymi w RTG . Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17 - dotyczy Pakietu nr 5, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 z Pakietu nr 5 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 18 - dotyczy Pakietu nr 8, poz. 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 22 z Pakietu nr 8 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 19 - dotyczy Pakietu nr 13, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń (poliuretan), odporny na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 8Fr i długości 13 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik przepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) prowadnik Nitinolowy z zakończeniem w kształcie litery ‘ J’ z znaczoną długością w skalowanym dozowniku, strzykawka 10 ml, dwa koreczki zabezpieczające, dwa rozszerzacze naczyniowe w rozmiarze 12 FR x 14 cm ; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu ‘Y’, taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 20 - dotyczy Pakietu nr 13, poz. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 13 z Pakietu nr 16 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 21 - dotyczy Pakietu nr 45, poz. 1 oraz 2

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie preparatu posiadającego oświadczenie producenta dotyczącego możliwości zastosowania preparatu na oddziałach niemowlęcych i dziecięcych, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 22 - dotyczy Pakietu nr 45, poz. 3 oraz 4

Czy Zamawiający dopuści preparat w postaci żelu na bazie etanolu (63,7%) oraz propan-2-olu (6,3%) z dodatkiem gliceryny. Preparat spełnia pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 23 - dotyczy Pakietu nr 45, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści emulsję do mycia rak przed chirurgiczną i po higienicznej dezynfekcji rąk oraz skóry głowy i całego ciała. Nie zawiera mydła. Zawiera glicerynę, olejek kokosowy. Przetestowany dermatologicznie, opakowanie – butelka 500ml pasująca do dozowników Dermados.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 24 - dotyczy Pakietu nr 48, poz. 1

Czy zamawiający dopuści do oceny preparat z mozliwością zastosowania na oddziałach pediatrycznych na podstawie pozytywnej opinii Centrum Zdrowia Dziecka. Spektrum działania: B, F, Tbc, V osłonkowe, Adeno, Polio – 1% w 15min. Preparat spełnia pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 25 - dotyczy Pakietu nr 48, poz. 2

Czy zamawiający dopuści do oceny preparat z możliwością zastosowania na oddziałach pediatrycznych na podstawie pozytywnej opinii Centrum Zdrowia Dziecka. Spektrum działania: B, F, Tbc, V osłonkowe, Adeno, Polio – 1% w 15min. Preparat spełnia pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 26 - dotyczy Pakietu nr 48, poz. 3 i 4

Czy zamawiający dopuści preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni na bazie alkoholi. Spektrum działania: B, F, Tbc, V(HIV, HBV, HCV, Rota, Noro) – od 30sekund do 1minuty. Preparat zalecany do użycia na oddziałach pediatrycznych na podstawie pozytywnej opinii Centrum Zdrowia Dziecka. Preparat spełnia pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 27 - dotyczy Pakietu nr 48, poz. 5 i 6

Czy Zamawiający dopuści preparat do szybkiej dezynfekcji sprzętu medycznego i powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi w postaci pianki. Spektrum działania: B(w tym MRSA), F(C.albicans), V osłonkowe – 1min, Tbc(M.terrae) – 5min. Zalecany do powierzchni mających kontakt z żywnością oraz na oddziałach noworodkowych. Zarejestrowany jako produkt biobójczy i wyrób medyczny. Preparat spełnia pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 28 - dotyczy Pakietu nr 48, poz. 7

Czy zamawiający dopuści do oceny suche chusteczki do nasączania kompatybilne z preparatami dezynfekcyjnymi tego samego producenta, wymiar chusteczki 16x30cm, gramatura 45g/m3. Rolka zawiera 100szt chusteczek, każda rolka posiada nakleję umożliwiającą opisanie nazwy preparatu, daty napełnienia, daty przydatności, imienia i nazwiska osoby przygotowującej. Wykonawca dostarczy 50szt dozowników wielokrotnego użytku do dozowania chusteczek suchych lub nasączonych.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 29 - dotyczy Pakietu nr 48, poz. 9 i 10

Proszę o dopuszczenie preparatu – chusteczek alkoholowych do mycia i dezynfekcji powierzchni o podwójnej rejestracji (wyrób medyczny, produkt biobójczy), pakowane po 50sztuk w opakowania typu flowpack. Chusteczki spełniają pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 30 - dotyczy Pakietu nr 49, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki bezalkoholowe do dezynfekcji małych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi, w tym głowic UGD, lamp, inkubatorów. Wymiary: 13 x 20 cm. Opakowanie 100szt tuba lub wkład uzupełniający – z odpowiednim przeliczeniem ilości. Zarejestrowane jako produkt biobójczy i wyrób medyczny. Skład: amina, czwartorzędowy związek amonowy. Spektrum działania: B, F, Tbc, V osłonkowe. Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 31 - dotyczy Pakietu nr 51, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w proszku do mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, sond chirurgicznych, rurek do respiratorów i innych urządzeń anestezjologicznych, inkubatorów oraz powierzchni wyrobów medycznych. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjniach automatycznych oraz w myjkach do endoskopów. Nie wymagający użycia aktywatora. Zawierający w swoim składzie cztery enzymy (proteazę, lipazę, amylazę i mannazę), nadwęglan sodu, TAED, kwas adypinowy, inhibitory korozji. Zawierający surfaktanty zapobiegające pyleniu proszku. Spektrum i czas działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans, A.brasiliensis), Tbc (M.terrae, M.avium), V (Polio, Adeno, Noro, HIV, HBV, HCV, Rota, SARS, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola), C. difficile 2% w 10 minut, B. subtilis 0,5% w 30 minut. Skuteczność potwierdzona badaniami: EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN14476, EN 13704. Wyrób medyczny kl. II b. Każde opakowanie zawiera miarkę dozującą. Opakowanie 5kg.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 32 - dotyczy Pakietu nr 51, poz. 3

Czy zamawiający dopuści do oceny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Do dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Aktywność roztworu roboczego 14 dni. Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe, enzym - proteaza, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, wirus grypy A, B, C, Ebola, Adeno), Tbc - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min. Wyrób medyczny. Opakowanie 5l.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 33 - dotyczy Pakietu nr 51, poz. 6 i 7

Czy Zamawiający dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Posiada bardzo dobre właściwości czyszczące . Przeznaczony do manualnej dezynfekcji oraz do dezynfekcji w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, gumy, porcelany, szkła i tworzywa sztucznego. Wykazuje właściwości antykorozyjne. Wysoka tolerancja materiałowa popart opinią producenta narzędzi Chirmed. Skład: amina, czwartorzędowy związek amonowy, inhibitory korozji. Spektrum działania: B, F, Tbc, V osłonkowe, Adeno, Polio od 15 do 30min. Opakowanie 1l z wbudowanym dozownikiem przelewowym / kanister 5l.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 34 - dotyczy Pakietu nr 51, poz. 14

Czy zamawiający dopuści do oceny preparat do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych przed właściwym procesem dezynfekcji, zapobiegający zasychaniu zabrudzeń organicznych podczas gromadzenia i przewozu narzędzi na miejsce właściwej dezynfekcji, z zawartością inhibitorów korozji. Preparat posiadający wysoką tolerancję materiałową, doskonale sprawdzający się do wszystkich instrumentów ze stali szlachetnej, stali galwanizowanej i aluminium, gumy i tworzyw sztucznych, posiadający bardzo dobre właściwości myjące i przyjemny zapach. Zawierający w składzie: amina, czwartorzędowy związek amonowy, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B,F,V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Ebola, Adeno, Polio), Tbc w czasie do 15 min. Wyrób medyczny. Opakowanie 1l ze spryskiwaczem.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 35 - dotyczy Pakietu nr 56, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotową do użycia pianka do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do stosowania na powierzchniach sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego a także do powierzchni mającej kontakt z żywnością. Skład: amina, czwartorzędowy związek amonowy. Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) w 5 min. Wyrób medyczny. Opakowanie butelka 1l z końcówką spieniającą.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 36 - dotyczy Pakietu nr 58, poz. 1

Czy zamawiający dopuści do oceny ochronny krem (na bazie oleju w wodzie) przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. Opakowanie 0,5l z pompką, kosmetyk.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 37 - dotyczy Pakietu nr 18, poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie poszerzadeł o średnicy balonu 10-11-12 mm, zakres ciśnień 3-4,5-6 atm, 2 cieniujące znaczniki RTG pod balonem, znacznik endoskopowy i RTG na końcu cewnika.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 38 - dotyczy Pakietu nr 18, poz. 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie poszerzadeł o średnicy balonu 8-9-10 mm, zakres ciśnień 3-4,5-6 atm, 2 cieniujące znaczniki RTG pod balonem, znacznik endoskopowy i RTG na końcu cewnika.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 39 - dotyczy Pakietu nr 18, poz. 3

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie poszerzadeł o średnicy balonu 15-16,5-18 mm, zakres ciśnień 3-4,5-6 atm, 2 cieniujące znaczniki RTG pod balonem, znacznik endoskopowy i RTG na końcu cewnika.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 40 - dotyczy Pakietu nr 18, poz. 4

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie poszerzadeł o średnicy balonu 12-13,5-15 mm, zakres ciśnień 3-4,5-6 atm, 2 cieniujące znaczniki RTG pod balonem, znacznik endoskopowy i RTG na końcu cewnika, długość prowadnika 1800 mm.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 41 - dotyczy Pakietu nr 18, poz. 5

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie poszerzadeł z zakresem ciśnień 3-4,5-6 atm, 2 cieniujące znaczniki RTG pod balonem, znacznik endoskopowy i RTG na końcu cewnika, długość prowadnika 1800 mm.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 42 - dotyczy Pakietu nr 18, poz. 6 i 7

Czy Zamawiający w pozycji 6 i 7 dopuści zaoferowanie igieł o długości 1800 mm.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 43 - dotyczy Pakietu nr 18, poz. 8

Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie narzędzia o pojemności 30 cc, maksymalne ciśnienie 30 atm.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 44 - dotyczy Pakietu nr 18, poz. 9

Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści zaoferowanie szczypiec o długości roboczej                            od 1200 mm do 2300 mm.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 45 - dotyczy Pakietu nr 18, poz. 11

Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści zaoferowanie pętli                                                 średnicy drutu 0,46 – 5,0 mm.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 46

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie terminu dostawy na: w miarę dostępności u ich producenta? Jeżeli tak, to czy w Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą - aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 47

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, potwierdzi że zgodnie z art. 15r. 1. oraz Art. 15r. 2. Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwanej tarczą 4.0 (Dz. U. poz. 1086), nie będzie naliczał kar umownych, w przypadku kiedy problemy z dostawami lub reklamacją wynikają bezpośrednio ze stanu epidemii?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 48

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, wprowadzi zapis do treści istotnych warunków umowy – pozwalający wykonawcy w razie wystąpienia szczególnych okoliczności na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości odstąpienia jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 49

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stanem epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości waloryzacji cen ze względu na zmianę cen przez producenta, jeżeli wykonawca nie jest producentem? Jeżeli tak, to czy Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób, aby waloryzacja cen została dostosowana do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 50 - dotyczy Pakietu nr 48, poz. 1

Czy zamawiający w pak. Nr 48  poz. 1 dopuści koncentrat preparatu do mycia i  dezynfekcji  małych i dużych powierzchni na bazie guanidyny i czwartorzędowych związków amoniowych . Nieposiadający w swoim składzie aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych. O przyjemnym zapachu. Możliwość stosowania metodą rozpryskową. Zalecany do dezynfekcji inkubatorów i masek do oddychania. Dopuszczony do powierzchni mających kontakt z żywnością. Może być stosowany do mycia i dezynfekcji na oddziałach noworodkowych i pediatrycznych . Spektrum działania: B (MRSA), F, Tbc, V ( HBV/HIV, HCV/BVDV, Rota, Vakccinia, wirus grypy) w stężeniu 0,5% do 15 min, z możliwością rozszerzenia o wirus Papowa, Noro i Adeno. Skuteczny zgodnie z normą EN 16615. Preparat kompatybilny z chusteczkami  z poz. 7 (tego samego producenta). Zarejestrowany jako produkt biobójczy lub wyrób medyczny. Op. 5 l.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 51 - dotyczy Pakietu nr 48, poz. 2

Czy zamawiający w pak. Nr 48  poz. 2 dopuści koncentrat preparatu do mycia i  dezynfekcji  małych i dużych powierzchni na bazie guanidyny i czwartorzędowych związków amoniowych . Nieposiadający w swoim składzie aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych. O przyjemnym zapachu. Możliwość stosowania metodą rozpryskową. Zalecany do dezynfekcji inkubatorów i masek do oddychania. Dopuszczony do powierzchni mających kontakt z żywnością. Może być stosowany do mycia i dezynfekcji na oddziałach noworodkowych i pediatrycznych . Spektrum działania: B (MRSA), F, Tbc, V ( HBV/HIV, HCV/BVDV, Rota, Vakccinia, wirus grypy) w stężeniu 0,5% do 15 min, z możliwością rozszerzenia o wirus Papowa, Noro i Adeno. Skuteczny zgodnie z normą EN 16615. Preparat kompatybilny z chusteczkami  z poz. 7 (tego samego producenta). Zarejestrowany jako produkt biobójczy lub wyrób medyczny. Op. 5 l.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 52 - dotyczy Pakietu nr 48, poz. 3

Czy zamawiający w pak. Nr 48  poz.3 dopuści gotowy do użycia, płynny preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni na bazie  alkoholu etylowego (do 50%) bez zawartości dodatkowych substancji czynnych. O spektrum działania B, Tbc, F, V ( HIV, HBV, HCV/BVDV, Vaccinia, rota, Noro/MNV) w czasie do 1 min, Adeno do 3 minut. Skuteczne zgodnie z normą EN 16615. Dopuszczony do powierzchni mających kontakt z żywnością. Może być stosowany  na oddziałach noworodkowych i pediatrycznych O pH ok.6-7. Nie zawierający substancji zapachowych i nie pozostawiający osadów. Op. 1 l. Wyrób medyczny.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 53 - dotyczy Pakietu nr 48, poz. 4

Czy zamawiający w pak. Nr 48  poz. 4 dopuści gotowy do użycia, płynny preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni na bazie  alkoholu etylowego (do 50%) bez zawartości dodatkowych substancji czynnych. O spektrum działania B, Tbc, F, V ( HIV, HBV, HCV/BVDV, Vaccinia, rota, Noro/MNV) w czasie do 1 min, Adeno do 3 minut. Skuteczne zgodnie z normą EN 16615. Dopuszczony do powierzchni mających kontakt z żywnością. Może być stosowany  na oddziałach noworodkowych i pediatrycznych O pH ok.6-7. Nie zawierający substancji zapachowych i nie pozostawiający osadów. Op. 5 l , do uzupełniania op. z poz. 3 . Wyrób medyczny.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 54 - dotyczy Pakietu nr 48, poz. 5

Czy zamawiający w pak. Nr 48  poz. 5 dopuści bezalkoholowy, płynny gotowy do użycia środek na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia urządzeń medycznych oraz wszelkiego rodzaju powierzchni, szczególnie wrażliwych na działanie alkoholu tj. szkło akrylowe i głowice USG. O spektrum działania B, MRSA, F do 1 minuty, V (Vaccinia, HBV, HIV, HCV/BVDV, Rota, wirus grypy) 30 sek., Polyoma wg. normy EN 14476 – do 2 minut. Skuteczny zgodnie z normą EN 16615. Niezawierający aldehydów, alkoholu, fenoli. O ph koncentratu 6-8. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Może być stosowany do mycia i dezynfekcji na oddziałach noworodkowych i pediatrycznych Dozowany również za pomocą piany. Op. 1l . Zarejestrowany jako wyrób medyczny.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 55 - dotyczy Pakietu nr 48, poz. 6

Czy zamawiający w pak. Nr 48  poz. 6 dopuści bezalkoholowy, płynny gotowy do użycia środek na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia urządzeń medycznych oraz wszelkiego rodzaju powierzchni, szczególnie wrażliwych na działanie alkoholu tj. szkło akrylowe i głowice USG. O spektrum działania B, MRSA, F do 1 minuty, V (Vaccinia, HBV, HIV, HCV/BVDV, Rota, wirus grypy) 30 sek., Polyoma wg. normy EN 14476 – do 2 minut. Skuteczny zgodnie z normą EN 16615. Niezawierający aldehydów, alkoholu, fenoli. O ph koncentratu 6-8. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Może być stosowany do mycia i dezynfekcji na oddziałach noworodkowych i pediatrycznych . Dozowany również za pomocą piany. Op. 5 l . Preparat kompatybilny z preparatem z poz. 5 i  chusteczkami  z poz. 7 (tego samego producenta). Zarejestrowany jako  wyrób medyczny.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 56 - dotyczy Pakietu nr 48, poz. 7

Czy zamawiający w pak. Nr 48  poz. 7 dopuści suche  chusteczki wykonane z wysokiej jakości odpornej na rozdarcie niskopylnej włókniny (mieszanka syntetycznych włókien PET 100 ) do stosowania z dowolnymi środkami myjącymi lub dezynfekującymi  o wymiarach 17,5 cm x 36 cm i gramaturze ok. 50g/m2. Chusteczka dezynfekuje powierzchnie ok. 6 m2 .Chusteczki przebadane wg EN 16615 - do potwierdzenia badaniami przynajmniej jednym preparatem .  Do opakowania dołączony zestaw dwóch chusteczek do umycia i dezynfekcji dozownika , zapakowane hermetycznie z rolką chusteczek .Każda z rolek posiada etykietę do zapisania nazwy roztworu użytkowego, stężenia, daty sporządzenia i danych osoby która sporządziła roztwór . Op. 120 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości . Możliwość aplikacji chusteczek preparatami do dezynfekcji  (kompatybilne z preparatami z poz. 1,3,4,5,6 ) do 4 tygodni. Na czas trwania umowy Wykonawca użyczy ok. 50 sztuk dozowników wielokrotnego użytku, ułatwiających wyjmowanie  chusteczek zarówno suchych jak i nasączonych środkiem do dezynfekcji. Dozownik może być myty w myjni automatycznej w temp. 90 stopni C.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 57 - dotyczy Pakietu nr 48, poz. 7

Czy zamawiający w pak. Nr 48  poz. 7 dopuści suche chusteczki wykonane z wysokiej jakości odpornej na rozdarcie niskopylnej włókniny (mieszanka syntetycznych włókien PET 100 ) do stosowania z dowolnymi środkami myjącymi lub dezynfekującymi  o wymiarach 30 cm x 32 cm i gramaturze ok. 50g/m2. Chusteczka dezynfekuje powierzchnie ok. 6 m2. Chusteczki przebadane wg EN 16615 - do potwierdzenia badaniami przynajmniej jednym preparatem .  Do opakowania dołączony zestaw dwóch chusteczek do umycia i dezynfekcji dozownika , zapakowane hermetycznie z rolką chusteczek .Każda z rolek posiada etykietę do zapisania nazwy roztworu użytkowego, stężenia, daty sporządzenia i danych osoby która sporządziła roztwór . Op. 100 szt.  z odpowiednim przeliczeniem ilości . Możliwość aplikacji chusteczek preparatami do dezynfekcji  (kompatybilne z preparatami z poz. 1,3,4,5,6 )do  4 tygodni. Na czas trwania umowy Wykonawca użyczy ok. 50 sztuk dozowników wielokrotnego użytku, ułatwiających wyjmowanie  chusteczek zarówno suchych jak i nasączonych środkiem do dezynfekcji. Dozownik może być myty w myjni automatycznej w temp. 90 stopni C.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 58 - dotyczy Pakietu nr 48, poz. 8

Czy zamawiający w pak. Nr 48  poz. 8 dopuści chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z  głowicami USG na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania  B( łącznie z MRSA), F, V (Adeno, Polio, noro, papova, polioma), S (C. difficile) – w czasie do 2 min. Skuteczne zgodnie z normą EN 16615 . Roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Posiadające opinię  producentów urządzeń ultrasonograficznych. Opakowanie typu flow pack 100 sztuk z zamknięciem w postaci plastikowego klipsa, chusteczki o wym. min. 20 cm x 22 cm o gramaturze ok. 50g/m2. wykonane z 100 % PET .Zarejestrowane jako wyrób medyczny.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 59 - dotyczy Pakietu nr 48, poz. 9 i 10

Czy zamawiający w pak. Nr 48  poz. 9 i 10 dopuści gotowe do użycia nasączone alkoholem (etanolem) bez dodatku innych alkoholi i QAC chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni wrażliwych, odpornych na działanie alkoholu, również nieinwazyjnych produktów medycznych, ekranów, klawiatur i paneli kontrolnych. Działanie wobec B, F (C. albicans), Tbc (M. terrae, M. avium zgodnie z EN 14348, V (w tym HIV, HBV, HCV), Rota i MNV zgodnie z normą 14476, w czasie do 1 minuty. Skuteczne zgodnie z normą EN 16615. Chusteczki wykonane z gładkiej włókniny syntetycznej, o gramaturze  50 g/m2. Opakowanie 100 szt typu flowpack z plastikowym klipsem zamykającym . Zarejestrowane jako wyrób medyczny.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 60  - dotyczy Pakietu nr 48, poz. 9 i 10

Pakiet nr 48 poz.9 i10 . Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie przeliczenia ilości opakowań chusteczek pakowanych po 100  szt.  Czy powinno być w poz. 9 , 1000 op. ,  w poz. 10 też 1000 op.?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. Szczegółowe wyjaśnienia zawarto pod tabelą w Załączniku (Pakiecie) nr 48.

Pytanie nr 61 - dotyczy Pakietu nr 48, poz. 11

Czy w pakiecie nr 48 poz. 11 – Zamawiający mógłby dopuścić tabletki chlorowe o gramaturze 3,25g, do dezynfekcji powierzchni, przedmiotów i sprzętów, dopuszczone do kontaktu z żywnością o spektrum: B(EN 13727), F(EN 13624), prątki IGiChP, V(EN 14476), S(EN 13704), każda tabletka uwalniająca 1,5 g aktywnego chloru?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 62 - dotyczy Pakietu nr 49, poz. 1

Czy zamawiający w pak. Nr 49  poz. 1 dopuści chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z  głowicami USG i optykami endoskopowymi na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania  B( łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papova/ Polyoma - 2 min. Skuteczne zgodnie z normą EN 16615. Roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Posiadające opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię  producentów urządzeń ultrasonograficznych.  Opakowanie 100 szt. , z odpowiednim przeliczeniem ilości . Chusteczki o wym. 14 cm x 20 cm o gramaturze ok. 18g/m2 wykonane z polipropylenu. Zarejestrowane jako wyrób medyczny.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 63 - dotyczy Pakietu nr 49, poz. 2

Czy zamawiający w pak. Nr 49  poz. 2 dopuści chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z  głowicami USG i optykami endoskopowymi na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania  B( łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papova/ Polyoma - 2 min. Skuteczne zgodnie z normą EN 16615. Roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Posiadające opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię  producentów urządzeń ultrasonograficznych.  Wkład 100 szt. , z odpowiednim przeliczeniem ilości . Chusteczki o wym. 14 cm x 20 cm o gramaturze ok. 18g/m2 wykonane z polipropylenu. Zarejestrowane jako wyrób medyczny .

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 64 - dotyczy Pakietu nr 53, poz. 1

Czy zamawiający w pak. Nr 53  poz. 1 dopuści Kwaśny środek do maszynowego płukania i dezynfekcji termicznej kaczek i basenów na bazie kwasu cytrynowego. Zapobiegający  osadzaniu się kamienia kotłowego. Nie pozostawiający smug i zacieków. Niskopieniący. Stosowany w niskim stężeniu od 0,1 do 0,3%.Ph koncentratu 2,0 +/- 0,5. Zawierający związki kompleksujące i inhibitory korozji.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 65 - dotyczy Pakietu nr 38, poz. 3

Czy w pakiecie 38 poz. 3 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu Dekstran, 250 ml pakowanego x 12 szt.?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 66 - dotyczy Pakietu nr 38, poz. 23,24,25

Czy w pakiecie 38 poz. 23, 24, 25 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zbiorczych, odpowiednio:

Pozycja 23 - op. 100 ml x 40 szt.

Pozycja 24 – op. 250 ml x 20 szt.

Pozycja 25 – op. 500 ml x 10 szt.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 67 - dotyczy Projektu umowy § 3 (pakiet 36-44)

Wnosimy o zmodyfikowanie i wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostawy tak, by termin ten liczony był zgodnie z art. 111 k.c. i wynosił 2 dni robocze.

Utrzymanie w mocy terminu dostawy na poziomie 24 godzin wskazuje, że Zamawiający skierował publiczne ogłoszenie o zamówieniu tylko do podmiotów mających siedzibę najbliżej siedziby Zamawiającego. Takie działanie może być uznane za sprzeczne z ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa i z zasadami współżycia społecznego.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 68 - dotyczy Projektu umowy § 3 (pakiet 36-44)

Wnosimy o zmodyfikowanie i wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostawy „na ratunek” tak, by termin ten liczony był zgodnie z art. 111 k.c. i wynosił 1 dzień roboczy.

Utrzymanie w mocy terminu dostawy na poziomie 12 godzin wskazuje, że Zamawiający skierował publiczne ogłoszenie o zamówieniu tylko do podmiotów mających siedzibę najbliżej siedziby Zamawiającego. Takie działanie może być uznane za sprzeczne z ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa i z zasadami współżycia społecznego.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 69 - dotyczy Projektu umowy § 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie umowy w § 3 o zwrot "Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, w sobotę, bądź poza godzinami pracy apteki dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie”.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 70 - dotyczy Projektu umowy § 4, ust. 2

Czy Zamawiający zaakceptuje faktury wystawione przez wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami i przesłane w formie elektronicznej, w formacie PDF, co jest zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1528)  oraz ustawy z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535 ze zm.)?  Prosimy o podanie adresu  poczty elektronicznej Zamawiającego, na który powinny być przesyłane faktury wykonawcy.

Odpowiedź: Tak. Adres e-mail: apteka@skp.ump.edu.pl

Pytanie nr 71 - dotyczy zapisów siwz

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na założenie oferty w postaci plików elektronicznych (nie skanów) o rozszerzeniu .pdf?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 72 - dotyczy zapisów siwz

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przekazywanie dokumentów elektronicznych (w tym oferty) w formacie poddającym dane kompresji (np. zip)?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 73 - dotyczy Pakietu nr 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazików do dezynfekcji w rozmiarze 3cm x 3cm (gazik po rozłożeniu 6cm x 3 cm). Opakowanie a’ 100 sztuk – ilość oferowanych opakowań 7500.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 74 - dotyczy Pakietu nr 15, poz. 4-5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów opatrunkowych sprzedawanych w opakowaniach handlowych po 5 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. odpowiednio:

Pozycja 4 – 6 opakowań x 5 sztuk

Pozycja 5 – 12 opakowań x 5 sztuk?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 75  - dotyczy Pakietu nr 24, poz. 37

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu akcesoriów pomocniczych w którego składzie znajduje się:

1 x pojemnik na igły i ostrza, magnetyczny, z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy 11 x 5 x 3 cm, 25 miejsc

1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm

1 x taśma przylepna 10 x 50 cm

1 x czyścik do koagulacji kontrastujący w RTG 5 x 5 cm

1 x podstawka do skalpeli, 3 miejsca?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 76 - dotyczy Pakietu nr 25, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do usunięcia szwów, o składzie:

3 x tampon włókninowy (tupfer), wielkość śliwki

1 x pęseta anatomiczna metalowa, 12 cm

1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm

1 x ostrze — skalpel, 6,5 cm (zapakowane)

W opakowaniu typu twardy blister z tacką o pojemności 300 ml?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 77 - dotyczy Pakietu nr 25, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do wkłuć centralnych, o składzie:

6 x kompres z gazy bawełnianej, 7,5 x 7,5 cm

4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki

1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm

1 x pęseta plastikowa,12,5 cm

1 x serweta włókninowa (laminat PP + PE), nieprzylepna, 45 x 75 cm (barierowa)

1 x serweta włókninowa (laminat PP + PE), 45 x 75 cm z regulacją otworu(serweta składa się z 2 oddzielnych części), otwór przylepny (barierowa)

1 x strzykawka Luer Lock 10 ml (zapakowana)

1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)

1 x igła 0,8 x 40 mm, 21G x 1 1/2, zielona (zapakowana)

1 x ostrze — skalpel, 6,5 cm (zapakowane)

1 x igłotrzymacz, 14 cm

1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej, 10 x 15 cm, (zapakowany)

W opakowaniu typu twardy blister, dwukomorowe?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 78 - dotyczy Pakietu nr 25, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do dezynfekcji, o składzie:

6 x tampon włókninowy (tupfer), wielkość jajka

1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm

W opakowaniu typu twardy blister, z trzema wgłębieniami?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 79 - dotyczy Pakietu nr 25, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do zakładania szwów, o składzie:

1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm

1 x pęseta chirurgiczna metalowa, 12 cm

6 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki

1 x igłotrzymacz, 12 cm

1 x nożyczki metalowe ostro/ostre, 11 cm

1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml (zapakowana)

1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)

1 x igła 0,8 x 40 mm, 21G x 1 1/2, zielona (zapakowana)

1 x serweta włókninowa, 50 x 50 cm (barierowa)z przylepnym otworem 5 x 10 cm

1 x serweta włókninowa nieprzylepna, 60 x 60 cm (barierowa)

W opakowaniu typu twardy blister, z trzema wgłębieniami?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 80 - dotyczy Pakietu nr 25, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego, o składzie:

1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm

1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm

5 x kompres z gazy bawełnianej, 7,5 x 7,5 cm

4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki

1 x serweta włókninowa, nieprzylepna, 45 x 75 cm (barierowa)

1 x serweta włókninowa, nieprzylepna, 75 x 90 cmz otworem Ø10 cm (barierowa)

1 x strzykawka Luer 20 ml, (zapakowana)

1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)

1 x żel poślizgowy w saszetce, 2,7 g

1 x woda sterylna w ampułce, 20 ml

1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych, rozmiar M

W opakowaniu typu twardy blister, jednokomorowe?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 81 - dotyczy Pakietu nr 31, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w którego składzie znajdują się:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm (opakowanie zestawu)

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 wzmocniona składana teleskopowo

- 1 x serweta 200 x 200

- 1 x serweta chirurgiczna głowy 100 x 65 cm , z przylepnym turbanem 90 x 75 cm

- 2 x serweta operacyjna przylepna 75 x 90 cm z padem chłonnym (pad 90 x 36 cm)

- 1 x serweta 90 x 75 cm przylepna

- 2 x organizator przewodów (rzep) 2 x 23 cm przylepny

- 1 x serweta celulozowa 30 x 33 cm

- 1 x pojemnik plastikowy 60 ml

- 1 x pojemnik plastikowy 250 ml?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 82  - dotyczy Pakietu nr 31, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w którego składzie znajdują się:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm(opakowanie zestawu)

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 wzmocniona składana teleskopowo

- 1 x serweta 200 x 200

- 1 x obłożenie chirurgiczne głowy 100 x 65 cm z przylepnym turbanem 90 x 75 cm

- 2 x serweta operacyjna przylepna 75 x 90 cm z padem chłonnym (pad 90 x 36 cm)

- 1 x serweta operacyjna dodatkowo wzmocniona 75 x 90 cm z otworem przylepnym owalnym o średnicy 7 cm

- 1 x serweta 90x75 cm przylepna

- 2 x organizator przewodów (rzep) 2 x 23 cm przylepny

- 2 x pojemnik plastikowy 250 ml

- 1 x kieszeń z folii jednokomorowa z kształtką przylepna 43 x 38 cm?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 83 - dotyczy Pakietu nr 31, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o składzie jak w poprzednim pytaniu jednak serweta dodatkowo wzmocniona jest w rozmiarze 100 x 100 cm z otworem przylepnym owalnym o średnicy 10 cm?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 84 - dotyczy Pakietu nr 31, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w którego składzie znajdują się:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150x190 cm(opakowanie zestawu)

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 wzmocniona składana teleskopowo

- 1 x serweta 150/180x200

- 3 x serweta operacyjna 90x75 przylepna 90x75 cm z padem chłonnym (pad 90 x 36 cm)

- 1 x serweta 90x75 przylepna

- 2 x organizator przewodów (rzep) 2 x 23 cm przylepny

- 2 x arkusz medyczny obustronnie przylepny 6 x 6 cm

- 1 x kieszeń z folii jednokomorowa z kształtką przylepna 43 x 38 cm

- 2 x pojemnik plastikowy 250 ml?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. Pakiet nr 31 składa się tylko z pozycji 1 i 2.

Pytanie nr 85 - dotyczy Pakietu nr 31, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w którego składzie znajdują się:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150x190 cm (opakowanie zestawu)

- 1 x serweta nieprzylepna 200 x 240 cm z otworem 10 x10 decentralnym,

-1 x nożyczki metalowe 14,5 cm, proste ostro – tępe

- 1 x pojemnik plastikowy 60 ml

- 1 x fartuch chirurgiczny standard L

- 1 x fartuch chirurgiczny standard XL

- 1 x  kompres z gazy 10 x 10 cm, 16 warstw, 17 nitek

- 10 x tupfer  z gazy miękki   ( 20 x 20 cm)

- 1 x serwetka celulozowa 40 x 50 cm

- 1 x  naklejka operacyjna obustronnie przylepna 6 x 6 cm

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. Pakiet nr 31 składa się tylko z pozycji 1 i 2.

Pytanie nr 86 - dotyczy Pakietu nr 31, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o składzie jak w poprzednim pytaniu jednak serweta nieprzylepna jest w rozmiarze 150 x 180 cm z otworem 6 x 8 cm?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. Pakiet nr 31 składa się tylko z pozycji 1 i 2.

Pytanie nr 87 - dotyczy Pakietu nr 31, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w którego składzie znajdują się:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 x 200 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm (przylepiec na szerszym boku)

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. Pakiet nr 31 składa się tylko z pozycji 1 i 2.

Pytanie nr 88 - dotyczy Pakietu nr 31, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w którego składzie znajdują się:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 x 200 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe30 x 33 cm Warstwa przylepna w serwetach o szerokości 2,5 cm?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. Pakiet nr 31 składa się tylko z pozycji 1 i 2.

Pytanie nr 89 - dotyczy Pakietu nr 31, poz. 1- 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów o gramaturze materiału podstawowego min. 55g/m2, chłonności min. 285% oraz odporności na przenikanie cieczy min. 200 cmH2O – pozostałe parametry serwet oraz sposób pakowania zgodny z opisem SIWZ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. Pakiet nr 31 składa się tylko z pozycji 1 i 2.

Pytanie nr 90 - dotyczy Pakietu nr 31, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania komplety wykonane z włókniny typu SMS, gdzie bluza posiada 2 kieszenie w dole bluzy i jest ona wykończona „na prosto“, w rozmiarach S – XXL, w kolorze zielonym i niebieskim, każdy komplet osobno pakowany w folię z widoczną metką z rozmiarem, bez oznaczenia nazwy, wytwórcy i nr katalogowego – pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. Pakiet nr 31 składa się tylko z pozycji 1 i 2.

Pytanie nr 91 - dotyczy Pakietu nr 31, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuch chirurgiczny wzmocniony o gramaturze min. 35g/m2, rękawy wzmocnione na długości M – 32 cm, L-XXL – 40 cm, w części szyjnej zapięcie na taśmę samoprzylepną wielokrotnego klejenia, umożliwiającą na indywidualne dopasowanie rozmiaru dekoltu, opakowanie jednostkowe posiada 2 naklejki zawierające informajce jak w opisie, odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 165 cmH2O oraz min 40 cmH2O w mniej krytycznej, brak piktorgamów o ręcznikach– pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. Pakiet nr 31 składa się tylko z pozycji 1 i 2.

Pytanie nr 92 - dotyczy Pakietu nr 31, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuch chirurgiczny niewzmocniony o gramaturze min. 35g/m2, w części szyjnej zapięcie na taśmę samoprzylepną wielokrotnego klejenia, umożliwiającą na indywidualne dopasowanie rozmiaru dekoltu, opakowanie jednostkowe posiada 2 naklejki zawierające informajce jak w opisie, wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku poprzecznym min. 40N, pylenie 2,5 log10, odporność na przenikanie cieczy min. 40cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 139 kPa i na mokro min. 138 kPa, brak piktorgamów o ręcznikach– pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. Pakiet nr 31 składa się tylko z pozycji 1 i 2.

Pytanie nr 93 - dotyczy Pakietu nr 22, poz. 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego przezroczystego półprzepuszczalnego opatrunku do mocowania kaniul i cewników centralnych z oknem wypełnionym folią w rozmiarze 5,1x5,5cm., wycięciem na port pionowy w postaci dziurki od klucza oraz jednym szerokim laminowanym włókninowym paskiem mocującym? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 94 - dotyczy Pakietu nr 22, poz. 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego przezroczystego półprzepuszczalnego opatrunku do mocowania kaniul obwodowych ze wzmocnionymi włókniną obrzeżami opatrunku z 4 stron, oraz przezroczystym oknem w rozmiarze 4,1 x 3,6 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 95 - dotyczy Pakietu nr 22, poz. 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie skoncentrowanego trójpolimerowego kremu z silikonem do ochrony skóry przed działaniem płynów oraz nietrzymaniem moczu/kału, w opakowaniu 92g. z odpowiednim przeliczeniem potrzebnej ilości? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 96 - dotyczy Pakietu nr 22, poz. 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego przezroczystego półprzepuszczalnego opatrunku do mocowania kaniul obwodowych ze wzmocnionymi włókniną obrzeżami opatrunku z 4 stron? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 97 - dotyczy Pakietu nr 39, poz. 20,21,22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 39 pozycji nr 20, 21, 22 (Rispolept Consta) do oddzielnego zadania, co pozwoli nam - przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego w Polsce i zarazem dystrybutorowi tego leku, złożyć ofertę w przedmiotowym postępowaniu?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 97:

Pytanie nr 98 - dotyczy Pakietu nr 39, poz. 20,21,22

Zamawiający w przypadku pakietu nr 39 poz. 20, 21, 22 wymaga produktu leczniczego (leku) Rispolept Consta. Standardowo, Wykonawca oferuje lek o nazwie własnej: Rispolept Consta, który w zależności od dawki, zawiera odpowiednią ilość rysperydonu (Risperidonum).

Obecnie wykonawca posiada również w swoim portfolio lek o nazwie własnej Xeplion, którego substancją czynną jest paliperydon palmitate, który to z kolei jest głównym aktywnym metabolitem rysperydonu.

Produkt leczniczy Xeplion jest wskazany w leczeniu podtrzymującym schizofrenii u stabilnych dorosłych pacjentów leczonych paliperydonem lub rysperydonem. U wybranych dorosłych pacjentów ze schizofrenią, którzy reagowali wcześniej na doustny paliperydon lub rysperydon, można stosować produkt leczniczy Xeplion bez uprzedniej stabilizacji za pomocą terapii doustnej, jeśli objawy psychotyczne są łagodne do umiarkowanych i wskazana jest terapia w postaci długodziałających iniekcji.

Zarówno lek Xeplion (paliperydon palmitate )  jak i Rispolept Consta są refundowane i należą do jednej grupy limitowej (178.6, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon i paliperydon palmitate do stosowania pozajelitowego - postacie o przedłużonym uwalnianiu). Podkreślić należy również, że oba leki spełniają wymagania stawiane przez Zamawiającego w Specyfikacji co do dopuszczalności stosowania leku na rynku oraz obrotu.

W związku z powyższym, czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1  powyżej, mając na uwadze możliwość zaoferowania dwóch produktów leczniczych o tym samym wskazaniu terapeutycznym i tym samym rozszerzając możliwości wyboru leku przez Zamawiającego, proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający rozszerzy pozycje nowo utworzonego pakietu o pozycje dopuszczające możliwość zaoferowania paliperidone palmitate, w trzech różnych dawkach: 75 mg, 100 mg, 150 mg, w postaci zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 99 - dotyczy § 3 wzoru umowy oraz Załącznika nr 66 – dostawy na ratunek

Z uwagi na fakt, iż wymienione produkty lecznicze w pakiecie nr 39 poz. 20, 21, 22 nie są lekami ratującymi życie tj. nie są lekami na tzw. „ratunek” i nie wymagają dostaw z zastrzeżeniem na cito, oraz zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego są wskazane w leczeniu podtrzymującym schizofrenii u pacjentów leczonych lekami przeciwpsychotycznymi, a ich podawanie odbywa się w trybie planowanym, proszę o potwierdzenie, że zapisy § 3 wzoru umowy i Załącznika nr 66 dotyczące dostaw na ratunek nie będą miały zastosowania w stosunku do przedmiotu zamówienia określonego w pakiecie nr 39 poz. 20, 21, 22.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 100 - dotyczy § 3 wzoru umowy oraz Załącznika nr 66 – termin dostawy standardowej

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji dostaw dla przedmiotu zamówienia określonego w pakiecie nr 39 poz. 20, 21, 22 na czas niezbędny do ich prawidłowej realizacji, tj. na czas min. 48 godzin? Obecny zapis wprowadza nieproporcjonalne ograniczenie w stosunku do obiektywnych potrzeb Zamawiającego (art. 29 Pzp) w przypadku leków które ze względu na specyfikę i konieczność planowania podania z wyprzedzeniem, nie są lekami na tzw. „ratunek” i nie wymagają dostaw do 24 godzin od daty złożenia zamówienia.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 101 - dotyczy wzoru umowy

Proszę o wyjaśnienie czy w razie wystąpienia braku statusu refundacyjnego leku, wstrzymanie lub wycofanie produktu leczniczego z obrotu decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz zaprzestanie produkcji, skutkujących uniemożliwieniem realizacji umowy przez Wykonawcę, przy jednoczesnym udokumentowanym braku możliwości dostarczenia przez Wykonawcę towaru równoważnego/odpowiednika, nastąpi rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (bez naliczenia kar umownych) w zakresie w/w produktu z uwagi na niemożność spełnienia świadczenia zgodnie z przepisami KC?

Zaoferowanie produktu zamiennego jest możliwe tylko w sytuacji posiadania przez wykonawcę produktu leczniczego zamiennego danego producenta, do którego obrotu jest upoważniony na podstawie koncesji, jako hurtownia farmaceutyczna. Niemożliwy i niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa jest obrót produktami leczniczymi, na które wykonawca nie posiada koncesji.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 102 - dotyczy Projektu umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

- W przypadku powstania zwłoki w realizacji zamówienia z winy leżącej po stronie Dostawcy,  Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,3% wartości netto niezrealizowanej w terminie części dostawy (za każdy dzień zwłoki), jednak nie więcej niż 10% wartości netto niezrealizowanej w terminie części dostawy.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 103 - dotyczy Projektu umowy

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 104 - dotyczy Pakietu nr 29, poz. 1-3

W związku z zaprzestaniem produkcji opatrunków objętych opisem przedmiotu zamówienia zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie opatrunków zawierających dodatkowo w składzie alginian wapnia, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 105 - dotyczy Pakietu nr 34, poz. 8 i 9

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie poz. 8 i 9 do oddzielnego pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 106 - dotyczy Pakietu nr 34, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 38g/m2?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 107 - dotyczy Pakietu nr 34, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny, w którym wzmocnienie nie dochodzi do końca dolnej krawędzi fartucha?  
Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 108 - dotyczy Pakietu nr 34, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny, w którym wzmocnienie w rękawach ma długość: rozm. M – 35 cm, rozm. L – 35 cm, rozm. XL – 39,5 cm, rozm. XXL – 39,5 cm?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 109 - dotyczy Pakietu nr 34, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny, w którym wzmocnienie przymocowane jest od wewnętrznej strony fartucha?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 110 - dotyczy Pakietu nr 34, poz. 8 i 9

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny z niepylącymi poliestrowymi mankietami o długości 7cm (+/- 1 cm)?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 111 - dotyczy Pakietu nr 34, poz. 8 i 9

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny, który ma tylko oznaczenie rozmiaru  widoczne przy złożonym fartuchu, co jest zgodne z normą EN 13795?
Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 112 - dotyczy Pakietu nr 34, poz. 8 i 9

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy fartuch chirurgiczny z 2 etykietami samoprzylepnymi, przygotowanymi zgodnie z obowiązującymi normami, zawierającymi dane: nr katalogowy (REF), serię LOT, datę ważności, a dane producenta i rodzaj sterylizacji umieszczone są na opakowaniu jednostkowym fartucha?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 113 - dotyczy Pakietu nr 34, poz. 8 i 9

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny w rozmiarach: M – 120 cm, L – 130 cm, XL – 140 cm, XXL – 152 cm?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 114 - dotyczy Pakietu nr 34, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny, dla którego parametr odporność na przenikanie cieczy dla strefy krytycznej wynosi 175 cm H2O a dla strefy mniej krytycznej 32,4 cm H2O i jest zgodny z wymaganiami normy EN 13795?
Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 115 - dotyczy Pakietu nr 34, poz. 8 i 9

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pakowany z dwoma ręcznikami w rozmiarze 40 x 30 cm z wysokochłonnnej celulozy, bez piktogramów na etykiecie zewnętrznej, czego nie wymaga norma EN 13795?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 116 - dotyczy Pakietu nr 34, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny, w którym wytrzymałość na rozciąganie na sucho wynosi min. 78 N w kierunku wzdłużnym i min. 42 N w kierunku poprzecznym?
Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 117 - dotyczy Pakietu nr 34, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny, dla którego parametr pylenia wynosi 3,55 log 10 i jest zgodny z wymaganiami normy EN 13795?
Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 118 - dotyczy Pakietu nr 34, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny, dla którego parametr odporność na przenikanie cieczy wynosi 32,4 cm H2O i jest zgodny z wymaganiami normy EN 13795?
Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 119 - dotyczy Pakietu nr 34, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny, w którym wytrzymałość na wypychanie na sucho wynosi 162 kPa, na mokro – 147 kPa?
Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 120 - dotyczy Pakietu nr 45, poz. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego płynu do dezynfekcji rąk

produktu na bazie (propan-2-olu –zgodnie z wytycznymi WHO -75,0 g/100 g roztworu) z dodatkiem D-pantenolu i etyloheksylogliceryny bez zawartości etanolu, nie zawierającego substancji barwiących oraz zapachowych, testowanego dermatologicznie.Produkt jest skuteczny wobec B, MRSA, Tbc (M. terrae, M.avium), F (Candida albicans), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, rota, noro) w czasie do 30 sek, z możliwością rozszerzenia o wirus adeno przy wydłużeniu czasu działania do 2 min.Przedłużony czas działania do 3h.

Czas dezynfekcji higienicznej rąk: 30 sek, czas dezynfekcji chirurgicznej rąk: 90sek.

Opakowanie 5LProdukt biobójczy.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 121 - dotyczy Pakietu nr 45, poz. 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego płynu do dezynfekcji rąk

produktu na bazie (propan-2-olu –zgodnie z wytycznymi WHO -75,0 g/100 g roztworu) z dodatkiem D-pantenolu i etyloheksylogliceryny bez zawartości etanolu, nie zawierającego substancji barwiących oraz zapachowych, testowanego dermatologicznie.Produkt jest skuteczny wobec B, MRSA, Tbc (M. terrae, M.avium), F (Candida albicans), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, rota, noro) w czasie do 30 sek, z możliwością rozszerzenia o wirus adeno przy wydłużeniu czasu działania do 2 min.Przedłużony czas działania do 3h.

Czas dezynfekcji higienicznej rąk: 30 sek, czas dezynfekcji chirurgicznej rąk: 90sek.

Opakowanie 500 ml Produkt biobójczy.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 122 - dotyczy Pakietu nr 45, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci żelu na bazie substancji czynnych: Etanol (96%) - 78,2 g/100g roztworu i Bifenyl-2-ol - 0,1 g/100g roztworu- ( Produkt zawiera mieszaninę alkoholi , która wynosić zgodnie z wytycznymi WHO  powyżej 80g )bez związków amoniowych i pochodnych chlorheksydyny, nie zawiera barwników i substancji zapachowych. Możliwość stosowania produktu przez alergików. Produkt wykazuje wyjątkowe zalety w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym, właściwościom nawilżającym. Produkt jest skuteczny wobec B, MRSA, Tbc (M. terrae, M.avium), F (Candida albicans), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, H1N1, rota, noro) w czasie do 30 sek.; F (C.albicans, A. Niger) w czasie do 60sek.; Polio w czasie do 90 sek., Adeno w czasie do 2min.Przedłużony czas działania do 3h.Czas dezynfekcji higienicznej rąk: 30 sek, czas dezynfekcji chirurgicznej rąk: 90sek.Opakowanie 500 ml. Produkt biobójczy.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 123 - dotyczy Pakietu nr 45, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci żelu na bazie substancji czynnych: Etanol (96%) - 78,2 g/100g roztworu i Bifenyl-2-ol - 0,1 g/100g roztworu- ( Produkt zawiera mieszaninę alkoholi , która wynosić zgodnie z wytycznymi WHO  powyżej 80g ) bez związków amoniowych i pochodnych chlorheksydyny, nie zawiera barwników i substancji zapachowych. Możliwość stosowania produktu przez alergików. Produkt wykazuje wyjątkowe zalety w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym, właściwościom nawilżającym. Produkt jest skuteczny wobec B, MRSA, Tbc (M. terrae, M.avium), F (Candida albicans), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, H1N1, rota, noro) w czasie do 30 sek.; F (C.albicans, A. Niger) w czasie do 60sek.; Polio w czasie do 90 sek., Adeno w czasie do 2min.Przedłużony czas działania do 3h.Czas dezynfekcji higienicznej rąk: 30 sek, czas dezynfekcji chirurgicznej rąk: 90sek..Opakowanie 1LProdukt biobójczy.
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 124 - dotyczy Pakietu nr 45, poz. 5

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego płynu do higieniczne i chirurgicznej dezynfekcji rąk produktu na bazie etanolu 83,7g/100g, (zgodnie z wytycznymi WHO, zawartośc alkoholu etylowego powinna wynosic min 80g) Dodatkowo produkt zawiera: alkohol mirystylowy, D-pantenol i witaminę E, nie zawierającego substancji barwiących oraz zapachowych, testowany dermatologicznie.Produkt jest skuteczny wobec B, F (C. albicans), Tbc (M. terrae, M. avium), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, rota, polio, adeno, noro) w czasie do 30s., z możliwością rozszerzenia o pełne F przy wydłużeniu czasu działania do 1 min.Przedłużony czas działania do 3h.Czas dezynfekcji higienicznej rąk: 30 sek, czas dezynfekcji chirurgicznej rąk: 90sek. Opakowanie 1L EuroFlashe. Produkt biobójczy.
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 125 - dotyczy Pakietu nr 45, poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie delikatnej emulsji myjącej do rąk i ciała bez zawartości mydła, przebadanej dermatologicznie,zawierającej składnik o właściwościach nawilżających i łagodzących na bazie syntetycznych środków powierzchniowo-czynnych, zawierającej alantoinę o właściwościach łagodzących podrażnienia skóry oraz kwas mlekowy,nie zawierającej barwników, substancji zapachowych, parabenów
Produkt jest przeznaczony do mycia rąk, ciała i włosów wszystkich rodzajów skóry, przed higieniczną i  chirurgiczną dezynfekcją rąk, przed chirurgiczną dezynfekcją rąk, do ogólnej higieny i mycia ciała pod prysznicem lub do kąpieli całego ciała, także przy nadwrażliwości na mydło, do mycia pacjentów przed zabiegami operacyjnymi, do mycia w przypadku nietrzymania moczu, dłuższych okresach leżenia w łóżku, w świądzie odbytu i sromu, w profilaktyce oraz pomocniczo w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry u niemowląt i w zapaleniach skóry w okolicy analno-genitalnej, do mycia kikutów poamputacyjnych oraz w zapobieganiu nawrotom i infekcjom wtórnym, do mycia w przypadku nadmiernego pocenia się oraz do usuwania nieprzyjemnego zapachu ciała spowodowanego chorobą, do łagodnego mycia twarzy i włosów.

Opakowanie  1L Euro Flashe. Kosmetyk.
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 126 - dotyczy Pakietu nr 45, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie delikatnej emulsji myjącej do rąk i ciała bez zawartości mydła, przebadanej dermatologicznie,zawierającej składnik o właściwościach nawilżających i łagodzących na bazie syntetycznych środków powierzchniowo-czynnych, zawierającej alantoinę o właściwościach łagodzących podrażnienia skóry oraz kwas mlekowy,nie zawierającej barwników, substancji zapachowych, parabenów. Produkt jest przeznaczony do mycia rąk, ciała i włosów wszystkich rodzajów skóry, przed higieniczną i  chirurgiczną dezynfekcją rąk, przed chirurgiczną dezynfekcją rąk, do ogólnej higieny i mycia ciała pod prysznicem lub do kąpieli całego ciała, także przy nadwrażliwości na mydło, do mycia pacjentów przed zabiegami operacyjnymi, do mycia w przypadku nietrzymania moczu, dłuższych okresach leżenia w łóżku, w świądzie odbytu i sromu, w profilaktyce oraz pomocniczo w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry u niemowląt i w zapaleniach skóry w okolicy analno-genitalnej, do mycia kikutów poamputacyjnych oraz w zapobieganiu nawrotom i infekcjom wtórnym, do mycia w przypadku nadmiernego pocenia się oraz do usuwania nieprzyjemnego zapachu ciała spowodowanego chorobą, do łagodnego mycia twarzy i włosów. Opakowanie  500 ml. Kosmetyk.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 127 - dotyczy Pakietu nr 49, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek do dezynfekcji i mycia delikatnych małych powierzchni, wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia nieodpornego na działanie alkoholu (pleksiglas), czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic ultradźwiękowych, słuchawek lekarskich, nasyconych płynem dezynfekcyjnym, o wymiarach 20 cm x 20 cm. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Spektrum działania: B, F (C. albicans), V (BVDV, vaccinia, rota, polyoma SV40) w czasie 1 min, Tbc (M. terrae), V (Noro) w czasie 15 min. Opakowanie – tuba, 200 szt. chusteczek. Wyrób medyczny kl. IIa.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 128 - dotyczy Pakietu nr 49, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek do dezynfekcji i mycia delikatnych małych powierzchni, wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia nieodpornego na działanie alkoholu (pleksiglas), czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic ultradźwiękowych, słuchawek lekarskich, nasyconych płynem dezynfekcyjnym, o wymiarach 20 cm x 20 cm. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Spektrum działania: B, F (C. albicans), V (BVDV, vaccinia, rota, polyoma SV40) w czasie 1 min, Tbc (M. terrae), V (Noro) w czasie 15 min. Opakowanie – wkład 200 szt. chusteczek. Wyrób medyczny kl. IIa.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 129 - dotyczy Pakietu nr 52, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny dwukomponentowy płyn na bazie kwasu nadoctowego do automatycznego reprocesowania endoskopów giętkich. Oferowany produkt może być używany do endoskopów wszystkich wiodących producentów np. : Fujinion, Olympus, Karl Storz, Richard Wolf. Preparat działa bakteriobójczo, prątkobójczo, grzybobójczo, wirusobójczo wobec norowirusa, adenowirusa i wirusa polio oraz sporobójczo (w tym Clostridium difficile). Sklad: 100 g produktu typu „base” zawiera: 5g kwasu nadoctowego, nadtlenek wodoru, kwas octowy. preparat używany w stężeniu 1% w temp 37 °C w czasie 5 minut. Produkt do stosowania z preparatem typu „additive” opisanym poniżej. Wyrób medyczny, produkt „ typu baza”, opakowanie handlowe 2 x 5L z roztworem bazowym, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 130 - dotyczy Pakietu nr 52, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lekko alkalicznego koncentratu o wysokiej wydajności, do maszynowego mycia endoskopów giętkich oraz oprzyrządowania endoskopowego, płynnego środka myjącego o wysokiej skuteczności, dzięki synergistycznemu połączeniu enzymów oraz substancji powierzchniowo-czynnych. Preparat przeznaczony jest do maszynowego mycia sztywnych, giętkich endoskopów oraz oprzyrządowania endoskopowego wszystkich czołowych wytwórców. Standardowo zaleca się stosowanie preparatu w stężeniu 0,5% (5 ml/l) w czasie działania 5-10 min., w zakresie temperatur 35°C - 55°C. W zależności od stopnia zabrudzenia, można zastosować preparat w zakresie stężeń od 0,3%-1% ( 3-10 ml/l) 5-15%. Produkt zawiera: anionowe związki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe związki powierzchniowo czynne, 5% polikarboksylany, enzymy. Pozostałe składniki: środek ułatwiający rozpuszczanie, inhibitory korozji. Wyrób medyczny. Opakowania  a 5L.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 131 - dotyczy Pakietu nr 52, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do oceny dwukomponentowy płyn na bazie kwasu nadoctowego do automatycznego reprocesowania endoskopów giętkich. Oferowany produkt może być używany do endoskopów wszystkich wiodących producentów np.: Fujinion, Olympus, Karl Storz, Richard Wolf. Preparat działa bakteriobójczo, prątkobójczo, grzybobójczo, wirusobójczo wobec norowirusa, adenowirusa i wirusa polio oraz sporobójczo (w tym Clostridium difficile). Sklad produktu „typu additive” zawiera: wodorotlenek potasu, fosforany, inhibitor korozji. Preparat używany w stężeniu 1% w temp 37 °C w czasie 5 minut Produkt do stosowania z preparatem typu „base” opisanym powyżej. Wyrób medyczny, produkt „typu additive”, opakowanie handlowe 2 x 5L z roztworem bazowym, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 132 - dotyczy Pakietu nr 58, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie delikatnego balsamu do regeneracji skóry rąk, którego głównym składnikiem jest biały olej (parafinum liquidum), zawierającego biały olej, glicerynę, pantenol (składnik pobudzający naturalną regenerację skóry), wzbogaconego oliwą z oliwek, nie zawierającego barwników, delikatnie perfumowanego, szczególnie przeznaczonego do pielęgnacji zniszczonej i wrażliwej skóry po częstym myciu i dezynfekcji rąk,  idealnego do regeneracji skóry rąk po higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji Balsam szybko się wchłania i nie pozostawia tłustej, klejącej się powłoki. Dozowanie ułatwia fabrycznie zamontowana pompka. Emulsja typu olej w wodzie. Produkt nie osłabia efektu mikrobiologicznego po dezynfekcji rąk. Opakowania 500ml z fabrycznie zamontowaną pompką. Kosmetyk.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 133 - dotyczy Pakietu nr 15, poz. 4-5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów opatrunkowych sprzedawanych w opakowaniach handlowych po 5 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. odpowiednio:

Pozycja 4 – 6 opakowań x 5 sztuk

Pozycja 5 – 12 opakowań x 5 sztuk?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 134 - dotyczy Pakietu nr 24, poz. 37

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu akcesoriów pomocniczych w którego składzie znajduje się:

1 x pojemnik na igły i ostrza, magnetyczny, z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy 11 x 5 x 3 cm, 25 miejsc

1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm

1 x taśma przylepna 10 x 50 cm

1 x czyścik do koagulacji kontrastujący w RTG 5 x 5 cm

1 x podstawka do skalpeli, 3 miejsca?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 135 - dotyczy Pakietu nr 25, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do usunięcia szwów, o składzie:

3 x tampon włókninowy (tupfer), wielkość śliwki

1 x pęseta anatomiczna metalowa, 12 cm

1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm

1 x ostrze — skalpel, 6,5 cm (zapakowane)

W opakowaniu typu twardy blister z tacką o pojemności 300 ml?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 136 - dotyczy Pakietu nr 25, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do wkłuć centralnych, o składzie:

6 x kompres z gazy bawełnianej, 7,5 x 7,5 cm

4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki

1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm

1 x pęseta plastikowa,12,5 cm

1 x serweta włókninowa (laminat PP + PE), nieprzylepna, 45 x 75 cm (barierowa)

1 x serweta włókninowa (laminat PP + PE), 45 x 75 cm z regulacją otworu(serweta składa się z 2 oddzielnych części), otwór przylepny (barierowa)

1 x strzykawka Luer Lock 10 ml (zapakowana)

1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)

1 x igła 0,8 x 40 mm, 21G x 1 1/2, zielona (zapakowana)

1 x ostrze — skalpel, 6,5 cm (zapakowane)

1 x igłotrzymacz, 14 cm

1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej, 10 x 15 cm, (zapakowany)

W opakowaniu typu twardy blister, dwukomorowe?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 137 - dotyczy Pakietu nr 25, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do dezynfekcji, o składzie:

6 x tampon włókninowy (tupfer), wielkość jajka

1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm

W opakowaniu typu twardy blister, z trzema wgłębieniami?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 138 - dotyczy Pakietu nr 25, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do zakładania szwów, o składzie:

1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm

1 x pęseta chirurgiczna metalowa, 12 cm

6 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki

1 x igłotrzymacz, 12 cm

1 x nożyczki metalowe ostro/ostre, 11 cm

1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml (zapakowana)

1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)

1 x igła 0,8 x 40 mm, 21G x 1 1/2, zielona (zapakowana)

1 x serweta włókninowa, 50 x 50 cm (barierowa)z przylepnym otworem 5 x 10 cm

1 x serweta włókninowa nieprzylepna, 60 x 60 cm (barierowa)

W opakowaniu typu twardy blister, z trzema wgłębieniami?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 139 - dotyczy Pakietu nr 25, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego, o składzie:

1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm

1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm

5 x kompres z gazy bawełnianej, 7,5 x 7,5 cm

4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki

1 x serweta włókninowa, nieprzylepna, 45 x 75 cm (barierowa)

1 x serweta włókninowa, nieprzylepna, 75 x 90 cmz otworem Ø10 cm (barierowa)

1 x strzykawka Luer 20 ml, (zapakowana)

1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)

1 x żel poślizgowy w saszetce, 2,7 g

1 x woda sterylna w ampułce, 20 ml

1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych, rozmiar M

W opakowaniu typu twardy blister, jednokomorowe?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 140 - dotyczy Pakietu nr 34, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w którego składzie znajdują się:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm (opakowanie zestawu)

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 wzmocniona składana teleskopowo

- 1 x serweta 200 x 200

- 1 x serweta chirurgiczna głowy 100 x 65 cm , z przylepnym turbanem 90 x 75 cm

- 2 x serweta operacyjna przylepna 75 x 90 cm z padem chłonnym (pad 90 x 36 cm)

- 1 x serweta 90 x 75 cm przylepna

- 2 x organizator przewodów (rzep) 2 x 23 cm przylepny

- 1 x serweta celulozowa 30 x 33 cm

- 1 x pojemnik plastikowy 60 ml

- 1 x pojemnik plastikowy 250 ml?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 141 - dotyczy Pakietu nr 34, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w którego składzie znajdują się:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm(opakowanie zestawu)

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 wzmocniona składana teleskopowo

- 1 x serweta 200 x 200

- 1 x obłożenie chirurgiczne głowy 100 x 65 cm z przylepnym turbanem 90 x 75 cm

- 2 x serweta operacyjna przylepna 75 x 90 cm z padem chłonnym (pad 90 x 36 cm)

- 1 x serweta operacyjna dodatkowo wzmocniona 75 x 90 cm z otworem przylepnym owalnym o średnicy 7 cm

- 1 x serweta 90x75 cm przylepna

- 2 x organizator przewodów (rzep) 2 x 23 cm przylepny

- 2 x pojemnik plastikowy 250 ml

- 1 x kieszeń z folii jednokomorowa z kształtką przylepna 43 x 38 cm?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 142 - dotyczy Pakietu nr 34, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o składzie jak w poprzednim pytaniu jednak serweta dodatkowo wzmocniona jest w rozmiarze 100 x 100 cm z otworem przylepnym owalnym o średnicy 10 cm?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 143 - dotyczy Pakietu nr 34, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w którego składzie znajdują się:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150x190 cm(opakowanie zestawu)

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 wzmocniona składana teleskopowo

- 1 x serweta 150/180x200

- 3 x serweta operacyjna 90x75 przylepna 90x75 cm z padem chłonnym (pad 90 x 36 cm)

- 1 x serweta 90x75 przylepna

- 2 x organizator przewodów (rzep) 2 x 23 cm przylepny

- 2 x arkusz medyczny obustronnie przylepny 6 x 6 cm

- 1 x kieszeń z folii jednokomorowa z kształtką przylepna 43 x 38 cm

- 2 x pojemnik plastikowy 250 ml?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 144 - dotyczy Pakietu nr 34, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w którego składzie znajdują się:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150x190 cm (opakowanie zestawu)

- 1 x serweta nieprzylepna 200 x 240 cm z otworem 10 x10 decentralnym,

-1 x nożyczki metalowe 14,5 cm, proste ostro – tępe

- 1 x pojemnik plastikowy 60 ml

- 1 x fartuch chirurgiczny standard L

- 1 x fartuch chirurgiczny standard XL

- 1 x  kompres z gazy 10 x 10 cm, 16 warstw, 17 nitek

- 10 x tupfer  z gazy miękki   ( 20 x 20 cm)

- 1 x serwetka celulozowa 40 x 50 cm

- 1 x  naklejka operacyjna obustronnie przylepna 6 x 6 cm

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 145 - dotyczy Pakietu nr 34, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o składzie jak w poprzednim pytaniu jednak serweta nieprzylepna jest w rozmiarze 150 x 180 cm z otworem 6 x 8 cm?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 146 - dotyczy Pakietu nr 34, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w którego składzie znajdują się:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 x 200 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm (przylepiec na szerszym boku)

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 147 - dotyczy Pakietu nr 34, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w którego składzie znajdują się:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 x 200 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe30 x 33 cm Warstwa przylepna w serwetach o szerokości 2,5 cm?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 148 - dotyczy Pakietu nr 34, poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów o gramaturze materiału podstawowego min. 55g/m2, chłonności min. 285% oraz odporności na przenikanie cieczy min. 200 cmH2O – pozostałe parametry serwet oraz sposób pakowania zgodny z opisem SIWZ?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 149 - dotyczy Pakietu nr 34, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania komplety wykonane z włókniny typu SMS, gdzie bluza posiada 2 kieszenie w dole bluzy i jest ona wykończona „na prosto“, w rozmiarach S – XXL, w kolorze zielonym i niebieskim, każdy komplet osobno pakowany w folię z widoczną metką z rozmiarem, bez oznaczenia nazwy, wytwórcy i nr katalogowego – pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 150 - dotyczy Pakietu nr 34, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuch chirurgiczny wzmocniony o gramaturze min. 35g/m2, rękawy wzmocnione na długości M – 32 cm, L-XXL – 40 cm, w części szyjnej zapięcie na taśmę samoprzylepną wielokrotnego klejenia, umożliwiającą na indywidualne dopasowanie rozmiaru dekoltu, opakowanie jednostkowe posiada 2 naklejki zawierające informajce jak w opisie, odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 165 cmH2O oraz min 40 cmH2O w mniej krytycznej, brak piktorgamów o ręcznikach– pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 151 - dotyczy Pakietu nr 34, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuch chirurgiczny niewzmocniony o gramaturze min. 35g/m2, w części szyjnej zapięcie na taśmę samoprzylepną wielokrotnego klejenia, umożliwiającą na indywidualne dopasowanie rozmiaru dekoltu, opakowanie jednostkowe posiada 2 naklejki zawierające informajce jak w opisie, wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku poprzecznym min. 40N, pylenie 2,5 log10, odporność na przenikanie cieczy min. 40cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 139 kPa i na mokro min. 138 kPa, brak piktorgamów o ręcznikach– pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 152 - dotyczy Pakietu nr 7, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści bezpieczna kaniula żylna bez portu w rozmiarze 24Gx19mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 153 - dotyczy Pakietu nr 5 , poz. 17-21

Czy zamawiający wydzieli poz. 17-21 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 154 - dotyczy Pakietu nr 5, poz. 18

Czy zamawiający dopuści pojemność 20 ml?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 155 - dotyczy Pakietu nr 5, poz. 20

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 mm , z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO?

Pytanie nr 156 - dotyczy Pakietu nr 5, poz. 20

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Pytanie nr 157 - dotyczy Pakietu nr 5, poz. 20

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Pytanie nr 158 - dotyczy Pakietu nr 5, poz. 20

Czy zamawiający wymaga opakowania papier – folia?

Odpowiedź na pytanie nr 155-158: Dopuszczamy dren długości 150 cm. Pozostałe zapisy zgodnie z siwz.

Pytanie nr 159 - dotyczy Pakietu nr 5, poz. 20

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 mm , z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO?

Pytanie nr 160 - dotyczy Pakietu nr 5, poz. 20

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Pytanie nr 161 - dotyczy Pakietu nr 5, poz. 20

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Pytanie nr 162 - dotyczy Pakietu nr 5, poz. 20

Czy zamawiający wymaga opakowania papier – folia?

Odpowiedź na pytanie nr 159-162: Dopuszczamy dren długości 150 cm. Pozostałe zapisy zgodnie z siwz.

Pytanie nr 163 - dotyczy Pakietu nr 8, poz. 11,27

Czy zamawiający wydzieli poz. 11,27 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 164 - dotyczy Pakietu nr 8, poz. 27

Czy zamawiający dopuści strzykawkę o skali rozszerzonej 50/60 ml?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 165 - dotyczy Pakietu nr 24, poz. 1-13

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-13 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 166 - dotyczy Pakietu nr 24, poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści brzegi podwijane z dwóch stron?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 167 - dotyczy Pakietu nr 24, poz. 4-6

Czy należy rozumieć, że zamawiający dopuszcza i wymaga kompresy włókninowe o składzie: 50 %  wiskoza / 50 % poliester,  włókno typu spunlace?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 168 - dotyczy Pakietu nr 24, poz. 8

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 168A - dotyczy Pakietu nr 24, poz. 8

Czy zamawiający dopuszcza gazę w 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 169 - dotyczy Pakietu nr 24, poz. 10-11

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy  poliestrowej  100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 170 - dotyczy Pakietu nr 27, poz. 3-8, 17-21

Czy zamawiający wydzieli poz. 3-8,17-21 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 171 - dotyczy Pakietu nr 27, poz. 1-2, 22-26

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-2,22-26 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 172 - dotyczy Pakietu nr 27, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 173 - dotyczy Pakietu nr 27, poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 1 szt. z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 174 - dotyczy Pakietu nr 27, poz. 19-21

Czy zamawiający dopuści brzegi podwijane z dwóch stron?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 175 - dotyczy Pakietu nr 27, poz. 24-26

Czy należy rozumieć, że zamawiający dopuszcza i wymaga kompresy włókninowe o składzie: 50 %  wiskoza / 50 % poliester,  włókno typu spunlace?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 176 - dotyczy Pakietu nr 27, poz. 24-26

Czy zamawiający dopuści kompresy włókninowe 30 g?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 177 - dotyczy Pakietu nr 34, poz. 5,6

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o   wydzielenie z pakietu 34 poz. 5,6 i utworzenie z nich osobnego pakietu.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 178 ppkt A-D - dotyczy Pakietu nr 1

- pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści sterylny pokrowiec na przewody w rozmiarze 14 x 250 cm?

- pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści sterylny pokrowiec na przewody w rozmiarze 16 x 250 cm?

- pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści sterylny pokrowiec na ramię aparatu C w rozmiarze 100 x 220 cm, zakończony elastyczną gumką,  w zestawie z taśmami lepnymi?

- pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści trzyczęściowy zestaw na ramię C zawierający:

- osłonę górną w rozmiarze 100 x 160cm

- osłonę dolną w rozmiarze 80 x 150cm

- 2  szt taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 3 x 100cm?

Odpowiedź ad: A,C,D: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Odpowiedź ad: B: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 179 ppkt A-D - dotyczy Pakietu nr 21

- poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca włókninowego wykonanego w 50% poliestru i 50% miazgi drzewnej?

- poz. 1,2,4,5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. a’12 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

- poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec z opatrunkiem wykonany z chłonnej włókniny wiskozowo-poliestrowej na włókninie z klejem akrylowym?

- poz. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. a’6 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź ad: A: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Odpowiedź ad: B, D: Tak, wyrażamy zgodę.

Odpowiedź ad: C: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 180 ppkt A-S - dotyczy Pakietu nr 25

- poz. 1-6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie opatrunków chłonnych do osobnego pakietu? Takie rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania i pozwoli na złożenie korzystnej oferty większej liczbie wykonawców.

- poz. 2, 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. a’30 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

- poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. a’25 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

- pozycja 7-11 - Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne na wezwanie?

- pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do usunięcia szwów w opakowaniu folia-papier z dodatkowo dołączonym do zestawu pojemnikiem nerkowatym?

- pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłuć centralnych z imadłem metalowym 15 cm (zamiast 13 cm)?

- pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłuć centralnych  z serwetą z laminatu, foliowaną, w rozmiarze 50 x 70 cm, gramatura 54 g/m2 (w miejsce serwety 45 x 75 g/m2, gramatura 42g/m2)?

- pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłuć centralnych  z serwetą z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m2, w rozmiarze 50 x 75 cm, przylepny otwór o śr. 7 cm (w miejsce serwety 56g/m2, 45 cm x 75 cm z otworem o śr. 8 cm i przylepcem wokół)?

- pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłuć centralnych  w opakowaniu typu folia-papier z dodatkowo dołączonym do zestawu pojemnikiem plastikowym?

- pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do dezynfekcji z kleszczykami plastikowymi 18 cm (zamiast 19 cm)?

- pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do dezynfekcji w opakowaniu folia – papier?

- pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do zakładania szwów z pęsetą metalową chirurgiczną 14,5 cm (zamiast 12 cm, imadłem metalowym 15 cm (zamiast 13 cm), nożyczkami metalowymi ostro/ostrymi 15 cm (zamiast 11 cm)?

- pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do zakładania szwów z serwetą z włókniny foliowanej o gramaturze 60g/m2, w rozmiarze 50 x 75 cm, przylepny otwór o śr. 7 cm (w miejsce serwety 42g/m2, 50 cm x 60 cm z rozcięciem i otworem o śr. 8 cm)?

- pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do zakładania szwów z serwetą z włókniny foliowanej o gramaturze 54g/m2, w rozmiarze 50 x 70 cm (w miejsce serwety 45 x 75 cm, 42 g/m2)?

- pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do zakładania szwów w opakowaniu folia – papier?

- pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego z serwetą z włókniny foliowanej w rozmiarze 50 x 60 cm z otworem o śr. 7 cm, bez rozcięcia, gramatura 60g/m2 (w miejsce serwety 42g/m2, 50  x 60 cm z rozcięciem i otworem 5  cm)?

- pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego z serwetą z włókniny foliowanej w rozmiarze 50 x 70 cm, gramatura 54g/m2 (w miejsce serwety 50 x 60 cm, gramatura 42g/m2)?

- pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego z plastikowym peanem 14 cm (zamiast 13 cm), oraz pojemnikiem plastikowym 120 ml (zamiast 125 ml)?

- pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego w opakowaniu typu folia – papier i foliowa koperta?

Odpowiedź ad: A,E,H,I,K,M,O,P,S: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Odpowiedź ad: B,C : Tak, wyrażamy zgodę.

Odpowiedź ad: D: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. Zgodnie z zapisami SIWZ załącznik (pakiet) nr 25, dla pozycji nr 7-11, Zamawiający wymaga raportu walidacji sterylizacji wyrobu.

Odpowiedź ad: F,G,J,L,N,Q,R: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 181 - dotyczy Pakietu nr 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek o długości 3m o czasie wiązania 3 min?
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 182 ppkt A-C - dotyczy Pakietu nr 26

- poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski o szerokości 12cm?

- poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski o szerokości 8cm?

- poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski o szerokości 6cm?

Odpowiedź ad: A,B: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Odpowiedź ad: C: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 183 - dotyczy Pakietu nr 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazika do dezynfekcji nasączonego 70% alkoholem izopropylowym w rozmiarze 190mm x 140mm ?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 184 - dotyczy Pakietu nr 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazików zapakowanych osobno, w opakowanie folia aluminiowa-papier, niewyjałowione?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 185 - dotyczy Pakietu nr 34, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne na wezwanie?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. Zgodnie z zapisami SIWZ załącznik (pakiet) nr 34, dla pozycji nr 1-6, Zamawiający wymaga raportu walidacji sterylizacji wyrobu.

Pytanie nr 186 - dotyczy Pakietu nr 34, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw laryngologiczny o składzie (różnice podkreślone):

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm (opakowanie zestawu)

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x140 wzmocniona składana teleskopowo

- 1 x serweta 150 x 200

- 1 x serweta chirurgiczna głowy 100x100 cm , z przylepnym turbanem 90x60 cm

- 2 x serweta operacyjna ( bardzo chłonna - trzywarstwowa)  90x75 cm przylepna

- 1 x serweta 90x75 cm przylepna

- 2 x organizator przewodów (rzep) 2x22 cm przylepny

- 1 x serweta celulozowa 50 x 50 cm

- 1 x pojemnik plastikowy 120 ml

- 1 x pojemnik plastikowy 250 ml

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 187 - dotyczy Pakietu nr 34, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do FEES, o składzie (różnice podkreślone):

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm(opakowanie zestawu)

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x140 wzmocniona składana teleskopowo

- 1 x serweta 150x200

- 1 x obłożenie chirurgiczne głowy 100 x 100 cm z przylepnym turbanem 90 x 60 cm

- 2 x serweta operacyjna (bardzo chłonna - trzywarstwowa) 90x75 cm przylepna

- 1 x serweta (bardzo chłonna - trzywarstwowa) 75 x 90 cm z otworem owalnym 8 x 6 cm

- 1 x serweta 90x75 cm przylepna

- 2 x organizator przewodów (rzep) 2x22 cm przylepny

- 2 x pojemnik plastikowy 250 ml

- 1 x kieszeń z folii jednokomorowa z kształtką przylepna 40 x 30 cm

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 188 - dotyczy Pakietu nr 34, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw laryngologiczny o składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150x190 cm(opakowanie zestawu)

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x140 wzmocniona składana teleskopowo

- 1 x serweta 150x200

- 3 x serweta operacyjna ( bardzo chłonna – trzywarstwowa ) 90x75 przylepna

- 1 x serweta 90x75 przylepna

- 2 x organizator przewodów (rzep) 2x22 cm przylepny

- 1 x kieszeń z folii jednokomorowa z kształtką przylepna 40 x 30 cm

- 2 x pojemnik plastikowy 250 ml

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 189 - dotyczy Pakietu nr 34, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do tonsillektomii o składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150x190 cm (opakowanie zestawu)

- 1 x serweta nieprzylepna 200 x 280 cm z otworem decentralnym o średnicy 10 cm,

-1 x nożyczki metalowe 15 cm, proste ostro – tępe typu Deaver

- 1 x pojemnik plastikowy 120 ml

- 1 x fartuch chirurgiczny standard L

- 1 x fartuch chirurgiczny standard XL

- 1 x  kompres z gazy 10 x 10 cm, 12 warstw, 17 nitek

- 10 x tupfer  z gazy miękki   ( 20 x 20 cm)

- 1 x serwetka celulozowa 50 x 50 cm

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 190 - dotyczy Pakietu nr 34, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw chirurgiczny, uniwersalny, o składzie (różnice podkreślone): :

1 x serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm (wzmocniona),

1 x serweta na stolik Mayo - 80 x 145 cm;

1 x serweta  z przylepcem - 240 x 150 cm;

1 x serweta z przylepcem - 180 x 180 cm;

2 x serwety z przylepcem na szerszym boku -  75 x 90 cm;

1 x taśma medyczna samoprzylepna 10 x 50 cm;

4 x ręczniki z celulozy 30,5 x 34 cm

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H2O. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/110 kPa. Pakowanie do transportu – wewnętrzna torba foliowa oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 191 - dotyczy Pakietu nr 34, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw do chirurgii pediatrycznej, o składzie:

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 75cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

4 x ręcznik chłonny z celulozy o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2. Serwety wyposażone w taśmę lepną o szerokości 2,5cm.

Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 192 ppkt A-F - dotyczy Pakietu nr 34

- pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści niejałowy komplet wykonany z miękkiej antystatycznej włókniny SMS o gramaturze 35g/m2?

- pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści niejałowy komplet dostępny w rozmiarach S-XXL, w kolorze niebieskim?

- pozycja 7 - Czy Zamawiający od wymogu potwierdzenia kartą techniczną spełnienia normy PN-EN ISO 10993-10 i I klasy palności wg 16 CFR 1610?

- pozycja 8-9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

- pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny  wzmocniony wewnętrznie dwuwarstwowym laminatem w części przedniej o długości 92-132 cm, kończącym się 25-32 cm od dolnej krawędzi (w zależności od rozmiaru fartucha), w rękawach wzmocnienie o dł: M – 32 cm, L-XXL -34 cm. Rękawy proste zakończone mankietem o długości 7,5 cm.

Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, z celulozy o gramaturze 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy >100 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 327.8kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro >54.42 N - parametry w strefie krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Rozmiary: M – 124 cm, L – 128 cm, XL – 138 cm, XXL – 157 cm.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

- pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny z rękawami zakończonymi poliestrowym mankietem o długości 7,5 cm.  Rozmiary: M – 124 cm, L – 128 cm, XL – 138 cm, XXL – 157 cm. Odporność na przenikanie cieczy >20 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 155.4 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 87.8 N. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, z celulozy o gramaturze 56 g/m². Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź ad: A,B: Dopuszczamy, nie wymagamy- pozostałe parametry zgodnie SIWZ.

Odpowiedź ad: C,D: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz .

Odpowiedź ad: E,F: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 193 - dotyczy Pakietu nr 35, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni lepnej 15 x 22 cm (zamiast 15 x 21 cm)?
Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 194 - dotyczy Pakietu nr 35, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni lepnej 30 x 22 cm (zamiast 30 x 21 cm)?
Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 195 - dotyczy Pakietu nr 53

Z uwagi na zaprzestanie produkcji preparatu Sekumatic FKS w op. 5L, prosimy o dopuszczenie do oceny, preparatu Sekumatic FKS w opakowaniu 4,5L, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 196 - dotyczy Pakietu nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę wydłużenie terminu realizacji zamówienia z 3 na  6 dni roboczych?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 197 - dotyczy Pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formacie PDF?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 198 - dotyczy Pakietu nr 45, poz. 1 i poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu, bez pochodnych fenolowych, zawierającego substancje pielęgnujące,  spektrum działania: B, drożdżaki, prątki gruźlicy, V (Polio – 1 min., Adeno, Noro – 30 sek.). Dodatkowe działanie wobec wirusów: HIV, HBV, HCV (BVDV), Corona (Vaccinia), A H1N1 – 30 sek., Rota – 30 sek.  Czas działania: 30 sek. (higieniczna dezynfekcja rąk).  Preparat posiadający oświadczenie producenta o bezpieczeństwie stosowania na oddziałach neonatologicznych oraz intensywnej terapii, dopuszczony do dezynfekcji skóry przed szczepieniami i iniekcjami 
u noworodków, zarejestrowany jako produkt biobójczy, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 199 - dotyczy Pakietu nr 49, poz. 1 i poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek do dezynfekcji delikatnych powierzchni, w tym głowic USG, monitorów, ekranów dotykowych, nieodpornych na działanie alkoholi itp. z minimalną zawartością alkoholi (2,6%), spełniające wymagania SIWZ, działających na B, Tbc, F, V (HBV, HCV, Adeno, Noro, Polyoma, Corona, HSV1, VRS, H1N1, Rota), o wymiarach 13x19 cm, z włókniny celulozowo- syntetycznej, konfekcjonowanych w op. a’ 100 szt. po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? Śladowa zawartość alkoholi nie szkodzi delikatnym powierzchniom a dodana jest w celu szybszego odparowania preparatu z dezynfekowanej powierzchni, zapobiega powstawaniu smug i rozmazywaniu się preparatu.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 200 - dotyczy Pakietu nr 56

Czy Zamawiający dopuści preparat zawierający w swoim składzie etanol oraz niewielką ilość propan 2-ol (3 do 10%) bez chloru, kwasu nadoctowego, o lepszych właściwościach wirusobójczych (zgodnie z EN 14476  - do 1 min. oraz Adeno i Polio zgodnie z najnowszą normą EN16777 – do 2 min.), B, Tbc, F- do 1 min., spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 201 - dotyczy Projektu umowy

Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 6 ust. 1 poprzez dodanie punktu d) o treści:

d) wzrostu średniego kursu walut (euro, dolar) o więcej niż 6% „ ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 202 - dotyczy Projektu umowy

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 8 ust. 4 poprzez dodanie zdania drugiego o treści:

Na podstawie art. 15 r1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid – 19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie będzie potrącał kar umownych wynikających z niniejszej umowy za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie z wynagrodzenia Wykonawcy, innych jego wierzytelności, o ile zdarzenie, w związku z którym zastosowano tą karę nastąpiło w okresie ogłoszenia któregoś z w/w stanów.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 203 - dotyczy Projektu umowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 8 ust. 9 o treści:

„9. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności nie wynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.”

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 204 - dotyczy Projektu umowy

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 10 ust. 8 poprzez dodanie zdania drugiego o treści:

Jednakże na podstawie art. 15 r1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid – 19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie będzie potrącał kar umownych wynikających z niniejszej umowy za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie z wynagrodzenia Wykonawcy, innych jego wierzytelności, o ile zdarzenie, w związku z którym zastosowano tą karę nastąpiło w okresie ogłoszenia któregoś z w/w stanów.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 205 - dotyczy Projektu umowy

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 12 poprzez dodanie zdania drugiego o treści:

„Przed wdaniem się w spór sądowy strony zobowiązują się do przeprowadzenia negocjacji w celu jego ugodowego załatwienia”.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 206 - dotyczy Pakietu nr 18, poz. 1 i 2

Z uwagi na osiąganie wymaganych średnic balonów przy ciśnieniu 2,0-3,5- 5,6 atm. (w opisie 2,0-3,5-5,5atm) prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty z uwzględnieniem powyższych ciśnień.

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 207 - dotyczy Pakietu nr 18, poz. 3

Z uwagi na osiąganie wymaganych średnic balonów przy ciśnieniu 2,5-4,1-5,6 atm. (w opisie 2,5-4.0-5,5atm) prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty z uwzględnieniem powyższych ciśnień.

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 208 - dotyczy Pakietu nr 18, poz. 4

Z uwagi na osiąganie wymaganych średnic balonów przy ciśnieniu 2,5-4,1-6,1 atm. (w opisie 2,5-4.0-6,0atm) prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty z uwzględnieniem powyższych ciśnień.

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 209 - dotyczy Pakietu nr 51, poz. 10

Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie, ile litrów roztworu roboczego preparatu do mycia i dezynfekcji narzędzi termicznej wymaga Zamawiający w pozycji 10. Obecny zapis o zamawianych ilościach koncentratu w litrach lub kilogramach powoduje kalkulację ilości preparatu w postaci stałej na poziomie 360 opakowań przez cały okres umowy. Natomiast aktualnie Zamawiający korzystając z tej samej technologii preparatu w postaci stałej o nazwie Metal Clean Solid zużywa około 15 opakowań w ciągu analogicznego okresu trwania umowy. Pragniemy zwrócić uwagę i podkreślić, że zapis w SIWZ ilości preparatu w postaci „litry/ kilogramy” jest niekorzystny dla Zamawiającego i powoduje utratę możliwości konkurowania w przetargu, a w konsekwencji wybór dostawcy z rozwiązaniem droższym od technologii preparatów w postaci stałej, gdyż jedna kapsuła środka w postaci stałej – 4 kg jest równoważna min. 80L środka w postaci płynnej.

Odpowiedź: Zamawiający potrzebuje 240 000 litrów roztworu roboczego w okresie 36 miesięcy. Wykonawca przeliczy to na produkt oferowany w postaci koncentratu płynnego lub substancji stałej w zaokrągleniu do pełnych opakowań.

Pytanie nr 210 - dotyczy Pakietu nr 3, poz. 98-103

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert cenowych?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 211 - dotyczy Pakietu nr 3, poz. 99

Czy Zamawiający dopuści filtr o masie 10g?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 212- dotyczy Pakietu nr 3, poz. 100

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny  z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,999%, wirusowej 99,999%, przestrzeń martwa 26 ml, masa 18 g, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o objętości oddechowej 75-1200 ml?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 213 - dotyczy Pakietu nr 3, poz. 102

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny  bez wymiennika ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,999%, wirusowej 99,999%, przestrzeń martwa 26ml, masa 18 g, objętość oddechowa powyżej 75 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 214 - dotyczy Pakietu nr 20, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści linie o średnicy 1.1mm?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 215 - dotyczy Pakietu nr 20, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści linie o długości 2.6 m?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 216

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej  jakości produktów Zamawiający w pakiecie nr 5 w pozycji nr 6  wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu typu spike do pobierania płynów z opakowań płynów infuzyjnych z automatyczną zastawką otwierającą drogę dla płynu tylko w chwili przyłączenia strzykawki dla ochrony przed przypadkowym wyciekiem płynu, z płaskim portem umożliwiającym dezynfekcję oraz z długim kolcem zapewniającym stabilne połączenie z butelką lub workiem. W IFU wspomnianego spika znajduje się informacja, że może on być używany przez 96h. W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 217

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej  jakości produktów Zamawiający w Pakiecie nr 5 w pozycji nr 28  wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu typu przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu w systemie zamkniętym. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy (bez filtra na przebiegu linii-zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym). W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (np. 5-FU). Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futerał. System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b - 1 szt;  obj. nominalna 240 ml, a max. 300 ml; nominalna prędkość przepływu 5 ml/h, nominalny czas pracy 48h?

W przypadku poozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie produktu do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 218

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej  jakości produktów Zamawiający w pakiecie nr 7 w pozycji nr 9  wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu typu spike do pobierania płynów z opakowań płynów infuzyjnych z automatyczną zastawką otwierającą drogę dla płynu tylko w chwili przyłączenia strzykawki dla ochrony przed przypadkowym wyciekiem płynu, z płaskim portem umożliwiającym dezynfekcję oraz z długim kolcem zapewniającym stabilne połączenie z butelką lub workiem. W IFU wspomnianego spika znajduje się informacja, że może on być używany przez 96h. W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 219

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający w pakiecie 37 w pozycjach 1, 2, 3, 5, 6, 7,  9, 10, 11  wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek zmiejszają ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji jako jedyne umożliwiają podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym? Co więcej koszt utylizacji opróżnionych worków jest o 50% niższy niż w przypadku butelek. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tych produktów do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 220

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający w pakiecie 38 w pozycjach 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20  wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek zmiejszają ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji jako jedyne umożliwiają podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym? Co więcej koszt utylizacji opróżnionych worków jest o 50% niższy niż w przypadku butelek. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tych produktów do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 221

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający  wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 38  w pozycji 15  preparatu Mannitol 15%, który  ulega krystalizacji dopiero w temperaturze poniżej 16 stopni C. Przechowywany więc w temperaturze pokojowej nie wymaga podgrzania co zdecydowanie ułatwia i przyspiesza proces podania leku pacjentowi. Produkt pakowany jest w worek Viaflo co zapobiega przypadkowemu stłuczeniu i w konsekwencji jest wygodniejszy dla personelu pielęgniarskiego oraz bezpieczniejszy dla pacjentów. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 222

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 38 w pozycji 21  preparatu PlasmaLyte, zbilansowanego podwójnie buforowanego płynu wieloelektrolitowego o ph 7,4, osmolarności 295 mOsm/l oraz o następującym składzie: Na+ 140 mmol/l, K+ 5 mmol/l, Mg+ 1,5 mmol/l, Chlorki 98 mmol/l, Octan 27 mmol/l, Glukonian 23 mmol/l.  Produkt opakowany jest w  worek Viaflo. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 223 - dotyczy rozdziału X SIWZ

Czy Zamawiający dopuści sporządzenie oferty w formacie pdf?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 224 - dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu 3 pozycji 97-104 do osobnego zadania, ponieważ pakiet zawiera 110 pozycji i uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty firmom specjalizującym się z w poniższym asortymencie?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 225 - dotyczy Pakietu nr 3, poz. 97

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie równoważnego sterylnego wymiennika ciepła i wilgoci jednorazowego użytku, dwumembranowy z systemem antyokluzyjnym, niewielki i lekki, posiadający delikatnie zaokrąglone krawędzie zapobiegające powstawaniu urazów? Dwa piankowe elementy HME są pewnie zamocowane, mechanizm antyokluzyjny zapewnia bezpieczeństwo procedury wentylacji pacjenta nawet gdy on zakaszle; pomiędzy tymi elementami znajduje się otwarta przestrzeń, dzięki której możliwa jest identyfikacja plwociny poprzez przezroczystą obudowę; wymiennik ciepła i wilgoci wyposażony jest w port służący do odsysania zamykany klapką, wyjątkowo prosty w obsłudze-rozwiązanie to zmniejsza urazowość zabiegu i zapobiega skażeniu, a także posiada wygodne złącze służące do bezpiecznego podawania tlenu i podłączenia standardowego drenu; przestrzeń martwa 17ml, waga 8g, minimalna objętość oddechowa 60ml, utrata wilgotności przy Vt 500 13,2mg/ H2O/L, zwrot wilgoci 26mg H2O/L?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 226 - dotyczy Pakietu nr 3, poz. 98

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie równoważnego filtra antybakteryjnego 
i antywirusowego, elektrostatycznego, pediatrycznego z wymiennikiem ciepła i wilgoci mikrobiologicznie czystego, o masie 11g, minimalnej objętości oddechowej >35ml i przestrzeni martwej 11ml?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 227 - dotyczy Pakietu nr 3, poz. 99

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie filtra antybakteryjnego i antywirusowego, elektrostatycznego z wymiennikiem ciepła i wilgoci mikrobiologicznie czystego, o masie 11g, minimalnej objętości oddechowej >35ml i przestrzeni martwej 11ml?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 228 - dotyczy Pakietu nr 3, poz. 100

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie równoważnego filtra antybakteryjnego 
i antywirusowego, elektrostatycznego, pediatrycznego z wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylnego, o skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów >99,99%, minimalnej objętości oddechowej >90ml, o masie 20g i przestrzeni martwej 28ml?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 229 - dotyczy Pakietu nr 3, poz. 101

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie filtra antybakteryjnego i antywirusowego, elektrostatycznego, mikrobiologicznie czystego z wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów >99,99%, minimalnej objętości oddechowej >35ml, o masie 11g i przestrzeni martwej 11ml?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 230 - dotyczy Pakietu nr 3, poz. 102

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie filtra antybakteryjnego i antywirusowego bez wymiennika ciepła i wilgoci, elektrostatycznego, mikrobiologicznie czystego, o minimalnej objętości oddechowej >100ml i masie 19g?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 231 - dotyczy Pakietu nr 3, poz. 102

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie filtra antybakteryjnego i antywirusowego bez wymiennika ciepła i wilgoci, elektrostatycznego, sterylnego, o minimalnej objętości oddechowej >150ml i masie 23g?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 232 - dotyczy Pakietu nr 3, poz. 103

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie równoważnego filtra antybakteryjnego i antywirusowego mechanicznego, sterylnego, bez wymiennika ciepła i wilgoci, o skuteczności względem bakterii i wirusów >99,999%, o minimalnej objętości oddechowej >200ml i masie 36g?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 233- dotyczy Pakietu nr 3, poz. 104

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie łącznika do układu oddechowego respiratora z rur rozciągalnych z pamięcią kształtu wykonanych z polipropylenu, o regulowanej długości 7-15cm, sterylnego, z portem do odsysania i bronchoskopii?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 234 - dotyczy Pakietu nr 3, poz. 104

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie łącznika do układu oddechowego respiratora z rury o gładkim świetle wewnątrz wykonanych z PVC, sterylnego, z portem do odsysania i bronchoskopii, o długościach 12cm, 18cm i 25cm do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 235 - dotyczy Pakietu nr 20, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści linię do monitorowania gazów oddechowych o długości 2m?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 236 - dotyczy Pakietu nr 48, poz. 9-10

Proszę o zweryfikowanie, czy w podaniu gramatury nie doszło do omyłki (50g/cm2 zamiast 50g/m2). Chusteczki o takiej gramaturze (50g/m2) dostępne są na rynku w opakowaniach typu flowpack, natomiast zamawiający wymaga w pozycji nr 10 wkładu uzupełniającego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga gramatury chusteczek 50g/m2.

Pytanie nr 237 - dotyczy Pakietu nr 34, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw laryngologiczny do ucha o składzie takim samym z drobną różnicą w wymiarach serwet, nie mających wpływu na kliniczne zastosowanie:

Zestaw laryngologiczny do ucha

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm (opakowanie zestawu)

- 1 x serweta na stolik Mayo 79x145 wzmocniona składana teleskopowo

- 1 x serweta 190 x 210cm

- 1 x serweta chirurgiczna głowy 94x150 cm , z przylepnym turbanem 79x128 cm

- 2 x serweta operacyjna ( bardzo chłonna - trzywarstwowa) 90x75 cm z taśmą lepną

- 1 x serweta 90x75 cm z taśmą lepną

- 2 x organizator przewodów (rzep) 2,5x30 cm przylepny

- 1 x serweta celulozowa 47x38 cm

- 1 x pojemnik plastikowy 60 ml

- 1 x pojemnik plastikowy 250 ml

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 238 - dotyczy Pakietu nr 34, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do FESS o składzie takim samym z drobną różnicą w wymiarach, nie mających wpływu na kliniczne zastosowanie:

Zestaw do FEES

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm(opakowanie zestawu)

- 1 x serweta na stolik Mayo 79x145 wzmocniona składana teleskopowo

- 1 x serweta 190x210cm

- 1 x serweta chirurgiczna głowy 94x150 cm , z przylepnym turbanem 79x128 cm

- 2 x serweta operacyjna z taśmą lepną z taśmą lepną 90x75 cm

- 1 x serweta wysokochłonna 75 x 90 cm z przyklejanym otworem owalnym 8 x 6 cm

- 1 x serweta 90x75 cm przylepna

- 2 x organizator przewodów (rzep) 2.5x30 cm przylepny

- 2 x pojemnik plastikowy 250 ml

- 1 x kieszeń z folii jednokomorowa z taśmą samoprzylepną 40 x 35 cm

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 239 - dotyczy Pakietu nr 34, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści Zestaw laryngologiczny do torbieli o składzie takim samym z drobną różnicą w wymiarach, nie mających wpływu na kliniczne zastosowanie:

Zestaw laryngologiczny do torbieli

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150x190 cm(opakowanie zestawu)

- 1 x serweta na stolik Mayo 79x145 wzmocniona składana teleskopowo

- 1 x serweta 190x210cm

- 3 x serweta operacyjna wysokochłonna 4-warstwowa o wymiarach 90x75cm z taśmą lepną

- 1 x serweta 90x75 przylepna

- 2 x organizator przewodów (rzep) 2.5x20 cm przylepny

- 1 x kieszeń z folii jednokomorowa z kształtką przylepna 40x35 cm

- 2 x pojemnik plastikowy 250 ml

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 240 - dotyczy Pakietu nr 34, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do tonsillektomii o składzie takim samym z drobną różnicą w wymiarach, nie mających wpływu na kliniczne zastosowanie:

Zestaw do tonsillektomii

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150x190 cm (opakowanie zestawu)

- 1 x serweta nieprzylepna 200 x 240 cm z otworem 7 cm położonym w górnej części serwety,

-1 x nożyczki metalowe 14 cm, proste ostro – tępe typu Deaver

- 1 x pojemnik plastikowy 60 ml

- 1 x fartuch chirurgiczny standard L

- 1 x fartuch chirurgiczny standard XL

- 1 x kompres z gazy 10 x 10 cm, 12 warstw, 17 nitek

- 10 x tupfer z gazy miękki ( 20 x 20 cm)

- 1 x serwetka celulozowa 66x30 cm

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 241 - dotyczy Pakietu nr 34, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści Zestaw uniwersalny o składzie takim samym z drobną różnicą w wymiarach, nie mających wpływu na kliniczne zastosowanie:

Zestaw chirurgiczny uniwersalny ;

-1 x serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm (wzmocniona),

-1 x serweta na stolik Mayo – 79 x 145 cm ;

-1 x serweta z przylepcem - 240 x 150 cm;

-1 x serweta z przylepcem - 175 x 175 cm;

-2 x serwety z przylepcem na szerszym boku - 75 x 90 cm;

-1 x taśma lepna samoprzylepna 9 x 49 cm;

-2 x ręczniki do rąk 18 x 25 cm.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 242 - dotyczy Pakietu nr 34, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do chirurgii pediatrycznej o składzie takim samym z drobną różnicą w wymiarach, nie mających wpływu na kliniczne zastosowanie:

Zestaw do chirurgii pediatrycznej ;

1 x serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm (wzmocniona),

1 x serweta na stolik Mayo - 79 x 145 cm ;

1 x serweta z przylepcem szer. 2,5 cm - 240 x 148 cm;

1 x serweta z przylepcem szer. 2,5 cm - 175 x 173 cm;

2 x serwety z przylepcem szer. 2,5 cm - 75 x 73 cm;

1 x taśma medyczna samoprzylepna 9 x 49 cm;

2 x ręczniki do rąk 18 x 25 cm.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 243 - dotyczy Pakietu nr 34, poz. 3

Zwracamy się z prośbą, w Zestawie laryngologicznym do torbieli, o doprecyzowanie jednego komponentu - arkusz medyczny obustronnie przylepny – do czego ów arkusz ma służyć, co ma zawierać oraz czy dopuszczane są przybliżone wymiary?

Odpowiedź: Arkusz medyczny obustronnie przylepny służy do mocowania serwet i przewodów. Dopuszczamy rozmiary około +/- 2 cm od zapisanych w SIWZ.

Pytanie nr 244 - dotyczy Pakietu nr 34, poz. 4

Zwracamy się z prośbą, w Zestawie do tonsillektomii, o doprecyzowanie jednego komponentu - naklejka operacyjna obustronnie przylepna– do czego naklejka ma służyć, co ma zawierać oraz czy dopuszczane są przybliżone wymiary?

Odpowiedź: Naklejka operacyjna obustronnie przylepna służy do mocowania serwet. Dopuszczamy rozmiary około +/- 1 cm od zapisanych w SIWZ.

Pytanie nr 245 - dotyczy Pakietu nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec z dwoma trokami z przylepcami do mocowania?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 246 - dotyczy Pakietu nr 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści sterylny pokrowiec na ramię C aparatu RTG, wykonany z przezroczystej folii PE (trzyczęściowy):

- osłona na promiennik – średnica 68cm

- osłona na ramię C  - 50 x 250 cm

- osłona na wzmacniacz – średnica 68cm?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 247 - dotyczy Pakietu nr 21

Czy Zamawiający wymaga paroprzepuszczalności (wg Lyssy) przylepców dla poszczególnych pozycji :

Poz. 1 - 4200 g/m2/24h

Poz. 2 - 1500 g/m2/24h

Poz. 4 - 6200 g/m2/24h

Poz. 5 -1550 g/m2/24h

Poz. 6 - 1550 g/m2/24h

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 248 - dotyczy Pakietu nr 25, poz. 1-6

Czy Zamawiający wymaga aby opatrunki miały wysoką przepuszczalność pary wodnej na poziomie min. 1500 g/m2/24h wg (Lyssy)?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 249 - dotyczy Pakietu nr 25, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw z metalową pęsetą Adson o długości 12,5 cm (w miejsce pęsety 12 cm) oraz plastikową pęsetą o długości 13 cm (w miejsce pęsety 12,5 cm), reszta parametrów zgodna z SIWZ?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 250 - dotyczy Pakietu nr 25, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści zestaw z metalową pęsetą o długości 12,5 cm (w miejsce pęsety 12 cm) oraz 1 x serwetą z laminatu  FB (42 g/m2 włóknina foliowana) - 50  x 60 cm z otworem o śr. 8 cm i przylepcem wokół (w miejsce serwety z rozcięciem i otworem 8 cm), reszta parametrów zgodna z SIWZ?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 251 - dotyczy Pakietu nr 26, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe szybkowiążące o deklarowanym czasie wiązania 180-210 sekund i czasie plastyczności 120 sekund  o zawartości naturalnego gipsu medycznego 95% i rozmiarach:

poz. 1 - 12cmx3m - dodatkowo mogą być w kolorze różowym i błękitnym

poz. 2 - 15cmx3m - dodatkowo mogą być w kolorze różowym i błękitnym

poz. 3 - 8cmx3m

poz. 4 - 6cmx3m?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 252 - dotyczy Pakietu nr 26, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o długości 3 m z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 253 - dotyczy Pakietu nr 27, poz. 32-34, 39-40

Czy Zamawiający oczekuje wyrobów jałowych?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 254 - dotyczy Pakietu nr 27, poz. 44

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni zamykanej przylepcem?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 255 - dotyczy Pakietu nr 34, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści komplety wykonane z włókniny bez potwierdzenia I klasy palności wg 16 CFR 1610?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 256 ppkt A-D - dotyczy Załącznika nr 66 siwz, (Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz wymagane od Wykonawców dokumenty przedmiotowe)

Warunki dostawy oferowanego asortymentu do Apteki Szpitala

- Czy Zamawiający dopuszcza dostawy ciekłego tlenu medycznego do zbiornika kriogenicznego w trybie 24h, 7 dni w tygodniu?

- Czy Zamawiający dopuszcza dostawy do magazynu gazów medycznych?

W związku z obowiązującymi przepisami przewozu substancji niebezpiecznych ADR oraz zgodnie z ogólnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, , kierowcy przekazują odbiorcy produkty butlowe wyłącznie w specjalnie do tego przeznaczonych, bezpiecznych strefach dostaw. Ta sama zasada dotyczy również odbioru pustych butli. Wykluczone jest dostarczanie produktów butlowych bezpośrednio do oddziałów szpitalnych, szpitalnych oddziałów ratunkowych, izb przyjęć, gabinetów lekarskich i zabiegowych. Ta sama zasada dotyczy również odbioru pustych butli.

- Czy Zamawiający dopuszcza dostawy w trybie awaryjnym w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia złożenia zamówienia, transportem oraz na koszt i ryzyko Dostawcy?

- Czy Zamawiający dopuszcza wymianę w przypadku wad jakościowych dostarczonego asortymentu, a w przypadku braków ilościowych uzupełnienie ilości, w terminie 2 dni roboczych, licząc od otrzymania zawiadomienia (na piśmie).

Odpowiedź ad: A: Ze względu na sytuację pandemiczna, dopuszczamy w trybie awaryjnym po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Odpowiedź ad: B,C,D:  Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 257 - dotyczy Projektu Umowy (dla Pakietu nr 59-61), §4 pkt 2, b)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie w zakresie pakietów 59 -61 od wymogu:

„Razem z zamówieniem (dostawą) należy dostarczyć fakturę do pozostawienia w Aptece.”

Uzasadnienie:

Faktura za gazy medyczne/techniczne w butlach wystawiana jest po realizacji dostawy, na podstawie protokołu przekazania zawierającego ilość i rodzaj dostarczonego asortymentu. Podstawą do ewidencji dostaw są dokumenty dostawy potwierdzone przez Odbiorcę. Na podstawie protokołu potwierdzonego przez Odbiorcę jest następnie wystawiana faktura, stąd nie jest możliwe dostarczenie jej w momencie dostawy towaru.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 258 - dotyczy Pakietu nr 60 pkt 3)

Czy Zamawiający pod pojęciem „sprawdzania szczelności zespołów paneli gazowych i reduktorów wiązek lub butli” oraz „sprawdzania poprawności działania paneli (zespołów) gazowych,” ma na myśli sprawdzanie szczelności i poprawności działania elementów stacji redukcji ciśnienia butli będącej układem rezerwowego zasilania w tlen medyczny?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 259 - dotyczy Pakietu nr 60

Prosimy o dodanie do pozycji wyceny w formularzu ofertowym pakietu nr 60 usług przeglądu zbiornika kriogenicznego oraz stacji redukcji ciśnienia butli będących własnością Zamawiającego opisanej w przedmiocie zamówienia pkt 3 w zakresie:

  - Usługa nr 1.

Zagwarantowanie oraz sprawowanie ciągłego nadzoru  nad właściwym stanem technicznym zbiornika ciekłego tlenu medycznego  (Dane zbiornika: typ:  STANDTANK T 18 S 120 C STORAGE VESSEL, nr fabryczny SCH15133, pojemność 12 646 litrów, rok produkcji 1993) wraz z parownicami, w szczególności dokonywać systematycznych przeglądów technicznych w/w urządzeń oraz napraw serwisowych (po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kosztorysu naprawy)

  - Usługa nr 2, Przegląd kontrolny (raz do roku) obejmujący:

-	oględziny zewnętrzne urządzenia (zbiornika kriogenicznego, parownic, instalacji około zbiornikowej oraz stacji redukcji ciśnienia butli i towarzyszącej jej instalacji)

-	sprawdzenie szczelności stacji redukcji ciśnienia i jej reduktorów

-	sprawdzenie poprawności działania stacji redukcji ciśnienia butli

-	sprawdzenie zaworów stacji redukcji ciśnienia butli

-	kontrolę ciśnieniowych węży elastycznych,

-	sprawdzenie zaworów odcinających na zbiorniku oraz stacji redukcji ciśnienia butli

-	sprawdzenie poprawności działania zaworów bezpieczeństwa,

-	sprawdzenie układów pomiarowych (manometry, manometry różnicowe) oraz urządzeń sygnalizacyjnych i alarmowych, stacji redukcji ciśnienia butli i zbiornika

-	przygotowanie protokołu z wykonanych czynności

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 260 - dotyczy Pakietu nr 60

W myśl obowiązujących przepisów Zamawiający jest zobowiązany do składania zamówień na ciekły tlen medyczny jako produkt leczniczy. W związku z tym oraz faktem, że zbiornik nie jest magazynem Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany na bieżąco kontrolować stan napełnienia zbiornika i nie może scedować tego zobowiązania na Wykonawcę.

W związku z tym, prosimy o zmianę zapisu Pakiet nr 60, Przedmiot Zamówienia, pkt 2). zagwarantowanie ciągłego minimalnego poziomu w zbiorniku co najmniej 3 ton tlenu ciekłego medycznego;

Na: „zagwarantowanie przez Dostawcę możliwości dostaw co najmniej 3 ton tlenu ciekłego medycznego”

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 261 - dotyczy Pakietu nr 60

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu pkt 4) tak aby Wykonawca nie ponosił kosztów awarii w zakresie dostaw i zużycia gazu (tlenu medycznego) przez Zamawiającego. Wykonawca w przypadku zaistnienia awarii może zapewnić zasilanie poprzez dostawy do Zamawiającego butli z gazem lub dostawę odgazowywacza z ciekłym tlenem medycznym, jednakże koszt zużytego gazu/ transportu butli lub zbiornika typu odgazowywacz powinien ponosić Zamawiający, gdyż Wykonawca na etapie wyceny oferty nie jest w stanie oszacować wielkości, skutków ewentualnej awarii urządzeń Zamawiającego ani czasu jej trwania. Strony mogą natomiast uzgodnić wspólnie rozwiązanie techniczne zapewniające Zamawiającemu zasilanie w tlen medyczny w przypadku wystąpienia takiej sytuacji.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Z poważaniem