ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 1

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

| Lp. | Opis towaru | Ilość szt./m.b./op. | Cena netto szt./m.b./ op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyłącznik pojedynczy p/t , biały, 230/16A IP 20 na puszkę fi 60 (producent i seria taka sama jak w poz. 2,3,4,5) | szt.40 |  |  |  |  |  |
| 2. | Wyłącznik podwójny p/t, biały, 230/16A , IP 20 na puszkę fi 60 (producent i seria taka sama jak poz. 1,3,4,5) | szt.15 |  |  |  |  |  |
| 3. | Gniazdo elektryczne p/t 230V/16A z uziemnieniem, pojedyncze ,białe z torem prądowym zamkniętym (producent i seria taka sama jak w poz. 1,2,4,5) IP20 | szt.50 |  |  |  |  |  |
| 4. | Gniazdo elektryczne p/t 230V/16A z uziemnieniem, podwójne, białe z torem prądowym zamkniętym (producent i seria taka sama jak w poz.1,2,3,5) IP20 | szt.30 |  |  |  |  |  |
| 5. | Gniazdo komputerowe podwójne RJ p/t ( ten sam producent i seria co poz. 1,2,3,4.) | szt. 10 |  |  |  |  |  |
| 6. | Gniazdo hermetyczne n/t pojedyncze z bolcem z torem prądowym zamkniętym ip44( ten sam producent i seria co w poz 5, 6 i 7 ) | szt.10 |  |  |  |  |  |
| 7. | Gniazdo hermetyczne n/t podwójne z bolcem z torem prądowym zamkniętym ip44 (ten sam producent i seria co w poz 4, 6 i7) | szt.10 |  |  |  |  |  |
| 8. | Gniazdo hermetyczne p/t pojedyncze z bolcem z torem prądowym zamkniętym ip44 (ten sam producent i seria co w poz 4, 5 i 7) | szt.20 |  |  |  |  |  |
| 9. | Gniazdo hermetyczne p/t podwójne z bolcem z torem prądowym zamkniętym ip44 (ten sam producent i seria co w poz.4, 5 i 6 ) | szt.10 |  |  |  |  |  |
| 10. | Puszka elektryczna łączona płytka 41 mm, pomarańczowa z wkrętami fi 60 | szt.50 |  |  |  |  |  |
| 11. | Puszka elektryczna łączona głęboka 61mm pomarańczowa z wkrętami fi 60 | szt.50 |  |  |  |  |  |
| 12. | Puszka elektryczna fi 80 płytka z przykrywką | szt.50 |  |  |  |  |  |
| 13 | Złączka kablowa 12 torowa 10 mm | szt.20 |  |  |  |  |  |
| 14. | Złączka kablowa 12 torowa 12 mm | szt.20 |  |  |  |  |  |
| 15. | Złączka kablowa 12 torowa 16 mm | szt.20 |  |  |  |  |  |
| 16. | Wkładka topikowa WTS 16 A 250V | szt.100 |  |  |  |  |  |
| 17. | Wkładka topikowa WTS 20 A 250V | szt.100 |  |  |  |  |  |
| 18. | Wkładka topikowa WTS 25 A 250V | szt.100 |  |  |  |  |  |
| 19. | Oprawa rastrowa n/t 4 x 18W z EVG , IP 20 korpus w kolorze białym z blachy stalowej malowanej proszkowo, raster z aluminium anodyzowanego o wysokiej czystości zamknięty, źródło światła 4 x 18W T8, wymiary ok 600 x 600 x 80 | szt.10 |  |  |  |  |  |
| 20. | Oprawa rastrowa n/t 2 x 18 z EVG IP20 korpus w kolorze białym z blachy stalowej malowanej proszkowo, raster z aluminium anodyzowanego o wysokiej czystości zamknięty, źródło światła2 x 18W T8, wymiary ok 600 x 300 x 80 | szt.5 |  |  |  |  |  |
| 21. | Oprawa n/t OKN 2 x 36 W z EVG , IP-20; korpus w kolorze białym z blachy stalowej malowanej proszkowo, boczki białe z tworzywa sztucznego, klosz opalizowany, wymiary 1258 dł x 190 szer x 72wys | szt.20 |  |  |  |  |  |
| 22. | Listwa zabezpieczająca ( 5 gniazd z bolcem uziemniajacym, układem przepięciowym, przewód sieciowy 3,0 mb, 2 x bezpiecznik 10A/250,wył. Dwubiegunowy) | szt.30 |  |  |  |  |  |
| 23. | Listwa zabezpieczająca ( 5 gniazd z bolcem uziemiającym, układem przepięciowym, przewód sieciowy 5,0 mb, 2 x bezpiecznik 10A/250,wył. dwubiegunowy) | szt.50 |  |  |  |  |  |
| 24. | Przewód zasilający do komputera 16A/230V 2,5-3mb, 3x1,5 mm, Typ wtyczki 1 PL910A) Typ wtyczki 2 ICE320 C14 | szt.10 |  |  |  |  |  |
| 25. | Przewód YDYp 3 x 1,5 450/750 V | 500 mb |  |  |  |  |  |
| 26. | Przewód YdYp 3 x 2,5 450/750 V | 500 mb |  |  |  |  |  |
| 27. | Przewód YDY 5 x 2,5 | 100 mb |  |  |  |  |  |
| 28. | Przewód teleinformatyczny F/UTP kat. 5e drut- kabel do instalacji wewnętrznych 4 x 2 x 24 AWG | 305 mb |  |  |  |  |  |
| 29. | Uchwyt kablowy USMP-3 do przewodów płaskich YDYp3x1,5 ( op. 100 szt) | op.15 |  |  |  |  |  |

Poz. 1-5 ta sama seria przez cały okres obowiazywania umowy.

Poz. 19-23 minimum 2 lata gwarancji.

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA :

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA :

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy