ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 3

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

| Lp. | Opis towaru | Ilość sztuk | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Żarówka 15 W E-14 do lodówek Moc [W] 15 Napięcie [V] 230 Trzonek | E14 Strumień świetlny [lm] min 110 Średnia trwałość [h] min 1000 Wykończenie bańki przezroczysta | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurkowa świetlówka energooszczędna Czas rozświetlania: 0,2 s Współczynnik mocy: 0,6 Zawartość rtęci: 1,5 mg Trwałość lampy: 10 lata Moc znamionowa: 14 W Rozmiary lampy (szerokość): max 44,4 mm Wskaźnik oddawania barw (CRI): 82 Rozmiary lampy (wysokość): 132 mm Liczba lumenów: 820 Znamionowy strumień świetlny: 820 lm Temperatura barwowa: 2700 K Liczba cykli włączania: 5000 Trwałość lampy: 10000 godzin Trwałość znamionowa: 10000 godzin Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 0,7 (pod koniec znamionowego okresu trwałości) % Napięcie: 220–240 V Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnej mocy strumienia świetlnego: 5–30 s Etykieta efektywności energetycznej: A Trzonek: E27 | 500 |  |  |  |  |  |
| 3. | Żarówka halogenowa 35W 230 V Średnia trwałość: 2000 h 100% ściemnialne Wskaźnik oddawania barw Ra: 100 Temperatura barwowa: 2800 K Trzonek: GU10 Zgodne z normą PN-EN 60432-2 oraz PN-EN 60598-1 | 35 |  |  |  |  |  |
| 4. | Żarówka halogenowa 20W, 12V Reflektor dichroiczny Płaska, przezroczysta osłona Zatwierdzone do zastosowania w otwartych oprawach oświetleniowych (zgodnie z PN-EN 60598-1) Filtr UV Średnia trwałość: 4000 h Wskaźnik oddawania barw Ra: 100 Trzonek: GU5.3 | 30 |  |  |  |  |  |
| 5. | Żarnik halogenowy 150 W/230 V; 117 mm Średnia trwałość: 2000 h Wskaźnik oddawania barw Ra: 100 Trzonek: R7s Min 2250 lm Moc max120 W | 15 |  |  |  |  |  |
| 6. | Żarówka 2,7 V do laryngoskopu McIntosch łyżka 0-0 | 100 |  |  |  |  |  |
| 7. | Żarówka 2,7 V do laryngoskopu McIntosch łyżka 0-4 | 100 |  |  |  |  |  |
| 8. | Świetlówka PL-C 26W; 840; 2P Klasa wydajności energetycznej B Trwałość 50% EM min 10000 hr Wskaźnik oddawania barw Ra min 82 | 60 |  |  |  |  |  |
| 9. | Świetlówka PL-C 26W; 840 ; 4P Klasa wydajności energetycznej B Trwałość 50% EM min10000 hr Wskaźnik oddawania barw Ra min 82 | 50 |  |  |  |  |  |
| 10. | Świetlówka PL-C 18W; 840; 4 P Klasa wydajności energetycznej B Trwałość 50% EM min 10000 hr Wskaźnik oddawania barw Ra min 82 | 30 |  |  |  |  |  |
| 11. | Świetlówka PL-C 18W; 840; 2P Klasa wydajności energetycznej B Trwałość 50% EM min10000 hr Wskaźnik oddawania barw Ra min 82 | 40 |  |  |  |  |  |
| 12. | Świetlówka PL-S 9W; 840 ; 2P Klasa wydajności energetycznej A Trwałość 50% EM min10000 hr Wskaźnik oddawania barw Ra min 82 | 15 |  |  |  |  |  |
| 13. | Świetlówka PL-S 11W; 840; 2P Klasa wydajności energetycznej A Trwałość 50% EM min10000 hr Wskaźnik oddawania barw Ra min 82 | 25 |  |  |  |  |  |
| 14. | Świetlówka TL-D 18 W/ 840 Trwałość średnia bezpodgrz EL12000 h Klasa wydajności energetycznej A Wskaźnik oddawania barw Ra85 Ra8 Zawartość rtęci (Hg) 2.0 mg | 500 |  |  |  |  |  |
| 15. | Świetlówka TL-D 36 W/ 840 Trwałość średnia bezpodgrz EL12000 h Klasa wydajności energetycznej A Wskaźnik oddawania barw Ra85 Ra8 Zawartość rtęci (Hg)2.0 mg | 500 |  |  |  |  |  |
| 16. | Świetlówka T8 58W/840 Trwałość średnia bezpodgrz EL12000 h Klasa wydajności energetycznej A Wskaźnik oddawania barw Ra85 Ra8 Zawartość rtęci (Hg)2.0 mg | 40 |  |  |  |  |  |
| 17. | Świetlówka TL5 28W/840 Wskaźnik oddawania barw Ra85 Ra8 Klasa wydajności energetycznej A+ Zawartość rtęci (Hg) 1.4 mg | 20 |  |  |  |  |  |
| 18. | Świetlówka TL5 14W/840 Wskaźnik oddawania barw Ra85 Ra8 Klasa wydajności energetycznej A+ Zawartość rtęci (Hg) 1.4 mg | 20 |  |  |  |  |  |
| 19. | Świetlówka kompaktowa 11W ; E-27 - spiralna Etykieta efektywności energetycznej: A Wskaźnik oddawania barw (CRI): 82 | 50 |  |  |  |  |  |
| 20. | Świetlówka kompaktowa 14 W; E-27 ,(wys. całkowita 132 mm) Etykieta efektywności energetycznej: A Wskaźnik oddawania barw (CRI): 82 Temperatura barwowa: 2700 K Liczba cykli włączania: 5000 Trwałość lampy: 10000 godzin | 50 |  |  |  |  |  |
| 21. | Świetlówka kompaktowa 9W ; E-27 - spiralna Etykieta efektywności energetycznej: A Wskaźnik oddawania barw (CRI): 82 Temperatura barwowa: 2700 K Liczba cykli włączania: 5000 Trwałość lampy: 10000 godzin | 150 |  |  |  |  |  |
| 22. | Świetlówka kompaktowa 23W: E-27 - spiralna Etykieta efektywności energetycznej: A Wskaźnik oddawania barw (CRI): 82 Temperatura barwowa: 2700 K Liczba cykli włączania: 5000 Trwałość lampy: 10000 godzin | 20 |  |  |  |  |  |
| 23. | Świetlówka kompaktowa 11W; E-14 - spiralna Etykieta efektywności energetycznej: A Wskaźnik oddawania barw (CRI): 82 Temperatura barwowa: 2700 K Liczba cykli włączania: 5000 Trwałość lampy: 10000 godzin | 30 |  |  |  |  |  |
| 24. | Świetlówka kołowa 22W trzonek G10q | 5 |  |  |  |  |  |
| 25. | Zapłonnik elektroniczne dla świetlówek o mocy 15, 18, 20, 25, 30, 36, 40, 58, 65 W; napięcie znamionowe 220-240 V; układ pracy pojedyńczy. | 350 |  |  |  |  |  |
| 26. | Zapłonnik elektroniczne dla świetlówek o mocy 15, 18 lub 20W ; napięcie znamionowe 110-240 V, układ pracy pojedynczy lub podwójny | 350 |  |  |  |  |  |

Wymagane jest potwierdzenie materiałami informacyjnymi w języku polskim (np. prospektami, instrukcjami obsługi lub innymi danymi technicznymi) parametrów technicznych dla asortymentu z pozycji nr od 1 do 26.

Pozycja 25 i 26 min 1 rok gwarancji.

Pozycja 2  i o d 8 do 23    1 rok gwarancji.

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA :

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA :								         .........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy