ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 1 – maski anestetyczne

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maski anestetyczne rozm. 1 | 530 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Maski anestetyczne rozm. 2 | 2.500 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Maski anestetyczne rozm. 3 | 2.500 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Maski anestetyczne rozm. 4 | 2.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Maski anestetyczne rozm. 5 | 300 szt. |  |  |  |  |  |

Wymagane parametry graniczne dla masek anestetycznych:

- przezroczyste ścianki

- identyfikacja poprzez kodowanie kolorem

- nadmuchana poduszka pozwalająca na szczelne przyleganie do twarzy

- pakowane pojedynczo ( sterylne lub biologicznie czyste)

- odpowiednio wyprofilowane ( anatomicznie)

- adekwatne wielkości masek do standardowych rozmiarów

- zaczepy do uprzęży do mocowania maski.

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: .................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ...........................................

Termin dostaw: …… dni roboczych.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 2 - układy anestetyczne

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okrężny układ anestetyczny ( trzy rury, łącznik kątowy, trójnik, worek 2 l , łącznik do worka | 1.300 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Pediatryczny układ okrężny (trzy rury, łącznik kątowy, trójnik, worek 1,0 litra, łącznik do worka) | 1.100 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Noworodkowy układ okrężny (trzy rury, łącznik kątowy, trójnik, worek 0,5 litra, łącznik do worka) | 400 szt. |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane:

- trójnik (łącznik typu Y),

- 3 rury karbowane o długości 1,6 – 2 m,

- łącznik kątowy do połączenia z maską, filtrem lub rurką intubacyjną,

- łącznik łączący rury z workiem oddechowym,

- worek oddechowy

Wymagany CE (dostarczony wraz z pierwszą dostawą).

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: .................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ...........................................

Termin dostaw: …… dni roboczych.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 3 - Kołdry grzewcze kompatybilne z systemem Bair Hugger

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kołdra grzewcza do dolnej części ciała, polipropylenowa, rozm.152cm x 91cm,waga 113 g. | 250 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Pediatryczna kołdra grzewcza pod pacjenta, polipropylenowa, rozm. 91cm x 84 cm,waga 85g. 2 sztuki folii ( 61 cm x 61 cm) do przykrycia głowy i stóp pacjenta. 2 otwory do podłączenia dmuchawy. Nieużywany otwór zamknięty specjalnym motylkiem. | 1020 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Kołdra grzewcza pod pacjenta uniwersalna, polipropylenowa, rozm. 81cm x 152cm, waga 136 g. 2 sztuki folii ( 61 x 61cm) do przykrycia głowy i stóp pacjenta. 2 otwory do podłączenia dmuchawy. Nieużywany otwór zamknięty specjalnym motylkiem.. Taśmy przylepne do trwalszego umocowania kołdry. Posiada specjalne zakładki do lepszego jej zamocowania na stole. | 600 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Kołdra grzewcza dla dorosłych. Kołdra pod pacjenta, polipropylenowa, rozm. 188cm x 91 cm, waga 142 g. | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Wielodostępowa kołdra grzewcza pod pacjenta, polipropylenowa. rozm. 221cm x 91 cm, waga 198g.2 otwory do podłączenia dmuchawy. Dodatkowy opcjonalny otwór na twarz w ułożeniu pacjenta innym niż na plecach. | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Specjalistyczna kołdra grzewcza rozm. 213cm x 91cm.waga 181g. Jedna folia ( 61 x 41cm) do przykrycia głowy pacjenta. Na powierzchni kołdry otwór pozwalający na dostęp do części brzusznej pacjenta. | 80 szt. |  |  |  |  |  |

Wszystkie kołderki muszą być kompatybilne z systemem Bair Hugger

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: .................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ...........................................

Termin dostaw: …… dni roboczych.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 4

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prześcieradła białe, jednorazowe z perforacją na kozetkę Wymiary: Szer.50cm, długość 50m | 4.500 szt. |  |  |  |  |  |

Termin dostaw: …… dni roboczych.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy