Poznań, dnia 28.12.2017 r.

dot.: PN 33/17

DZP 468/2017

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków do dezynfekcji do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 33/17).

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 4 poz. 7 i dopuści:
Suche chusteczki do nasączania dowolnymi środkami do dezynfekcji, niskopyłowe, do  wszystkich zmywalnych powierzchni. Wydajność mycia ok. 2 m2 powierzchni (jedna chusteczka). Chusteczki dostarczane w rolkach, jedna rolka zawiera. 100 chusteczek o wymiarach 30 x 34 cm i gramaturze 70g/m2. Do każdej rolki dołączona naklejka informacyjną (bezpieczeństwa), której wypełnienie eliminuje możliwość złego zastosowania produktu. Naklejka umożliwia uzupełnienie: nazwy preparatu, daty napełnienia, daty przydatności, imienia i nazwiska osoby przygotowującej. Na czas trwania umowy Wykonawca użyczy ok. 25 sztuk dozwników wielokrotnego użytku, ułatwiających wyjmowanie  chusteczek zarówno suchych jak i nasączonych środkiem do dezynfekcji.
lub
Suche chusteczki do nasączania dowolnymi środkami do dezynfekcji, niskopyłowe, do  wszystkich zmywalnych powierzchni. Wydajność mycia ok. 2 m2 powierzchni (jedna chusteczka). Chusteczki dostarczane w rolkach, jedna rolka zawiera. 300 chusteczek o wymiarach 18 x 25 cm i gramaturze 70g/m2. Do każdej rolki dołączona naklejka informacyjną (bezpieczeństwa), której wypełnienie eliminuje możliwość złego zastosowania produktu. Naklejka umożliwia uzupełnienie: nazwy preparatu, daty napełnienia, daty przydatności, imienia i nazwiska osoby przygotowującej. Na czas trwania umowy Wykonawca użyczy ok. 25 sztuk dozwników wielokrotnego użytku, ułatwiających wyjmowanie  chusteczek zarówno suchych jak i nasączonych środkiem do dezynfekcji.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 4 poz. 8 i dopuści:
Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty, F (C. albicans) w czasie 1 minuty, V (HBV, HCV, HDV, wirus grypy A,B,C, Vaccinia, Rota w czasie 1 minuty, Noro w czasie 30 minut, wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba?
lub
Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty, F (C. albicans) w czasie 1 minuty, V (HBV, HCV, HDV, wirus grypy A,B,C, Vaccinia, Rota w czasie 1 minuty, Noro w czasie 30 minut, wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5  zgodzi się na zaoferowanie chusteczek o spektrum działania: B (Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Gronkowiec złocisty, Salmonella,Listeria, Legionella pneumophila, Enterococus faecium; MRSA-1min; Escherichia Coli-5min); V(HBV-60s; (HIV, Herpes Simplex, Rota,Noro) -30s; Influenza A Virus (H1N1)-2min; HCV-15min), F (Niger; C.albicans)-30s; F (Penicilium chrysogenum, penicilium verrucosum)-2min; Tbc (m.avium,m.terrae)-60s; Clostridium Difficile-5min;  stosowany do powierzchni wrażliwych np. głowice USG, sondy, plexi;akrylu, HDPE,PET, większości  metali, opinią producenta możliwość dezynfekcji wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni inkubatorów, rozm.12x18cm, op.100 szt.; na bazie czwartorzędowych związków, bez alkoholi, aldehydów,  chlorheksydyny; wyrób medyczny?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie nr 5 chusteczek o rozm.12x18cm; op.100 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 5, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny :

Gotowe do użycia chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, nieodpornego na działanie alkoholi, np. pleksiglas, głowice USG, monitory, ekrany dotykowe. Chusteczki o wymiarach minimum 13 x 18 cm. Z włókniny wiskozowej, wyciągane pojedynczo z opakowania plastikowego, nasączone roztworem zawierającym czwartorzędowe związki amonowe. Bez zawartości alkoholi, aldehydów, chlorheksydyny. Spektrum działania: B (w tym Tbc), F, V (łącznie z Rota, Papowa, HIV, HBV, HCV lub Polio).

Opakowanie – pojemnik plastikowy z wkładem do 200 sztuk.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Z poważaniem